## TDSheet
Приложение № 1
Техническое задание на поставку изделий медицинского назначения/ДМС для АО «МСЧ» Нефтяник»
№ п/п | Наименование и код товара | Ед. изм. | Количество | РУ | Наименование по РУ | КТРУ | Наименование по КТРУ
Описание по КТРУ
Описание
Точные значения
1 | Мочеприемник INEKTA стандартный прикроватный стерильный 1л [ 1016978 ] | шт | 1000 | ФСЗ 2012/12815 | Мочеприемники медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Мочеприемник стандартный, 1л | 32.50.50.141-00000022 | Мочеприемник прикроватный
Гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделяемой мочи у взрослого пациента/подростка; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Это изделие для одноразового использования.
МОЧЕПРИЕМНИК СТАНДАРТНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 1,0 ЛИТР. Применение: сбор мочи в стационарных и амбулаторных условиях
Вариант исполнения : мочеприемник стандартный. Объем: 1000 мл. Длина трубки: 85±1 см. Материал: ПВХ. Градуировка: Да Контрольные значения градуировки: 50мл, 100 мл, 500 мл, 800мл, 1000мл. Состав: - клапан обратного тока мочи - завинчивающийся спускной клапан - коннектор - приводная трубка - мешок с указанием места для креплен Герметичная индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения. Срок годности: 3 года.
2 | Мочеприемник INEKTA стандартный прикроватный стерильный 2л [ 1016979 ] | шт | 1500 | ФСЗ 2012/12815 | Мочеприемники медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Мочеприемник стандартный, 2л | 32.50.50.141-00000020 | Мочеприемник прикроватный
Гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделяемой мочи у взрослого пациента/подростка; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Это изделие для одноразового использования.
МОЧЕПРИЕМНИК СТАНДАРТНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 2,0 ЛИТРА Применение: сбор мочи в стационарных и амбулаторных условиях
Вариант исполнения : мочеприемник стандартный. Объем: 2000 мл. Длина трубки: 85±1 см. Материал: ПВХ. Градуировка: Да Шаг градуировки 100 мл. Контрольные значения градуировки: 100 мл, 500 мл, 1000мл, 1500мл, 2000 мл Состав: - клапан обратного тока мочи - завинчивающийся спускной клапан - коннектор - приводная трубка - мешок с указанием места для креплен Герметичная индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения. Срок годности: 3 года.
3 | Скальпель хирург. стер. р-р23 CERTUS углеродистая сталь №10 [ 255331 ] | шт | 300 | РЗН 2017/5689 | Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, вариант исполнения: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали, размер 23 | 32.50.13.190-00007709 | Скальпель, одноразового использования
Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
Скальпель хирургический стерильный однократного применения Предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств.
4 | Лезвие хирург. стер. р-р23 CERTUS углеродистая сталь №100 [ 1009640 ] | шт | 10 | РЗН 2017/5689 | Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, вариант исполнения: Лезвие хирургическое стерильное одноразовое из углеродистой стали, размер 23 | 32.50.13.190-00007714 | Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования
Сменное изделие, разработанное для установки в совместимую с ним рукоятку для функционирования в качестве режущей кромки скальпеля. Как правило, изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и используется в качестве хирургического инструмента для разрезания и иссечения тканей. Изделие может быть оснащено защитным механизмом (например, выдвижной защитой из пластика). Это изделие для одноразового использования.
Лезвие хирургическое стерильное одноразового применения Предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств.
5 | Скальпель хирург. стер. р-р11 CERTUS углеродистая сталь №10 [ 254808 ] | шт | 100 | РЗН 2017/5689 | Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, вариант исполнения: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали, размер 11 | 32.50.13.190-00007709 | Скальпель, одноразового использования
Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
Скальпель хирургический стерильный однократного применения Предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств.
6 | Скальпель хирург. стер. р-р15 CERTUS углеродистая сталь №10 [ 254809 ] | шт | 100 | РЗН 2017/5689 | Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS, вариант исполнения: Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали, размер 15 | 32.50.13.190-00007709 | Скальпель, одноразового использования
Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
Скальпель хирургический стерильный однократного применения Предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств.
7 | Термометр мед. стекл. ртутный с защищ. покрытием на резервуаре терм. (пл. футляр) [ 192816 ] | шт | 120 | ФСР 2009/04500 | Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный по ТУ 9441-033-31881402-2008 | 26.60.12.122-00000025 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный
Инструментальный измеритель температуры тела пациента в виде тонкой полой запаянной с обоих концов стеклянной трубки с небольшой колбой, заполненной жидкой ртутью, у основания. Действует по капиллярному принципу: благодаря тепловому расширению столбик заполняет трубку с температурной шкалой до отметки, указывающей фактическую температуру. Изделие многоразового использования. Примечание: в ряде стран использование клинических ртутных термометров запрещено природоохранным законодательством и/или правилами техники безопасности из-за риска утечки ртути. Это изделие многоразового использования.
Медицинский стеклянный максимальный ртутный термометр с защищитным покрытием на носике Предназначен для измерения температуры тела человека в клинических и домашних условиях. Для безопасного хранения комплектуется пластиковым футляром. Конструкция Стеклянный термометр с вложенной внутрь овальной оболочки шкальной пластиной. Снабжен максимальным приспособлением, не допускающим опускания ртутного столбика после измерения температуры. Защитное покрытие на носике В коробке 12 шт. Диапазон измерения температуры, ºC: +35...+42 Цена деления шкалы, ºC: 0,1 Длина термометра, мм: 125 +10/-5 Диаметр, мм: 8.7*12.4 (ellipse) Термом. жидкость:ртуть
8 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый Стомпласт 70 с одн. мягкой подложкой без фильтра №5 [ 1026712 ] | шт | 100 | РЗН 2023/20803 | Калоприемники однокомпонентные и двухкомпонентные по ТУ 32.50.13-001-28154578-2022 с принадлежностями | 32.50.13.190-00006906 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный
Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии (выделения обычно имеют жидкую консистенцию). Это однокомпонентное изделие, обычно с самоклеящимся фланцем, которое удаляется и размещается в соответствии с инструкцией. Дистальный конец мешка может открываться для удаления отходов (в среднем 400-800 мл в день) и опорожняться несколько раз в день. Это изделие одноразового использования.
Основные характеристики Тип изделия: Однокомпонентный Тип мешка: Дренируемый Форма адгезивной пластины: Плоская Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников: Нет Тип адгезива: Гидроколлоидный монослойный Тип застежки: Гибкий клеящийся зажим Размер отверстия, мм: Диапазон вырезаемого отверстия, мм, 10-70 Наличие креплений для пояса: Нет Цвет мешка: Непрозрачный Покрытие мешка: Односторонняя подложка Срок пользования, ч: 72 Однокомпонентный дренируемый калоприемник. Емкость мешка изготовлена из многослойной полимерной пленки, не пропускающей запах, обращенная к телу сторона мешка покрыта мягкой подложкой из нетканого материала. Мешок имеет выпускное отверстие, которое закрывается при помощи гибкого самоклеющегося зажима, позволяющего опорожнять калоприемник в течение дня по мере наполнения. Встроенная плоская адгезивная пластина на гипоаллергенной основе круглой формы с клеевым слоем, с защитным покрытием. Диапазон вырезаемого отверстия, мм, 10-70
Тип изделия: Однокомпонентный Тип мешка: Дренируемый Форма адгезивной пластины: Плоская Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников: Нет Тип адгезива: Гидроколлоидный монослойный Тип застежки: Гибкий клеящийся зажим Размер отверстия, мм: Диапазон вырезаемого отверстия, мм, 10-70 Наличие креплений для пояса: Нет Цвет мешка: Непрозрачный Покрытие мешка: Односторонняя подложка Срок пользования, ч: 72
Во всех случаях, когда указаны вызванные объективной необходимостью ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, модели, методики, источник происхождения или на производителя, подразумевается, что такие ссылки являются условными и предполагают эквивалент