## Лист1
Приложение № 7
Техническое задание на поставку расходного материала для гастро/пульмо отделений АО МСЧ Нефтяник
№ п/п | Торговое название, форма выпуска | Ед. измерения | Потребность | Страна происхождения
1. | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. Рабочий объем контейнера 35 л. Состав: Ванна, перфорированный поддон, крышка, тележка. Габаритные размеры: Контейнер с тележкой (с ручкой) ДхШ- (925х525)±30 мм, В- 980±50 мм Контейнер (ДхШхВ) (880х475х240) )±30 мм Материал контейнера: Ударопрочный, полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. Перфорированный поддон имеет удлиненные, удобные для захвата ручки. Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора за счет большого количества и формы сливных отверстий. Ручки крышки и поддона имеют удобную форму и открытый объем для захвата. Конструкция контейнера позволяет легко закрывать крышку и обеспечивает ее плотное прилегание. Внутренние размеры перфорированного поддона: 680x320x190 ± 10 мм. Масса: Контейнер с тележкой не более 22 кг Контейнер не более 7 кг Обработка: Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Цвет белый. Ед. измерения – штука. | Шт. | 1 | Российская Федерация
2. | Тележка медицинская универсальная предназначена для компактного размещения медицинских изделий, выполнения услуг инвазивных вмешательств, поставки любых видов медицинских изделий в пределах отделения или медицинской организации. Конструкция: Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с порошковым покрытием. На рамной конструкции размещены 3 поддона, 1 выдвижной ящик Габаритные размеры тележки: (640х470х970)±30 мм Колеса: Поворотные колесные опоры ø75 мм с резиновым ободом. Два колеса имеют тормоз, четыре пластиковых амортизирующих отражателя на колесных опорах. Конструкция верхнего поддона: Поддон из ударопрочного полимерного материала, разрешенного к применению в изделиях медицинского назначения. Для удобства проведения санитарной обработки поддон выполнен самофиксирующимся и лекгосьемным. Внутренние размеры верхнего поддона: ДхШ-(385х330)±20 мм, Г-70±20 мм Конструкция нижних поддонов: Поддоны из нержавеющей стали. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и лекгосьемными. Внутренние размеры нижних поддонов: ДхШ- (430х350)±20 мм, Г- 30±20 мм Выдвижной ящик: Ящик из ударопрочного полимерного материала с блокировкой от выпадения. Извлечение ящика производится без применения инструмента, на ящике имеется замок. Габаритные размеры ящика: Внешние размеры-(450х350х120)±20 мм, внутренние размеры- (375х270х100)±20 мм, объем - 10 литров. Грузоподъемность тележки: 40 кг. Масса тележки: не более 15 кг. Обработка: Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей. Единица измерения – шт. | Шт. | 2 | Российская Федерация
3. | Диспенсер механический для полотенец ZZ и V-укладки белый, для туалетных комнат любых типов. Полистовой отбор полотенец обеспечивает экономичный расход и гигиеничность, а цветовая палитра позволяет органично вписаться в любой интерьер. Антивандальный корпус изготовлен из прочного ABS-пластика, имеет смотровое окошко и замок. Длина: 295мм., Ширина: 290 мм., Глубина: 125мм., Вес: 1,2 кг. Единица измерения – шт. | Шт. | 5 | Российская Федерация
4. | Белый пластиковый настенный локтевой дозатор MDS-1000-PW для дозирования жидкого мыла или жидкого кожного антисептика с помпой для жидкого мыла и помпой для жидкого антисептика в комплекте. Система дозирования приводится в действие мягким движением локтя на рычаг Количество подаваемого средства за 1 срабатывание, 1,5мл. Размеры: 226х96х400мм, Возможность использования стандартного 1 л еврофлакона под дозируемое средство со стандартным объемом горлышка Ударопрочный корпус. Простая установка. Легкое снятие флакона для замены или доливки средства. В комплект входят две сменные помпы для распыления и порционного дозирования. Единица измерения – шт. | Шт. | 24 | Китайская Народная Республика
5. | Тележка - колесная опора предназначена для размещения и перемещения баков для сбора и хранения медицинских отходов объемом от 20 л до 80 л включительно, а также медицинского бе-лья на территории ЛПУ. Тележка изготовлена из круглой трубы диаметром 20 мм по-крытой порошковой краской устойчивой к дезинфицирующим рас-творам. Тележка - колесная опора имеет одно поворотное колесо диаметром 50 мм прикрепленное спереди и два неповоротных ко-леса диаметром 160 мм закрепленных сзади. Габаритные размеры: 950 мм × 500 мм × 500 мм. Вес 6 кг. Грузоподъемность не более 50 кг. Единица измерения – шт. | Шт. | 1 | Российская Федерация
6. | Бак 50 л. Материал: полипропилен. Класс Б Высота 470 мм., верхний диаметр 460 мм., нижний диаметр 340 мм., вес 1,547 кг., с боковой ручкой и маркировочной наклейкой. В наличие крышка с ободом для фиксации по ниж-нему краю. Используемый (подходящий) размер пакета 700×800 мм. Единица измерения – шт. | Шт. | 1 | Российская Федерация
7. | Набор одноразовых щеток ШЕВРОН предназначен для механической очистки внешних и внутренних поверхностей гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, а также для очистки сложного хирургического инструмента с полостями и замковыми частями. Щетки подобраны наиболее оптимальным образом для охвата максимально возможного типа очищаемых инструментов. Набор щеток поставляется в индивидуальной клинически чистой упаковке. Набор состоит из двух щеток: Щетка одноразовая с держателем ШЖ10-11 для очистки управляющей головки, труднодоступных внешних поверхностей, портов каналов, клапанов и заглушек эндоскопа. Диаметр щетины 10 мм., длина щетины 40 мм., габаритная длина 110 мм., диаметр проводника 2 мм. Комбинированная щетка ШЦ5-230Д на гибком стержне различных размеров для очистки внутренних поверхностей канала эндоскопа и других инструментальных каналов. Диаметр щетины 5/5 мм., длина щетины 20/20 мм., габаритная длина 2300 мм., диаметр очищаемых каналов 2-4,8 мм., диаметр проводника 1 мм. Единица измерения – шт. | Шт. | 2000 | Китайская Народная Республика
Во всех случаях, когда указаны вызванные объективной необходимостью ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, модели, методики, источник происхождения или на производителя, подразумевается, что такие ссылки являются условными и предполагают эквивалент