|  | Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00) Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна. |
| --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 1 к извещению (техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. | Предмет договора (закупки): | Поставка железобетонных опор (далее – Товар). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки Товара: | Установлено в договоре |
| 3. | Срок (период) поставки Товара: | Установлен в договоре |
| 4. | Условия и порядок поставки Товара: | Установлены в договоре |
| 5. | Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: | 5.1. Товар, поставляемый должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям настоящего технического задания, спецификации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду Товара. 5.2. Товар должен быть новым не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 5.3. Дата изготовления Товара – не ранее 4 квартала 2024 года. На поверхности стоек не допускается: сколы ребер боковых и торцевых граней глубиной более 10 мм, местные впадины более 7 мм и местные наплывы бетона не более 12 мм. На поверхности каждой опоры наносится контрольная метка в виде вдавленного на глубину 6 мм треугольника со сторонами размером 50 мм, метка наносится от нижнего торца опоры на расстоянии не менее 3 м. Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), ГОСТ 12015-2012: - для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих опоры для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; - предоставление Протоколов испытаний на продукцию; - наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности, если товар подлежит обязательной сертификации. На каждой опоре на расстоянии не менее 3 м от нижнего торца опоры должно быть указано: - завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия; - паспорт качества на опоры СВ; - гарантийный талон на опоры СВ. 5.4. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации либо декларации о соответствии в рамках требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в данном случае поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в рамках требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184). Копии таких сертификатов или деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого Товара и переданы заказчику. 5.5. Поставляемый Товар (изделие), его конструктивные элементы (узлы, детали) должны соответствовать требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (ФЗ № 184) (при их наличии), в том числе документам (регламентам, стандартам, информационно техническим справочникам), разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации (Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее -№ 162-ФЗ) (при их наличии), в отношении представленных в настоящем техническом задании, спецификации (показателей и их значений), касающихся функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Товара, а также соответствовать иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям заказчика и отраженным в настоящем техническом задании и (или) отраженным при описании требований к конкретному Товару (конструктивному элементу, узлу, детали), представленных в спецификации. 5.6. Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика. Использование иных требований (показатели и их значения), в том числе к габаритным размерам Товара, требуемых к поставке, а так же их конструктивным элементам (узлам, деталям), материалам изготовления, цветовой гамме, конструкций Товара и их дизайну обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке Товара данным потребностям, а именно: 1) конструктивными особенностями помещений, в которых будут располагаться Товары; 2) необходимостью обеспечения оптимальных (комфортных) условий при непосредственной эксплуатации; 3) необходимостью обеспечения технической (технологической) совместимости, взаимозаменяемости и сопоставимости эксплуатируемого Товара с учетом характеристики уже имеющихся у заказчика аналогичных Товаров (изделий). 5.7. Товар поставляется в соответствии с комплектацией, приведенной в спецификации, и должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 5.8. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке Товара соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории заказчика, действующих санитарных норм, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п\п | Наименование товара | Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Железобетонные опоры СВ 95-3 | Железобетонные опоры ЛЭП СВ 95-3. Срок гарантии не менее 5 лет. | шт | 20 |
| 2 | Железобетонные опоры СВ 110-5 | Железобетонные опоры ЛЭП СВ 110-5. Срок гарантии не менее 5 лет. | шт | 6 |

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Место поставки (количество товара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тюменская область, город Тюмень, СНТ Осень-2 | Тюменская область, город Тюмень, СНТ Русское поле |
| 1 | Железобетонные опоры СВ 95-3 | шт | - | 20 |
| 2 | Железобетонные опоры СВ 110-5 | шт | 6 | - |