Приложение № 2 к документации (техническое задание)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Предмет договора (закупки):

	Выполнение работ по капитальному ремонту паровой турбины П-6-35/5М ст.№1, зав. № 6073 (далее – работы).


	Место выполнения работ: 
	142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.9, пом.301


	Срок (период) выполнения работ:


	Начало выполнения работ: с 21.07.2025.
Окончание выполнения работ: 25.08.2025г.


	

	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,  услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика


	1.
	Нормативные требования к выполнению работ:

	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требование» (с изменениями).

Правила проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики”, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 14 мая 2019 г. N 465. 
Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 N 676;

СТО 70238424.27.100.011-2008 «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования»; 

СТО 70238424.27.100.005-2008 - Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования. 

СО 153-34.17.440-2003 - Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса. ЦНТИ ОРГРЭС-М., 2004.

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей».

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070),

Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей - РД 34.03.201-97 (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000),

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов».

Приказ МинЭнерго России РФ  №1013 от 25.10.2017 Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».
иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие производство работ по предмету договора.

Указанный в настоящем пункте перечень документов не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, подрядчик должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок выполнения работ аналогичных предмету договора.



	2.
	Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия работ потребностям заказчика:

	Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия работ данным потребностям.

	3.
	Описание предмета закупки (работ):

	3.1. Капитальный ремонт объекта - восстановление исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата. При проведении капитального ремонта оборудования не должно изменяться его функциональное назначение. Целью капитального ремонта оборудования является восстановление его технико-экономических характеристик до значений, близких к проектным.  

3.2. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией. Виды, объемы и стоимость работ, оборудования и материалов определены в локальном сметном расчете. 



	4.
	Требования к безопасности работ:

	4.1. Работы должны выполняться при соблюдении правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и правил.

4.2. До начала выполнения работ подрядчик обязан провести инструктаж со всеми работниками, назначенными для проведения работ, по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 

4.3. Ответственность за соблюдение работниками подрядчика норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил при выполнении работ на объекте возлагается на подрядчика. 

4.4. При выполнении работ подрядчик обеспечивает выполнение требуемых мероприятий по безопасности при производстве работ для своих работников, сотрудников и посетителей, находящихся на территории заказчика.


	5.
	Требования к подрядчику, персоналу подрядчика:

	5.1. Требования к подрядчику:

1. Подрядчик/Участник несет ответственность за правильность разработанной документации (Проектов, ППР, графиков производства работ и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

2. Подрядчик/Участник должен иметь наличие опыта выполнения работ по ремонту турбоагрегатов и аналогичных предмету закупки в условиях действующего опасного производственного объекта не менее 12 месяцев суммарно за последние 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. 

 Наличие достаточного количества спецтехники, средств малой механизации и оборудования:

· инструмент и приспособления для ремонта турбин;

· оборудование для организации мест по ремонту турбоагрегатов (верстаки) – 8шт;

· 1 единица грузоподъемной техники (кран) Q=30 т;

· 2 единиц грузовой техники Q=5т;

· 2 единицы передвижной насосной станции для гидравлического испытания оборудования;                                                                               

· установки для сварки ручной дуговой постоянного тока инверторного типа (аттестация в НАКС);

· аппараты для газовой сварки и резки-не менее 1 ед.                            

· наличие болтинг-машин и динамометрических ключей с цифровой индикацией момента (для контроля затяжки «ответственных» резьбовых соединений).                                                                                                   

· переносное оборудование и приспособления для проведения регулировки и стендовой наладки (настройки) системы маслорегулирования турбоагрегатов;                                                                                                                                                                                                           

· аппарат для газовой пайки с флюсом и припоем.                                                         

· оборудование для термообработки сварных швов; 

· оборудование для развальцовки труб в трубных решетках теплообменных аппаратов
· тэны электрические для разборки и сборки крепежа разъемных соединении турбинного оборудования. 

· лаборатория неразрушающего контроля (собственная, арендованная или привлекаемая по договору оказания услуг) аттестованной в соответствии «Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля», в том числе наличие оборудования: 
· (толщиномеры ультразвуковые-не менее 1 ед.; 
· ультразвуковые дефектоскопы-не менее 1ед.; 
· система центровки (электронно-механическая)- 1ед.).   
3. Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда, мерам пожарной безопасности, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

Слесари по ремонту должны быть обучены, аттестованы в соответствии с действующими НТД и иметь квалификационные удостоверения на право производства работ с применением пневмо- или электроинструмента, работ на высоте.

4. Наличие действующего сертификата соответствия СМК ISO 9001 / ИСО 9001. Область сертификации соответствует виду работ по объекту / лоту (строительство / иные работы в соответствии с предметом закупки).

5. Наличие утвержденной Системы управления охраной труда (СУОТ).

6. Наличие у Участника закупки службы по охране труда (ОТ) или  специалиста по охране труда (ОТ) с учетом специфики производственной деятельности                                                                                                                   либо     при отсутствии у Участника закупки службы по ОТ, специалиста ОТ - осуществление их функций работодателем - индивидуальным предпринимателем (лично), руководителем Участника закупки, другим уполномоченным работником либо организацией или индивидуальным предпринимателем по гражданско-правовому договору.

7. Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала, планируемого к выполнению работ по предмету закупки, в соответствии с требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности и т.д.:

1) У руководителей / ИТР / лиц, ответственных за проведение работ (руководителей работ) должно быть:

· обучение по ОТ: программа «А», «Б», «В» в зависимости от функциональных задач;

· обучение по использованию (применению) СИЗ;

· обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

· аттестация в области промышленной безопасности: А.1, Б.1.11, Б.9.3, Б.9.4.;

· дополнительное профессиональное обучение по пожарной безопасности/переквалификация;

· обучение по электробезопасности;

· обучение по охране труда при работе на высоте (требуется при выполнении работ на высоте).

2) Рабочие (исполнители):

· обучение по ОТ: программа «Б», «В» в зависимости от функциональных задач;

· обучение по использованию (применению) СИЗ;

· обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

· обучение по пожарной безопасности в виде инструктажа, проведенного на предприятии подрядной организации;

· обучение по электробезопасности;

· обучение по охране труда при работе на высоте (требуется при выполнении работ на высоте);

· квалификационное удостоверение по основной профессии/совмещенной профессии и др.

8. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

9. Обеспеченность работников, требуемых к привлечению для выполнения работ по предмету закупки, средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10. Соблюдение требований законодательства в части прохождения работниками, планируемых к привлечению для выполнения работ по предмету закупки, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

11. Наличие инструкций по профессиям и видам работ, программ инструктажей по выполнению работ, которые будут выполняться в соответствии с предметом закупки.

12. Организация проведения (медицинскими работниками лицензированной организации) предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, привлекаемых для выполнения работ по предмету закупки.

	6.
	Порядок доступа на объект заказчика (строительную площадку):

	6.1. Доступ персонала подрядчика на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием.
6.2. На объекты заказчика допускается персонал, непосредственно выполняющий работы, лица и транспортные средства, осуществляющие доставку материалов и оборудования, ответственные лица (представители подрядчика), указанные в списке, представленном подрядчиком в соответствии с договором. 
6.3. В случае, если работы выполняются в здании (на территории) заказчика без прекращения его деятельности, вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 
6.4. При производстве работ на объекте подрядчиком принимаются все меры безопасности объекта, в том числе контроль доступа людей и транспорта на объект, контроль выхода (выезда транспорта) с объекта, контроль ввозимых (проносимых) грузов и товарно-материальных ценностей. В случае, если работы выполняются в здании (на территории) заказчика без прекращения его деятельности указанные меры безопасности объекта осуществляются подрядчиком совместно с сотрудником охраны заказчика.
6.5. Расходы по обеспечению безопасности объекта осуществляется подрядчиком за свой счет и предъявлению заказчику не подлежат. В случае утраты товарно-материальных ценностей, принадлежащих заказчику либо иным лицам в период производства работ, подрядчиком такая утрата возмещается в полном объеме.

При выполнении работ подрядчик несет ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, находящихся на объекте, до даты передачи объекта заказчику после выполнения работ.

6.6. Основанием для доступа работников подрядчика на объект является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника подрядчика.

6.7. Основанием для доступа транспортных средств подрядчика на объект являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект (строительную площадку).

6.8. При доставке груза на объект в заявках указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки и прочая информация. 

6.9. Время разгрузки транспортных средств ограниченно. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов, для легковых автомобилей — одного часа, после чего автомобиль должен освободить территорию заказчика.


	7.
	Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при выполнении работ:

	7.1. При выполнении работ подрядчик применяет собственное оборудование, инструменты, инвентарь и материалы. 

7.2. Используемые при выполнении работ оборудование, инструменты, инвентарь и материалы должны соответствовать характеру выполняемых работ, а также должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством.


	8.
	Общие требования к выполнению работ, порядок выполнения работ:

	8.1. Работы должны выполняться специализированными организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ. 

Перечень специнструмента и приспособлений для выполнения работ приведен в Приложении №2 к Техническому заданию, кроме того, необходимо наличие автотранспорта для перевозки МТР подрядчика, специнструмента и приспособлений.

Перечисленные механизмы, машины и транспортные средства могут быть заменены другими, с аналогичными техническими характеристиками.

8.2. Подрядчик обеспечивает наличие материалов, перечень которых представлен в разделе № 5 настоящего технического задания. При этом номенклатура материально-технических ресурсов, закупаемая Подрядчиком на дополнительные работы, должна быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком на предмет уточнения количества и закупочной цены, до производства работ. 

Срок направления Подрядчиком в адрес Заказчика письма на согласование стоимости материально-технических ресурсов до начала выполнения планируемых работ - не менее 20 рабочих дней до начала выполнения планируемых работ. 

8.3. Подрядчик при расчетах за выполненные работы руководствуется утвержденным «Положением по определению сметной стоимости и проведению расчетов за выполненные работы, услуги в ООО «Теплосервис». 

8.4. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, формулярами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

8.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно техническими документами в рамках настоящего ТЗ.

8.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности, пожарной безопасности. 

8.7. Обязательное соблюдение требований следующих нормативно-технических документов:

· «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013),

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», 

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070),

· Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей - РД 34.03.201-97 (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000),

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями по ПП РФ от 24.10.2022 №1885),

· РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов».

· Правила по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ.

	9.


	Требования к приемке:
	9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

9.2. Приемка работ может осуществляться ежемесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекций всех работ и подписанием акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельно выполненных работ.

9.3. Для согласования актов выполненных работ Подрядчик в обязательном порядке предоставляет их в электронном виде в формате gsfx или xml.

9.4. Проект акта КС-2 до направления Заказчику на согласование должен быть завизирован (подпись, расшифровка) на бумажном носителе непосредственным руководителем цеха/района, у которого производились ремонтные работы.

9.5. Подрядчик обязан уведомить в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом на скрытые работы.

9.6. Приемка должна осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013).

9.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

	10.
	Документация, предъявляемая заказчику:
	10.1. Подрядчик предъявляет Заказчику:

· Перечень организаций, участвующих в производстве работ, Ф.И.О. ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

· Документацию, в объеме, предусмотренном НТД.

· Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

· Акты скрытых работ и промежуточные Акты приемки отдельных узлов и конструкций.

· Акты приемки оборудования из ремонта установки.

· Акты дефектации, формуляры, технические решения, ведомости дополнительных и выполненных объемов работ, журналы производства работ и другую отчетную документацию согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго России №1013 от 25.10.2017), СО 34.04.181-2003 и техническим условиям на ремонт.

· Фотоотчет (исходное состояние ремонтируемого оборудования, результаты всех работ, оформляемых актами скрытых работ, все выявленные дефекты в ходе производства работ, состояние оборудования после ремонта).

	11.
	Гарантия Подрядчика:
	11.1. Подрядчик должен гарантировать:

· Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с ремонтной, проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

· Выполнение всех работ в установленные сроки.

· Соответствие результата работ техническим характеристикам в течение всего гарантийного срока.

· Устранение недостатков в течение гарантийного срока, который должен составлять не менее 12 месяцев со дня окончательной приемки выполненных работ.


Содержание работ

Объемы работ и МТР по ремонту:

	№ п/п
	Наименование

и обозначение оборудования, код МТР Заказчика
	Техническое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования, наименование МТР
	Объем планируемых работ, количество МТР

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Капитальный ремонт турбоагрегата

	1
	
	Вскрытие корпусов конденсационной турбины, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата)
	шт.
	1

	2
	
	Разборка проточной части высокого и среднего давления турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) Мпа(ата)
	комплект
	1

	3
	
	Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев паропроводящих труб, конденсационный тип турбины, начальное давление пара до 3,43(35) МПа (ата): 2 группа сложности
	компл.
	1

	4
	
	Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа (ата)
	компл.
	1

	5
	
	Ремонт концевых уплотнений ЦВД при разобранном цилиндре турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа (ата)
	компл.
	1

	6
	
	Ремонт кольца сегментов концевых или промежуточных цельноточеных уплотнений цилиндра, диаметр вала до 600мм: до 10 гребней кольца
	компл.
	8

	7
	
	Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: 13-16 ступеней, начальное давление пара до 3,43(35) МПа (ата)

(компл.)
	компл.
	1

	8
	
	Ремонт с устранением дефектов металла наружного корпуса ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата)
	корпус
	1

	9
	
	Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата)
	цилиндр
	1

	10
	
	Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, свыше 15 ступеней, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата)
	проточная часть
	1

	11
	
	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата
	валопровод
	1

	12
	
	Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата
	соединение
	1

	13
	
	Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата)
	цилиндр
	1

	14
	
	Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: до 3,43(35) МПа(ата)
	цилиндр
	1

	15
	
	Ремонт жесткой и полужесткой муфты турбоагрегата без снятия полумуфты
	полумуфта
	2

	16
	
	Ремонт шейки ротора со шлифовкой поверхности, при мощности турбогенератора
	гребень (шейка)
	2

	17
	
	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: опорно-упорный подшипник, диаметр вкладыша подшипника до 200мм
	опора
	1

	18
	
	Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: мощность турбины до 25МВт
	опора
	1

	19
	
	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: мощность турбины до 25МВт
	опора
	1

	20
	
	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе опоры РГ, выносной подшипник, диаметр вкладышей: до 300мм
	опора
	1

	21
	
	Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (стопорно-регулирующего,отсечного) с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой, начальное давление пара: до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 500мм
	клапан
	1

	22
	
	Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления (сбросного) со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей: начальное давление пара до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 200мм
	клапан
	7

	23
	
	Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью: до 25МВт
	компл.
	2

	24
	
	Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты, устранение дефектов или замена изношенных деталей, сборка, заполнение формуляров, турбина с одним регулируемым отбором мощностью: до 25МВт


	система
	1

	26
	
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
	10м2
	4

	27
	
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
	10м2
	4

	28
	
	Ремонт РВД без очистки от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: начальное давление пара до 3,43 (35) МПа (ата)
	ротор
	1

	29
	
	Очистка рабочих лопаток и дисков ротора турбины мощностью до 60 МВт
	ротор
	1

	30
	
	Перелопачивание каждой последующей ступени ротора, вильчатая посадка лопаток: ленточный бандаж
	ступень
	3

	31
	
	Замена ленточного бандажа ступени
	пакет
	60

	32
	
	Проточка и шлифовка упорного диска ротора с установкой приспособления без вскрытия цилиндра
	диск
	1

	33
	
	Работы специалистов лаборатории по дефектам металла с выдачей заключения на продление ресурса и срока эксплуатации паровой турбины.
	К-т
	1

	34
	
	Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом)
	Дм2
	1000

	35
	
	Перезакатка усов
	К-т
	1

	36
	
	Динамическая балансировка ротора на станке с изготовлением грузов
	шт.
	1

	Раздел 2. Запасные части Подрядчика

	Крепежный элемент

	1
	Подрядчик
	Шпилька резьбовая М48 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	5

	2
	Подрядчик
	Шпилька резьбовая М64 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	5

	3
	Подрядчик
	Гайка колпачковая под шпильку М48 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	5

	4
	Подрядчик
	Гайка колпачковая под шпильку М64 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	5

	Комплекты облапачивания на 3 ступени

	5
	Подрядчик
	Облапачивание 2-й ступени к турбине П-6-35/5М
	К-т
	1

	6
	Подрядчик
	Облапачивание 3-й ступени к турбине П-6-35/5М
	К-т
	1

	7
	Подрядчик
	Облапачивание 4-й ступени к турбине П-6-35/5М
	К-т
	1

	8
	Подрядчик
	Усы уплотнительные 126-С-170/1  к турбине П-6-35/5М
	шт.
	9

	9
	Подрядчик
	Усы уплотнительные к турбине 126-С-170/2 П-6-35/5М
	шт.
	25

	10
	Подрядчик
	Усы уплотнительные 126-С-170/3 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	70

	11
	Подрядчик
	Проволока д=1.1мм  к турбине П-6-35/5М
	м
	100

	Диафрагмы

	12
	Подрядчик
	Пружина диафрагменных уплотнений  185-М-164/3 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	36

	13
	Подрядчик
	Кольцо уплотнительное диафрагменных 126-С-152/3 уплотнений к турбине П-6-35/5М
	шт.
	13

	14
	Подрядчик
	Кольцо уплотнительное диафрагменных уплотнений 126-С-154/3  к турбине П-6-35/5М
	шт.
	5

	

	15
	Подрядчик
	 Пружина концевых уплотнений 185-М-236/1 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	16

	Парораспределение

	16
	Подрядчик
	Втулка ЧНД к турбине П-6-35/5М
	шт.
	8

	17
	Подрядчик
	Втулка ЧВД 01068-07/2 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	8

	18
	Подрядчик
	Втулка ЧВД 01068-07/4  к турбине П-6-35/5М
	шт.
	2

	19
	Подрядчик
	Ось ЧВД 01079-04/12 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	4

	Стопорный клапан

	20
	Подрядчик
	Шпильки парового разъема к турбине П-6-35/5М
	шт.
	24

	21
	Подрядчик
	Гайки парового разъема к турбине П-6-35/5М
	шт.
	24

	КИП

	22
	Подрядчик
	Сопло реле осевого сдвига 144-М-793 к турбине П-6-35/5М
	шт.
	2

	Подшипники

	23
	Подрядчик
	Баббит
	кг
	50


1

