|  | Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00) Правообладателем документа является ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна. |
| --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 2 к извещению о закупке (техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет договора (закупки): |  | Оказание услуг по обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности (с заполнением журнала по ПБ) (далее – услуги). |
| --- | --- | --- |
| Место оказания услуги: |  | По месту нахождения исполнителя. |
| Срок (период) оказания услуги: |  | в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора. |
| Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика |  |  |
| 1. | Нормативные требования к оказанию услуги: | Нормативные требования к оказанию услуг: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также перечень документов в области стандартизации, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»; ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»; ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; ГОСТ Р 2.601-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы; ГОСТ Р 51017-2009. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора. Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора. |
| 2. | Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика: | Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям. |
| 3. | Описание предмета закупки (услуги): | 3.1. Техническое обслуживание огнетушителей представляет собой поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает проверку, испытания и перезарядку огнетушителей. 3.2. Содержание, состав услуги установлены в нормативных актах, технических регламентах, стандартах, указанных в разделе 1 настоящего технического задания, а также в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию) (далее – спецификация). |
| 4. | Требования безопасности при оказании услуги: | При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья людей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти. |
| 5. | Требования к исполнителю, персоналу исполнителя: | Требования к исполнителю: 1) наличие квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами; 2) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура для оказания услуг); 3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора; 4) все применяемые при оказании услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. |
| 6. | Порядок доступа на объекты заказчика: | 6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием. 6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя. 6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект. 6.4. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 6.5. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в заявке на доступ, при отсутствии документа, удостоверяющего личность, лица с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения, с явными признаками инфекционных заболеваний. |
| 7. | Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги: | 7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя (инструмента, материалов и оборудования). 7.2. Все применяемые материалы, изделия, оборудование должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и окружающей среды, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам. 7.3. Все оборудование запасные части и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать характеру оказываемых услуг, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). По требованию заказчика исполнитель представляет сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы. |
| 8. | Порядок оказания услуги: | 8.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией. 8.2. Услуга оказывается по месту нахождения исполнителя. Приемка огнетушителей на объектах заказчика и доставка огнетушителей после оказания услуги, разгрузочно-погрузочные работы осуществляется силами и за счет средств исполнителя. Дата и время приемки и доставки огнетушителей исполнитель согласовывает с заказчиком. 8.3. Исполнитель должен обеспечить бесплатное хранение и сохранность огнетушителей заказчика, принятых исполнителем на техническое обслуживание. 8.4. При приемке огнетушителей исполнителем и передаче заказчику составляется акт приема-передачи, содержащий информацию о количестве и наименовании огнетушителей. 8.5. Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре. |
| 9. | Гарантии качества услуг: | 9.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг. 9.2. Гарантийный срок эксплуатации - согласно технической документации на данную марку огнетушителей с даты подписания акта об оказанных услугах, но не менее не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 9.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов стороны проводят осмотр обнаруженных недостатков и/или дефектов с обязательным составлением акта выявленных недостатков. Исполнитель в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты за свой счет и в сроки, установленные заказчиком в акте выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно периоду устранения недостатков и/или дефектов. |
| 10. | Требования к документации: | В ходе и по результатам оказания услуг исполнитель ведет и предоставляет заказчику документацию, предусмотренную нормативными актами, техническими регламентами, стандартами, указанными в разделе 1 настоящего технического задания. Заполняет журнал по Пожарной Безопасности. |
| 11. | Приложение: | Спецификация услуги. |