## Ремонт стен кор. пом. 2 этажа №
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 66. Свердловская область | [10 empty] | 66. Свердловская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Свердловская область | [10 empty] | Свердловская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Свердловская область
ГАУЗ СО "СООД" | [29 empty] | ГАУЗ СО "СООД"
(наименование стройки)
Текущий ремонт здания ГАУЗ СО "СООД" (Радиологический корпус, (литер К), назначение: нежтлое здание; кадастровый номер:66:41:0000000:70103) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева,29. Ремонт стен коридоров, помещения 2 этажа №№ 78,27,24,26,2,30,77 по плану БТИ. | [30 empty] | Текущий ремонт здания ГАУЗ СО "СООД" (Радиологический корпус, (литер К), назначение: нежтлое здание; кадастровый номер:66:41:0000000:70103) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева,29. Ремонт стен коридоров, помещения 2 этажа №№ 78,27,24,26,2,30,77 по плану БТИ.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 65-22-2
Ремонт стен коридоров, помещения 2 этажа №№ 78,27,24,26,2,30,77 | [31 empty] | Ремонт стен коридоров, помещения 2 этажа №№ 78,27,24,26,2,30,77
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Акта технического обследования от 12.01.2025г. и Технического задания
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [30 empty] | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 5244.36 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4355.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 621.56 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 15.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.13 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1556.58 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 8.95 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительные работы | [33 empty] | Раздел 1. Строительные работы
Демонтаж облицовки стен | [34 empty] | Демонтаж облицовки стен
1 | ГЭСНр63-03-004-01 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (мусор 0,012*1081,36м2=12,98м3*0,6т=7,788т.) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.8136; 6: 1; 7: 10.8136 | [21 empty] | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (мусор 0,012*1081,36м2=12,98м3*0,6т=7,788т.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 79.0474; 12: 30615.85 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.31; 7: 79.0474; 10: 387.31; 12: 30615.85 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 125.11 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.1627; 12: 827.22 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 2.1627 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 125.11 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 2.1627; 10: 382.49; 12: 827.22 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31568.18 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31443.07 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 28298.76 | [26 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 14149.38 | [26 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6844.74; 12: 74016.32 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН15-02-041-03 | Демонтаж металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.8136; 6: 1; 7: 10.8136 | [21 empty] | Демонтаж металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [40 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 349.0306; 12: 133500.7 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 46.11 | 0.7 | 349.0306 |  |  | 382.49 |  | 133500.7 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 36.33 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.33306; 12: 128.85 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 0.7 | 0.30278 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 17.52 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 0.7 | 0.30278 |  |  | 382.49 |  | 115.81 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.004 | 0.7 | 0.030278 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 18.81 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.004 | 0.7 | 0.030278 |  |  | 430.7 |  | 13.04 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 100 шт | 2.51 | 0 | 0 | 178.64 | 1.34 | 239.38 |  | 0 | [23 empty] | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.51 | 0 | 0 | 52.34 | 1.5 | 78.51 |  | 0 | [23 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
| 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  |  |  | 100 шт | 5.02 | 0 | 0 | 22.93 | 1.34 | 30.73 |  | 0 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м | 121.5 | 0 | 0 | 85.93 | 0.99 | 85.07 |  | 0 | [23 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
| 07.2.06.03-0199 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм |  |  |  | м | 229.5 | 0 | 0 | 103.37 | 0.99 | 102.34 |  | 0 | [23 empty] | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм
| 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм |  |  |  | 100 шт | 2.51 | 0 | 0 | 864.86 | 1.49 | 1288.64 |  | 0 | [23 empty] | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
| 11.1.03.01-0002 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ |  |  |  | м3 | 0.13875 | 0 | 0 | 22690 | 0.89 | 20194.1 |  | 0 | [23 empty] | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 133665.88 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 133629.55 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 133629.55 | [26 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 65478.48 | [26 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30773.65; 12: 332773.91 | [27 empty] | Всего по позиции
Монтаж облицовки стен | [34 empty] | Монтаж облицовки стен
3 | ГЭСН10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 11.0422; 6: 1; 7: 11.0422 | [21 empty] | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [40 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 901.5956; 12: 366588.78 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 71 | 1.15 | 901.5956 |  |  | 406.6 |  | 366588.78 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6259.02 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.5211; 12: 2786.11 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.25 | 2.7605 |  |  | 1643.86 |  | 4537.96 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.25 | 2.7605 |  |  | 578.56 |  | 1597.14 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.25 | 2.7605 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 1715.13 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.25 | 2.7605 |  |  | 430.7 |  | 1188.97 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-004 | Ножницы электрические |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 1.9324 |  |  | 3.07 |  | 5.93 | [23 empty] | Ножницы электрические
| 4 | М |  |  |  | 12: 472434.28 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.032; 7: 0.35335; 10: 37.15; 12: 13.13 | [23 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.5076; 7: 16.6472; 10: 6.6; 12: 109.87 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.01-0043 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм |  |  |  | м | 116 |  | 1280.8952 | 6.77 | 1.7 | 11.51 |  | 14743.1 | [23 empty] | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм
| 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  |  | м | 83 |  | 916.5026 | 2.6 | 0.96 | 2.5 |  | 2291.26 | [23 empty] | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
| 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  |  | 100 м | 0.82 |  | 9.0546 | 1955.23 | 1.7 | 3323.89 |  | 30096.51 | [23 empty] | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.53 |  | 16.8946 | 52.34 | 1.5 | 78.51 |  | 1326.39 | [23 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
| 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  |  | 100 шт | 18.55 |  | 204.8328 | 22.84 | 1.34 | 30.61 |  | 6269.93 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м | 121 |  | 1336.1062 | 85.93 | 0.99 | 85.07 |  | 113662.55 | [23 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
| 07.2.06.03-0199 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм |  |  |  | м | 225 |  | 2484.495 | 103.37 | 0.99 | 102.34 |  | 254263.22 | [23 empty] | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм
| 07.2.06.03-0229 | Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм |  |  |  | м | 46 |  | 507.9412 | 28.48 | 0.99 | 28.2 |  | 14323.94 | [23 empty] | Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм
| 14.1.06.01-0001 | Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа |  |  |  | кг | 60 |  | 662.532 | 10.29 | 1.39 | 14.3 |  | 9474.21 | [23 empty] | Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа
| 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 10 |  | 110.422 | 68.29 | 1.58 | 107.9 |  | 11914.53 | [23 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
| 14.5.11.03-0001 | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа |  |  |  | кг | 4 |  | 44.1688 | 66.77 | 1.39 | 92.81 |  | 4099.31 | [23 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
| 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  |  | кг | 37 |  | 408.5614 | 17.34 | 1.39 | 24.1 |  | 9846.33 | [23 empty] | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  |  |  | 4: м2; 5: 107; 7: 1181.5154 | [29 empty] | Листы гипсокартонные
Н | 14.5.01.01 | Герметик акриловый, 300мл |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 7: 77.2954 | [29 empty] | Герметик акриловый, 300мл
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 848068.19 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 369374.89 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 359032.39 | [26 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 172682.76 | [26 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 124955.47; 12: 1379783.34 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-14.5.11.03-0001 | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа |  |  |  | кг | -44.1688 | 1 | -44.1688 | 66.77 | 1.39 | 92.81 |  | -4099.31 | [21 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -4099.31 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  |  | кг | -408.5614 | 1 | -408.5614 | 17.34 | 1.39 | 24.1 |  | -9846.33 | [21 empty] | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -9846.33 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  |  | 100 м | -9.0546 | 1 | -9.0546 | 1955.23 | 1.7 | 3323.89 |  | -30096.51 | [21 empty] | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -30096.51 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  |  | м | -916.5026 | 1 | -916.5026 | 2.6 | 0.96 | 2.5 |  | -2291.26 | [21 empty] | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -2291.26 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-12.2.02.02-0003 | Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 10 мм |  |  |  | м2 | 1181.5154 | 1 | 1181.5154 | 879.61 | 1.78 | 1565.71 |  | 1849910.48 | [21 empty] | Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1849910.48 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-09.2.03.01-0002 | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 | 279.01 | 1.45 | 404.56 |  | 24273.6 | [21 empty] | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24273.6 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-09.2.03.01-0011 | Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 252.11 | 1 | 252.11 | 214.38 | 1.45 | 310.85 |  | 78368.39 | [21 empty] | Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78368.39 | [27 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-09.2.03.01-0021 | Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 | 192.23 | 1.45 | 278.73 |  | 33447.6 | [21 empty] | Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33447.6 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-09.2.03.01-0031 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 120.44 |  | 14452.8 | [21 empty] | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14452.8 | [27 empty] | Всего по позиции
Плинтус | [34 empty] | Плинтус
13 | ГЭСНр57-01-003-03 | Разборка плинтусов: керамогранитных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.44; 6: 1; 7: 3.44 | [21 empty] | Разборка плинтусов: керамогранитных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 55.3152; 12: 19379.68 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.08; 7: 55.3152; 10: 350.35; 12: 19379.68 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.79 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04816; 12: 18.42 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.014 |  | 0.04816 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 2.79 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.014; 7: 0.04816; 10: 382.49; 12: 18.42 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.12; 7: 0.4128 | [29 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19400.89 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19398.1 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 17264.31 | [26 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 9505.07 | [26 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13421.59; 12: 46170.27 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.49; 6: 1; 7: 3.49 | [21 empty] | Устройство плинтусов: из плиток керамических
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [40 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 95.6016; 12: 40714.8 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 23.82 | 1.15 | 95.6016 |  |  | 425.88 |  | 40714.8 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 175.25 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.47987; 12: 196.17 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.25 | 0.21813 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 12.62 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 | 1.25 | 0.21813 |  |  | 382.49 |  | 83.43 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.25 | 0.26175 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 162.63 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.25 | 0.26175 |  |  | 430.7 |  | 112.74 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3668.89 | [22 empty] | М
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.16; 7: 0.5584; 10: 6570.36; 12: 3668.89 | [23 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
Н | 06.2.05.03 | Плитки керамические плинтусные |  |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 352.49 | [29 empty] | Плитки керамические плинтусные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44755.11 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 40910.97 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 41238.26 | [26 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 22603.31 | [26 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31116.53; 12: 108596.68 | [27 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  | м3 | -0.5584 | 1 | -0.5584 |  |  | 6570.36 |  | -3668.89 | [21 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -3668.89 | [27 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-06.2.05.03-0031 | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм |  |  |  | м | 352.49 | 1 | 352.49 | 560.02 | 1.24 | 694.42 |  | 244776.11 | [21 empty] | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 244776.11 | [27 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  |  | т | 0.1396 | 1 | 0.1396 | 33998.35 | 1.31 | 44537.84 |  | 6217.48 | [21 empty] | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6217.48 | [27 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН15-01-027-01 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.79107; 6: 1; 7: 0.79107 | [21 empty] | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [40 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.7103; 12: 5437.36 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 16.17 | 1.15 | 14.7103 |  |  | 369.63 |  | 5437.36 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25.14 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.049442; 12: 20.82 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0098883 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.57 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0098883 |  |  | 382.49 |  | 3.78 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.039553 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 24.57 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.039553 |  |  | 430.7 |  | 17.04 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 13.57 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.06; 7: 0.047464; 10: 37.15; 12: 1.76 | [23 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.19 |  | 0.1503 | 56.11 | 1.4 | 78.55 |  | 11.81 | [23 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
Н | 04.3.02.09 | Смеси сухие фуговочные |  |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.039553 | [29 empty] | Смеси сухие фуговочные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5496.89 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5458.18 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 4912.36 | [26 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 2273.33 | [26 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16032.25; 12: 12682.58 | [27 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  | т | 0.039553 | 1 | 0.039553 | 37800.3 | 2.07 | 78246.62 |  | 3094.91 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3094.91 | [27 empty] | Всего по позиции
Люки | [34 empty] | Люки
20 | ГЭСН17-01-010-01 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [40 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.24874; 12: 95.14 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 21.63 | 1.15 | 0.24874 |  |  | 382.49 |  | 95.14 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.1 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.002; 12: 0.85 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.00025 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.01 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.00025 |  |  | 382.49 |  | 0.1 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.00175 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 1.09 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.00175 |  |  | 430.7 |  | 0.75 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 76.37 | [22 empty] | М
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  | 100 шт | 4.04 |  | 0.0404 | 224.8 | 1.34 | 301.23 |  | 12.17 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
| 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  | л | 7.14 |  | 0.0714 | 768.53 | 1.17 | 899.18 |  | 64.2 | [23 empty] | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
Н | 07.2.06.02 | Люки ревизионные |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [29 empty] | Люки ревизионные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 173.46 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 95.99 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 104.53 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 58.75 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33674; 12: 336.74 | [27 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-07.2.06.02-0007 | Люк металлический ревизионный, размеры 600х600 мм (Применит 55*55) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1208.74 | 0.99 | 1196.65 |  | 1196.65 | [21 empty] | Люк металлический ревизионный, размеры 600х600 мм (Применит 55*55)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1196.65 | [27 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН20-02-017-07 | Установка люков герметических | [33 empty] | Установка люков герметических | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [40 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.449; 12: 661.35 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | чел.-ч | 1.26 | 1.15 | 1.449 |  |  | 456.42 |  | 661.35 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 50.31 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.05; 12: 21.54 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.05 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 31.07 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.05 |  |  | 430.7 |  | 21.54 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.49 | 1.25 | 0.6125 |  |  | 31.41 |  | 19.24 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 468.46 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.49 |  | 0.49 | 155.63 | 1 | 155.63 |  | 76.26 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.9 |  | 1.9 | 174.93 | 1.18 | 206.42 |  | 392.2 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 22.2.02.10 | Люки герметические | [41 empty] | Люки герметические | bar: 4 to 5; 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1201.66 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 682.89 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 743.67 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 417.93 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2363.26; 12: 2363.26 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-22.2.02.10-0011 | Люк стальной герметичный, утепленный, размеры 625х725х55 мм (прим. люки ПВХ) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5006.45 | 0.99 | 4956.39 |  | 4956.39 | [21 empty] | Люк стальной герметичный, утепленный, размеры 625х725х55 мм (прим. люки ПВХ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4956.39 | [27 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [21 empty] | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.224; 12: 861.38 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.8; 7: 2.224; 10: 387.31; 12: 861.38 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.44 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0128; 12: 5.13 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.1 |  | 0.008 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.46 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.008; 10: 382.49; 12: 3.06 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.0048 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 2.98 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0048; 10: 430.7; 12: 2.07 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 887.9 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.24; 7: 0.0192; 10: 37.15; 12: 0.71 | [23 empty] | Вода
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  | шт | 5.1 |  | 0.408 | 18.59 | 1.44 | 26.77 |  | 10.92 | [23 empty] | Мыло хозяйственное твердое 72 %
| 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  | т | 0.0255 |  | 0.00204 | 3616.92 | 1.44 | 5208.36 |  | 10.63 | [23 empty] | Мел природный молотый
| 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  | кг | 2.64 |  | 0.2112 | 2507.62 | 1.44 | 3610.97 |  | 762.64 | [23 empty] | Пемза
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  | м2 | 0.8 |  | 0.064 | 531.44 | 1.44 | 765.27 |  | 48.98 | [23 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 14.1.03.02-0201 | Клей для стеклообоев |  |  |  | кг | 4.02 |  | 0.3216 | 46.17 | 2.13 | 98.34 |  | 31.63 | [23 empty] | Клей для стеклообоев
| 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  | т | 0.0072 |  | 0.000576 | 25237.94 | 1.54 | 38866.43 |  | 22.39 | [23 empty] | Шпатлевка клеевая
Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  | 4: т; 5: 0.071; 7: 0.00568 | [29 empty] | Краска водоэмульсионная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1757.85 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 866.51 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 779.86 | [26 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 398.59 | [26 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36703.75; 12: 2936.3 | [27 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 |  |  |  | т | 0.00568 | 1 | 0.00568 | 64105.1 | 1.78 | 114107.08 |  | 648.13 | [21 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 648.13 | [27 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [40 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.305; 12: 4943.9 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 1.07 | 1.15 | 12.305 |  |  | 401.78 |  | 4943.9 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 116.92 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.125; 12: 53.84 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.125 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 77.66 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.125 |  |  | 430.7 |  | 53.84 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.25 | 1.25 |  |  | 31.41 |  | 39.26 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 418.7 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.1404; 7: 1.404; 10: 6.6; 12: 9.27 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.11 |  | 1.1 | 155.63 | 1 | 155.63 |  | 171.19 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.0003; 7: 0.003; 10: 5981.4; 12: 17.94 | [23 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.00043; 7: 0.0043; 10: 51231.63; 12: 220.3 | [23 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
Н | 19.2.03.09 | Решетки жалюзийные |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 10 | [29 empty] | Решетки жалюзийные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5533.36 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4997.74 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 5442.54 | [26 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 3058.62 | [26 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1403.45; 12: 14034.52 | [27 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-19.2.03.07-0022 | Решетка вентиляционная инерционная пластмассовая, размеры 160х160 мм (Прим. решетки радиаторные,размер 0,6*1,5м) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1416.71 | 1.51 | 2139.23 |  | 12835.38 | [21 empty] | Решетка вентиляционная инерционная пластмассовая, размеры 160х160 мм (Прим. решетки радиаторные,размер 0,6*1,5м)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12835.38 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Строительные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3315797.09 | [31 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 602798.94 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 6795.41 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4058.95 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2702143.79 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4197869.54 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 602798.94 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6795.41 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4058.95 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2702143.79 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 591446.23 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 290626.22 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 606857.89 | [31 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 591446.23 | [31 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 290626.22 | [31 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительные работы |  |  |  | 12: 4197869.54 | [32 empty] | Итого по разделу 1 Строительные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [43 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [43 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [45 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1511.5274 | [34 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 8.7842 | [34 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Электромонтажные работы | [33 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
Смена розеток и выключателей | [34 empty] | Смена розеток и выключателей
28 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [21 empty] | Смена: выключателей
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.784; 12: 2351.77 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.1; 7: 5.784; 10: 406.6; 12: 2351.77 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
Н | 20.4.01.02 | Выключатели |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 24 | [29 empty] | Выключатели
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2351.77 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2351.77 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 2140.11 | [26 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 1128.85 | [26 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23419.71; 12: 5620.73 | [27 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.4.01.02-1022 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 71.2 | 1.63 | 116.06 |  | 2785.44 | [21 empty] | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2785.44 | [27 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 | Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М |  |  |  | 10 шт | 3.3 | 1 | 3.3 | 258.7 | 1.22 | 315.61 |  | 1041.51 | [21 empty] | Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1041.51 | [27 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [21 empty] | Смена: розеток
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.169; 12: 881.92 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.1; 7: 2.169; 10: 406.6; 12: 881.92 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
Н | 20.4.03.06 | Розетка штепсельная |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 9 | [29 empty] | Розетка штепсельная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 881.92 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 881.92 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 802.55 | [26 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 423.32 | [26 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23419.89; 12: 2107.79 | [27 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-20.4.03.06-1025 | Розетка скрытого монтажа, стационарная, 2P+E, 16 А, 200-250 В, IP44 |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 288.24 | 1.22 | 351.65 |  | 3164.85 | [21 empty] | Розетка скрытого монтажа, стационарная, 2P+E, 16 А, 200-250 В, IP44
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3164.85 | [27 empty] | Всего по позиции
Замена кабеля | [34 empty] | Замена кабеля
33 | ГЭСНм08-02-390-01 | Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [21 empty] | Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [40 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.73305; 12: 312.19 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 16.29 | 0.3 | 0.73305 |  |  | 425.88 |  | 312.19 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.03 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00045; 12: 0.17 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.00045 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.03 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.00045 |  |  | 382.49 |  | 0.17 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 6.5664 | 0 | 0 |  |  | 6.6 |  | 0 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 | 0 | 0 | 261.09 | 1.34 | 349.86 |  | 0 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 99190.96 | 1.34 | 132915.89 |  | 0 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 312.39 | [25 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 6.24 | [35 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 312.36 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 302.99 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 159.3 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5206.13; 12: 780.92 | [27 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [21 empty] | Демонтаж кабеля
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.446; 12: 506.61 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 7: 1.446; 10: 350.35; 12: 506.61 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.09 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0015; 12: 0.57 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0015 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.09 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0015; 10: 382.49; 12: 0.57 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 507.27 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 507.18 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 461.53 | [26 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 243.45 | [26 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8081.67; 12: 1212.25 | [27 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.08; 12: 2501.43 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 6.08; 10: 411.42; 12: 2501.43 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 69.05 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 2.135; 10: 6.6; 12: 14.09 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.7 | 52.34 | 1.5 | 78.51 |  | 54.96 | [23 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2570.48 | [25 empty] | Итого прямые затраты
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 50.03 | [35 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2501.43 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2426.39 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1275.73 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15806.58; 12: 6322.63 | [27 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-24.3.01.02-0043 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 40 | 1 | 40 | 36.57 | 1 | 36.57 |  | 1462.8 | [21 empty] | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1462.8 | [27 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-20.2.05.02-0011 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм |  |  |  | 100 шт | 0.8 | 1 | 0.8 | 112.32 | 1.76 | 197.68 |  | 158.14 | [21 empty] | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 158.14 | [27 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.516; 12: 1059.39 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 2.516; 10: 421.06; 12: 1059.39 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 27.19 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 12.11 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.012; 10: 1643.86; 12: 19.73 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.012; 10: 578.56; 12: 6.94 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.012 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 7.46 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.012; 10: 430.7; 12: 5.17 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 138.06 | [22 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 26.67 |  | 10.668 | 5.87 | 0.96 | 5.64 |  | 60.17 | [23 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00105 |  | 0.00042 | 43821.53 | 1.44 | 63103 |  | 26.5 | [23 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.008 | 79.88 | 1.55 | 123.81 |  | 0.99 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.02 | 1239.94 | 1.23 | 1525.13 |  | 30.5 | [23 empty] | Гильзы кабельные медные 16 мм
| 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00488 | 2316.78 | 1.76 | 4077.53 |  | 19.9 | [23 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1236.75 | [25 empty] | Итого прямые затраты
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.19 | [35 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1071.5 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1039.36 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 546.47 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7109.43; 12: 2843.77 | [27 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.04 | 1 | 0.04 | 71505.96 | 1.25 | 89382.45 |  | 3575.3 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3575.3 | [27 empty] | Всего по позиции
Двери технологических ниш | [34 empty] | Двери технологических ниш
40 | ГЭСНр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0714; 6: 1; 7: 0.0714 | [21 empty] | Снятие дверных полотен
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.5904; 12: 924.2 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.28; 7: 2.5904; 10: 356.78; 12: 924.2 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,2
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 1.18; 7: 0.084252 | [29 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 924.2 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 924.2 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 831.78 | [26 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 12: 434.37 | [26 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30677.17; 12: 2190.35 | [27 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [21 empty] | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.379; 12: 1936.39 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.3; 7: 5.379; 10: 359.99; 12: 1936.39 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19.81 | [22 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 3.97 |  | 0.1191 | 115.43 | 1.39 | 160.45 |  | 19.11 | [23 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.93; 7: 0.2379; 10: 2.95; 12: 0.7 | [23 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 10.5; 7: 0.315 | [29 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1956.2 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1936.39 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1742.75 | [26 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 12: 910.1 | [26 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 153635; 12: 4609.05 | [27 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  |  |  | 4: м2; 5: 2.1; 6: 1; 7: 2.1 | [21 empty] | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.347; 12: 1984.06 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.07; 7: 4.347; 10: 456.42; 12: 1984.06 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 72.92 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.042; 12: 18.09 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.042 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 26.09 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.042; 10: 430.7; 12: 18.09 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.71; 7: 1.491; 10: 31.41; 12: 46.83 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1011.05 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.4908; 7: 1.0307; 10: 6.6; 12: 6.8 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.147 | 155.63 | 1 | 155.63 |  | 22.88 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  |  | т | 0.003 |  | 0.0063 | 89330.06 | 1.18 | 105409.47 |  | 664.08 | [23 empty] | Болты анкерные
| 14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  |  | шт | 0.27 |  | 0.567 | 478.28 | 1.17 | 559.59 |  | 317.29 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
П,Н | 07.1.01.01 | Дверь противопожарная металлическая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Дверь противопожарная металлическая
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3086.12 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2002.15 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 6: 0.9; 7: 83.7; 12: 1675.8 | [26 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 1055.13 | [26 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2770.02; 12: 5817.05 | [27 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-07.1.01.01-0015 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 12264.73 | 1.26 | 15453.56 |  | 15453.56 | [21 empty] | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15453.56 | [27 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-01.7.04.01-1002 | Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 11468.04 | 1.26 | 14449.73 |  | 14449.73 | [21 empty] | Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14449.73 | [27 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСН09-04-013-02 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих |  |  |  | 4: м2; 5: 5.04; 6: 1; 7: 5.04 | [21 empty] | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.0112; 12: 6304.9 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.78; 7: 14.0112; 10: 449.99; 12: 6304.9 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 178.19 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1008; 12: 43.41 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.1008 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 62.63 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.1008; 10: 430.7; 12: 43.41 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.73; 7: 3.6792; 10: 31.41; 12: 115.56 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2219.85 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8252; 7: 4.159; 10: 6.6; 12: 27.45 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.4032 | 155.63 | 1 | 155.63 |  | 62.75 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  |  | т | 0.003 |  | 0.01512 | 89330.06 | 1.18 | 105409.47 |  | 1593.79 | [23 empty] | Болты анкерные
| 14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  |  | шт | 0.19 |  | 0.9576 | 478.28 | 1.17 | 559.59 |  | 535.86 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
П,Н | 07.1.01.01 | Дверь противопожарная металлическая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Дверь противопожарная металлическая
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8746.35 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6348.31 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 6: 0.9; 7: 83.7; 12: 5313.54 | [26 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 3345.56 | [26 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3453.46; 12: 17405.45 | [27 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-01.7.04.01-1006 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2291.5 | 1.26 | 2887.29 |  | 5774.58 | [21 empty] | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5774.58 | [27 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-07.1.01.01-0005 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 24285.86 |  | 48571.72 | [21 empty] | Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48571.72 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 119088.54 | [31 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18762.86 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 298.23 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 74.35 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 99953.1 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 130204.06 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14889.85 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 271.01 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 62.07 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 94472.29 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12968.06 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7540.78 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 15143.56 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3873.01 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 27.22 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12.28 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5480.81 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3768.74 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1981.5 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 18837.21 | [31 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 16736.8 | [31 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 9522.28 | [31 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  |  | 12: 145347.62 | [32 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [43 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [43 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [45 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 45.0556 | [34 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.16875 | [34 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Вывоз мусора | [33 empty] | Раздел 3. Вывоз мусора
48 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т | 8.6001 | 1 | 8.6001 |  |  | 1016.17 |  | 8739.11 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8739.11 | [27 empty] | Всего по позиции
49 | 01-20-1-02-0039 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 39 км |  |  |  | т | 8.6001 | 1 | 8.6001 |  |  | 604.09 |  | 5195.21 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 39 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5195.21 | [27 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_102_66_6658006355_10.12.2024_02_1.1 | Размещение строительного муксора на полигоне |  |  |  | т | 8.6001 | 1 | 8.6001 |  |  | 1528.59 |  | 13145.95 | [21 empty] | Размещение строительного муксора на полигоне
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13145.95 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Вывоз мусора : | [42 empty] | Итоги по разделу 3 Вывоз мусора :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 27080.27 | [31 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 18341.16 | [31 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 8739.11 | [31 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 27080.27 | [31 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 18341.16 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 18341.16 | [31 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 8739.11 | [31 empty] | Перевозка
|  | Итого по разделу 3 Вывоз мусора |  |  |  | 12: 27080.27 | [32 empty] | Итого по разделу 3 Вывоз мусора
|  | Справочно | [45 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 13145.95 | [36 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3461965.9 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 621561.8 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7093.64 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4133.3 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2820438.05 | [38 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 8739.11 | [38 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4355153.87 | [38 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4346414.76 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 617688.79 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7066.42 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4121.02 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2814957.24 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 604414.29 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 298167 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 8739.11 | [38 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 15143.56 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3873.01 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 27.22 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12.28 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5480.81 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3768.74 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1981.5 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 4370297.43 | [39 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 625695.1 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 608183.03 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 300148.5 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 874059.49 | [40 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5244356.92 | [41 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Затраты труда рабочих | [50 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [50 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [54 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 13145.95 | [43 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1556.5831 | [44 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 8.9529 | [44 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.