|  |  |
| --- | --- |
| Утверждаю  Главный врач  ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.В. Малинкин |
| *М.П. (личная подпись)* | *(расшифровка подписи)* |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Поставка медицинского оборудования (Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный)**

Заказчик: ГАУЗ СО «ЦГКБ №24»

Екатеринбург 2025 год

**Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение (пояснение)** |
| 1. | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница № 24 город Екатеринбург»;  Почтовый адрес, местонахождения: 620085, г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16;  Контактное лицо: Суханов Владимир Викторович  Адрес эл. почты: lav@cgkb24.ru  Телефон/факс: (343) 301-24-21  Адрес официального сайта Заказчика: http://www.cgkb24.ru/ |
| 3. | Предмет запроса котировок в электронной форме | **Поставка медицинского оборудования (Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный)** |
| 3.1. | Наименование, характеристики и количество товара | Объем и характеристика предусмотренного к поставке товара определена в Техническом задании (Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) и проектом договора (приложение № 4 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
| 4. | Место поставки товара ответственное лицо за приемку товара | ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» г. Екатеринбург, пер. Рижский 16,  Климочкина Юлия Александровна, 8-343-3012424(800)  Imo2@cgkb24.ru |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора | **НМЦК**  **2 063 674,18 (Два миллиона шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят четыре рубля) рублей 18 копеек** |
| 5.1 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товара, оказания услуг, выполнения работ расходах | Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 5.2 | Источник финансирования | Средства автономного учреждения |
| 6. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке (по местному времени заказчика) | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также на сайте оператора электронной торговой площадки Etp-mir.ru, без взимания платы. |
| 6.1 | Внесение платы за предоставление документации запроса котировок | Не установлено |
| 7. | Дата и порядок рассмотрения заявок запроса котировок в электронной форме | 21.05.2025 г. производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок **в электронной форме** и проводится заседание единой закупочной комиссии |
| 7.1 | Дата и порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 21.05.2025 г. подведение итогов по результатам проведения заседания единой закупочной комиссии |
| 7.2 | Место рассмотрения заявок и подведение итогов запроса котировок | Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16 Отдел ресурсного обеспечения ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» (административное здание, 2 этаж, вторая дверь направо) |
| **Дополнительная информация** | | |
| 8. | Общие требования к участникам закупки | Участником закупки может выступать любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе субъект малого и среднего предпринимательства. |
| 9. | Форма заявки участника закупки | Участник подает заявку по форме, установленной документацией запроса котировок в электронной форме (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок).  1. **Участник процедуры закупки подает котировочную заявку в форме электронного документа, заверенного электронной подписью уполномоченного представителя участника закупки**  2.Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (приложение №1 к извещению) должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:  1) согласие участника запроса котировок в электронной форме исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;  2) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;  3) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям:  3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  3.2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3.3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  3.4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  3.5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  3.5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  3.6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  ж) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  3.7) участник закупки не является офшорной компанией;  3.8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  3.9) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено [Законом](consultantplus://offline/ref=152022A82E5C57E9904705510CFA333D165080603D74A6704013249E5E85294767E0A49E90202120bBm0C) N 223-ФЗ и [Законом](consultantplus://offline/ref=152022A82E5C57E9904705510CFA333D165083693A76A6704013249E5Eb8m5C) N 44-ФЗ.  4) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы;  5) информацию о товарном знаке товара, информацию о производителе товара, если указанное требование содержится в документации о проведении запроса котировок в электронной форме.  **К заявке прилагаются:**  1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, подписанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенная печатью налогового органа, или нотариально заверенная копию такой выписки. Также возможно предоставление выписки, сформированной с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ИГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД;  2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица:  - копия решения о назначении или об избрании,  - приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности.  В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  3) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством.  **4)** документы, предоставляемые участником, продекларировавшим в составе заявки свою принадлежность к СМСП:  *сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларация о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ), по форме, представленной в Приложении к постановлению Правительства от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ.*  *4.1 Непредставление данных документов не влечет за собой отклонение заявки участника закупки;*  *4.2. Заказчик при необходимости проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ.*  5) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе котировок в электронной форме (п.21 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме), заверенные надлежащим образом.  Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по проведению запроса котировок, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по проведению запроса котировок, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки должны быть предоставлены Участником в запросе котировок через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат \*.pdf, один файл – один документ). Все файлы заявки, размещенные претендентом на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, настоящей документации. Размещение на ЭТП архивных файлов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.  6) Наименование страны происхождения поставляемого товара, а так же документы и/или сведения, подтверждающие страну происхождения товара, в соответствии с пп. а-в п. 3 или в соответствии с пп. в или д п. 10 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а именно:  6.1) номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (пп. а п.3),  6.2) номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза(пп. б п.3);  6.3) Документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства, осуществляемыхна территории Евразийского экономического союза(пп. в п. 3);  6.4) сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров (пп. в п. 10);  6.5) сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров (до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) (пп. д п. 10)  Прочие правила подготовки и подачи заявки через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.  Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений. |
| 9.1 | Официальный язык закупки | Предложение, подготовленное участником закупки на участие в закупке, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, должны быть написаны на русском языке.  Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Претендентом на участие в закупке, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).  Использование других языков для подготовки заявки может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией. |
| 9.2 | Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок и условия его проведения | Для участия в запросе котировок **в электронной форме** Участник должен пройти регистрацию на сайте электронной площадки Etp-mir.ru в соответствии с Регламентом работы данной площадки.  Проведение запроса котировок осуществляется в соответствии с Регламентом торгов, размещенном на сайте Электронной площадки.  Заявка на участие в запросе котировок подается Участником в соответствии с Регламентом работы площадки Etp-mir.ru |
| 10. | Форма, сроки и порядок оплаты товаров | Оплата товара производится заказчиком в безналичной форме по факту поставки ***в течение не более 7 (семи) рабочих дней*** при условии выполнения Поставщиком всех его обязательств по договору и при предоставлении заказчику следующих документов: счет, счет-фактуры, товарной накладной, а также иных документов, обязательность наличия, у Поставщика которых предусмотрена федеральным законодательством РФ. |
| 11. | **Срок поставки товара** | В соответствии с техническим заданием |
| 12. | Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок | 13.04.2025 г. 23:00 (время местное) |
| 13. | Дата окончания подачи заявок на участие в запросе котировок | 21.05.2025 г. 10:00 (время местное) |
| 14. | Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок | Порядок подачи заявки:  1.Для участия в запросе котировок участник должен подать заявку на участие в закупке в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки Etp-mir.ru  2.Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть надлежащим образом подписаны усиленной электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. Допускается размещение на электронной торговой площадки документов, сохраненных в архивах  3.Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки по Форме и в сопровождении документов, указанных в п.9 настоящей Информационной карты.  4.Заявка подается в срок, указанный в п.12,13 настоящей Информационной карты.  5.Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. |
| 15. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.  В течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений извещения о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 15.1. | Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.  Изменения, внесенные в извещение об осуществлении запроса котировок, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного извещением о проведении запроса котировок.  Заказчик не несет ответственности за то, что участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о закупке изменениями, которые были размещены надлежащим образом*.* |
| 15.2. | Отмена проведения запроса котировок | Заказчик вправе отменить проведение запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.  После окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| 16. | Порядок проведения запроса котировок | |
|  | Этапы проведения запроса котировок | После окончания срока подачи заявок запрос котировок проводится в соответствии со следующими этапами:  1) рассмотрение заявок на участие в запросе котировок;  2) сопоставление ценовых предложений;  3) подведение итогов запроса котировок. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок | Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в пункте 13 настоящей Информационной карты, оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие **Заявки на участие в запросе котировок** (**основные части заявок**);  Комиссия в срок, не превышающий пять дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкое предложение о цене договора.  Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в заявках на участие в запросе котировок цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются заказчиком на электронной площадке и в ЕИС в срок не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. |
| Условия признания запроса котировок несостоявшимся | Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:  1) не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;  2) подана только одна заявка на участие в запросе котировок или на основании результатов рассмотрения комиссией заявок на участие в запросе котировок участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе котировок единственного участника закупки из всех подавших заявки;  В таком случае заказчик заключает договор с единственным участником закупки, заявка которого соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок;  3) на основании результатов рассмотрения комиссией заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе котировок.  Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок.  Договор по результатам несостоявшейся закупки заключается в порядке, установленном настоящим извещением.  Если запрос котировок признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок либо по причине отказа в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, заказчик вправе провести закупку повторно в форме запроса котировок или аукциона.  Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:  1) не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;  2) подана только одна заявка на участие в запросе котировок или на основании результатов рассмотрения комиссией заявок на участие в запросе котировок участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе котировок единственного участника закупки из всех подавших заявки;  В таком случае заказчик заключает договор с единственным участником закупки, заявка которого соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок;  3) на основании результатов рассмотрения комиссией заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе котировок. |
| 17. | Срок и порядок заключения договора победителем в проведении запроса котировок | Договор заключается в электронной форме на автоматизированной торговой площадке Etp-mir.ru и подписывается электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон.  1. Договор по результатам закупки должен быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.  2. Договор по результатам закупки заключается  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.  3. Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Изменение существенных условий договора после проведения закупки не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 17.1  4. Заказчик в течение семи дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет победителю закупки с которым заключается договор или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер (в случае уклонения победителя закупки (участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер) от заключения договора), с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки проект договора без своей подписи.  5. Если победитель закупки, с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, получив проект договора в течение двух дней с момента его получения обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, то таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий.  Протокол разногласий составляется в форме электронного документа. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:  1) место и дату составления протокола;  2) наименование предмета закупки и номер закупки;  3) положения договора, в которых, по мнению победителя закупки с которым заключается договор или участника закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке указанных лиц;  4) предложения победителя закупки с которым заключается договор или участника закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, по изменению таких условий договора.  6. Подписанный победителем закупки, с которым заключается договор или участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, протокол разногласий в тот же день направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.  Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки с которым заключается договор или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом.  7. Победитель закупки с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в течение двух дней со дня его получения проекта договора от заказчика, подписывает договор и размещает его вместе с обеспечением исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.  8. В течение трех дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного победителем закупки, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора, но не ранее 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам закупки, заказчик обязан разместить на электронной площадке подписанный договор от имени заказчика.  Срок действия договора: **с момента подписания сторонами и действует по 31.07.2025 г.** В части оплаты – до полного исполнения обязательств. |
| 17.1. | Возможность изменения договора (договора) в соответствии с положением о закупке ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» | 1. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе:  1.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;  1.2 сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.  1.3. цену договора:  - путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара и иных условий исполнения договора;  - в случае, указанном в подпункте 1.1 настоящего пункта; |
| 17.2. | Расторжение договора | 1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора и одностороннего расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством.  2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении договора и одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.  3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, односторонним расторжении договора Заказчиком по вине Поставщика, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.  4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае существенного нарушения Поставщиком его условий, в том числе:  -отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям договора;  - существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);  - невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);  - неоднократное нарушение сроков поставки Товара  -неоднократная поставка товара с нарушением Договора не связанным с просрочкой исполнения обязательства.  - неисполнение Поставщиком обязанности по предоставлению нового обеспечения Договора. |
| 17.3. | Условия признания участника закупки уклонившимся от заключения договора | Победитель (единственный участник) закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:  1) предоставление письменного отказа от заключения договора;  2) не предоставление в указанные в извещении сроки подписанного со своей стороны проекта договора;  3) непредставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в извещении о проведении закупки, требуемом размере и с соблюдением требуемого порядка, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки.  2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные п.п.1), 2) и 3) настоящего пункта, Заказчик составляет протокол о признании победителя уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:  1) место, дата и время составления протокола;  2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;  3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.  Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.  3. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки и в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.  Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.  В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.  Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора. |
| 18. | **Размер обеспечения заявки** | **Не установлен** |
| 19. | Размер обеспечения исполнения договора | Размер обеспечения исполнения договора составляет 3**% от начальной (максимальной) цены договора** – 61 910,23 рублей  Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора установлен в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ЦГКБ №24»  Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс тридцать дней.  1. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде независимой гарантии, выданной гарантом, или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в настоящем пункте.  2. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.  3. Обеспечение исполнения договора обеспечивает следующие обязательства Поставщика:  -основные обязательства по договору;  -уплату сумм неустоек (пени, штрафы), убытков, начисленных Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.  4. Требования к независимой гарантии:  Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств договора, заключаемого по результатам закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:  1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;  2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;  3) независимая гарантия должна содержать:  условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;  перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 34 Федерального закона № 223-ФЗ;  указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основного (гарантийного) обязательства;  4) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.  Предоставление при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, не соответствующей требованиям, предусмотренным данным пунктом настоящего положения, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.  Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.  При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств договора, заключаемого по результатам такой закупки, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации, должна соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.  5. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.  6. Основаниями для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в настоящем извещении;  7. Независимая гарантия предоставляется в форме электронного образа документа в интерфейсе торговой площадки на стадии заключения договора.  8. В случае если до заключения договора в срок, установленный настоящим извещением, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном пунктом 24 настоящего извещения.  9. В соответствии с Законом № 223-ФЗ сведения об участнике, уклонившемся от заключения договора, направляются Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок |
| 20. | Антидемпинговые меры при проведении закупки | Если в ходе проведения котировки при заключении договора победителем была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более:  - победитель обязан представить заказчику информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации об аукционе. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации об аукционе;  - победитель обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). |
| 21. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора | **Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора:**  **ИНН 6664033808**  **КПП 667901001**  **Банковский счет: 03224643650000006200**  **Кор. счет: 40102810645370000054**  **Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург**  **Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «ЦГКБ №24», л/с 33013912580)**  **БИК 016577551**  Назначения платежа: «обеспечение исполнения договора на поставку \_\_\_\_\_» |
| 22. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | ***Не установлено*** |
| 23. | Предоставление приоритета, установленного Правительством Российской Федерации | Предоставляется национальный режим в порядке, установленном ст. 3.1-4 Закона о закупках и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:  Запрет (приложение №1 к ПП 1875): **нет**  Ограничение (приложение №2 к ПП 1875): да  Преимущество: **да** |
| 24. | Состав документации | Утверждены Заказчиком, прилагаются отдельными файлами с именами:  1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме.  2. Приложение 1\_ Форма заявки на участие в запросе котировок  3. Приложение 2\_ Техническое задание  4. Приложение 3\_Обоснование НМЦД (анализ рынка)  5. Приложение 4\_Проект договора  Приложения 1-4 являются неотъемлемыми частями извещения и документации о проведении запроса котировок. |

1. **Приложение №1**
2. **к извещению о проведении**
3. **запроса котировок в электронной форме**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заявка на поставку  № извещения на сайте \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты   |  | | --- | |  | | *(наименование Участника закупки)* | | в лице | | *(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)* | | действующего (-ей) на основании | | *(Устав, доверенность и т.п.)* |   **сообщаем о согласии** участвовать в запросе котировок на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и направляем настоящую заявку.  Мы обязуемся, в случае признании нас победителями в проведении запроса котировок, в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок, подписать договор не ранее чем по истечении 10 (десяти) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.  **Мы согласны** осуществить поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно **нашим предложениям о цене товара**:  Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование** | **Наименование по РУ (при наличии)** | **Конкретные показатели,**  **указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Наименование страны происхождения поставляемого товара, реестровый номер** | **Номер и дата Регистрационного удостоверения выданного Росздравнадзором (Минздравом России)**  **на предлагаемый товар к поставке(при наличии)** | **Цена за единицу**  **измерения, руб.** | **Сумма, руб.** | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   \* Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза (Собрание законодательства, 2010 год, № 50, ст. 6615).   |  |  | | --- | --- | | **Цена договора составляет:** | | | указать цену цифрами |  | | *указать цену прописью* |  |   Сведения об НДС:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заявленная нами цена договора включает все расходы, в т.ч. стоимость товара, торговую наценку, расходы на тару/упаковку и стоимость услуг по доставке и разгрузке товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора, за исключением пунктов, предусмотренных договором.  Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения.  В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ГАУЗ СО «ЦГКБ №24», мы обязуемся подписать договор на поставку товара в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.  Мы извещены, что в случае уклонения от заключения договора сведения о   |  | | --- | |  | | *(наименование Участника закупки)* |   заносятся в Реестр недобросовестных поставщиков.   1. Подача участником заявки означает согласие на обработку и публикацию Заказчиком его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06г. 2. Информация об Исполнителе:  |  |  | | --- | --- | |  | ***все поля заполняются участником закупки*** | | **Для юридического лица** | | | Организационно-правовая форма,  фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  | | Место нахождения участника закупок |  | | Почтовый адрес участника закупок |  | | ИНН, КПП участника закупки |  | | ОГРН участника закупки |  | | Банковские реквизиты участника закупки:  наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  | | Телефон (с указанием кода города) |  | | Факс (с указанием кода города) |  | | E-mail |  | | ФИО руководителя |  | | ФИО и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  | | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику |  | | Код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  | | Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  | | Информация о принадлежности участника закупки к субъектам малого или среднего предпринимательства (СМСП)**\*** |  | | **Для физического лица** | | | Фамилия Имя Отчество |  | | ИНН, паспортные данные участника закупки |  | | Место жительства участника закупки |  | | Телефон (с указанием кода города) |  | | Факс (с указанием кода города) |  | | E-mail |  | | ФИО и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  | | Информация о принадлежности участника закупки к субъектам малого или среднего предпринимательства (СМСП)**\*** |  |  |  |  | | --- | --- | | **ФИО руководителя** (**уполномоченного лица с подтверждением полномочий**) Участника закупки |  | | **Подпись руководителя** (уполномоченного лица с подтверждением полномочий) Участника закупки |  | |

\*СМСП - участники закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по форме, представленной в Приложении к постановлению Правительства от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ.

Образец заполнения декларации

Заполняется на фирменном бланке Участника запроса котировок

1) \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) В отношении \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) не проводится ликвидации юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) Деятельность \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) неприостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) В отношении \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) В отношении \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) Между \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) не является офшорной компанией;

9) В отношении \_\_\_\_\_ (указывается наименование участника закупки) отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10) Сведения об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено [Законом](consultantplus://offline/ref=152022A82E5C57E9904705510CFA333D165080603D74A6704013249E5E85294767E0A49E90202120bBm0C) N 223-ФЗ и [Законом](consultantplus://offline/ref=152022A82E5C57E9904705510CFA333D165083693A76A6704013249E5Eb8m5C) N 44-ФЗ отсутствуют.

11) участник закупки не является иностранным агентом: список физических и юридических лиц, включенных в реестр на см. сайте Министерства юстиции РФ (minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov).

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО руководителя** (**уполномоченного лица с подтверждением полномочий**) Участника закупки |  |
| **Подпись руководителя** (уполномоченного лица с подтверждением полномочий) Участника закупки |  |

**Инструкция по заполнению заявки на участие**

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

В случае применения заказчиком в техническом задании слов:

**«не менее», «не ниже»** - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

**«не более», «не выше»** - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

**«менее», «ниже» -** участником предоставляется значение меньше указанного;

**«более», «выше», «свыше»** - участником предоставляется значение превышающее указанное;

**«до» -** участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

**«от» -** участником предоставляется указанное значение или превышающее его.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз **«и»,** знаки «,» **«;», «/» -** участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов **«или», «либо» -** участники выбирают одно из значений. При использовании **«и (или)» -** участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- со знаком **«-»** - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

- со словами **«диапазон может быть расширен» -** участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами *«диапазон должен быть не менее от…- до»*, или *«диапазон должен быть не более от…- до…»,* участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами *«диапазон должен быть не менее»*, *«диапазон должен быть не более»*.

- при описании диапазона предлогами **«от»** и **«до»** предельные показатели входят в диапазон;

- со знаком **«+/-»** (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием знака «**+/-**».

Если характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком» – участник не вправе изменять указанные характеристики.

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «возможность» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком».

При использовании заказчиком в части «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает конкретное цифровое значение.

Информация и документы (или их копии), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Постановление № 1875) в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ запреты, ограничения, преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)):

1. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение) в случае закупки товаров из приложения № 1 (запрет закупок) Постановления № 1875:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Позиции**  **приложения № 1** | **Страна происхождения** | |
| **Российская Федерация** | **Государства - члены Евразийского экономического союза**  **(за исключением Российской Федерации)** |
| 1 | позиции 1 – 145  *(промышленные*  *товары)* | - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:  ▪ информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (***если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов***), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;  ▪ информацию об уровне радиоэлектронной продукции ***(для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня)*** | - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:  ▪ информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) ***(если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов)***, которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;  ▪ информацию об уровне радиоэлектронной продукции ***(для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня)*** |
| 2 | позиция 146 *(программное обеспечение)* | - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);  - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению ***(для программного обеспечения, сведения о котором включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325)*** | - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения);  - порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению ***(для программного обеспечения, сведения о котором включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325***). |

2. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в случае закупки товаров из приложения № 2 (ограничение закупок) Постановления № 1875:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Позиции**  **приложения № 2** | **Страна происхождения** | |
| **Российская Федерация** | **Государства - члены Евразийского экономического союза**  **(за исключением Российской Федерации)** |
| 1 | позиции 1 – 433  *(промышленные*  *товары,*  *радиоэлектронная*  *продукция,*  *медицинские*  *изделия,*  *лекарственные*  *препараты)*  *в отношении*  *медицинских*  *изделий,*  *указанных в*  *позициях 400-432,*  *не применяется*  *до 01.09.2025* | - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:  ▪ информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (***если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов***), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;  ▪ информацию об уровне радиоэлектронной продукции ***(для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня)***  - документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории государств ЕАЭС (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выданный Минпромторгом России ***(при осуществлении закупок товара, указанного в позиции 433).***  По 31 августа 2025 г. включительно для позиций с 362-399 и 433 наряду с вышеуказанными документами и информацией, документом, подтверждающим происхождение является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451182&dst=100024) определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров | - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:  ▪ информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) ***(если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов)***, которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;  ▪ информацию об уровне радиоэлектронной продукции ***(для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня)***  - документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории государств ЕАЭС (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выданный Минпромторгом России ***(при осуществлении закупок товара, указанного в позиции 433).***  По 31 августа 2025 г. включительно для позиций с 362-399 и 433 наряду с вышеуказанными документами и информацией, документом, подтверждающим происхождение является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров  ***При этом при закупке товаров, указанных в позиции 433 приложения № 2, такой сертификат подтверждает страну происхождения товара до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров путем представления информации из евразийского реестра промышленных товаров)*** |
| 2 | позиции 400-432 *(медицинские изделия)*  *при осуществлении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе и приглашения принять участие в которых направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которых заключены по 31 августа 2025 г. включительно* | - сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;  - акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза, содержащий информацию о рассчитанной в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.4 Правил определения страны происхождения товаров доле стоимости используемых для производства одной единицы медицинского изделия иностранных материалов (сырья) в цене конечной продукции, величина которой не превышает предельные значения согласно приложению N 4;  - реквизиты (дата и номер) документа, подтверждающего соответствие производства медицинских изделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 "Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования". | |
| 3 | позиции 434-465 *(пищевые продукты)* | - указание наименования страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира | |

3. Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара:

- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, ***не указанных в позициях*** 1 - 146 приложения N 1, позициях 1 - 433 приложения N 2 к Постановлению № 1875;

- для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных п. 3 Постановления № 1875 случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

При отсутствии в заявке документов (или копий таких документов) или информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

# Приложение №2 к извещению

**о проведении запроса котировок в электронной форме**

Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Наименование параметра** | **Значение параметра, наличие функции** |
| 1 | Электрокардиограф 12-канальный | Количество, шт. | 2 |
| 1.1 | Назначение | предназначен для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца с целью проведения электрокардиографических обследований в качестве портативного электрокардиографа для взрослых и детей. |
| 1.2 | Эксплуатация при температуре окружающей среды +10 до +40 ℃ | наличие |
| 1.3 | Одновременная регистрация 12 отведений | наличие |
| 1.4 | Масса основного блока, кг | не более 1,2 |
| 1.5 | Интерфейс для связи с компьютером | модуль GSM |
| 1.6 | Питание от сети переменного тока | наличие |
| 1.7 | Питание от бортовой сети автомобиля | наличие |
| 1.8 | Питание от встроенной аккумуляторной батареи | наличие |
| 1.9 | Автоматический и ручной режимы работы | наличие |
| 1.10 | Минимальное измерение ЧСС, уд/мин. | не менее 30 |
| 1.11 | Максимальное измерение ЧСС, уд/мин. | не более 300 |
| 1.12 | Потребляемая мощность, ВА | не более 30 |
| 1.13 | Защита от разряда дефибриллятора | наличие |
| 1.14 | Обеспечение ослабления синфазного сигнала | наличие |
| 1.15 | Время работы аккумулятора, ч | не менее 3 |
| 1.16 | Тип дисплея | цветной TFT |
| 1.17 | Размер экрана по диагонали, мм | не менее 141 |
| 1.18 | Разрешающая способность, точка | не менее 640х480 |
| 1.19 | На дисплее прибора отображаются ЭКГ, параметры режима съема, ЧСС, меню, состояние аккумулятора, обрыв электродов, выбранные фильтры, значения усиления, скорости, формат отведений, виды анализа ЭКГ | наличие |
| 1.20 | Встроенный термопринтер | наличие |
| 1.21 | Ширина термобумаги, мм | не менее 110 |
| 1.22 | Время непрерывной работы в сутки, ч. | не менее 8 |
| 1.23 | Сенсорная клавиатура | наличие |
| 1.24 | Память внутренняя, исследований | не менее 500 |
| 1.25 | Программа синдромальных заключений | возможность подключения |
| 1.26 | Звуковая индикация | наличие |
| 1.27 | Световая индикация | наличие |
| 1.28 | Хранение индивидуальных настроек пользователей в памяти электрокардиографа | не менее 10 |
| 1.29 | Класс электрооборудования | не ниже II |
| 1.30 | Комплект поставки: |  |
| 1.31 | Блок электрокардиографический, шт. | не менее 1 |
| 1.32 | Кабель электродный, шт. | не менее 1 |
| 1.33 | Блок питания, шт. | не менее 1. |
| 1.34 | Электрод электрокардиографический, шт. | не менее 10 |
| 1.35 | Жидкость электродная контактная высокопроводящая, шт. | не менее 1 |
| 1.36 | Ленты регистрационные бумажные, шт. | не менее 2 |
| 1.37 | Аккумулятор, шт. | не менее 1 |
| 1.38 | Сумка для переноски, шт. | не менее 1 |
| 1.39 | Руководство по эксплуатации, шт. | не менее 1 |
| 1.40 | Общие требования: |  |
| 1.41 | Срок предоставления гарантии качества на аппарат, мес. | не менее 18 |
| 1.42 | Срок предоставления гарантии качества на комплектующие (аккумулятор, кабель электродный и комплект электродов), мес. | не менее 12 |
| 1.43 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 1.44 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - **не** **ранее 2025 года** | наличие |
| 1.45 | Поставка до места эксплуатации  Адреса поставки: 1. Пер. Рижский, 16, Терапевтический корпус.  2. ул. Академика Шварца, 14г. | наличие |
| 1.46 | Ввод в эксплуатацию в день поставки | наличие |
| 1.47 | Обучение сотрудников в день поставки | наличие |
| 1.48 | Срок остаточной калибровки не менее 9 месяцев | наличие |
| 2 | Электрокардиограф 3-6-12 канальный | Количество, шт. | 11 |
| 2.1 | Назначение | предназначен для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца с целью проведения электрокардиографических обследований в качестве портативного электрокардиографа для взрослых и детей. |
| 2.2 | Эксплуатация при температуре окружающей среды +10 до +40 ℃ | наличие |
| 2.3 | Одновременная регистрация 12 отведений. | наличие |
| 2.4 | Масса основного блока, кг | не более 4,2 |
| 2.5 | Интерфейс для связи с компьютером | Wi-Fi |
| 2.6 | Питание от сети переменного тока | наличие |
| 2.7 | Виды регистраций | 3, 3+ритм, 3+2 ритм, 3+3 ритм, 6, 6+ритм,  12, ритм канал |
| 2.8 | Питание от встроенной аккумуляторной батареи | наличие |
| 2.9 | Автоматический и ручной режимы работы | наличие |
| 2.10 | Минимальное измерение ЧСС, уд/мин. | не менее 30 |
| 2.11 | Максимальное измерение ЧСС, уд/мин. | не более 300 |
| 2.12 | Потребляемая мощность, ВА | не более 65 |
| 2.13 | Защита от разряда дефибриллятора | наличие |
| 2.14 | Обеспечение ослабления синфазного сигнала | наличие |
| 2.15 | Скорость записи ЭКГ, мм/с | 5; 10; 12.5; 25 и 50 |
| 2.16 | Тип дисплея | цветной сенсорный TFT |
| 2.17 | Размер экрана по диагонали, мм | не менее 260 |
| 2.18 | Разрешающая способность, точка | не менее 600х800 |
| 2.19 | На дисплее прибора отображаются ЭКГ, параметры режима съема, ЧСС, меню, состояние аккумулятора, обрыв электродов, выбранные фильтры, значения усиления, скорости, формат отведений, виды анализа ЭКГ | наличие |
| 2.20 | Встроенный термопринтер | наличие |
| 2.21 | Ширина термобумаги, мм | не менее 210 |
| 2.22 | Возможность использование рулонной термобумаги шириной, мм | не менее 216 |
| 2.23 | Разрешающая способность печати при скорости 25 мм/с | 64 точки/мм вдоль бумаги  8 точек/мм поперек бумаги |
| 2.24 | Время непрерывной работы в сутки, ч. | не менее 8 |
| 2.25 | Экранная клавиатура | наличие |
| 2.26 | Память внутренняя, исследований | не менее 500 |
| 2.27 | Программа синдромальных заключений | возможность подключения |
| 2.28 | Значения коэффициента усиления, мм/мВ | 5, 10, 20 и 40 |
| 2.29 | Режим автоматического включения регистрации после наложения всех электродов | наличие |
| 2.30 | Индикация наименования электрода с нарушенным контактом при нарушении контакта электродов | наличие |
| 2.31 | В зависимости от установок регистрации ЭКГ на экране отображаются 1, 3, 4, 5, 6, 7 или 12 отведений ЭКГ | соответствие |
| 2.32 | Звуковой сигнал подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука | наличие |
| 2.33 | Гнездо и светодиод микро SD для microSD карты | наличие |
| 2.34 | Гнездо и светодиод для проверки кабеля пациента | наличие |
| 2.35 | Возможность включить или выключить авто центрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге) | наличие |
| 2.36 | Таймер печати с интервалом от 1 минуты до 60 минут | наличие |
| 2.37 | Возможность включить или выключить режим печати сетки на термобумаге | наличие |
| 2.38 | Хранение индивидуальных настроек пользователей в памяти электрокардиографа | не менее 10 |
| 2.39 | Cоответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен по классу защиты I, изделие с внутренним источником питания типа CF | наличие |
| 2.40 | Комплект поставки: |  |
| 2.41 | Блок электрокардиографический, шт. | не менее 1 |
| 2.42 | Кабель электродный, шт. | не менее 1 |
| 2.43 | Электрод электрокардиографический, шт. | не менее 10 шт. |
| 2.44 | Жидкость электродная контактная высокопроводящая, шт. | не менее 1 |
| 2.45 | Ленты регистрационные бумажные, шт. | не менее 1 |
| 2.46 | Программа архивации ЭКГ на ПК с электронным ключом защиты, шт. | не менее 1 |
| 2.47 | Ось бумажного рулона 210 мм, шт. | не менее 1 |
| 2.48 | Руководство по эксплуатации, шт. | не менее 1 |
| 2.49 | Общие требования: |  |
| 2.50 | Срок предоставления гарантии качества на аппарат, мес. | не менее 18 |
| 2.51 | Срок предоставления гарантии качества на комплектующие (аккумулятор, кабель электродный и комплект электродов), мес. | не менее 12 |
| 2.52 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 2.53 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - **не** **ранее 2025 года** | наличие |
| 2.54 | Поставка до места эксплуатации  Адреса поставки: 1. Пер. Рижский, 16, Терапевтический корпус.  2. ул. Академика Шварца, 14г, Поликлиника №2  3. пер. Рижский, 16, Поликлиника №1  4. ул. Авиационная, 82, Поликлиника №3 | наличие |
| 2.55 | Ввод в эксплуатацию в день поставки | наличие |
| 2.56 | Обучение сотрудников в день поставки | наличие |
| 2.57 | Срок остаточной калибровки не менее 9 месяцев | наличие |

Приложение №2

Распределение по поставке оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | Первый месяц | Второй месяц |
| 12 канальный, шт. | 1 | 1 |
| 3-6-12 канальный, шт. | 6 | 5 |

Начальник ОМО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Климочкина

**Часть III. Проект договора**

**Договор поставки №\_\_\_\_\_\_**

г. Екатеринбург «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница № 24 город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «Заказчик»**, именуемое, в лице главного врача Малинкина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, объявленного извещением от«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_, на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку товара: от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее – Договор)о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку медицинского оборудования (далее – Оборудование) в соответствии со Спецификацией ([приложение № 1](file:///\\10.24.1.2\oukr\1%20Суханов%20В%20В\2%20Запрсы%20котировок_19_20\2022\№%20Электрокардиографы\ЗК%20в%20ЭФ.docx#Par347) к договору) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее – Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией ([приложение № 1](file:///\\10.24.1.2\oukr\1%20Суханов%20В%20В\2%20Запрсы%20котировок_19_20\2022\№%20Электрокардиографы\ЗК%20в%20ЭФ.docx#Par347) к договору), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение № 2 к договору).

1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства в соответствии с графиком поставки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | Первый месяц | Второй месяц |
| 12 канальный, шт. | 1 | 1 |
| 3-6-12 канальный, шт. | 6 | 5 |

**2. Цена договора**

2.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_ коп. включая НДС\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_) \_\_\_\_ коп. *(если НДС не облагается, указать основание. В случае если договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора)*.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 2.5](file:///\\10.24.1.2\oukr\1%20Суханов%20В%20В\2%20Запрсы%20котировок_19_20\2022\№%20Электрокардиографы\ЗК%20в%20ЭФ.docx#Par57) и [2.6](file:///\\10.24.1.2\oukr\1%20Суханов%20В%20В\2%20Запрсы%20котировок_19_20\2022\№%20Электрокардиографы\ЗК%20в%20ЭФ.docx#Par59) договора.

2.5. Цена договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество Оборудования или уменьшается предусмотренное договором количество Оборудования.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству Оборудования, исходя из установленной в договоре цены единицы Оборудования. При уменьшении предусмотренного договором количества Оборудования Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого Оборудования или цена единицы Оборудования при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого Оборудования, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество Оборудования.

2.6. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения, предусмотренного договором количества Оборудования и иных условий договора.

**3. Взаимодействие Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. разработать программу обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4. использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг, в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

3.1.5. осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в помещении или месте эксплуатации, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 г. № 293-22/233;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.1.8. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;

3.1.9. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями договора;

3.1.11. представить Заказчику сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковским реквизитами Поставщика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в п. 17 настоящего договора;

3.1.12. привлечь к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей (далее - субподрядчики, соисполнители) в рамках исполнения обязательств договора;

3.1.13. в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3.1.14. в случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения договора на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в [пункте 3.1.13](file:///\\10.24.1.2\oukr\1%20Суханов%20В%20В\2%20Запрсы%20котировок_19_20\2022\№%20Электрокардиографы\ЗК%20в%20ЭФ.docx#P4) настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем;

3.1.15. обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с [разделом 8](consultantplus://offline/ref=46741015B723897D9E62F32AFF66AB985A5F1BDBACD75FBEE1605B301CAFB079EA9F9E3057D37AE7k7WEG) договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 г. № 293-22/233;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

3.2.4. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в том числе обеспечить подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 г. № 293-22/233;

3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.4. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Оборудования;

3.3.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям договора;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по договору требованиям, установленным договором.

**4. Упаковка и маркировка**

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность места доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Оборудования.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Оборудования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик (наименование): ГАУЗ СО «ЦГКБ №24».

Поставщик (наименование): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пункт назначения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Грузоотправитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ящик/контейнер № \_\_\_\_, всего ящиков/контейнеров \_\_\_\_\_

Размеры (высота, длина, ширина) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вес брутто \_\_\_\_\_ кг

Вес нетто \_\_\_\_\_ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты договора, с приложением документации на Оборудование должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в случае поставки Оборудования в упаковке, не обеспечивающей сохранность Оборудования при его транспортировке и хранении, за повреждения Оборудования, возникшие из-за неправильной упаковки, а также за нарушение требований к маркировке, установленных пунктом 4.2 договора.

4.5. В случае поставки Оборудования в поврежденной упаковке, в упаковке, не обеспечивающей сохранность Оборудования при его транспортировке и хранении, Заказчик вправе требовать замены такого Оборудования. Поставщик осуществляет замену Оборудования в течение 10 дней после получения требования от Заказчика.

**5. Порядок поставки Оборудования и документация**

5.1. Поставщик осуществляет поставку Оборудования и оказывает Услуги с момента заключения настоящего договора. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 договора.

Поставщик за двое суток до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Оборудования в место доставки.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная Заказчиком в Акте приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к договору).

5.3. При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- копию регистрационного удостоверения Минздрава России, Минздравсоцразвития России или Росздравнадзора на Оборудование с приложениями (в случае наличия приложений) (ст. 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»);

- накладную (товарную или товарно-транспортную) (УПД), оформленную в установленном порядке;

- копию доверенности на право подписания накладной (при необходимости);

- документы, удостоверяющие качество передаваемого Оборудования, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемое Оборудование подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);

- свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке (в случае если Оборудование является средством измерения);

- техническую и (или) эксплуатационную документацию на русском языке, необходимую для поддержания Оборудования в исправном, работоспособном состоянии (например, паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция пользователя, методика поверки средств измерений и др.) содержащую: наименование Оборудования, наименование страны и завода-изготовителя и его гарантийные обязательства, назначение, основные свойства и характеристики Оборудования, сведения о конструкции, принципе действия, параметрах, характеристиках (свойствах) Оборудования, его составных частей; указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации Оборудования (использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования); сведения по утилизации;

- гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой соответствует условиям настоящего договора;

- гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

- Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

- Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению и инструктажу специалистов.

5.4. Документы, перечисленные в пункте 5.3 договора, оформляются за счет Поставщика.

5.5. Поставщик либо привлеченная Поставщиком организация, осуществляющая ввод Оборудования в эксплуатацию, должна иметь и предоставить Заказчику копии следующих документов:

- действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

или

- действующей лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

а) монтаж и наладка медицинской техники;

б) контроль технического состояния медицинской техники;

в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

г) ремонт медицинской техники.

5.6. Поставщик либо привлеченная Поставщиком организация, осуществляющая техническое обслуживание Оборудования, должна иметь и предоставить Заказчику копии следующих документов:

- действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

или

- действующей лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

а) монтаж и наладка медицинской техники;

б) контроль технического состояния медицинской техники;

в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

г) ремонт медицинской техники.

**6. Порядок приемки Оборудования**

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в место доставки и включает в себя следующее:

6.1.1. проверка по упаковочным листам поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к договору) и Техническим требованиям (приложение № 2 к договору);

6.1.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

6.1.3. контроль наличия / отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

6.1.4. проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

6.1.5. проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

6.1.6. проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

6.2. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к договору), заверяют своей печатью, на товарно-транспортной накладной (товарной накладной) Поставщика Заказчиком указываются Ф.И.О., должность ответственного лица и дата приемки Оборудования.

6.3. При выявлении какого-либо несоответствия в поставляемом Оборудовании, Заказчик обязан приостановить приемку и в тот же день вызвать представителя Поставщика для составления соответствующего акта. В случае отказа либо неявки представителя Поставщика в течение 2-х суток, Заказчик вправе самостоятельно провести приемку с составлением акта, фиксирующего несоответствия в поставке.

6.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик проводит экспертизу Оборудования. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.5. Заказчик в течение 2 дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных [пунктом 5.3](consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E29538F5EDF103DE53F9C96AFF264DD2F9EA7CC8D10571093J2HCG) договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 – 6.5 договора.

6.7. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

**7. Порядок оказания и приемки Услуг**

7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей.

7.2. Услуги должны быть оказаны Поставщиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Оборудования в соответствии с [разделом](consultantplus://offline/ref=8A71C757536D07A7AE16054A5A1F5200BF3D9E4106C77E05072B439C828CF1628FEAAB30F8F97FC9d6F8H) 6 договора.

7.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания, о чем Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов ([приложение №](consultantplus://offline/ref=8A71C757536D07A7AE16054A5A1F5200BF3D9E4106C77E05072B439C828CF1628FEAAB30F8F97CC5d6F8H) 4 к договору).

7.4. Оказание услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и законодательством Российской Федерации, а также требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 г. № 293-22/233, и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6. Оказание услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8A71C757536D07A7AE16054A5A1F5200BF3C99410BC77E05072B439C82d8FCH) от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика.

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик проводит экспертизу оказанных Услуг. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.9. Заказчик в течение 2 дней со дня получения от Поставщика Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов направляет Поставщику подписанный Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, Поставщик и Заказчик подписывают в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9 договора.

**8. Гарантии**

8.1. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям, указанным в Технических характеристиках (приложение № 2 к договору).

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с договором, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору) и Техническими характеристиками (приложение № 2 к договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с договором, является новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации), не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не является выставочным экземпляром; срок изготовления Оборудования – **не ранее 2025 года.**

Поставщик гарантирует, что Оборудование не является предметом залога, не арестовано, не обременено иными правами третьих лиц.

8.2. Одновременно вместе с Оборудованием Поставщик предоставляет Заказчику:

1) гарантию производителя на Оборудование. Срок действия такой гарантии составляет не менее 18 месяцев с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов;

2) гарантию Поставщика на Оборудование. Срок действия такой гарантии составляет не менее чем срок действия гарантии производителя на Оборудование (с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов). Объем предоставления гарантий качества Оборудования для каждой единицы поставляемого Оборудования должен быть не меньше стандартных обязательств производителя (изготовителя) Оборудования.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию производителя на Оборудование и гарантию Поставщика на Оборудование, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

8.3. При отсутствии гарантии производителя на Оборудование и/или гарантии Поставщика на Оборудование Заказчиком не принимается.

8.4. Поставщик обеспечивает в течение срока предоставления гарантии Поставщика на Оборудование бесплатный ремонт и техническое обслуживание поставленного Оборудования силами Поставщика или привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организацией в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 г. № 293-22/233, в количестве (но не менее одного раза), с периодичностью и в объеме, соответствующими нормативной и эксплуатационной документации на поставленное Оборудование.

В период срока предоставления гарантии производителя и Поставщика на Оборудование, Поставщик обеспечивает прибытие собственных специалистов или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации в течение 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного (факсимильного) уведомления о неисправности или недостатках Оборудования. Поставщик обязан обеспечить устранение обнаруженных неисправностей или недостатков Оборудования либо заменить неисправное Оборудование на Оборудование, соответствующий условиям договора, в течение 20 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации.

Демонтаж, монтаж, доставка Оборудования в гарантийный ремонт и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Гарантийный ремонт, по усмотрению Поставщика, может осуществляться на территории Заказчика

Поставщик должен обеспечить демонтаж, монтаж, ввод в эксплуатацию, устранение неисправностей, ремонт, техническое обслуживание поставляемого Оборудования в собственном сервисном центре либо в привлекаемой Поставщиком сервисной организации на территории Российской Федерации, соответствующей установленным в законодательстве требованиям к организациям, осуществляющим ремонт и обслуживание поставляемого Оборудования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При невозможности восстановления работоспособности Оборудования и при наличии у Заказчика потребности Поставщик предоставляет Заказчику такое же или аналогичное Оборудование для замены вышедшего из строя Оборудования, на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в срок до 30 календарных дней. Замена Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием надлежащего качества производится за счет и силами Поставщика. Поставщик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

8.5. Поставляемое Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

**9. Порядок расчетов**

9.1. Оплата за поставленное по настоящему договору Оборудование и оказанные Услуги осуществляются Заказчиком за счет средств автономного учреждения.

9.2. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по договору за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком Заказчику товарной накладной с отметкой Заказчика о приемке Оборудования, Акта приема-передачи Оборудования и Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, подписанных Поставщиком и Заказчиком.

9.4. На всех документах, перечисленных в пункте 9.3 договора, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата договора, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по договору осуществляется по факту поставки товара, по каждому этапу поставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к договору) **в течение 7 (семи) рабочих дней**.

**10. Ответственность сторон**

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства составляет:

*1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.*

10.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного [пунктом 5.](consultantplus://offline/ref=D04705E71D2A20F55B80FA6622DB3E483CB7764569237901F7E31FAC09D1B3A7861090A8538902B548pCE)3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную [пунктами 9.](consultantplus://offline/ref=D04705E71D2A20F55B80FA6622DB3E483CB7764569237901F7E31FAC09D1B3A7861090A8538902B048pDE)3 – [9.](consultantplus://offline/ref=D04705E71D2A20F55B80FA6622DB3E483CB7764569237901F7E31FAC09D1B3A7861090A8538902B048pFE)4 Договора.

10.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.7. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой (независимой) гарантии гаранту;

взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

*1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;*

*5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.*

Под обязательствами, не имеющими стоимостного выражения понимаются, в том числе, обязательства, предусмотренные п. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 5.2, 16.2, 16.3, 16.6 Договора.

10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

*10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

*10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

10.12. Поставщик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.13[[1]](#footnote-1). За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

10.14. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из независимой гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации   
(в судебном порядке).

10.15.    Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.16. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе удержать сумму убытков одним из способов, предусмотренных пунктом 9.14 Договора.

10.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

10.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.19[[2]](#footnote-2). Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору

**11. Обеспечение исполнения договора**

11.1. Положения настоящего раздела во взаимосвязи с другими положениями заключаемого договора будут являться договором о залоге, заключенным в соответствии с требованиями ст. 339 ГК РФ.

11.2. Поставщик перечисляет обеспечение исполнения Договора в размере 3% начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме на сумму –в форме независимой гарантии, выданной банком или залога денежных средств. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств Поставщик перечисляет их на счет Заказчика, указанный в Информационной карте документации запроса котировок.

Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения договора должен быть перечислен контрагентом до заключения договора, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.

Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора на момент подписания договора сторонами.

11.3. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика:

- в случае отказа Заказчика от заключения договора - в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении Договора;

- в случае надлежащего исполнения Договора поставщиком - в течение 10 рабочих дней с рабочих дней со дня надлежащего исполнения поставщиком всех обязательств по Договору. Основанием для возврата обеспечения следует считать случаи:

1) исполнение обязательств на сумму цены договора без замечаний и претензий со стороны заказчика;

2) исполнение обязательств на сумму менее цены Договора при условии наличия подписанного сторонами и размещенного в ЕИС дополнительного соглашения о прекращении обязательств по Договору на сумму фактически исполненных обязательств без применения санкций (штрафов, пени), удерживаемых из суммы обеспечения.

В случае, если по обоим из указанных вариантов заказчиком на дату прекращения обязательств или наступления срока возврата обеспечения или на дату получения требования от поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате обеспечения будет установлено наличие оснований для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе вернуть сумму обеспечения за вычетом суммы требования об уплате соответствующей примененной меры ответственности.

Удержание суммы неустойки допускается только при наличии указания в приёмочном или ином документе, подписанном обеими сторонами, сведений об основаниях ее начисления, сумме неустойки и отсутствия спора между сторонами по данному основанию. В случае, если у Заказчика отсутствует подписанный обеими сторонами документ, на основании которого меры ответственности применяются, то удержание средств из суммы обеспечения не допускается и подлежит урегулированию в порядке досудебного урегулирования спора, в соответствии с требованиями ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.

11.4. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает следующие обязательства Поставщика:

- основное обязательство по Договору – обязательство по поставке товара (в том числе, обязательства по устранению любых нарушений Договора, выявленных в ходе приемки товара);

- обязательства по уплате Поставщиком сумм неустоек (пеней, штрафов), убытков, начисленных заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

11.5. Предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора банковская гарантия (далее – Гарантия) оформляется в форме электронного образа документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и Договором.

11.6. Гарантия должна соответствовать следующим требованиям Заказчика:

11.6.1. Банковская гарантия должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

11.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

- перечень обязательств принципала по Договору, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, указанных в настоящем извещении;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия независимой гарантии. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на тридцать дней;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

- право Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией;

- право Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

1) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

2) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

3) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

4) документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по независимой гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

11.6.3. Недопустимо включать в независимую гарантию:

- положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по независимой гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении принципалом условий Договора или расторжении Договора;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении Договора;

- требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не предусмотренных Договором.

- условий о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых Гарантией.

- иных условий, ограничивающих право Заказчика направить Гаранту требование о выплате по Гарантии, а также условий, возлагающих на него дополнительные обязанности в связи с этим, не предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ.

- иных условий, позволяющих Гаранту отказать в выплате Заказчику денежных средств по Гарантии, не предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ.

11.7. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств по Договору, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

11.8. В случае замены обеспечения исполнения Договора в виде предоставления Заказчику денежных средств на обеспечение в виде независимой гарантии, уменьшенное на сумму исполненных обязательств по Договору, Поставщик направляет Заказчику предложение о замене обеспечения Договора с приложением проекта Гарантии на сумму неисполненных обязательств по Договору на момент начала срока ее действия. Гарантия должна соответствовать требованиям, указанным в Договоре.

После получения оригинала Гарантии Заказчик в течение десяти рабочих дней проверяет проект Гарантии на соответствие суммы Гарантии цене неисполненных обязательств Поставщика, иных условий проекта Гарантии требованиям Договора и, в случае соответствия Гарантии указанным условиям, направляет Поставщику письменное согласие с условиями проекта Гарантии. После предоставления оригинала новой Гарантии, в течение 45 рабочих дней, Заказчик производит возврат денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения Договора. В случае признания проекта Гарантии не соответствующим условиям Договора, Заказчик письменно отказывает в принятии проекта Гарантии.

11.9. В случае замены обеспечения исполнения Договора в виде независимой гарантии на обеспечение Договора в виде предоставления денежных средств, уменьшенное на сумму исполненных обязательств по Договору Поставщик направляет Заказчику предложение о замене обеспечения Договора с приложением расчета суммы обеспечения пропорционально сумме исполненных обязательств по Договору. После получения предложения Поставщика Заказчик в течение 30 дней рассматривает данное предложение и, в случае согласия с расчетом размера уменьшенного обеспечения Договора и суммой исполнения по Договору, направляет в ответ письменное согласие с уменьшением суммы обеспечения Договора. Поставщик перечисляет на счет Заказчика, указанный в Договоре для соответствующих целей, уменьшенное обеспечение Договора в течение 10 рабочих дней с момента получения согласия Заказчика. После получения уменьшенного обеспечения исполнения Договора Заказчик в течение 30 рабочих дней направляет Поставщику письмо об отказе от требований по ранее предоставленной в обеспечение исполнения Договора независимой гарантии.

11.10. В случае прекращения действия или недействительности по любой причине ранее предоставленного обеспечения Договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение взамен недействующего в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему договору.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.В случае нарушения положений настоящего раздела договора заказчик вправе незамедлительно расторгнуть настоящий договор с направлением письменного уведомления в адрес исполнителя (поставщика). Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями п. 12.2 настоящего договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**13. Прочие условия**

13.1. Настоящий договор считается заключенным **с момента подписания и действует по 31.07.2025 г.,** а в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

13.2. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

13.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ЦГКБ №24».

13.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению Арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с [гражданским законодательством](garantF1://10064072.450).

13.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В частности, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в порядке, установленном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, в том числе:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям настоящего договора, в том числе не предоставление Заказчику документа о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте (письма производителя либо официального представителя производителя лекарственного препарата);

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- неоднократное нарушение сроков поставки Товара.

13.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении или исполнении договора вправе изменить условия договора, в том числе:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30% объема продукции по соответствующей позиции лота;

2) сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

Изменения оформляются дополнительным соглашениям, оформленным в двух экземплярах, подписанным Сторонами.

13.8. Договор автономного учреждения исполнен на русском языке и является экземпляром Договора автономного учреждения, заключенного в форме электронного документа и подписанного ЭЦП сторонами на **ЭТП ТЭК-Торг tektorg.ru**

13.9. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические характеристики;

Приложение № 3 –График поставки

Приложение № 4 – форма Акта приема-передачи Оборудования (образец);

Приложение № 5 – форма Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению и инструктажу специалистов (образец);

приложение № 6 – форма Акта об исполнении обязательств по Договору.

**14. Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ГАУЗ СО «ЦГКБ №24»**  Адрес места нахождения:  620085, г. Екатеринбург, пер. Рижский,16  ИНН 6664033808  КПП 667901001  Банковский счет: 03224643650000006200  Кор. счет: 40102810645370000054  Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург  Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «ЦГКБ №24»)  лицевые счета учреждения:  30013912580 средства для выполнения государственного задания  31013912580 целевые средства  32013912580 средства омс  33013912580 средства по приносящей доход деятельности, средства временного распоряжения  БИК 016577551  E-mail: imo2@cgkb24.ru  Почта для претензионной работы  [oukr-24@yandex.ru](mailto:oukr-24@yandex.ru)  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Малинкин/ Э.Ц.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**К**

**Приложение № 1 к договору**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое) | Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационным удостоверением) | Дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., включая Услуги, руб. | Общая стоимость, включая Услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость договора:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Главный врач ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Малинкин/  Э.Ц.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Э.Ц.П. |

**Приложение № 2 к договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование описание требований, характеристик оборудования** | **Наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики** |
| **1** |  | |
| 1.1 |  |  |
| 1.2. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Главный врач ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Малинкин/  Э.Ц.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Э.Ц.П. |

**Приложение № 3 к договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**График поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |
| 1. |  | Поставка в течении 20 календарных дней |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Главный врач ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Малинкин/  Э.Ц.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Э.Ц.П. |

**Приложение № 4 к договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

Форма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  
ПО ДОГОВОРУ

ОТ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование),* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт)* действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта)*, с одной стороны и Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

1. Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска  
   и другое): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Единица измерения: \_\_\_\_\_\_\_\_
3. Количество в единицах измерения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Стоимость: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_ % – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма прописью) руб. \_\_\_\_ коп.

Приемка Оборудования произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, декларации о соответствии;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

1. Товарная Накладная от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г. № \_\_\_\_;

2. Копия действующего Регистрационного удостоверения от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

4. Гарантия производителя от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_;

5. Гарантия Поставщика от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_;

6. Копия декларации о соответствии от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_;

7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Главный врач ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Малинкин/  М.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

**Приложение № 5 к договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

Форма

АКТ  
ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ

УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ   
И ИНСТРУКТАЖУ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 ПО ДОГОВОРУ ОТ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование),* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт),* действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта)*, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение №1 к Договору):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*описание Оборудования*).

Заводские (серийные) №№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Результаты испытаний Оборудования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки, предусмотренные условиями Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживанияОборудования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующих специалистов Заказчика:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа*)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*перечислить документы*).

|  |  |
| --- | --- |
| От Поставщика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Приложение № 6 к договору

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма

АКТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

От «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщиком поставлено следующее Оборудование:

наименование (марка, модель, год выпуска и другое): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

единица измерения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

количество в единицах измерения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

стоимость: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) руб. \_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) руб. \_\_\_\_\_ коп.

Поставщиком представлены следующие документы, копии документов, подтверждающие поставку Оборудования и оказание Услуг по Контракту:

а) товарная (товарно-транспортная) накладная, подписанная получателем;

б) Акт приема-передачи Оборудования, подписанные Поставщиком и получателем;

в) гарантия производителя на Оборудование, срок действия которой соответствует условиям контракта;

г) гарантия Поставщика на Оборудование, срок действия которой соответствует условиям контракта;

д) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поставщик полностью/не полностью (указать) исполнил обязательства по контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| От Поставщика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии)  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

1. Данный пункт применяется в случае, если в документации о закупке установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данный пункт применяется в случае, если исполнение Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)