Приложение 1

**Описание предмета закупки**

**Поставка медицинских расходных материалов для ЦСО ( Кассета для стерилизатора плазменного)**

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристик, показателя | Значение характеристики, показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| **1** | **Кассета для стерилизатора плазменного** | **Количество, шт** | **420** | Неизменный показатель |
| Назначение | Кассета предназначена для низкотемпературного плазменного стерилизатора | Неизменный показатель |
| Форма выпуска | Кассета представляет собой полимерный футляр, содержащий десять идентичных ячеек с одинаковым количеством действующего вещества в каждой (58-59,5 % раствора пероксида водорода). Каждая кассета имеет индивидуальную транспортную упаковку и дополнительно запаяна в пластиковый пакет. На упаковке каждой кассеты размещен химический индикатор, изменяющий свой цвет при контакте с пероксидом водорода с белого на красный в случае повреждения упаковки и протечки вещества. | Неизменный показатель |
| Количество циклов стерилизации | Не менее 5 | Конкретное значение |
| Особенность | Кассета размещается в специальном отсеке стерилизатора и автоматически загружается внутрь системы. В начале каждого цикла система автоматически прокалывает ячейку. В каждом цикле последовательно используются 2 ампулы.  Система автоматически контролирует срок годности кассеты, установленной в стерилизатор. Использованные и просроченные кассеты автоматически удаляются из стерилизатора. Кассеты применяют однократно. | Неизменный показатель |
| Срок годности, мес | Не менее 8 | Конкретное значение |
| Совместимость | Для осуществления эффективного контроля над процессом стерилизации и обеспечения максимального уровня стерильности необходима совместимая продукция при использовании стерилизатора Sterrad 100NX\* | Неизменный показатель |

\*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ