|  | Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00) Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна. |
| --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 2 к документации (техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет договора (закупки): |  | Выполнение работ по устройству подъёмных окон (замена приводов оконных фрамуг системы вентиляции дымоудаления) (далее – работы). |
| --- | --- | --- |
| Место выполнения работ: |  | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 1. |
| Срок (период) выполнения работ: |  | с 01.07.2025 по 14.08.2025 (включительно). |
| Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика |  |  |
| 1. | Нормативные требования к выполнению работ: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требование» (с изменениями); СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие производство работ по предмету договора. Указанный в настоящем пункте перечень документов не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, подрядчик должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок выполнения работ аналогичных предмету договора. |
| 2. | Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия работ потребностям заказчика: | Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия работ данным потребностям. |
| 3. | Описание предмета закупки (работ): | 3.1. Текущий ремонт проводится в целях обеспечения надлежащего технического состояния зданий, сооружений. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов. 3.2. Виды, объемы и стоимость работ, оборудования и материалов определены в локальном сметном расчете. |
| 4. | Требования к безопасности работ: | 4.1. Работы должны выполняться при соблюдении правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и правил. 4.2. До начала выполнения работ подрядчик обязан провести инструктаж со всеми работниками, назначенными для проведения работ, по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 4.3. Ответственность за соблюдение работниками подрядчика норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил при выполнении работ на объекте возлагается на подрядчика. 4.4. При выполнении работ подрядчик обеспечивает выполнение требуемых мероприятий по безопасности при производстве работ для своих работников, сотрудников и посетителей, находящихся на территории заказчика. |
| 5. | Требования к подрядчику, персоналу подрядчика: | 5.1. Требования к подрядчику: 1) наличие предусмотренных действующим на момент исполнения обязательств законодательством допусков, разрешений, лицензий, согласований необходимых для надлежащего исполнения договора и необходимых для выполнения работ по предмету договора; 2) наличие квалифицированного и технически оснащенного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами; 3) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура для выполнения работ); 4) все применяемые для выполнения работ, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы заводом изготовителем и разрешены к применению на территории Российской Федерации. 5.2. Требования к персоналу подрядчика. 5.2.1 Персонал, выполняющие работы на объекте заказчика, должен иметь профессиональное образование и/или профессиональную подготовку (переподготовку, дополнительное профессиональное образование) или опыт практической работы в соответствии с занимаемой должностью по ЕТКС, квалификационному справочнику или профессиональным стандартам. 5.2.2. Для выполнения работ на объектах заказчика допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. 5.2.3. Персонал, привлекаемый подрядчиком к выполнению работ, должен быть обеспечен специальной одеждой (формой) и обувью, необходимыми средствами защиты для безопасного выполнения работ. 5.3. Персонал при выполнении работ на объекте заказчика обязан ознакомиться и выполнять санитарные нормы и правила, правила пропускного и внутриобъектового режимов, правила противопожарной безопасности, правила деловой этики, при эксплуатации электрооборудования соблюдать требования электробезопасности, а также положения законодательства в области охраны труда и техники безопасности, в т.ч. правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. |
| 6. | Порядок доступа на объект заказчика (строительную площадку): | 6.1. Доступ персонала подрядчика на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием. 6.2. На объекты заказчика допускается персонал, непосредственно выполняющий работы, лица и транспортные средства, осуществляющие доставку материалов и оборудования, ответственные лица (представители подрядчика), указанные в списке, представленном подрядчиком в соответствии с договором. 6.3. В случае, если работы выполняются в здании (на территории) заказчика без прекращения его деятельности, вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 6.4. При производстве работ на объекте подрядчиком принимаются все меры безопасности объекта, в том числе контроль доступа людей и транспорта на объект, контроль выхода (выезда транспорта) с объекта, контроль ввозимых (проносимых) грузов и товарно-материальных ценностей. В случае, если работы выполняются в здании (на территории) заказчика без прекращения его деятельности указанные меры безопасности объекта осуществляются подрядчиком совместно с сотрудником охраны заказчика. 6.5. Расходы по обеспечению безопасности объекта осуществляется подрядчиком за свой счет и предъявлению заказчику не подлежат. В случае утраты товарно-материальных ценностей, принадлежащих заказчику либо иным лицам в период производства работ, подрядчиком такая утрата возмещается в полном объеме. При выполнении работ подрядчик несет ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, находящихся на объекте, до даты передачи объекта заказчику после выполнения работ. 6.6. Основанием для доступа работников подрядчика на объект (строительную площадку) является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника подрядчика. 6.7. Основанием для доступа транспортных средств подрядчика на объект (строительную площадку) являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект (строительную площадку). 6.8. При доставке груза на объект (строительную площадку) в заявках указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки и прочая информация. 6.9. Время разгрузки транспортных средств ограниченно. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов, для легковых автомобилей — одного часа, после чего автомобиль должен освободить территорию заказчика. |
| 7. | Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при выполнении работ: | 7.1. При выполнении работ подрядчик применяет собственное оборудование, инструменты, инвентарь и материалы. 7.2. Используемые при выполнении работ оборудование, инструменты, инвентарь и материалы должны соответствовать характеру выполняемых работ, а также должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством. |
| 8. | Общие требования к выполнению работ, порядок выполнения работ: | 8.1. Работы выполняются в соответствии с условиями договора, настоящего технического задания, локальным сметным расчетом и включают в себя: 1) приобретение и поставку материалов, оборудования; 2) демонтажные работы (при необходимости); 3) строительно-монтажные работы; 4) пуско-наладочные работы установленного оборудования. 8.2. До начала выполнения работ подрядчик согласовывает в письменной форме с заказчиком оборудование и материалы, применяемые на объекте в процессе выполнения работ. 8.3. Все оборудование и материалы, применяемые для выполнения работ, должны соответствовать локальному сметному расчету, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 8.4. Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций осуществляется комиссией с участием представителей заказчика и подрядчика. 8.5. Выполнение работ проводится по согласованному с заказчиком календарному плану-графику, а также режиму рабочего времени с учетом установленных на объекте правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобектового режимов. Подрядчик обязан согласовывать с заказчиком время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума и повышенными нагрузками на электросети. Выполнение подрядчиком указанных в настоящем абзаце работ в несогласованное сторонами время не допускается. Выполнение работ без согласованного календарного плана-графика с заказчиком, а также несоблюдение согласованного с заказчиком режима рабочего времени является нарушением условий договора и основанием для применения к подрядчику штрафных санкций, предусмотренных договором. 8.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ подрядчиком производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений и временных конструкций. 8.7. При проведении работ по демонтажу конструкций, пробивке отверстий, штроб, применяются щадящие технологии, не используется тяжелое и мощное оборудование с большими ударными и вибрационными нагрузками. 8.8. При выполнении работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется подрядчиком за счет собственных средств. 8.9. При производстве работ подрядчик контролирует наличие опасных и вредных производственных факторов, принимает меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории объекта и выполняет необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. 8.10. Подрядчик при выполнении работ обязан за свой счет предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта. Погрузка и вывоз строительного мусора производится собственными силами подрядчика. 8.11. Результатом работы являются выполненные работы, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта. Результат работ должен соответствовать параметрам, установленным локальным сметным расчетом, условиям договора и настоящего технического задания, а также требованиям действующей нормативно - технической документации. |
| 9. | Требования к документации при выполнении работ: | 9.1. В ходе выполнения работ подрядчик ведет предусмотренную регулирующими документами документацию. 9.2. По окончании работ подрядчик предоставляет заказчику следующую документацию: 1) акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 2) акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ); 3) журнал производства работ; 4) сертификаты на материалы, использованные в процессе выполнения работ (заверенные копии). 5) инструкции по эксплуатации установленного оборудования (инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык); 6) техническую документацию (паспорта, сертификаты соответствия) на оборудование. |