## Лист1
1. Предмет закупки:
Поставка, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования: Холодильник
Количество |  |  |  | Единица измерений
1 |  |  |  | Штука
2. Сведения о заказчике:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда»» (ГАУЗ ТО «Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда»»)
3. Место поставки товара:
625043, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 1, корпус 2
4. Срок поставки товара:
в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. В общий срок входит поставка Товара, обучение правилам эксплуатации (в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара) и проведение инструктажа Поставщиком специалистов Заказчика, эксплуатирующих Товар, ввод медицинского оборудования в эксплуатацию, подписание Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.
5. Иные условия:
Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
Техническое задание для: Холодильник
п/п | Наименование объекта закупки (товара) | ОКПД2 (КТРУ) | Технические характеристики
|  |  | Наименование характеристики | Допустипые значения характеристик | Единица измерения характеристики
1 | Холодильник | 28.25.13.116 | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Да
|  |  | Возможность использования для хранения вакцин | Нет
|  |  | Возможность поддержания заданного температурного режима в камере холодильника при отключении электроэнергии не менее 24 часов | Нет
|  |  | Дверь | Стеклянная
|  |  | Замок | Да
|  |  | Исполнение | Холодильник
|  |  | Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо | Нет
|  |  | Общий объем | ≥ 201 и ≤ 350 | Литр; кубический дециметр
|  |  | Объем | > 200 и ≤ 400 | Литр; кубический дециметр
|  |  | Отображение температуры на табло панели управления | Да
|  |  | Рабочий диапазон температуры в камере | 2-15 | °С
|  |  | Регистрация температуры | Нет
|  |  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Да
|  |  | Стеклянная дверь | Да
| Заведующая отделением |  |  | Тропина Е.П.
| Ст. медсестра |  |  | Колесникова Г.А.
| Старший экономист |  |  | Гулевская Е.М.
| Старший специалист по закупкам |  |  | Шрайнер Е.Ю.