| Номер процедуры: | 32515003688/0077125010DP |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Поставка товара (блочная комплектная трансформаторная подстанция) |
| Форма торгов: | Запрос котировок в электронной форме |
| Организатор: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ" (ООО "ДОРСТРОЙ") |
| Контактные данные организатора: | 625025, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Восстания, д. 42 стр. 2, офис 14; +7 (3452) 28-33-02; kancelar@dstmn.ru |
| Контактное лицо: | Директор Гаврищук Игорь Яковлевич |
| Дата запроса: | 04.07.2025 10:13 MCK+2 Запрос разъяснений № 688 |
| Текст запроса: | Здравствуйте. 1) Просим уточнить, будет ли рассматриваться предложение с другими габаритными параметрами, а именно: ШхДхВ:4640х7480х3000 мм? 2) Продукция, не аттестованная в АО "Россети" может быть принята к рассмотрению? |
| Ответ: | Добрый день! 1. Габаритные параметры только в соответствии с Приложением № 1 к извещению (техническое задание). 2. Продукция, должна быть обязательна аттестована в АО «Россети», согласно требованию к качеству, безопасности товара, указанному в Приложении № 1 к извещению (техническое задание). |