Приложение 1

**Описание предмета закупки**

**Поставка медицинских расходных материалов для ЦСО (индикаторы)**

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристик, показателя | Значение характеристики, показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| **1** | **Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки медицинского назначения** | **шт** | **240** | Назначение | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выявления скрытой крови и остатков щелочных компонентов с целью контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий. Изменение окраски раствора свидетельствует о наличии загрязнений на поверхности медицинских изделий. Это изделие одноразового использования.  | Неизменный показатель |
| Состав | Смесь сухих компонентов – амидопирина, анилина солянокислого, стабилизаторов | Неизменный показатель |
| Рассчитан на приготовления рабочего раствора, мл | 200 | Неизменный показатель |
| 2 | **Индикатор контроля плазменной стерилизации класс** | **шт** | **104 000** | Назначение | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования. Индикаторы помещаются внутрь лотка для того, чтобы визуально определить подвергались ли изделия медицинского назначения воздействию пероксида водорода во время прохождения цикла в камере плазменного стерилизатора. | Неизменный показатель |
| Изменение цвета под воздействием пероксида водорода  | Наличие | Неизменный показатель |
| Классификация индикатора, класс | Не менее четвертого | Неизменный показатель |