СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п\п | Наименование товара | Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чертежные инструменты | Чертежные инструменты КИК-ЭКО (деревянные) Размер 62 х 107 Профиль Алюминиевый анодированный Тип товара Настенный Состав линейка равнобедренный треугольник — простейший и вместе с тем важнейший чертежный инструмент, созданный для проведения прямой линии и измерения размера; линейка 60 (треугольник); транспортир — специальный инструмент для измерения градусов и вычерчивания различных углов; циркуль, который называют еще циркулем-измерителем, а предназначается он при измерении, откладывании и делении отрезков. Он отличается двумя ножками, которые шарнирно соединяются между собой и иглами; линейка (1м). Материал изготовления дерево акации | шт | 55 |
| 2 | Портреты британских писателей | наглядное пособие из плотного полиграфического картона | Комплект | 2 |
| 3 | Достопримечательности Лондона | наглядное пособие, материал изготовления картон | Комплект | 2 |
| 4 | Картонные часы со стрелками | налядное пособие, материал изготовления картон | Комплект | 2 |
| 5 | Тематические карточки | 1. Тематические карточки «Буквы и звуки» 2шт; 2. Тематические карточки «Животные» 2шт; 3. Тематические карточки «Продукты питания» 2шт; 4. Тематические карточки «Фрукты. Овощи. Ягоды» 2 шт; 5. Тематические карточки «В школе. Спорт» 2 шт; 6. Тематические карточки «У врача. Конституция тела. Внешность» 2 шт; 7. Тематические карточки «Одежда, Обувь» 2шт; 8. Тематические карточки «Игрушки. Подарки. Праздники» 2шт; 9. Тематические карточки «Времена года. Погода Природа» 2 шт; 10. Тематические карточки «Алфавит» 2шт; 11. Тематические карточки «Моя семья. Противоположности. Цвета» 2шт; 12. Игрушки животных 2шт; 13. Игрушки «Фрукты. Ягоды» 2шт; 14. Набор карточек по теме «Цвета» 2шт; 15. Набор карточек «Буквы английского алфавита» 2шт; 16. Набор карточек «Звуки английского языка» 2шт; 17. Набор карточек «Условные обозначения состава предложений» 2шт; 18. Набор карточек «Цифры» 2шт. материал изготовления картон | Комплект | 2 |
| 6 | Мольберт художественный | Мольберт-тренога металлический переносной, телескопический, 117х164х94 см, чехол, BRAUBERG ART, 192266 | шт | 5 |
| 7 | Гипсовые фигуры | Состав комплекта: додекаэдр – 1 шт., икосаэдр – 1 шт., конус – 1 шт., куб – 1 шт., пирамида четырехгранная – 1 шт., пирамида шестигранная – 1 шт., призма четырехгранная – 1 шт., призма шестигранная – 1 шт., сечение конуса с цилиндром – 1 шт., сечение параллелепипедов – 1 шт., сечение пирамиды с параллелепипедом – 1 шт., усеченный цилиндр – 1 шт., цилиндр – 1 шт., шар – 1 шт., яйцо – 1 шт. Материал изготовления гипс | шт | 1 |
| 8 | Муляжи предметов | Набор муляжей фруктов (большой из 13 шт.) | шт | 1 |
| 9 | Режущий плоттер | Режущий плоттер GCC AR-24 (112500030G) Формат плоттера 23" (600 мм, A1+), Скорость резки 552 мм/с, Тип подачи материала протяжный, Тип двигателя шаговый, Давление на нож (макс.) 250 г | шт | 1 |
| 10 | Муляжи предметов | #### Состав копмлекта: Апельсин Яблоко «Пепин шафранный», Груша Абрикос Персик Слива Лимон Клубника Яблоко «Апорт» Вишня Мандарин Яблоко «Ранет» Яблоко «Кальвиль анисовый» | шт | 1 |
| 11 | Набор репродукций Изохрестоматия русской живописи | #### Комплект поставки 20 постеров, ДхШ 400х500 мм (3 шт.), 500х700 мм (17 шт.), Тематика: И.К. Айвазовский. Спасающиеся от кораблекрушения. 1844, К.П. Брюллов. Всадница. 1832, В.М. Васнецов. Богатыри. 1898, В.М. Васнецов. Иван-царевич на сером волке. 1889, В.М. Васнецов. Аленушка. 1881, М.А. Врубель. Демон (сидящий). 1890, А.А. Иванов. Явление Христа народу. 1837—1857, А.И. Куинджи. Березовая роща. 1923, И.И. Левитан. Золотая осень. 1895, В.Г. Перов. Охотники на привале. 1871, Н.К. Рерих. Ярослав Мудрый. 1942, А. Рублев. Троица. 1420-е, А.К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871, П.А. Федотов. Сватовство майора. 1848, И.Ф. Хруцкий. Цветы и плоды. 1839, И.И. Шишкин. «На севере диком...». 1891, И.И. Шишкин. Первый снег. 1875, И.И. Шишкин. Рожь. 1878, И.И. Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889, И.И. Шишкин. Ручей в лесу. 1870. | шт | 1 |
| 12 | Портреты русских и зарубежных художников | #### Комплект портретов в составе: Рембранд Харменс ван Рейн, Диего Веласкес, Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, Питер Пауль Рубенс, Микеланджело Буонарроти, Репин Илья Ефимович, Рублев Андрей, Васнецов Виктор Михайлович, Саврасов Алексей Кондратьевич, Айвазовский Иван Константинович, Брюллов Карл Павлович Размер: 30х40см. Количество 12 шт. Материал: пластик ПВХ 3мм. + самокл.пленка с интерьерной печатью. | шт | 1 |
| 13 | Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента | #### Количество таблиц в комплекте: 10 таблиц Размер: 50х70см.Материал: картон не менее 250гр./кв.м. Покрытие: таблицы покрыты защитной пластиковой пленкой 13 мкн. (ламинация)Автор: Волкова Я.С. Комплект представляет основные темы программы. Перечень таблиц, входящих в комплект:1. Свето-тоновая моделировка, 2. Цветоделение, 3. Последовательность ведения живописной работы, 4. Изображение пейзажа с учетом воздушной перспективы, 5. Построение основных геометрических тел, 6. Построение основных геометрических тел, 7. Окружность в перспективе, 8. Рисование головы человека, 9. Рисование фигуры человека, 10. Линейная перспектива. | шт | 1 |
| 14 | Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта | #### Учебный альбом из 20 листов.Мир ранних цивилизаций. 7 чудес света Древнего мира. Античный мир. Архитектура Азии, Америки и Востока. Архитектура Византии и Древней Руси. Романский стиль. Архитектура стран Азии и доколумбовой Америки. Мусульманская архитектура. Готика. Эпоха Возрождения. Архитектура стран Азии и Востока. Барокко и Рококо. Классицизм. Ампир. Эклектика. Модерн. Конструктивизм и Органическая архитектура. Архитектура в современном мире. Три века Санкт-Петербурга. Москва сквозь века | шт | 1 |
| 15 | Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству | #### Формат 68 х 98 см. -Учебный альбом из 12 листов.Стилизация. Композиция орнамента. Дымковские игрушки. Гжель. Хохломская роспись. Деревянные игрушки. Павлово-посадские платки. Вологодское кружево. Аппликация. Коллаж. Витраж. Мозаика. | шт | 1 |
| 16 | Сундучок «Народные промыслы» с методическим пособием | #### Матрешка из 6 куколок с хохломской росписью. Поставок с крышкой. Бочонок с мезенской росписью. Разделочная доска с городецкой росписью. Вятская игрушка “Барыню”. Каргопольский сувенир. Жостовский поднос. Филимоновская игрушка “Павлин”. Ваза, расписанная гжелью. Все изделия, вложенные в сундучок, изготовлены и расписаны вручную. | шт | 1 |
| 17 | Портреты известных композиторов | #### Портреты композиторов (35 шт., формат А3) в составе портретов: 1. Алябьев Александр Александрович. 2. Балакирев Милий Алексеевич. 3. Барток Бела. 4. Бизе Жорж. 5. Бородин Александр Порфирьевич. 6. Бортнянский Дмитрий Степанович. 7. Брамс Иоганнес 8. Вагнер Рихард. 9. Вивальди Антонио. 10. Глазунов Александр Константинович. 11. Глинка Михаил Иванович. 12. Глюк Кристоф Виллибальд. 13. Гурилев Александр Львович. 14. Даргомыжский Александр Сергеевич. 15. Дворжак Антонин. 16. Делиб Клеман Филибер Лео. 17. Доницетти Гаэтано. 18. Кальман Имре. 19. Кюи Цезарь Антонович. 20. Лядов Анатолий Константинович. 21. Мендельсон Якоб Людвиг Феликс. 22. Мусоргский Модест Петрович. 23. Оффенбах Жак. 24. Пуччини Джакомо. 25. Рахманинов Сергей Васильевич. 26. Римский-Корсаков Николай Андреевич. 7. Россини Джоаккино. 28. Рубинштейн Антон Григорьевич. 29. Сен-Санс Камиль. 30. Скрябин Александр Николаевич. 31. Сметана Бедржих. 32. Стравинский Игорь Федорович. 33. Танеев Сергей Иванович. 34. Чайковский Петр Ильич. 35. Штраус Рихард. | комплект | 1 |
| 18 | Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) | #### Состав комплекта: 1. Пластины для сборки пересекающихся плоскостей – 2 шт. и стержень (имитация прямой) - 1 шт; 2. Комплект деталей для сборки шара с сечением: полушария – 2 шт., сечения – 2 шт; 3. Комплект деталей для сборки полушария с сечением: пластина Ǿ100 мм – 2 шт., пластина Ǿ141 мм – 1 шт., шаровой слой – 1 шт., шаровой сегмент – 1 шт; 4. Комплект деталей для сборки прямого кругового цилиндра с сечением по диаметру: пластины Ǿ100 мм – 2 шт., цилиндр – 1 шт., сечение – 1 шт; 5. Комплект деталей для сборки прямых круговых конусов, в том числе усеченного: пластины Ǿ100 мм – 1 шт., Ǿ70 мм – 1 шт., боковая поверхность усеченного конуса – 1 шт., боковая поверхность малого конуса – 1 шт., сечение малого конуса – 1 шт; 6. Комплект деталей для сборки правильного тетраэдра: пластины треугольные со стороной 100 мм – 4 шт; 7. Комплект деталей для сборки тетраэдра с сечением: основание – 1 шт., грани – 3 шт., сечение – 1 шт; 8. Комплект деталей для сборки правильной четырехугольной пирамиды с сечениями: основание – 1 шт., основания усеченной пирамиды – 2 шт., грани усеченной пирамиды – 4 шт., грани малой пирамиды – 4 шт., сечение малой пирамиды – 1 шт; 9. Комплект деталей для сборки пятиугольной правильной пирамиды с сечением: основание усеченной пирамиды – 1 шт., сечения – 2 шт., грани усеченной пирамиды – 5 шт., грани малой пирамиды – 5 шт; 10. Комплект деталей для сборки прямоугольного параллелепипеда: пластины 50*100 мм – 2 шт., 50*160 мм – 2 шт., 100*160 мм – 2 шт; 11. Комплект деталей для сборки куба с диагональным сечением: пластины 100*100 мм – 6 шт., сечение – 1 шт; 12. Комплект деталей для сборки правильной призмы: пластины 50*160 мм – 6 шт., правильные шестигранники – 2 шт; 13. Комплект деталей для сборки правильной рассеченной призмы: правильные шестигранники – 2 шт., сечения – 2 шт., элементы граней призмы – 12 шт; 14. Комплект деталей для сборки четырехугольной наклонной призмы: пластины 100*100 мм – 2 шт., пластины 100*167 мм – 2 шт., пластины-косые параллелограммы – 2 шт; 15. Комплект деталей для сборки треугольной наклонной призмы: треугольные пластины – 2 шт., пластины-косые параллелограммы - 2 шт., пластина прямоугольная – 1 шт; 16. Комплект деталей для сборки треугольной призмы из треугольных пирамид: пластины треугольные –12 шт; 17. Комплект деталей для сборки правильного октаэдра: пластины треугольные со стороной 100 мм – 8 шт; 18. Комплект деталей для сборки правильного икосаэдра: пластины треугольные со стороной 100 мм – 20 шт; 19. Комплект деталей для сборки правильного додекаэдра: пластины пятиугольные со стороной 50 мм – 12 шт; 20. Скотч прозрачный 12 мм – 2 ролика; | шт | 3 |
| 19 | Комплект геометрических тел, дерево (7 шт.) | #### Размеры (ДхШхВ): 215х85х40 мм., Вес: 2,8 кг., Материал: дерево. В комплекте 7 фигур: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб, 2 параллелепипеда (с квадратным и прямоугольным сечениями) | шт | 15 |
| 20 | Комплект плакатов Математика. Портреты математиков для кабинета | #### Состав комплекта: 1. Архимед, 2. Виет Франсуа, 3. Виноградов Иван Матвеевич, 4. Галуа Эварист, 5. Гаусс Карл, 6. Гильберт Давид, 7. Декарт Рене, 8. Евклид, 9. Ковалевская Софья Васильевна, 10. Колмогоров Андрей Николаевич, 11. Лагранж Жозеф Луи, 12. Лобачевский Николай Иванович, 13. Ляпунов Александр Михайлович, 14. Паскаль Блез, 15. Пифагор, 16. Ферма Пьер, 17. Чебышев Пафнутий Львович, 18. Эйлер Леонард. | шт | 1 |
| 21 | Набор геометрических тел демонстрационный | #### Состав комплекта: куб, конус, шар, цилиндр, полый цилиндр, параллелепипед — по 1 шт., материал изготовления пластик | шт | 5 |
| 22 | Набор реактивов для ОГЭ / ГИА по химии (на 15 учащихся) | #### Составлен в соответствии со спецификацией ФИПИ и включает более 40 наименований реактивов, в т.ч. 2 кислоты, 2 щелочи, 26 солей, 3 индикатора и 10 других веществ. Один набор рассчитан на 15 учащихся. Габаритные размеры 400х300х165 мм Масса 5,7 кг | шт | 2 |
| 23 | Набор оборудования для выполнения ОГЭ / ГИА по химии | #### Набор предназначен для выполнения химического эксперимента при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по химии. Комплект поставки: Штатив лабораторный химический (основание, стрежень с гайкой, лапка, кольцо, муфта) 1 шт. Прибор для получения газов 1 шт. Зажим винтовой 1 шт. Спиртовка лабораторная малая 1 шт. Воронка 1 шт. Палочка стеклянная 1 шт. Пробирка ПХ-14 2 шт. Пробирка ПХ-16 2 шт. Пробирка малая 10 шт. Штатив для пробирок на 10 гнезд 1 шт. Стакан мерный 50 мл 2 шт. Цилиндр мерный 50 мл 1 шт. Газоотводная трубка с пробкой (гибкая) 1 шт. Чаша выпарительная 1 шт. Зажим для пробирок 1 шт. Ложка – шпатель 1 шт. Лоток 1 шт. Ложемент 1 шт. Упаковка 1 шт. Паспорт 1 шт. | шт | 15 |
| 24 | Набор оборудования для выполнения ОГЭ по химии с весами | #### Набор оборудования для выполнения ОГЭ по химии с весами (далее - набор) предназначен для проведения ОГЭ по химии по новой форме с экспериментальной частью. Комплект поставки: Весы электронные (предел измерений 200 г) Спиртовка лабораторная Воронка коническая Палочка стеклянная Пробирка ПХ-14 Стакан мерный 50 мл (стекло) Цилиндр мерный 50 мл Штатив для пробирок на 10 гнезд (высокий) Зажим для пробирок Ложка – шпатель (пластик) Газоотводная трубка с пробкой (гибкая) Чаша выпарительная Штатив лабораторный химический (основание, стрежень с гайкой, лапка, кольцо разрезное, муфта) Прибор для получения газов Лоток Ложемент Очки защитные открытого типа Фильтры обеззоленные "Белая лента" (90 мм, упаковка 100 шт.) Горючее для спиртовок (330 мл) Упаковка Паспорт | шт | 15 |
| 25 | Набор для хранения реактивов для ОГЭ / ГИА по химии / (Набор флаконов для хранения растворов и реактивов) | #### Набор предназначен для хранения и раздачи растворов и реактивов при выполнении химического эксперимента при проведении ГИА по химии Комплект поставки Флакон с крышкой капельницей (40 мл) 51 шт. Флакон с крышкой (40 мл) 10 шт. Набор этикеток 1 шт. Ложемент на 45 флаконов 1 шт. Ложемент на 6 флаконов 5 шт. Упаковка 1 шт. Паспорт 1 шт. | шт | 15 |
| 26 | Мобильная стойка для хранения наборов ГИА по химии | #### Предназначена для хранения и перемещения комплектов оборудования для выполнения ОГЭ по химии. Вмещает 8 наборов оборудования для выполнения ОГЭ/ГИА по химии или 15 комплектов оборудования для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по химии Металлокаркас оснований выполнен из алюминиевого профиля Х-образного сечения с шириной полки 10 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Внутреннее пространство оснований, ограниченное металлокаркасом выполнено из листового пластика толщиной 3 мм, вставленного в пазы профиля через уплотнительный профиль. Нижнее основание установлено на 4 прорезиненных колеса диаметром 75 мм, вращающихся на 360 градусов. Каждое колесо снабжено пружинным тормозом-фиксатором. В середине каждой направляющей на боковой стенке установлен резиновый демпфер. Направляющие имеют возможность переставляться по высоте опор на необходимую высоту. В торцах направляющих на опорах установлены выдвижные замки, препятствующие выпадению установленного в стойку оборудования при передвижении мобильной стойки по полу. На верхней поверхности металлокаркаса верхнего основания установлены 2 ручки для удобного перемещения мобильной стойки. Габаритные размеры стойки (без ручек): глубина –555 мм, ширина –490 мм, высота - 930 мм. | шт | 1 |
| 27 | Комплект оборудования для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по химии 2025 | #### Комплект оборудования для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по химии предназначен для проведения ОГЭ по химии в соответствии со спецификацией ФИПИ от 2025 года. Состав комплекта: Пробирка ПХ-14 25шт Штатив на 10 пробирок 5шт Ложемент на 6 флаконов 5шт Флаконы с крышками-капельницами 25шт Флаконы с крышками 10шт Шпатель-ложка 5шт Раздаточный лоток 5шт Комплект этикеток 1шт Упаковка 1шт Паспорт 1шт | шт | 15 |
| 28 | Микролаборатория для химического эксперимента (с ППГ и наб. керамики) | #### Микролаборатория предназначена для индивидуальной работы учащихся и позволяет выполнять все лабораторные опыты, практические работы и экспериментальные задачи в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов по химии базового и профильного уровней. Состав комплекта: Корпус с крышкой 1шт Лоток 1шт Кассета двухъярусная 1шт Кассета одноярусная 1шт Комплект этикеток 1шт Крышка-капельница К/Ф-1 54шт Пробка со шпателем 15шт Пробка полиэтиленовая 7шт Пробка с держателем 1шт Флакон ФО, вместимость 10 мл 76шт Воронка лабораторная В-56 1шт Стакан лабораторный низкий с носиком, вместимость 50 мл 1шт Стакан лабораторный, вместимость 50 мл 1шт Спиртовка лабораторная малая 1шт Цилиндр мерный лабораторный с носиком, вместимость 50 мл 1шт Палочка стеклянная 1шт Пробирка Флоринского 10шт ППГ+наб. керамики и фарфора 1шт Выпарительная пластина 1шт Планшетка с ячейками 1шт Предметное стекло 1шт Фоновый экран 1шт Трубка газоотводная стеклянная с пробкой 1шт Трубка газоотводная полимерная с пробкой 1шт Наконечник стеклянный 1шт Зажим пробирочный 1шт Пинцет 1шт Кольцо разрезное 1шт Лапка металлического штатива 1шт Муфта соединительная 1шт Стержень металлического штатива 1шт Фильтр бумажный, упаковка 100 шт. 1уп Спираль медная/ Петля нихромовая 1шт Периодическая система/ Таблица растворимости 1шт Карандаш 1шт Трафарет 1шт Спички (коробка) 1шт Пробка резиновая №12,5 1шт | шт | 15 |
| 29 | Лабораторный комплект (набор) для начального обучения химии | #### Лабораторный комплект для начального обучения химии предназначен для проведения учащимися общеобразовательных учреждений наблюдений, лабораторных и практических работ по начальным курсам химии и экологии в соответствии с требованиями учебных программ и методик. Комплект поставки Ложемент с резьбовым узлом Лоток Штатив химический(стержень, муфта, лапка, кольцо) Спиртовка лабораторная малая Набор керамики (выпарительная чаша №1, ступка №1, пест №1) Кассета для флаконов Стакан полипропиленовый 50 мл Стакан полипропиленовый 100 мл Воронка лабораторная В-56 Зажим пробирочный Пробирка Флоринского Флакон 10 мл Крышка-капельница Пробка с со шпателем Периодическая система Д.И. Менделеева / Таблица растворимости Комплект этикеток Фильтры обеззоленные 90 мм (упаковка 100 шт.) Палочка стеклянная Планшетка для капельных реакций Фоновый экран Трафарет Трубка газоотводная полимерная с пробкой | шт | 15 |
| 30 | Набор по электрохимии | #### Набор по электрохимии предназначен для проведения в общеобразовательной школе лабораторных опытов по химии с электрическим током (испытание электрической проводимости растворов, электролиз растворов солей, кислот и щелочей, а также наблюдение движения ионов в электрическом поле). Комплект поставки Устройство для электролиза растворов УЭР-2 1 шт. Провод соединительный (красный и синий L=350 мм) 2 шт. Графитовый электрод 4 шт. Медный электрод 2 шт. Планшетка для капельного анализа 1 шт. Фоновый экран 1 шт. Лупа 1 шт. Методические рекомендации по применению в учебном процессе 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 шт. | шт | 15 |
| 31 | Магнитная мешалка ММ-1 | #### Магнитная мешалка ММ-1 предназначена для использования в учебных процессах общеобразовательных школ по дисциплинам естественнонаучного цикла, а также в других учебных заведениях. Комплект поставки Мешалка магнитная ММ-1 1 Якори для перемешивания 1 комплект Паспорт 1 Упаковка 1 | шт | 15 |
| 32 | Цифровая лаборатория по химии (датчики pH, электропроводности, высокой температуры) | #### Цифровая лаборатория по химии позволяет одновременно измерять 3 параметра: высокую температуру, показатель рН и электропроводимость. Состав цифровой лаборатории: Мультидатчик по химии Датчик высокой температуры Датчик pH Датчик электропроводимости USB кабель Калибровочные растворы | шт | 1 |
| 33 | Баня комбинированная лабораторная | #### Баня комбинированная лабораторная предназначена для веществ в твердом и жидком состоянии в различной химической посуде. Баня может быть использована при проведении демонстрационных опытов по программам базового и углубленного курсов химии 8-11 классов. Комплект поставки: баня комбинированная лабораторная в комплекте; плитка электрическая. Технические характеристики: габаритные размеры бани с плиткой, мм 280х255х195 | шт | 1 |
| 34 | Комплект термометров | #### Термометры предназначены для измерения температуры сыпучих и жидких веществ. Комплект содержит обычный (жидкостной) и цифровой термометры. Термометр жидкостной: диапазон измеряемых температур, °С от 0 до +100; цена деления шкалы, ºС, 1. Термометр Электронный: диапазон измеряемых температур, от -50 до +300; дискретность измерения, °С, 0,1; погрешность измерения температуры (в диапазоне от - 20 до + 800С), 0С, ±1; единицы измерения температуры °С, °F; длина измерительного зонда из нержавеющей стали, мм, 180; длина кабеля, соединяющего зонд с корпусом термометра, мм, 500; питание от 1 батареи типа ААА. | шт | 15 |
| 35 | Прибор для получения газов лабораторный (ППГ) | #### Прибор предназначен для проведения лабораторных опытов по получению газов (водорода, углекислого газа, сероводорода, хлора и др. газов, получение которых не требует нагревания) в малых количествах. Комплект поставки Пробирка с отводом 1 шт. Пробка резиновая с отверстием 1 шт. Воронка цилиндрическая с длинным отростком 1 шт. Зажим винтовой 1 шт. Трубка полимерная 1 шт. Стеклянный наконечник 1 шт. Подвижная чашка-насадка с отверстиями 1 шт. | шт | 15 |
| 36 | Штатив лабораторный химический | #### Штатив предназначен для использования учащимися при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии. Комплект поставки: - основание; - стержень; - лапка (2 шт.); - кольцо; - муфта (2 шт.); - гайка (1шт.). Технические характеристики Основание 140х95 мм Диаметр охватываемых изделий 10…30 мм Стержень, длина 250 мм, диаметр 8 мм Кольцо разрезное, длина 160 мм, внутренний диаметр 45 мм Лапка подпружиненная, длина 160 мм. | шт | 15 |
| 37 | Нагреватель пробирок | #### Нагреватель предназначен для нагревания в пробирках ø 14 мм веществ, кроме горючих и легковоспламеняющихся, при проведении учебных лабораторных опытов. 1. Нагреватель пробирок; 2. Инструкция по эксплуатации. Функциональные и технические характеристики Нагреватель закрепляют в муфте лабораторного штатива микролаборатории для химического эксперимента. Нагреватель снабжен шнуром с вилкой, согласованной с школьной розеткой лабораторного стола, для включения в электрическую сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 42 В. Время нагрева воды до кипения объемом 1 мл. в пробирке, не более 6 мин; Габаритные размеры, не более, мм 165х64х65; Масса нагревателя, не более, кг 0,20 Преимущества - возможность нагревания пробирки в вертикальном положении, а так же под различными углами; - наглядность проведения лабораторных опытов; - надежность и простота в эксплуатации. | шт | 1 |
| 38 | Аппарат для проведения химических реакций | #### Аппарат для проведения химических реакций (АПХР) предназначен для демонстрации химических реакций с токсичными газами и парами в замкнутой на поглотитель системе без использования вытяжных устройств. АПХР можно использовать при изучении тем: «Галогениды», Органические соединения», «Подгруппа кислорода» и др. Аппарат состоит из двугорлой колбы-реактора, сосудов для жидких веществ, сосуда для твердых веществ, делительной воронки, колпачков. Комплект поставки: - Колба двугорлая – 1 шт. - Сосуд для жидких веществ – 4 шт. - Сосуд для твердых веществ – 1 шт. - Воронка делительная – 1 шт. - Колпачки – 5 шт. Габаритные размеры в упаковке, мм 340х340х140 Масса, кг, не более 0,8 | шт | 1 |
| 39 | Столик подъемный | #### Столик подъемный предназначен для размещения и подъема различного лабораторного оборудования и приборов с целью улучшения видимости демонстрируемых объектов. Столик подъемный может быть использован при проведении демонстрационных опытов по химии и физики. Габаритные размеры, мм 200х200 Масса, кг, не более 2 | шт | 1 |
| 40 | Установка для перегонки веществ | #### Установка предназначена для демонстрации очистки веществ, методом перегонки, для веществ, температура кипения которых не превышает 100°С, а также разгонки веществ. Установка может быть использована в основной школе при изучении раздела «Вещество. Первоначальные химические понятия» и в средней (полной) школе при изучении раздела «Органические вещества». Комплект поставки - Колба Вюрца – 1 шт. - Холодильник ХТП – 1 шт. - Алонж – 1 шт. - Пробка резиновая с отверстием – 2 шт. Габаритные размеры, в упаковке, мм 420х320х170 Масса, не более,кг 2 | шт | 1 |
| 41 | Прибор для электролиза растворов солей демонстрационный | #### Прибор для электролиза растворов солей предназначен для демонстрации электролиза водных растворов различных солей при изучении курса неорганической и общей химии в 9-11 классах. Прибор может быть использован в основной и средней (полной) школе при изучении разделов: «Общие свойства металлов», «Химические реакции в водных растворах». Комплект поставки: - Трубка U-образная с отводом – 1 шт. - Пробка резиновая с графитовым электродом – 2 шт. - Трубка пластиковая, 0,2 м – 1 шт. - Наконечник стеклянный – 1 шт. - Зажим тика «крокодил» - 2 шт. - Провод с двумя штекерами – 2 шт. Габаритные размеры, мм 200х90 Масса, кг, не более 0,5 | шт | 1 |
| 42 | Фарфоровая ступка № 3 с пестом № 3 | #### Ступка с пестиком – лабораторная посуда предназначена для измельчения небольшого количества твердых веществ вручную. Для более эффективного растирания внутренняя поверхность ступки остается шероховатой и не покрывается глазурью. За исключением дна и части стенок наружная сторона ступки покрыта глазурью. Пест покрыт глазурью за исключением рабочей части. Технические характеристики Глубина ступки 40±2,0 мм Диаметр ступки 90±3,0 мм Диаметр дна ступки 50± 2 мм Высота ступки 45±2,0 мм Диаметр больший песта 43 ± 3,0 мм Диаметр меньший песта 18 ± 2,0 мм Длина песта 170 ± 5,0 мм | шт | 15 |
| 43 | Аппарат Киппа 250 мл | #### Аппарат Киппа предназначен для получения в лабораторных условиях газов: водорода, углекислого газа, кислорода, сероводорода, оксида серы (IV). Прибор предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях, при проведении демонстрационных опытов и практических работ на уроках химии, а так же в промышленных лабораториях при проведении химических исследований. Основные технические характеристики: Материал изготовления стекло Высота прибора, мм 458 Объем прибора, мл 250 Габаритные размеры упаковки, мм 350х140х140 Комплект поставки: Аппарат Киппа (в сборе); Паспорт; Упаковка. | шт | 1 |
| 44 | Делительная воронка ВД-1-50 | #### Делительная воронка ВД-1-50 Предназначена для разделения жидкостей методом экстракции. Делительная воронка представляет собой сосуд цилиндрической формы с краном и отводом в нижней части и притертой пробки со шлифом в верхней части устройства. Технические характеристики: Вместимость 50 мл Диаметр заливной горловины 14/23 мм Длина 245 ± 4,0 мм Диаметр цилиндра 30 ± 2,0 мм | шт | 1 |
| 45 | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от различных условий | #### Прибор предназначен для демонстрации на уроках химии зависимости скорости химических реакций от различных условий. Комплект поставки: Панель подставка – 1 шт. Сосуд Ландольта с металлическими дужками – 2 шт. Пластиковая трубка (установлена на подставке) – 2 шт. Резиновая пробка со стеклянной трубкой (вставлена в трубку)– 2 шт. Воронка (вставлена в трубку) – 2 шт. Паспорт – 1 шт. Основные технические характеристики: Габаритные размеры упаковки, мм – 460х330х140 Масса, кг, не более – 1,5 | шт | 1 |
| 46 | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | #### Прибор предназначен для демонстрации на уроках химии реакции окисления спиртов кислородом воздуха с помощью медного катализатора. Тип прибора демонстрационный. Прибор состоит из сосуда-реактора с тубусом впаянной в сосуд газоотводной трубкой. В горловину сосуда-реактора вставлена резиновая пробка с медной спиралью. Комплект поставки: - Прибор в собранном виде – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Основные технические характеристики: Габаритные размеры, мм – 110х40х190 Масса, кг, не более – 0,45 | шт | 1 |
| 47 | Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров демонстрационный | #### Прибор предназначен для получения галогенопроизводных предельных углеводородов и сложных эфиров. Тип прибора демонстрационный. Комплект поставки: Двухгорлая колба реактор 500 мл – 1 шт. Приемник (холодильник) с узкой нижней частью– 1 шт. Колпачек– 1 шт. Пробка стеклянная – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Основные технические характеристики: Габаритные размеры, мм – 80х390 Масса, кг, не более – 0,35 | шт | 1 |
| 48 | Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров лабораторный | #### Прибор предназначен для получения галогенопроизводных предельных углеводородов и сложных эфиров. Тип прибора лабораторный. Комплект поставки: - Двухгорлая колба реактор 100 мл – 1 шт. Приемник (холодильник) с узкой нижней частью– 1 шт. Колпачек– 1 шт. -Пробка стеклянная – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Основные технические характеристики: Габаритные размеры, мм – 40х1950 Масса, кг, не более – 0,35 | шт | 15 |
| 49 | Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде (ПРВ) | #### Прибор предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях, при проведении демонстрационных опытов и практических работ на уроках химии, а так же в промышленных лабораториях при проведении химических исследований. Прибор предназначен для получения растворимых твердых веществ в замкнутой на поглотитель системе. Применяется прибор для получения в твердом виде аммонийных солей азотной, серной, фосфорной и других кислот, а также при изучении технологии химических производств (9 класс). Основные технические характеристики: Материал изготовления стекло Объем колбы реактора, мл 500 Габаритные размеры, мм 260х125х700 Вес прибора, кг, - не более 1 Комплект поставки: Колба двухгорлая – 1 шт. Сосуд для жидких веществ – 2 шт. Воронка делительная с газоотводной трубкой – 2 шт. Колонка реакционная – 1 шт. Колпачки – 2 шт. | шт | 1 |
| 50 | Прибор для определения состава воздуха | #### Прибор предназначен для демонстрации опыта по определению содержания кислорода в воздухе. Прибор используют в основной школе на уроках химии, при изучении раздела «Вещество. Первоначальные химические понятия». Комплект поставки: Колокол - 1 шт. Чаша кристаллизационная – 1 шт. Пробка резиновая с ложкой для сжигания веществ – 1 шт. Паспорт – 1 шт. | шт | 1 |
| 51 | Набор флаконов для хранения (100 мл 5 комплектов по 6 шт.) | #### Характеристики: Объем, мл 100 Внутренний диаметр горловины, мм 25 Высота с крышкой, мм 84 Материал Полиэтилен HDPE/LDPE Комплект поставки Флакон 30 шт. Крышка 30 шт. Прокладка к крышке 30 шт. Упаковочная коробка 5 шт. | шт | 1 |
| 52 | Стакан 500 мл | #### Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. Изготовлен из специального особо прозрачного полипропилена, выдерживает автоклавирование при температуре +121°С в течение 15 минут и постоянную эксплуатацию при температуре до +100°С. Нестираемая градуировка, превосходная химическая устойчивость. Вместимость 500 мл Высота 120 мм Диаметр 87 мм Цена деления 10 мл | шт | 1 |
| 53 | Шпатель-ложка | #### Предназначена для набирания веществ при взвешивании на весах, для снятия осадков с фильтров, растирания и т.п. Конструктивное исполнение: прямоугольная пластина, на одном конце которой выполнена ложка, а на другом – шпатель. Диаметр ложки не менее 7 мм, глубина не менее 5 мм. Общая длина изделия – 145 мм, материал изготовления – нержавеющая сталь. | шт | 15 |
| 54 | Пробирки (Флоринского, упаковка 300 шт.) | #### Пробирки Флоринского (упаковка 300 шт.). Предназначена для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. Пробирки изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 25336-82 и ГОСТ 23932-90. Ориентировочная вместимость 7,7±1,0 мл Высота 60 ± 5,0 мм Наружный диаметр 14,0 ± 1,0 мм Упаковка 300 шт | шт | 1 |
| 55 | Пробирки (ПХ-14, упаковка 500 шт.) | #### Пробирки ПХ-14 (упаковка 500 шт.). Предназначена для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. Пробирки изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 25336-82 и ГОСТ 23932-90. Ориентировочная вместимость 13±2,0 мл Высота 120 ± 5,0 мм Наружный диаметр 14,0 ± 1,0 мм Упаковка 500 шт | шт | 1 |
| 56 | Зажим пробирочный | #### Зажим пробирочный предназначен для зажима пробирок при нагревании на спиртовке (газовой горелке) при выполнении лабораторных опытов. | шт | 15 |
| 57 | Ёрш пробирочный | #### Ёрш пробирочный Материал стержня - оцинкованная стальная проволока. Материал ворса – ПЭТ. Длина изделия – 200 мм. Длина ворсистой части – 130 мм. Диаметр ворсистой части – 20 мм. | шт | 15 |
| 58 | Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочные | #### Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочные Материал очков – поликарбонат. Цвет очков – прозрачный. Цвет линзы - прозрачный. Материал линзы – поликарбонат. | шт | 15 |
| 59 | Цилиндр измерительный с носиком, 500 мл | #### Предназначен для отмеривания нелетучих жидкостей. Изготовлен из полипропилена. Шестигранное основание. Рельефная градуировка. Объем 500 мл Высота 360 мм Диаметр внешний 57 мм Цена деления 5 мл Материал полипропилен | шт | 15 |
| 60 | Комплект мерных цилиндров 100 мл (упаковка 5 шт) | #### Мерный цилиндр предназначен для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра нанесена шкала, соответствующая 100 мл. Цена деления 1 мл. Цилиндры соответствуют 2 классу точности. Цилиндр имеет съемное пластиковое основание. Комплект поставки: Мерный цилиндр – 5 шт. | шт | 3 |
| 61 | Комплект мерных цилиндров 50 мл (упаковка 10 шт) | #### Мерный цилиндр предназначен для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра нанесена шкала, соответствующая 50 мл. Цена деления 1 мл. Цилиндры соответствуют 2 классу точности. Цилиндр имеет съемное пластиковое основание. Комплект поставки: Мерный цилиндр – 10 шт. | шт | 2 |
| 62 | Планшетка для капельных реакций с фоновым экраном | #### Планшетка для капельных реакций предназначена для проведения химических реакций капельным методом. Планшетка представляет собой пластину из органического с текла с 16 ячейками. Двенадцать пронумерованных ячеек предназначены для проведения капельных реакций. Четыре ячейки, две из которых соединены каналом, предназначены для опытов с электрическим током. Для увеличения наглядности капельных реакций в состав набора входит фоновый экран. Его белую сторону используют для проведения цветных реакций, а на черной проводят реакции идущие с выпадением белых осадков. Комплект поставки: Планшетка для капельных реакций – 1 шт. Фоновый экран – 1 шт. | шт | 15 |
| 63 | Спиртовка лабораторная малая | #### Спиртовка лабораторная малая предназначена для выполнения лабораторных опытов с нагреванием. Спиртовка выполнена из термостойкого стекла, снабжена втулкой с разверткой для фитиля. Для предотвращения испарения спирта в нерабочем состоянии спиртовка имеет стеклянный притёртый колпачок. Объем спиртовки 30 мл. | шт | 15 |
| 64 | Горючее для спиртовок (330 мл) | #### Горючее для спиртовок (330 мл) Прозрачная пластиковая бутылка с жидкостью, предназначенной для заправки спиртовок. Бутылка должна быть укупорена винтовой крышкой, исключающей пролив жидкости. Объем жидкости не менее 330 мл. | шт | 15 |
| 65 | Набор флаконов с крышками капельницами (20 шт) | #### Набор предназначен для восстановления функциональных возможностей микролаборатории для химического эксперимента. Комплект поставки: - флакон объемом 10 мл – 20 шт. - крышка капельница с колпачком – 20 шт. - упаковочная коробка – 1 шт. | шт | 2 |
| 66 | Набор флаконов из стекла (6 шт.) (светлое стекло) | #### Флаконы объемом 250 мл, из светлого стекла закрытые притертыми стеклянными пробками. Комплект поставки – 6 шт. в упаковке. | шт | 3 |
| 67 | Бумага индикаторная универсальная | #### Бумага предназначена для определения значения pH любых жидкостей при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой. Изменяет цвет со светло-оранжевого в зависимости от уровня pH исследуемого раствора. Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов. Интервал изменения pH: 0 - 12,0 Шаг: 1 единица pH. В тубусе 100 индикаторных полосок. | шт | 1 |
| 68 | Горелка универсальная | #### Прибор предназначен для демонстрации опытов при изучении свойств газов в курсе химии 8-11 классах по программам базового и углубленного уровней. Тип прибора демонстрационный. Комплект поставки: - Трубка стеклянная с отводом – 1 шт. Пробка резиновая с отверстием– 1 шт. Г-образная трубка– 1 шт. - Трубка пластиковая – 3 шт. - Наконечник кварцевый – 1 шт. - Паспорт – 1 шт. Основные технические характеристики: Длина прибора, не более, мм – 180 Масса, кг, не более – 0,3 | шт | 1 |
| 69 | Комплект моделей кристаллических решеток | #### Комплект предназначен для демонстрации моделей кристаллических решеток на уроках химии в 8-11 классах общеобразовательной школы по программам базового и углубленного уровней. Комплект используют при изучении разделов «Атомно-молекулярное учение» (8 класс), «Валентность» (8 класс), «Строение вещества» (9-11 классы). Комплект поставки: Кристаллическая решетка алмаза – 1 шт. Кристаллическая решетка графита – 1 шт. Кристаллическая решетка диоксида углерода – 1 шт. Кристаллическая решетка железа – 1 шт. Кристаллическая решетка магния – 1 шт. Кристаллическая решетка меди – 1 шт. Кристаллическая решетка хлорида натрия – 1 шт. Кристаллическая решетка йода – 1 шт. Кристаллическая решетка льда – 1 шт. Кристаллическая решетка фуллерена – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Основные технические характеристики: Габаритные размеры упаковки, мм – 320х630х380 Габаритные размеры упаковки с графитом, мм – 230х390х390 Масса, кг, не более - 13 | шт | 1 |
| 70 | Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» для оформления кабинета химии | #### Основные функциональные и технические характеристики: Таблица содержит периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева (длиннопериодная форма). формат, мм 950х1500; плотность бумаги, г/м2 150; Двусторонняя матовая ламинация. | шт | 1 |
| 71 | Таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде» для оформления кабинета химии | #### Основные функциональные и технические характеристики Таблица содержит информацию о растворимости кислот, оснований и солей в воде, характере среды образующегося раствора и возможности его получения. формат, мм 950х1500; плотность бумаги, г/м2 150; Двусторонняя матовая ламинация. | шт | 1 |
| 72 | Таблица «Ряд активности металлов» для оформления кабинета химии | #### Функциональные и технические характеристики Таблица показывает сравнительную активность металлов в реакциях окисления-восстановления и водных растворах формат, мм 400х1500; плотность бумаги, г/м2 150; Двусторонняя матовая ламинация. | шт | 1 |
| 73 | Методические рекомендации по использованию микролаборатории для химического эксперимента «Химический эксперимент» | #### Комплект поставки 1. Электронное пособие 2. Футляр CD-box Основные функциональные характеристики Электронное пособие показывает перечень всех деталей, входящих в набор, расположение, подробное описание каждого предмета, его назначение и, наряду с фотографиями, схематичное изображение, а так же технология сборки экспериментальных установок. Представлены основные приемы работы и операций (перемешивание растворов, работа со штативом, нагревание с помощью спиртовки и нагревателя пробирок, монтаж простейших приборов, фильтрование, выпаривание растворов, проведение капельных реакций). Используются простые средства управления и навигации, в том числе пошаговый режим просмотра, работает непосредственно с CD-диска | шт | 1 |
| 74 | Набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии | #### Набор реактивов рассчитан на использование в 8-9 классах (по 30 учащихся в каждом классе) на 1 учебный год. Включает 65 наименований готовых к использованию реактивов, в т.ч. 46 растворов (5 кислот, 2 гидроксида, 35 солей, 3 индикатора, пероксид водорода) и 19 кристаллических веществ (5 металлов, 5 оксидов металлов, 7 солей, 1 гидроксид, крахмал). Общее количество флаконов в наборе - 82, в т.ч. 66 флаконов по 250 мл и 21 флакона по 50 мл. Часто используемые реактивы (кислоты, щелочи и др.) размещены в нескольких флаконах. Реактивы размещены в 3 ящиках. Ящик 1. «Растворы: Гидроксиды. Кислоты. Пероксид водорода» (24 флакона по 250 мл). Ящик 2. «Растворы: Галогениды. Сульфаты. Сульфид. Сульфит» (24 флакона по 250 мл). Ящик 3. «Растворы: Аммиак. Гексацианоферраты. Индикаторы. Йод. Карбонаты. Нитраты. Ортофосфат. Роданид. Твердые вещества: Металлы. Оксиды. Соли» (18 флаконов по 250 мл и 21 флакон по 50 мл). Габаритные размеры в упаковке - 400 х 300 х 500 мм. Масса - 24 кг. Согласно "Правилам техники безопасности при работе в кабинетах химии средних школ от 10 ИЮЛЯ 1987 года ( п. 3.13.): Выдача учащимся реактивов для опытов производиться в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов – концентрацией не выше 5%." Состав набора: Кислоты 1. Азотная кислота, 5% 500 мл 2. Серная кислота, 25% 1500 мл 3. Соляная кислота, 10% 1500 мл 4. Ортофосфорная кислота, 5% 250 мл 5. Уксусная кислота, 10% 250 мл Щелочи 6. Гидроксид калия, 10% 500 мл 7. Гидроксид натрия, 10% 1250 мл 8. Гидроксид кальция 50 г Соли 9. Сульфат алюминия, 5% 250 мл 10. Сульфат аммония, 5% 250 мл 11. Сульфат железа (II), 5% 250 мл 12. Сульфат магния, 5% 250 мл 13. Сульфат меди (II), 5% 500 мл 14. Сульфат натрия, 5% 250 мл 15. Сульфат цинка, 5% 250 мл 16. Сульфид натрия, 5% (свежеприготовленный) 45 г 17. Сульфит натрия, 5% (свежеприготовленный) 15 г 18. Хлорид алюминия, 5% 250 мл 19. Хлорид аммония, 5% 250 мл 20. Хлорид бария, 1% 500 мл 21. Хлорид железа (III), 5% 250 мл 22. Хлорид калия, 5% 250 мл 23. Хлорид кальция, 5% 250 мл 24. Хлорид лития, 5% 250 мл 25. Хлорид магния, 5% 250 мл 26. Хлорид меди (II), 5% 250 мл 27. Хлорид натрия, 5% 250 мл 28. Хлорид цинка, 5% 250 мл 29. Бромид натрия, 5% 250 мл 30. Иодид калия, 5% 250 мл 31. Карбонат натрия, 5% 250 мл 32. Карбонат калия, 5% 250 мл 33. Гидрокарбонат натрия, 5% 250 мл 34. Ортофосфат натрия, 5% 250 мл 35. Нитрат аммония, 5% 250 мл 36. Нитрат бария,5% 250 мл 37. Нитрат калия, 5% 250 мл 38. Нитрат серебра, 1% 500 мл 39. Роданид калия, 1% 250 мл 40. Гексацианоферрат калия (III), 5% (свежеприготовленный) 15 г 41. Гексацианоферрат калия (II), 5% (свежеприготовленный) 15 г 42. Раствор йода (в йодиде калия), 0,5% 250 мл 43. Хлорид аммония 40 г 44. Сульфат аммония 30 г 45. Сульфат меди (II) пятиводный 50 г 46. Карбонат кальция 100 г 47. Карбонат магния 20 г 48. Карбонат натрия 15 г 49. Основной карбонат меди (II) 50 г Индикаторы 50. Лакмус, 0,1% 250 мл 51. Метиловый оранжевый, 0,1% 250 мл 52. Фенолфталеин, 0,1% 250 мл Металлы и оксиды металлов 53. Алюминий, гранулы 25 г 54. Железо, опилки 30 г 55. Магний, опилки 10 г 56. Медь, опилки 30 г 57. Цинк, гранулы 70 г 58. Оксид кальция 50 г 59. Оксид магния 30 г 60. Оксид марганца (IV) 50 г 61. Оксид меди (II) 50 г 62. Оксид цинка 40 г Другие вещества 63. Пероксид водорода, 3% 250 мл 64. Аммиак, 10% 500 мл 65. Крахмал 40 г | шт | 1 |
| 75 | ОГЭ/ГИА по физике: комплект №1-Н | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять среднюю плотность вещества и архимедову силу, исследовать зависимость архимедовой силы от объема погруженной части тела и плотности жидкости, а также независимость выталкивающей силы от массы тела. Комплект поставки 1 Весы электронные. Наибольший предел взвешивания 200 г 1 2 Цилиндр мерный на подставке 250мл (С=2 мл) 1 3 Стакан лабораторный полиэтиленовый 250 мл 1 4 Динамометр 1 Н (С = 0,01 Н) 1 5 Динамометр 5 Н (С = 0,1 Н) 1 6 Флаконы с поваренной солью 60 г 2 7 Ложка для перемешивания 1 8 Цилиндр стальной № 1, V = 25,0 см3, m = 195 г 1 9 Цилиндр алюминиевый № 2, V = 25,0 см3, m = 70 г 1 10 Цилиндр пластиковый № 3, V = 56,0 см3, m = 66 г, со шкалой 80 мм (С = 1 мм) 1 11 Цилиндр алюминиевый № 4, V = 34,0 см3, m = 95 г, со шкалой 80 мм (С = 1 мм) 1 12 Нить суровая – длина 1м 1 13 Ложемент | шт | 1 |
| 76 | ОГЭ/ГИА по физике: комплект №2-Н | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять жесткость пружины, коэффициент трения скольжения, работу силы трения и силы упругости, а также исследовать зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности, зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации. Комплект поставки 1 Основание штатива 1 2 Муфта штатива 1 3 Стержень штатива ∅8х545 мм с гайкой 1 4 Стержень ∅6х160 мм 1 5 Динамометр 1 Н (С = 0,01 Н) 1 6 Динамометр 5 Н (С = 0,1 Н) 1 7 Пружина 1 (жёсткость 50 Н/м) на планшете со шкалой 100 мм 1 8 Пружина 2 (жёсткость 10 Н/м) на планшете со шкалой 100 мм 1 9 Груз №1, №2, №3 (m = 100 г каждый) 3 10 Набор отдельных грузов (m = 30 г - 2 шт., m = 10 г - 2 шт) 1 11 Линейка (длина 300 мм) 1 12 Транспортир 1 13 Брусок с крючком (m = 50 г) 1 14 Нить суровая – длина 1м 1 15 Направляющая длиной 500 мм (с поверхностями различных коэффициентов трения) 1 16 Рожковый ключ размером S 10 мм. 1 17 Ложемент | шт | 1 |
| 77 | ОГЭ/ГИА по физике: комплект №3-Н (с выпрямителем) | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять сопротивление резистора, мощность и работу электрического тока, исследовать зависимость силы тока от напряжения, зависимость сопротивления от длины проводника, площади поперечного сечения и удельного сопротивления, а также проверять зависимость напряжения при последовательном соединении проводников и зависимость тока при параллельном соединении проводников. 1 Источник питания постоянного тока 5 В, в составе внешний аккумулятор c USB кабелем, сетевое зарядное устройство, переходник для внешнего аккумулятора или выпрямитель с входным напряжением 36-42 В 1 2 Вольтметр двухпредельный: 0 – 3 В (С=0,1 В); 0 – 6 В (С=0,2 В) 1 3 Амперметр двухпредельный: 0 – 0,6 А (С=0,02 А); 0 – 3 А (С=0,1 А) 1 4 Плата на подставке с электрическими элементами и гнездами для соединительных проводов: - переменный резистор (реостат) с ручкой VR = 10 Ом; 1 - резистор R1 = 4,7 Ом 1 - резистор R2 = 5,7 Ом 1 - резистор R3 = 8,2 Ом 1 - лампочка 4,8 В 1 - ключ 1 5 Набор проволочных резисторов на подставке 1 6 Соединительные провода | шт | 1 |
| 78 | ОГЭ/ГИА по физике: комплект №4-Н (с выпрямителем) | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять оптическую силу собирающей линзы, фокусное расстояние и показатель преломления стекла, исследовать свойства изображения, полученного с помощью собирающей линзы, изменение фокусного расстояния двух сложенных линз, зависимость угла преломления от угла падения на границе воздух-стекло и проводить др. опыты. Комплект поставки 1 Источник питания постоянного тока 5 В, в составе внешний аккумулятор c USB кабелем, сетевое зарядное устройство, переходник для внешнего аккумулятора или выпрямитель с входным напряжением 36-42 В 1 2 Собирающая линза 1 F1 = 100 мм с рейтером 1 3 Собирающая линза 2 F2 = 50 мм с рейтером 1 4 Рассеивающая линза 3 F3 = - 75 мм с рейтером 1 5 Экран 1 6 Подставка для экрана (для опытов с собирающей линзой 1) 1 7 Оптическая скамья 390 мм с линейкой 360 мм (С = 1мм) 1 8 Линейка 300 мм 9 Слайд с отверстием в виде буквы F и с щелевым отверстием 1 10 Осветитель (светодиодный источник света) 1 11 Полуцилиндр, показатель преломления 1,5 1 12 Планшет на плоском листе с круговым транспортиром и указателем места для полуцилиндра 1 13 Соединительные провода L=350 мм; жёлтого цвета 2 14 Ложемент 1 | шт | 1 |
| 79 | ОГЭ/ГИА по физике: комплект №5-Н | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять ускорение и среднюю скорость движения бруска по наклонной плоскости; частоту и период колебаний математического и пружинного маятников, а также исследовать зависимости ускорения бруска от угла наклона направляющей; периода (частоты) колебаний нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины, и независимости периода колебаний нитяного маятника от массы груза. Комплект поставки 1 Основание штатива 1 2 Муфта штатива 1 3 Рожковый ключ размером S10 1 4 Стержень штатива ∅8х545 мм с гайкой 1 5 Стержень ∅6х160 мм 1 6 Пружина 1 (жёсткость 50 Н/м 1 7 Пружина 2 (жёсткость 20 Н/м 1 8 Груз (m = 100 г) 4 9 Транспортир 1 10 Брусок с крючком (m = 50 г) (с поверхностями с различными коэффициентами трения) 1 11 Нить суровая – длина 1м 1 12 Направляющая длиной 500 мм 1 13 Узел крепления пружины 1 14 Лента измерительная 1 15 Электронный секундомер с двумя инфракрасными датчиками 1 16 Аккумулятор с зарядным устройством 1 17 Упаковка с ложементом 1 | шт | 1 |
| 80 | ОГЭ/ГИА по физике: комплект №6-Н | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять момент силы, действующей на рычаг, работу силы упругости при подъеме груза с помощью неподвижного блока, работу силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного блока, также проверить условия равновесия рычага. Комплект поставки 1 Основание штатива 1 2 Лапка штатива 1 3 Муфта штатива 1 4 Стержень штатива ∅8х380 мм с гайкой 1 5 Рычаг 1 6 Блок подвижный/неподвижный 2 7 Нить суровая – длина 1м 1 8 Динамометр 5 Н (С = 0,1 Н) 1 9 Набор грузов m = 100 г каждый 3 10 Линейка (длина 300 мм) 1 11 Транспортир 1 12 Рожковый ключ размером S 10 мм. 1 13 Ложемент 1 | шт | 1 |
| 81 | ОГЭ/ГИА по физике: комплект №7-Н | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерить удельную теплоёмкость металлического цилиндра, количество теплоты, полученное водой комнатной температуры и отданное нагретым цилиндром, исследование изменения температуры воды при различных условиях. Комплект поставки 1 Калориметр 1 2 Термометр стеклянный (100 °С) 1 3 Весы электронные (предел измерения 200 г) 1 4 Цилиндр мерный на подставке 250мл (С=2 мл) 1 5 Цилиндр стальной № 1, V = 25 см3, m = 195 г 1 6 Цилиндр алюминиевый № 2, V = 25 см3, m = 70 г 1 7 Нить суровая – длина 1м 1 8 Ложемент 1 | шт | 1 |
| 82 | Мобильная стойка для хранения наборов ГИА по физике | #### Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерить удельную теплоёмкость металлического цилиндра, количество теплоты, полученное водой комнатной температуры и отданное нагретым цилиндром, исследование изменения температуры воды при различных условиях. Комплект поставки 1 Калориметр 1 2 Термометр стеклянный (100 °С) 1 3 Весы электронные (предел измерения 200 г) 1 4 Цилиндр мерный на подставке 250мл (С=2 мл) 1 5 Цилиндр стальной № 1, V = 25 см3, m = 195 г 1 6 Цилиндр алюминиевый № 2, V = 25 см3, m = 70 г 1 7 Нить суровая – длина 1м 1 8 Ложемент 1 | шт | 1 |
| 83 | ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по механике | #### Предназначен для проведения не менее 40 лабораторных работ и опытов: - по формированию экспериментальных умений, в т.ч. определение цены деления шкалы, измерение объема, массы, силы, суммы сил; - по кинематике, в т.ч. исследования изменения координат во времени, равноускоренного движения, движения тел в различных системах отсчета, измерений средней скорости и ускорения; - по динамике, в т.ч. исследования зависимости силы тяжести от массы, удлинения пружины от силы растяжения, упругих свойств спиральной пружины, движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости, условий плавания тел, равновесия тела на наклонной плоскости, изменения веса тела при его движении с ускорением, движения тела под действием силы тяжести, траектории движения тела брошенного горизонтально, измерений коэффициента трения скольжения, выталкивающей силы; - по изучению простых механизмов, т.ч. подвижного и неподвижного блоков, рычага, наклонной плоскости, «золотого правила» механики; - по теме «Работа, энергия, импульс», в т.ч. исследование связи кинетической энергии со скоростью, перехода механической энергии в работу, закона сохранения энергии под действием сил тяжести и упругости, движение связанных тел, закона сохранения импульса; - по теме «Механические колебания», в т.ч: измерение ускорения свободного падения, изучение колебаний математического и пружинного маятников. В состав комплекта должны входить: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: - учебный динамометр с ценой деления шкалы не более 0,1 Н и пределом измерения от 0 до не менее 4 Н; - лента измерительная (рулетка) длиной не менее 200 см и ценой деления не более 1 мм. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: - груз цилиндрический 100 г с 2 крючками каждый (не менее 4 шт.); - металлическое цилиндрическое тело (V=20см3) с крючком; - брусок с крючком, выполненный из дерева твердых пород, массой 120±10 г, габаритами 120х45х30 мм, имеющий на 2-х смежных гранях по 3 отверстия, обеспечивающих надежную установку и фиксацию грузов 100 г на поверхности бруска; - желоб металлический прямой длиной не менее 550 мм; - желоб пластиковый криволинейный длиной не менее 270 мм; - шары стальной и полимерный диаметром 24 мм; - сосуд отливной; - пружина; - стакан лабораторный объемом не менее 100 мл; - блок подвижный; - нить суровая длиной не менее 1 м на мотовильце; - штатив лабораторный разборный (стержень длиной не менее 500 мм, муфта, лапка). Стержень и лапка изготовлены из нержавеющей стали; - рычаг длиной не менее 310 мм из нержавеющей стали с балансиром; - коврик; - опора желоба - кронштейн; - винт барашковый М6. Измерительные инструменты и принадлежности должны быть размещены в пенале и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. Габариты пенала (ДхШхВ) - не более 585х175х95 мм. Пенал должен иметь резьбовой узел для закрепления на нем стержня штатива. Крышка пенала должна иметь поверхности с разными фрикционными свойствами. Пенал и крышка должны быть изготовлены из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации | шт | 1 |
| 84 | ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике | #### Предназначен для проведения не менее 23 лабораторных работ и опытов по следующей тематике: - измерения температуры, плотности, удельной теплоемкости, температуры кристаллизации вещества, относительной и абсолютной влажности воздуха, модуля Юнга резины, поверхностного натяжения, атмосферного давления; - исследования связи массы вещества и его объема, изменения со временем температуры остывающей воды, изотермического, изобарного и изохорного процессов, уравнений состояния идеального газа и теплового баланса, свойств переохлажденной жидкости, явления капиллярности, зависимости давления в жидкости от глубины, эффективности работы нагревателя; - наблюдения роста кристаллов, отвердевания аморфного вещества. В состав комплекта должны входить: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: - термометр с пределами измерения температуры от 0 до +100ºС и ценой деления не более 1ºС; - цилиндр мерный (на подставке) вместимостью не менее 100 мл и ценой деления не более 1 мл; - лента измерительная (рулетка) длиной не менее 200 см и ценой деления не более 1 мм. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: - калориметр с крышкой, объем внутреннего сосуда не менее 150 мл; - набор из не менее трех веществ для исследования перехода веществ из твердого состояния в жидкое и обратно (не менее двух веществ должны быть в пробирках и одно вещество в пакетике); - трубка резервуар длиной не менее 2 м с воздушными кранами на концах; - трубка манометрическая; - флакон с крышкой капельницей; - набор цилиндрических тел (с крючком) равного объема из алюминия и бронзы (латуни) (V=20см3); - пробирка; - стакан лабораторный вместимостью не менее 100 мл; - спиртовка объемом не менее 30 мл с притертой крышкой; - чашка Петри; - трубка капиллярная; - резиновый жгут круглого сечения с петлями на концах диаметром 3 - 4 мм и общей длиной не менее 30 см; - штатив лабораторный разборный (стержень длиной не менее 350 мм, муфта, лапка). Стержень и лапка изготовлены из нержавеющей стали. Измерительные инструменты и принадлежности должны быть размещены в корпусе с выдвигающимся лотком и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. Габариты корпуса (ДхШхВ) – не более 420х275х150 мм. Габариты лотка для выполнения эксперимента (ДхШхВ) - не менее 40х15х1 см. Корпус должен иметь резьбовой узел для закрепления на нем стержня штатива. Корпус должен быть изготовлен из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации. Лабораторный комплект должен закрываться крышкой из прозрачного пластика толщиной 2÷3 мм. | шт | 1 |
| 85 | ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по электродинамике (с выпрямителем) | #### Предназначен для проведения не менее 20 лабораторных работ и опытов по следующей тематике: - измерения напряжения, силы, работы и мощности электрического тока, сопротивления, удельного сопротивления, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, магнитного поля Земли; - исследования явления электромагнитной индукции, зависимости силы тока от напряжения на концах проводника, магнитного поля катушки с током, последовательного, параллельного, смешенного соединения проводников, электромагнитного взаимодействия, вихревого электрического поля; - сборка и испытания электрической цепи, электромагнита; - определение полюса немаркированного магнита. В состав комплекта должны входить: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: - вольтметр лабораторный двухпредельный «Учебный», обеспечивающий измерения напряжения в цепях постоянного тока в диапазоне от 0 до не менее 6 В с ценой деления не более 0,2 В и в диапазоне от 0 до не менее 3 В с ценой деления не более 0,1 В; - амперметр лабораторный двухпредельный «Учебный», обеспечивающий измерения тока в цепях постоянного тока в диапазоне от 0 до не менее 0,6 А с ценой деления не более 0,02 А и в диапазоне от 0 до не менее 3 А с ценой деления не более 0,1 А; - миллиамперметр двухдиапазонный, позволяющий проводить измерения в диапазоне от -5 до +5 мА с ценой деления 0,5 мА и в диапазоне от -50 до +50 мА с ценой деления 5 мА диапазонах. Миллиамперметр должен быть двухшкальный с «0» посредине шкалы. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: - источник постоянного и переменного тока с входным переменным напряжением 42 В, выходным постоянным напряжением 4,5 В и переменным напряжением 4,5 В, с защитой от короткого замыкания по выходному напряжению, с проводом и вилкой с плоскими взаимноперпендикулярными контактами; - компас диаметром не менее 4 см; - планшет с элементами электрических цепей (проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 12 Ом и мощностью не менее 8 Вт, проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 6 Ом и мощностью не менее 8 Вт, переменный проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 10 Ом и мощностью не менее 10 Вт, лампа накаливания, ключ) и маркированными гнездами для подключения соединительных проводов; - катушка с проводом (2 шт.) намотанном на жестком и легком теплостойком пластиковом цилиндрическом каркасе. Сопротивление катушки – 4 Ом. Внутренний диаметр каркаса 40 мм. Высота каркаса не более 12 мм. Выводы катушек выполнены изолированным проводом длиной 30 см оконцованным штекером диаметром 4 мм; - сердечник металлический цилиндрический диаметром 39 мм и высотой 30мм; - сердечник неметаллический цилиндрический диаметром 39 мм и высотой 30 мм; - постоянные магниты маркированный и немаркированный; - провода соединительные не менее 12 шт.; - зажим типа «крокодил» не менее 4 шт. Измерительные приборы и принадлежности должны быть размещены в корпусе. Габариты корпуса (ДхШхВ) – не более 420х290х120 мм. Корпус должен быть изготовлен из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации. Лабораторный комплект должен закрываться крышкой из прозрачного пластика толщиной 2÷3 мм. | шт | 1 |
| 86 | ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по электродинамике (с выпрямителем и генератором) | #### Предназначен для проведения не менее 17 лабораторных работ и опытов по следующей тематике: - измерения напряжения, силы, работы и мощности электрического тока, сопротивления, удельного сопротивления, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, магнитного поля Земли; - исследования явления электромагнитной индукции, зависимости силы тока от напряжения на концах проводника, магнитного поля катушки с током, последовательного, параллельного, смешенного соединения проводников, электромагнитного взаимодействия, вихревого электрического поля; - сборка и испытания электрической цепи, электромагнита; - определение полюса немаркированного магнита. В состав комплекта должны входить: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: - вольтметр лабораторный двухпредельный «Учебный», обеспечивающий измерения напряжения в цепях постоянного тока в диапазоне от 0 до не менее 6 В с ценой деления не более 0,2 В и в диапазоне от 0 до не менее 3 В с ценой деления не более 0,1 В; - амперметр лабораторный двухпредельный «Учебный», обеспечивающий измерения тока в цепях постоянного тока в диапазоне от 0 до не менее 0,6 А с ценой деления не более 0,02 А и в диапазоне от 0 до не менее 3 А с ценой деления не более 0,1 А; - миллиамперметр двухдиапазонный, позволяющий проводить измерения в диапазоне от -5 до +5 мА с ценой деления 0,5 мА и в диапазоне от -50 до +50 мА с ценой деления 5 мА диапазонах. Миллиамперметр должен быть двухшкальный с «0» посредине шкалы. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: - источник постоянного и переменного тока с входным переменным напряжением 42 В, выходным постоянным напряжением 4,5 В и переменным напряжением 4,5 В, с защитой от короткого замыкания по выходному напряжению, с проводом и вилкой с плоскими взаимноперпендикулярными контактами; - электрогенератор лабораторный, представляющий собой две закрепленных на панели обратимых электрических машины постоянного тока (электродвигатель и генератор) различных по мощности, на оси которых установлены шкивы, соединенные резиновым кольцевым жгутом. Электрические выводы соединены с клеммами для подключения проводов диаметром 4 мм. К клеммам генератора подключен светодиод красного цвета; - компас диаметром не менее 4 см; - планшет с элементами электрических цепей (проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 12 Ом и мощностью не менее 8 Вт, проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 6 Ом и мощностью не менее 8 Вт, переменный проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 10 Ом и мощностью не менее 10 Вт, лампа накаливания, ключ) и маркированными гнездами для подключения соединительных проводов; - катушка с проводом (2 шт.) намотанном на жестком и легком теплостойком пластиковом цилиндрическом каркасе. Сопротивление катушки – 4 Ом. Внутренний диаметр каркаса 40 мм. Высота каркаса не более 12 мм. Выводы катушек выполнены изолированным проводом длиной 30 см оконцованным штекером диаметром 4 мм; - сердечник металлический цилиндрический диаметром 39 мм и высотой 30мм; - сердечник неметаллический цилиндрический диаметром 39 мм и высотой 30 мм; - постоянные магниты маркированный и немаркированный; - провода соединительные не менее 12 шт.; - зажим типа «крокодил» не менее 4 шт. Измерительные приборы и принадлежности должны быть размещены в корпусе. Габариты корпуса (ДхШхВ) – не более 420х290х120 мм. Корпус должен быть изготовлен из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации. Лабораторный комплект должен закрываться крышкой из прозрачного пластика толщиной 2÷3 мм. | шт | 1 |
| 87 | ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по оптике | #### Предназначен для проведения не менее 20 лабораторных работ и опытов по следующей тематике: - измерения фокусного расстояния и оптической силы собирающей и рассеивающей линз, увеличения лупы, длины световой волны и показателя преломления стекла; - исследования явления отражения света, формулы линзы (экспериментальное), размеров изображений предметов, даваемых линзами, явлений дисперсии, преломления света и полного внутреннего отражения света; - сборка моделей трубы Кеплера, трубы Галилея, микроскопа; - наблюдения дифракции и интерференции света, дифракции световой волны на круглом отверстии и щели; - построение изображения предмета в плоском зеркале. В состав комплекта должны входить: - оптическая скамья длиной не менее 390 мм, с градуированной линейкой с диапазоном измерений от 0 до не менее 360 мм с ценой деления шкалы 1 мм и оцифровкой каждого 10 деления. Оптическая скамья выполнена комбинированной в виде направляющего рельса из алюминиевого профиля на пластиком основании. В продольном пазе профиля установлены не менее 4-х слайдеров с магнитными дисками для закрепления рейтеров с оптическими элементами; - источник света полупроводниковый (напряжение питания в диапазоне от 3,5 до 5 В) на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи. Для подключения электропитания на боковой поверхности рейтера должны быть установлены клеммы для подключения проводов с наконечниками диаметром 4 мм разного цвета: «+» (обязательно) красного и «—» синего или черного цвета; - линза собирающая стеклянная №1 с открытой рабочей зоной диаметром не менее 30 мм с фокусным расстоянием 100 ±10 мм на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - линза собирающая стеклянная №2 с открытой рабочей зоной диаметром не менее 30 мм с фокусным расстоянием 50 ±5 мм на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - линза рассеивающая стеклянная №3 с открытой рабочей зоной диаметром не менее 30 мм с фокусным расстоянием -75 ±5 мм на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - экран на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - пластиковый рейтер с магнитным диском для закрепления слайд-рамок и металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - плоское зеркало из пластика с одной зеркальной поверхностью и специальными ножками для установки на коврик; - коврик со специальными гнездами для плоского зеркала; - стеклянная пластина с двумя параллельными и двумя скошенными под углом 45 и 60 градусов гранями; - слайд-рамка с дифракционными решетками (двумерная число 100/600 штрихов на 1 мм); - слайд-рамка с диафрагмами в виде буквы, отверстий круглого и прямоугольного сечений разного размера –2 шт.; - соединительные провода оконцованные штекерами типа «банан» Ø 4 мм – не менее 2 шт.; - коврик; - булавки – не менее 4 шт.; - подставка для экрана (удлинитель оптической скамьи для опытов с собирающей линзой). Принадлежности для опытов должны быть размещены в пенале и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. Пенал должен закрываться крышкой. Габариты пенала (ДхШхВ) - не более 430х150х90 мм. Пенал и крышка должны быть изготовлены из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации. | шт | 1 |
| 88 | Лабораторный комплект для углубленного изучения оптики | #### Предназначен для выполнения не менее 34 лабораторных работ и опытов по следующей тематике: - измерения фокусного расстояния и оптической силы собирающей и рассеивающей линз, увеличения лупы, длины световой волны и показателя преломления вещества; - исследования явления отражения света, формулы линзы (экспериментальное), размеров изображений предметов, даваемых линзами, явлений дисперсии, преломления света и полного внутреннего отражения света, явления дисперсии; - сборка моделей трубы Кеплера, трубы Галилея, микроскопа, проекционного аппарата - наблюдения дифракции света и монохроматического света, интерференции естественного и лазерного света, поляризации света, спектра. В состав комплекта должны входить: - оптическая скамья длиной не менее 490 мм, с градуированной линейкой с диапазоном измерений от 0 до не менее 470 мм с ценой деления шкалы 1 мм и оцифровкой каждого 10 деления. Оптическая скамья выполнена комбинированной в виде направляющего рельса из алюминиевого профиля на пластиковом основании. В продольном пазе профиля установлены не менее 4-х слайдеров с магнитными дисками для закрепления рейтеров с оптическими элементами; - источник света полупроводниковый (напряжение питания в диапазоне от 3,5 до 5 В) на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи. Для подключения электропитания на боковой поверхности рейтера должны быть установлены клеммы для подключения проводов с наконечниками диаметром 4 мм разного цвета: «+» (обязательно) красного и «—» синего или черного цвета. Сверху и снизу от окна осветителя установлены магнитные диски для установки слайд-рамок с диафрагмами; - источник света лазерный (напряжение питания в диапазоне от 3,5 до 5 В) на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи. Для подключения электропитания на боковой поверхности рейтера должны быть установлены клеммы для подключения проводов с наконечниками диаметром 4 мм разного цвета: «+» (обязательно) красного и «—» синего или черного цвета. Сверху и снизу от окна лазера установлены магнитные диски для установки держателя со стеклянной палочкой; - держатель с горизонтально установленной стеклянной палочкой с металлическими элементами на поверхности для фиксации на лазерном источнике света; - линза собирающая стеклянная №1 с открытой рабочей зоной диаметром не менее 30 мм с фокусным расстоянием 100 ±10 мм на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - линза собирающая стеклянная №2 с открытой рабочей зоной диаметром не менее 30 мм с фокусным расстоянием 50 ±5 мм на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - линза рассеивающая стеклянная №3 с открытой рабочей зоной диаметром не менее 30 мм с фокусным расстоянием -75 ±5 мм на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - экран на пластиковом рейтере, с металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - пластиковый рейтер с магнитным диском для закрепления слайд-рамок и металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - плоское зеркало из пластика с одной зеркальной поверхностью и специальными ножками для установки- планшет с круговым транспортиром; - стеклянная пластина – призма с двумя параллельными и двумя скошенными под углом 45 и 60 градусов гранями с показателем преломления примерно 1,5; - стеклянная пластина – полуцилиндр диаметром не менее 70 мм и высотой не более 15 мм с показателем преломления примерно 1,5. Одно из оснований пластины - матовое; - слайд-рамка с дифракционными решетками; - слайд-рамка с диафрагмами в виде буквы, отверстий круглого и прямоугольного сечений разного размера –2 шт.; - слайд (пластина) с диафрагмами в виде формы предмета и вертикальным щелевым отверстием; - поляроид в слайд-рамке; - пластиковый рейтер с поворотной площадкой для зеркала на 360 градусов и металлическими элементами на опорной поверхности для фиксации на слайдерах оптической скамьи; - соединительные провода оконцованные штекерами типа «банан» Ø 4 мм – не менее 2 шт.; - планшет с круговым транспортиром на пластиковом основании отметкой для установки полуцилиндра и пазами для установки зеркала; - подставка под планшет с круговым транспортиром на боковой поверхности, которой установлен узел крепления пластикового рейтера с поворотной площадкой для зеркала; - подставка для экрана (удлинитель оптической скамьи для опытов с собирающей линзой); - линейка пластмассовая длиной не менее 30 см с ценой деления не более 1 мм. Принадлежности для опытов должны быть размещены в пенале и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. Пенал должен закрываться крышкой. Габариты пенала (ДхШхВ) - не более 585х175х95 мм. Пенал и крышка должны быть изготовлены из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации. | шт | 1 |
| 89 | ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям (в комплекте с индикатором радиоактивности) | #### Предназначен для проведения не менее 5 лабораторных работ и опытов по следующей тематике: - наблюдения сплошного и линейчатого спектров излучения; - измерение радиационного фона; - определение постоянной Планка; - исследование устройства полупроводникового фотоэлемента; - изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций по фотографиям треков. В состав комплекта должны входить: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: - Электронный индикатор радиоактивности предназначен для оценки и цифровой индикации мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения. Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч, от 0.05 до 9.99. Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы, мкР/ч, от 5 до 999. Диапазон энергий гамма-излучения, МэВ, от 0,1 до 1,25. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: - модуль с фотоэлементом; - модуль с лампой накаливания (напряжение питания от 3,5 до 4,5 В); - модуль со светодиодом (напряжение питания от 3,5 до 4,5 В); - модуль с источником света линейчатого спектра (напряжение питания от 3,5 до 4,5 В); - рейку с приспособлениями для закрепления модулей, дифракционных решеток и экрана; - провода соединительные оконцованные штекерами типа «банан» Ø 4 мм, не менее 4 шт.; - набор фотографий треков заряженных частиц (не менее 3 шт.); - экран длиной не менее 30 см с вертикальной прорезью посередине, со шкалой симметричной относительно «0» с ценой деления 1 мм (нулевым делением шкалы является вертикальная прорезь); - слайд-рамка с дифракционными решетками; - опора. Крышки модулей должны быть выполнены из полимерного материала. На верхней поверхности крышки должно быть нанесено условное обозначение установленного в нем элемента. На корпусе модуля должны находиться гнезда для подключения к электрической цепи и элементы, обеспечивающие фиксацию его на рейке экспериментальной установки. Все комплектующие должны быть размещены в пенале и иметь специально отведенные места в мягком (например из изолона) ложементе. Пенал должен закрываться крышкой. Габариты пенала (ДхШхВ) - не более 430х150х70 мм. Пенал и крышка должны быть изготовлены из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации. | шт | 1 |
| 90 | Лабораторный комплект для изучения прямолинейного движения | Назначение Комплект предназначен для индивидуальной работы учащихся общеобразовательных учебных учреждений при проведении фронтальных опытов, практикумов и учебных проектов по разделу физики «Механика» в соответствии с требованиями учебных программ и методик. Комплект позволяет: проводить фронтальные лабораторные работы по механике в объеме, установленном государственными образовательными стандартами, примерными программами основного общего и среднего (полного) образования по физике, выполнять учебные опыты и практические задания в соответствии с авторскими программами, методиками и учебными пособиями по курсу физики при обучении как в общеобразовательных школах, так и специализированных колледжах. выполнять экспериментальные исследования в процессе проектной деятельности школьников. выполнять отдельные экспериментальные задания в ходе подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ, проводить наблюдения и простейшие опыты с учениками младших классов на занятиях по пропедевтике выбора их образовательной траектории обучения с ориентацией на изучение естественнонаучных дисциплин. Комплект поставки 1. Направляющая №1 1 2. Направляющая №2 1 3. Направляющая №3 2 4. Тележка 1 5. Стопор тележки 1 6. Указатель положения 1 7. Нить с крючками на мотовильце 1 8 Толкатель 1 9. Груз 5 г 2 10. Груз 10 г 2 11. Груз 50 г 2 #### 12. Груз 100 г 4 13. Электродвигатель в корпусе 1 14. Блок на подставке 1 15. Стержень Ø6х160 мм 1 16. Стержень штатива Ø8х380 мм с гайкой 1 17. Основание штатива 1 18. Ключ для гайки М6 1 19. Муфта штатива 1 20. Динамометр лабораторный 0-1 Н 1 21. Провод соединительный 1 22. Рулетка 2 м 1 23 Секундомер электронный с инфракрасными датчиками 1 24 Источник питания постоянного тока 5 В 1 Основные технические характеристики Суммарная длина активного участка пути 140 см Узлы соединения направляющих образуют шарнирное соединение, обеспечивающее изменение угла наклона направляющей Длина нити, не менее 200 см Вес тележки 25±2 г Методическое обеспечение Перечень лабораторных работ, выполняемых с помощью лабораторного комплекта Работа 1. Изучение равномерного движения Работа 2. Измерение скорости равномерного прямолинейного движения Работа 3. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения тележки Работа 4. Признак равномерного прямолинейного движения Работа 5. Исследование зависимости координаты тела от времени при равноускоренном движении Работа 6. Исследование изменения со временем скорости тела при равноускоренном движении Работа 7. Измерение средней скорости движения Работа 8. Измерение ускорения движения тела Работа 9. Исследование движение тела в разных системах отсчета Работа 10. Признак равноускоренного прямолинейного движения Работа 11. Зависимость времени движения по наклонной плоскости от ее высоты Работа 12. Зависимость ускорения движения тела по наклонной плоскости от угла ее наклона Работа 13. Изучение силы трения качения Работа 14. Изучение видов трения Работа 15. Наблюдение явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета Работа 16. Исследование инертных свойств тел Работа 17. Сравнение масс тел по их взаимодействию Работа 18. Зависимость ускорения тела от его массы Работа 19. Зависимость ускорения тела от приложенной к нему силы Работа 20. Проверка действия второго закона ньютона при прямолинейном движении Работа 21. Изучение движения связанных тел Работа 22. Движение под действием сил тяжести и упругости Работа 23. Измерение КПД наклонной плоскости Работа 24. Определение механической работы и мощности Работа 25. Зависимость потенциальной энергии от массы тела Работа 26. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от высоты Работа 27. Изучение формулы кинетической энергии тела Работа 28. Изучение закона сохранения механической энергии (вариант 1) Работа 29. Изучение закона сохранения энергии (вариант 2) Работа 30. Закон сохранения импульса Работа 31. Исследование упругого столкновения Работа 32. Исследование движения тела по наклонной плоскости Работа 33. Исследование тормозного пути (вариант 1) Работа 34. Исследование тормозного пути (вариант 2) Работа 35. Изучение движения тела с использованием закона сохранения энергии Работа 36. Исследование перехода энергии из одного вида в другой Работа 37. Движение под действием силы трения | шт | 1 |
| 91 | Лабораторный комплект (набор) по электростатике | Комплект предназначен для выполнения учебных опытов по исследованию электростатического взаимодействия заряженных тел, свойств электрических зарядов и поля. Назначение Изделие обеспечивает проведение фронтальной лабораторной работы по программе школьного курса физики основной школы «Наблюдение электростатического взаимодействия тел», а также применяется при организации самостоятельных ученических наблюдений и опытов при изучении тем «Электрические явления» и «Электростатика». Комплект поставки 1. Электростатический маятник в сборе 2 2. Стержень штатива 2 3. Основание штатива 2 4. Пробирка пластмассовая 2 5. Стержень пластиковый 1 6. Отрезок шерстяной ткани 1 7. Методические рекомендации по применению в учебном процессе 1 Преимущества - не требует дополнительного оборудования; - возможность использования при надомном обучении; - не содержит деталей и узлов с ограниченным ресурсом работы; - в комплект поставки входят методические рекомендации по использованию набора. | шт | 1 |
| 92 | Радиоконструктор | Комплект «Радиоконструктор» предназначен для проведения фронтальной лабораторной работы «Сборка и испытание детекторного приемника» , а также для выполнения работ физического практикума «Изучение физических основ радиоприема», «Изучение устройства радиоприемника прямого усиления»; «Исследование работы транзистора»; «Исследование характеристик усилителя низкой частоты»; «Расчет и испытание генератора прямоугольных импульсов». Отдельные составляющие набора могут использоваться для выполнения кратковременных экспериментальных заданий. Комплектность поставки Плата макетная 1 шт Комплект из семи резисторов 1 шт Комплект из восьми конденсаторов 1 шт Диод полупроводниковый 2 шт Транзистор полевой 1 шт Транзистор биполярный 1 шт Катушка контурная с сердечником 1 шт Наушник 1 шт Зажим пружинный 4 шт Перемычка проволочная 10 шт Инструкция по выполнению работы 1 экз Руководство по эксплуатации 1 экз Укладочная коробка 1 шт Основные характеристики Коэффициент усиления по току транзистора ТБ, не менее 200 Крутизна вольтамперной характеристики транзистора ТП, не менее 4мА/В Напряжение электропитания при работе от лабораторного выпрямителя 4,5 ±0,5В Полное сопротивление наушника на частоте 1000 Гц 1600 Ом Преимущества - Электропитание от типового лабораторного выпрямителя (блока питания). - Применение в усилителе высокой частоты полевого транзистора. - Возможность изучения работы усилителей на биполярном и униполярном транзисторе. - Не содержит деталей с ограниченным ресурсом работы. | шт | 1 |
| 93 | Прибор для демонстрации законов механики на воздушной подушке | Преимущества: - для работы устройства не требуется приобретение отдельного нагнетателя воздуха, т.к. применены центробежные вентиляторы; - уровень шума не превышает 50 dB соответствующий требованиям СанПиН, что позволяет учителю объяснять материал, не выключая прибора; - безопасность, т.к. питание 12 В дает возможность работать с прибором и учащимся; - возможность использования прибора в неэлектрофицированном помещении при наличии аккумуляторного источника тока с выходным напряжением 12 В; - малый вес и габариты; - удобство эксплуатации (легко собрать и разобрать без использования инструментов). Обеспечивает выполнение 20 демонстраций: 1. Явление инерции 2. Понятие инертности 3. Инерциальные системы отсчета 4. Неинерциальная система отсчета 5. Равномерное движение 6. Измерение средней скорости 7. Мгновенная скорость 8. Измерение ускорения. 9. Признак равноускоренного движения 10. Движение по наклонной поверхности 11. Уравнение равноускоренного движения 12. Скорость равноускоренного движения 13. Зависимость ускорения тела от его массы 14. Зависимость ускорения тела от приложенной силы 15. Сравнение масс тел по их взаимодействию 16. Переход энергии из одного вида в другой 17. Зависимость тормозного пути от скорости тела 18. Сохранение энергии в замкнутой системе 19. Неупругий удар 20. Упругое столкновение Основные технические характеристики Напряжение питания, В 12 Суммарная потребляемая мощность, не более, Вт 100 Габаритные размеры прибора (с нагнетателями воздуха), (ДхШхВ), не более, мм 1520 х 180 х 230 Масса прибора, не более, кг 6,0 Комплект поставки: Прибор в сборе 1 шт Регулируемые опоры 3 шт Блок управления производительностью вентиляторов 1 шт Сетевой адаптер 220/12В 1 шт Секундомер электронный с двумя оптическими датчиками 1 шт Пенал с комплектом приспособлений для опытов: 1 шт 2 каретки со специальными ребрами для размещения грузов 2 каретки для установки уровня 4 груза 12,5 г 4 груза 25 г 2 контактных элемента для ограничителей рабочей зоны с магнитом с одной стороны и упругим кольцом – с другой 3 контактных элемента с магнитами для каретки 2 контактных элемента с упругими кольцами для каретки 2 маятника с грузами массой 2г и 5г нить с набором грузов 1 г, 2 г, 3 г Паспорт 1 шт Упаковка 1 шт | шт | 1 |
| 94 | Шар Паскаля | Прибор предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, производимого на жидкость или газ в закрытом сосуде, а также подъема жидкости за поршнем под влиянием атмосферного давления. Прибор представляет собой пластмассовый сосуд с поршнем и полый шар, по всей сферической поверхности которого имеются отверстия одинакового диаметра (1 мм). Шар плотно насаживается на патрубок сосуда с поршнем. Комплектность: пластмассовый сосуд с поршнем – 1 шт., шар с отверстиями – 1 шт. | шт | 1 |
| 95 | Прибор для демонстрации атмосферного давления («Магдебургские полушария») | Прибор предназначен демонстрация силы атмосферного давления. Прибор содержит две полусферы, выполненные из нержавеющей стали, с приспособлениями для подвеса. На одной из полусфер закреплен штуцер с вакуумным краном. Комплектность поставки 1. Полусфера с приспособлением для подвеса 1 2. Полусфера с приспособлением для подвеса и штуцером с краном 1 3. Подвес 1 4. Инструкция по эксплуатации 1 Основные характеристики Диаметр полусферы 140 мм Объем полости полусферы 450 мл | шт | 1 |
| 96 | Набор демонстрационный «Электростатика» | Набор обеспечивает проведение демонстраций: явления электризации тел трением, закона сохранения электрического заряда, взаимодействие одноименных и разноименных электрических зарядов, линий напряженности электрического поля. Комплектность поставки: 1. Электроскоп 2 2. Штатив изолирующий 2 3. Султан электростатический 2 4. Палочка стеклянная 1 5. Палочка эбонитовая 1 6. Инструкция по эксплуатации 1 | шт | 1 |
| 97 | Цилиндр с отпадающим дном | Прибор предназначен для демонстрации направления действия силы, со стороны жидкости на погруженное в нее тело, исследования зависимости величины силы давления жидкости от глубины погружения тела. Комплектность поставки 1. Цилиндр в сборе 1 2. Инструкция по эксплуатации 1 3. Коробка укладочная 1 Основные характеристики Длина цилиндра 30 см Диаметр цилиндра 25 мм Длина цепочки 38 см Масса прибора в сборе, не более 0,1 кг Преимущества - При использовании не требует дополнительного оборудования. - Не требует предварительной настройки для проведения демонстраций. - Изготовлен из ударопрочного материала. | шт | 1 |
| 98 | Трубка с двумя электродами | Прибор предназначен для демонстрации возникновения и развития тлеющего разряда в газе, исследовании зависимости цвета разряда от химического состава газа, исследования зависимости условий возникновения тлеющего разряда от напряженности электрического поля и давления газа. Комплектность поставки 1. Трубка с отводом 1 2. Пробка с электродом и клеммой 1 3. Руководство по эксплуатации 1 4. Коробка укладочная 1 Основные характеристики Диаметр трубки 40±1мм Длина трубки 400±5мм Масса изделия в сборе, не более 500 г Преимущества - Обеспечивает возможность изменения состава газа в трубке. - Не содержит деталей с ограниченным сроком службы. - Не требует предварительной настройки для проведения демонстраций. | шт | 1 |
| 99 | Трубка Ньютона универсальная | Прибор предназначен для демонстрации свободного падения тел, действия атмосферного давления, влияния среды на движение тел под действием силы тяжести, фонтана в разреженном воздухе, метода измерения длины звуковой волны с помощью акустического резонанса, охлаждения газа при его адиабатном расширении и других опытов по курсу физики основной и полной школы. Комплектность поставки 1. Трубка Ньютона в сборе 1 2. Набор объектов наблюдения из трех тел 1 3. Инструкция по эксплуатации 1 Основные характеристики Длина трубки 80 ± 0,5 см Внешний диаметр трубки 50 ± 0,1 мм Предельно допустимое внутреннее давление 300 кПа Предельно допустимая температура нагрева 60 °С Преимущества Позволяет проводить не менее 10 демонстраций по различным разделам школьного курса физики. Изготовлена из ударопрочного материала | шт | 1 |
| 100 | Прибор для демонстрации условий плавания тел | Прибор предназначен для наблюдения за положением тела, погруженного в жидкость: исследования условий погружения тела на дно сосуда, плавания внутри жидкости, всплытия на поверхность Прибор используют при изучении отдельных вопросов, таких как передача давления жидкостями и газами, закон Паскаля, действие жидкости на погруженное в нее тело, условия плавания тела в жидкости. Комплект поставки 1. Цилиндр с заглушкой 1 2. Пробка с патрубком 1 3. Поплавок 1 4. Соединительная трубка 1 5. Насос (шприц) 1 6. Инструкция по эксплуатации 1 Основные характеристики Длина цилиндра 0,4 м Диаметр цилиндра 25 мм Диаметр поплавка 12 мм Длина поплавка 80 мм Длина соединительной трубки, не менее 0,55 м Масса прибора в сборе, не более 0,3 кг Преимущества - При использовании не требует дополнительного оборудования; - Не ограниченный срок службы; - Минимальное время на подготовку к работе. | шт | 1 |
| 101 | Прибор для демонстрации электромагнитной индукции (токов Фуко) | Прибор предназначен для демонстрации опытов при изучении электромагнитной индукции в основной и средней школе. Прибор позволяет выполнять: - демонстрации действия вихревых индукционных токов (токов Фуко), возникающих в проводниках при изменении пронизывающего их магнитного поля; - наблюдение зависимости взаимодействия проводника с магнитным полем от материала, из которого проводник изготовлен. Изделие включает три трубки из разных материалов, держатель трубок, постоянные магниты, пластиковые шарики и пористый коврик. Трубки изготовлены из алюминия, меди и пластмассы. На каждой трубке имеется резиновая муфта для закрепления в держателе. Толщина стенки трубки не менее 1мм. Держатель изготовлен из немагнитного материала. На его боковой поверхности установлены пластиковые клипсы для крепления трубок. Постоянные магниты имеют вид дисков и намагничены аксиально. На их поверхностях нанесено защитное антикоррозийное покрытие никелем. Комплект поставки: трубка алюминиевая 1шт.; трубка медная 1 шт.; трубка пластмассовая 1шт.; держатель в сборе 1шт.; магнит дисковый 2шт.; шарик пластиковый 2шт.; коврик 1шт.; руководство по эксплуатации 1 шт. Технические характеристики Длина трубки ,мм 400 Диаметр трубки, мм 12 Сила сцепления магнита, Н 12 Диаметр шарика, мм 8 Общая масса изделия, г 250 Габаритные размеры в упаковке, мм 450х70х40 | шт | 1 |
| 102 | Прибор для демонстрации действия атмосферы | Прибор предназначен для демонстрации явлений обусловленных действием атмосферного давления. Прибор позволяет выполнять следующие демонстрации: Фонтан в пустоте"; увеличение объема воздушного шарика помещенного в сосуд, из которого откачивают воздух; зависимость температуры кипения от давления над поверхностью жидкости. Изделие включает круглодонную стеклянную колбу, шарик воздушный и пластиковую трубку с оттянутым концом. Стенки колбы утолщены и изготовлены из термостойкого стекла. Горловина колбы укупорена резиновой пробкой с осевым отверстием, в котором запрессована трубка с насаженным на нее краном. Комплект поставки: колба круглодонная 1 шт.; пробка с краном 1 шт.; трубка с оттянутым концом 1 шт.; шарик воздушный 1 шт.; руководство по эксплуатации 1 шт. Технические характеристики Диаметр колбы, мм 130 ± 5 Объем колбы, мл 1000 ± 20 Габаритные размеры в упаковке, мм 230 х 160 х 230 Масса изделия в сборе, г 450 | шт | 1 |
| 103 | Прибор для демонстрации давления в жидкости | Прибор предназначен для демонстрации изменения давления внутри жидкости с глубиной погружения, независимости давления на данной глубине от ориентации датчика давления и зависимости давления жидкости от ее плотности. Комплектность поставки 1. Прибор в сборе 1 2. Руководство по эксплуатации 1 3. Коробка укладочная 1 Основные характеристики Чувствительность датчика давления, 0,3 Па/см Максимальная глубина погружения, не менее 35 см Длина соединительной трубки 50±2см Диаметр соединительной трубки 3 мм Преимущества - Высокая чувствительность датчика давления. - Обеспечивает прямо пропорциональную зависимость изменения показаний манометра при изменении глубины погружения датчика. - Отсутствие резиновой мембраны. - Имеет не ограниченный срок службы. - Используется с типовым оборудованием кабинета физики. | шт | 1 |
| 104 | Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов | Прибор предназначен для демонстрации взаимного притяжения или отталкивания двух прямых проводников при протекании в них электрического тока в противоположном и одинаковом направлениях. Прибор позволяет наблюдать зависимость величины и направления магнитного поля, возникающего вокруг прямолинейного провода, от силы тока в нем (опыт Эрстеда). Изделие состоит из пары коммутирующих модулей, соединительных проводов и рулона алюминиевой фольги. Коммутирующий модуль представляет собой пластиковый цилиндр, вдоль боковой поверхности которого с противоположных сторон закреплены две металлические контактные пластины. В корпусе модуля запрессован стержень, с помощью которого он крепится к штативу. Комплект поставки: модуль коммутирующий в сборе 2 шт.; магнит прямоугольный 4 шт.; провод соединительный 2 шт.; провод соединительный короткий 1 шт.; фольга алюминиевая 10 м 1 шт.; руководство по эксплуатации 1 шт. Технические характеристики Поперечное сечение соединительных проводов, мм2 ,75 Длина соединительных проводов, м 1 Масса изделия в упаковке, г 300 | шт | 1 |
| 105 | Набор светофильтров | Светофильтры предназначены для демонстрации опытов по оптике: оптических явлений в монохроматическом свете; исследование спектрального состава световых потоков; изучение поглощения света прозрачной и окрашенной средой; получения спектров поглощения; наблюдения изменения окраски световых потоков при сложении нескольких разноцветных пучков света. Набор состоит из пяти светофильтров: красного, оранжевого, желтого, зеленого и синего. Светофильтры состоят из отрезков цветной полимерной пленки, помещенных в стандартную пластиковую слайд-рамку. Комплект поставки: набор из пяти светофильтров 1 шт. кювета укладочная 1шт. руководство к эксплуатации 1шт. Технические характеристики Размер рамки, мм 50×50 Размер кадрового окна, мм 23×34 Габаритные размеры в упаковке, мм 55×55×51 Масса изделия, г 150 | шт | 1 |
| 106 | Набор для демонстрации опыта Эрстэда | Набор предназначен для демонстрации возникновения магнитного поля вблизи проводника, по которому протекает электрический ток. Набор состоит из пары коммутирующих стержней, провода, оконцованного плоскими наконечниками, и соединительных проводов. Коммутирующий стержень изготовлен из пластика. На одном из его концов закреплено универсальное контактное гнездо, допускающее подключение к нему проводов, оконцованных как штекерами, так и плоскими наконечниками. В качестве объекта наблюдения служит провод с плоскими наконечниками. Сечение провода допускает протекание по нему электрического тока силой 10 А. Соединительные провода оконцованы типовыми штекерами. Их длина позволяет подключать провод - объект наблюдения - к источнику электропитания без заметного влияния их магнитных полей на результат опыта. Комплект поставки: стержень коммутирующий 2 шт.; провод с плоскими наконечниками 1 шт.; провод соединительный 2 шт.; руководство по эксплуатации 1 шт. Технические характеристики Длина стержня, мм 150 Диаметр стержня, мм 12 Длина провода с плоскими наконечниками, м 0,6 Поперечное сечение соединительных проводов, мм2 0,75 Масса изделия в упаковке, г 300 | шт | 1 |
| 107 | Комплект для демонстрации поверхностного натяжения | Комплект предназначен для демонстрации явления поверхностного натяжения, свойств поверхностных пленок, зависимости силы поверхностного натяжения от рода жидкости и температуры, действия поверхностно активных веществ. В состав комплекта входит набор проволочных рамок различной конфигурации, рамка с подвижной стороной, кольцо с подвесом, проволочное кольцо с отгибом к центру, плоское кольцо с прорезью и укладочная кювета. Рамки изготовлены из стальной проволоки с защитным покрытием и имеют рукоятки, за которые их удерживают при проведении опытов. Набор рамок включает рамки в виде кольца, спирали и трапеции с изломом большого основания. Демонстрируя пленки, образовавшиеся на этих рамках, обращают внимание учеников на их форму и подчеркивают, что в каждом случае пленка образует фигуру с минимальной площадью поверхности. Комплект поставки рамка в виде кольца 1 шт. рамка в виде спирали 1 шт. рамка в виде трапеции 1 шт. рамка с подвижной стороной 1 шт. кольцо с отгибом к центру 1 шт. кольцо плоское с прорезью 1 шт. кольцо с подвесом 1 шт. руководство по эксплуатации 1 шт. укладочная кювета 1 шт. Технические характеристики Диаметр кюветы, мм 120 Масса изделия, г 300 Габаритные размеры в упаковке, мм 150х150х50 | шт | 1 |
| 108 | Желоб Галилея | Прибор предназначен для демонстрации равномерного и равноускоренного движения, исследования закономерности этих движений. Прибор используется в демонстрациях при изучении прямолинейного движения. С помощью желоба Галилея могут проводиться измерения перемещения, скорости и ускорения. Комплектность поставки 1. Желоб 1 2. Подставка 1 3. Упор 1 4. Шар стальной 1 5. Инструкция по эксплуатации 1 Основные характеристики Длина желоба 1,2 м Диаметр шара 30 мм Размер подставки 70×90 мм Масса желоба с подставкой и шаром, не более 0,7 кг Преимущества - Позволяет визуально наблюдать изменение скорости движения тела. - Минимальное время на подготовку и повторение опыта. - Неограниченный срок службы | шт | 1 |
| 109 | Прибор для демонстрации равномерного движения | Прибор предназначен для проведения учебных опытов по разделу «Механика» школьного курса физики. Прибор служит для наблюдения и изучения равномерного прямолинейного движения тела, измерения перемещения, определения скорости движения тела, а также при введении понятия системы отсчета и основных кинематических характеристик прямолинейного движения. Комплект поставки 1. Трубка с заглушкой 1 2. Кольцо индикаторное 3 3. Поплавок 1 4. Пробка 1 5. Инструкция по эксплуатации 1 * Штатив и метроном в комплект поставки не входят Основные характеристики Скорость движения поплавка не более 5 см/с Длина трубки 0,8 м Диаметр трубки 25 мм Преимущества · Не требует времени на настройку для получения равномерного движения объекта наблюдения · Изделие рассчитано на использование с типовым оборудованием школьного кабинета физики. · Не имеет ограничения срока годности | шт | 1 |
| 110 | Датчик движения (расстояния) | Датчик определяет расстояния до движущихся объектов ультразвуковым методом, основанном на измерении времени, проходящем между излучением ультразвуковых волн и улавливанием вернувшихся рассеянных волн, которые отражаются от объекта. Характеристики Диапазон измерения от 0,16 до 10 м Разрешение 1 мм Частота ультразвуковых волн 40 кГц | шт | 1 |
| 111 | Датчик давления | Датчик измеряет абсолютное давление в атмосфере для проведения опытов с исследованием погодных условий. Датчик одновременно измеряет атмосферное давление и температуру окружающего воздуха. Датчик может использоваться в роли высотомера (альтиметра). Характеристики Диапазон измерения давления от 195 до 945 мм рт. ст. Разрешение по давлению 0,1 мм рт. ст. Точность ± 1,5 мм рт. ст. Диапазон измерения температуры от – 40 до + 60 ºС Разрешение по температуре 0,1 ºС | шт | 1 |
| 112 | Аккумуляторный источник питания АИП | Аккумуляторный источник питания предназначен для электрического питания учебных лабораторных приборов и устройств. Состоит из аккумулятора постоянного напряжения, переходника, и сетевого зарядного устройства. Аккумулятор имеет индикацию уровня заряда, USB гнездо (тип А) для подключения переходника или других внешних устройств, microUSB гнездо для подключения к сетевому зарядному устройству. Аккумулятор должен поддерживать зарядку током 2 А. Выходное постоянное номинальное напряжение, В 5. Выходной ток, А, не более 2,1. Емкость аккумулятора, мА/ч, не менее 10000. Переходник предназначен для передачи электрического питания от аккумулятора учебному лабораторному оборудованию. Для этого на поверхности корпуса переходника установлены 2 клеммы разного цвета с обозначениями «+» (обязательно красного цвета) и «—» (синего или черного цвета) для подключения проводов с наконечниками типа «банан» Ø 4 мм. Переходник имеет кабель длиной не менее 400 мм с USB штекером (тип А) для подключения к выходу аккумулятора. Сетевое зарядное устройство предназначено для заряда аккумулятора. Длина кабеля с разъемами USB-microUSB не менее 250 мм. Напряжение питания, В 220. Выходное напряжение заряда, В 5. Выходной ток, А, не менее 1. | шт | 1 |
| 113 | Набор Электродвигатель | Электродвигатель постоянного тока на подставке. Для подключения электродвигателя на подставке установлены 2 клеммы разного цвета с обозначениями «+» (обязательно красного цвета) и «—» (синего или черного цвета) для подключения проводов с наконечниками Ø 4 мм. Включение-выключение двигателя должно осуществляться кнопкой. На валу электродвигателя установлен шкив с намотанной суровой нитью длиной не менее 1 м. Один конец нити должен быть закреплен на шкиве. Напряжение питания в диапазоне от 3,5 до 5 В. Частота вращения вала двигателя не более 50 об/мин. Крутящий момент не менее 0,05 Н*м | шт | 1 |
| 114 | Трибометр лабораторный | Трибометр лабораторный Прибор обеспечивает выполнение следующих работ: - изучение трения покоя и скольжения; - измерение коэффициента трения скольжения; - определение КПД наклонной плоскости; - измерение механической работы, мощности и энергии тела; - определение работы силы упругости. Конструктивно прибор состоит из плоской рейки и прямоугольного бруска. Рейка и брусок выполнены из дерева твердых пород. Рабочие поверхности рейки и бруска должны быть отшлифованы. В двух смежных гранях бруска проделано по три глухих отверстия для установки грузов. В одном из торцов бруска должен быть закреплен крючок, с помощью которого его соединяют с динамометром. Комплект поставки: - рейка; - брусок; - динамометр; - груз 100 г (3 шт.). Длина рейки, не менее, мм 480 Ширина рейки, не менее, мм 78 Длина, ширина, высота бруска, не менее, мм 120×45×30 Масса бруска, г 100±10 | шт | 1 |
| 115 | Вольтметр | Вольтметр предназначен для измерения постоянного напряжения при выполнении лабораторных работ. Двухшкальный двухдиапазонный прибор имеет равномерные шкалы: -1 ÷ +3 В с ценой деления 0,1 В; -2 ÷ +6 В с ценой деления 0,2 В. Каждое десятое деление шкалы оцифровано. Класс точности прибора 2,5. Измерительный механизм вольтметра магнитоэлетрической системы. Рабочее положение прибора горизонтальное. На верхней передней панели прибора закреплены гнезда для подключения к электрической цепи. На панели находится корректор установки стрелки на нулевое деление шкалы. | шт | 15 |
| 116 | Амперметр | Амперметр предназначен для измерения силы постоянного тока при выполнении лабораторных работ. Двухшкальный двухдиапазонный прибор имеет равномерные шкалы: - 0,2 ÷ +0,6 А с ценой деления 0,02 А; - 1 ÷ +3 А с ценой деления 0,1 А. Каждое десятое деление шкалы оцифровано. Класс точности прибора 2,5. Измерительный механизм амперметра магнитоэлетрической системы. Рабочее положение прибора горизонтальное. На верхней передней панели прибора закреплены гнезда для подключения к электрической цепи. На панели находится корректор установки стрелки на нулевое деление шкалы. | шт | 15 |
| 117 | Магазин сопротивлений лабораторный | Изделие предназначено для проведения лабораторных занятий по программам курса физики средней общеобразовательной школы, а также учреждений среднего профессионального образования. Прибор позволяет выполнять следующие работы: сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения; исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении; исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении; изучение последовательного соединения проводников; изучение параллельного соединения проводников; измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. Изделие представляет собой прямоугольную панель, на которой закреплены четыре резистора одного номинала, соединенные последовательно. На выводах резисторов установлены универсальные контактные гнезда. Резисторы имеют термостойкие керамические корпуса, внутри которых находятся проволочные спирали, изготовленные из материала с высоким удельным сопротивлением. Универсальные гнезда позволяют использовать при работе с изделием соединительные провода, оконцованные штекерами или плоскими наконечниками. Коммутируя резисторы магазина в различных сочетаниях, можно получать электрические цепи из последовательно соединенных от двух до четырех элементов, параллельное соединение от одного до трех элементов в каждой ветви, а также цепи со смешанным соединением элементов. Комплект поставки: магазин сопротивлений в сборе 1 шт. руководство по эксплуатации 1 шт. Технические характеристики Сопротивление резистора, Ом 3 Диапазон отклонения сопротивления резистора от номинального значения, % не более 5 Мощность резистора, Вт не менее 10 Габаритные размеры, мм 170×100×35мм Масса изделия в упаковке, г 300 Изделие может быть использовано совместно с лабораторным комплектом по электродинамикe. | шт | 1 |
| 118 | Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры | Изделие используется для проведения лабораторных занятий по программам курса физики средней общеобразовательной школы, а также учреждений среднего профессионального образования. Прибор предназначен для выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Исследование зависимости сопротивления металлов от температуры" и "Определение термического коэффициента сопротивления меди". Изделие используется для проведения учебных опытов в условиях типовых кабинетов физики образовательных учреждений. Технические характеристики Сопротивление катушки, не менее 10 Ом Допустимая сила тока, не более 400 мА Рабочий диапазон температуры, не более 0 - 70 0С Длина соединительного провода, не менее 0,3 м | шт | 1 |
| 119 | Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от температуры | Изделие используется для проведения лабораторных занятий по программам курса физики средней общеобразовательной школы, а также учреждений среднего профессионального образования. Прибор предназначен для выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры" и "Изучение температурной характеристики термистора". Изделие используется для проведения учебных опытов в условиях типовых учебных кабинетов физики образовательных учреждений. Технические характеристики Сопротивление терморезистора, 10 Ом ± 20% Рабочий диапазон температуры 0 - 70 0С Длина соединительных проводов 0,3 м ±10% Рабочее напряжение 4,5 В ± 10% | шт | 1 |
| 120 | Прибор для исследования звуковых волн | Изделие применяется для проведения лабораторных занятий по программе курса физики средней общеобразовательной школы. Прибор предназначен для выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Измерение длины звуковой волны" и "Определение скорости звука в воздухе". Изделие используется для проведения учебных опытов в условиях типовых учебных кабинетов физики образовательных учреждений. Технические характеристики Рабочее напряжение излучателя звука, не более 4,5 В Рабочая частота излучателя звука, не менее 4 кГц±5% Длина трубки, не менее 350 мм Диаметр трубки, не менее 25 мм | шт | 1 |
| 121 | Прибор для изучения зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала | Прибор предназначен для выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Измерение удельного сопротивления материала", "Исследование зависимости сопротивления от длины и площади сечения проводника", "Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра", "Изучение последовательного соединения проводников", "Изучение параллельного соединения проводников", "Измерение работы и мощности электрического тока". Технические характеристики 1. Длина нихромового провода, не менее, мм 500 2. Сопротивление нихромового провода, не менее, Ом 8 3. Диаметр нихромового провода, мм 0,3 4. Длина провода из нержавеющей стали, не менее, мм 500 5. Сопротивление провода из нержавеющей стали, не менее, Ом 5 6. Диаметр провода из нержавеющей стали, мм 0,3 7. Габаритные размеры изделия, не более, мм 300×70×30 8. Масса изделия в упаковке, не более, г 200 | шт | 1 |
| 122 | Набор капилляров | Набор предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по изучению явлений поверхностного натяжения и капиллярности. Изделие используют при проведении лабораторных работ: «Измерение поверхностного натяжения жидкости»; «Изучение явления капиллярности», «Исследование зависимости поверхностного натяжения от свойств жидкости». Комплектность поставки 1. Трубка капиллярная 3 2. Держатель капилляра 1 3. Салфетка матерчатая 1 4. Руководство по использованию набора 1 5. Пенал укладочный 1 Основные характеристики Длина капиллярной трубки 120±1мм Диаметр отверстия капилляра с одной меткой 0,5 мм Диаметр отверстия капилляра с двумя метками 1,2 мм Диаметр отверстия капилляра с тремя метками 2 мм Масса изделия в упаковке, не более 300 г Преимущества - Обеспечивает измерение высоты уровня в капилляре - Наличие на трубках опознавательных меток - Не содержит деталей с ограниченным сроком службы | шт | 1 |
| 123 | Набор для изучения закона Бойля-Мариотта | Набор предназначен для исследования соотношений между объемом и давлением газа в случаях, когда его состояние изменяется при постоянной температуре и массе. Набор обеспечивает проведение фронтальной лабораторной работы по программе школьного курса «Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре», а также работы физического практикума «Измерение атмосферного давления». Технические характеристики 1. Диапазон измерения давления манометром, мм рт ст 20 – 300 2. Цена деления шкалы манометра, мм рт ст 2 3. Объем шприца, мл 20 4. Цена деления шкалы шприца, мл 1 5. Масса изделия в сборе, не более, г 300 Комплект поставки 1. Манометр стрелочный 1 шт. 2. Шприц трехкомпонентный 1 шт. 3. Кран 1 шт. 4. Тройник 1 шт. 5. Трубка соединительная 1 шт. | шт | 1 |
| 124 | Термометр лабораторный | Термометр лабораторный (официальное название - термометр молочный) позволяет проводить измерения температуры при проведении лабораторных работ. Предел измерения 0–100 °С, цена деления шкалы 1 °С. К термометру прилагается футляр для хранения прибора. | шт | 15 |
| 125 | Методические рекомендации к лабораторным работам по механике | Основные функциональные характеристики В пособии представлено развернутое описание лабораторного комплекта, рассматриваются основные приемы работ с лабораторным оборудованием в учебном кабинете, даны рекомендации проведения 40 лабораторных работ по механике в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики по следующим разделам: Кинематика. Законы Ньютона. Виды сил. Простые механизмы. Импульс. Работа. Энергия. Механические колебания. Вращение твердых тел. Перечень лабораторных работ по физике, выполняемых с помощью лабораторного комплекта по механике 1. Определение цены деления измерительного прибора 2. Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра 3. Измерение массы рычажными весами 4. Измерение силы динамометром 5. Сложение сил, направленных под углом друг к другу 6. Исследование изменения координаты тела со временем 7. Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении 8. Измерение средней скорости движения тела 9. Исследование изменения скорости тела при равноускоренном движении 10. Определение ускорения движения тела 11. Исследование движения тела в разных системах отсчета 12. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела 13. Исследование зависимости удлинения пружины от силы ее растяжения 14. Исследование упругих свойств пружины 15. Исследование движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости 16. Измерение коэффициента трения скольжения 17. Измерение выталкивающей силы 18. Исследование условий плавания тел 19. Изучение равновесия тела на наклонной плоскости 20. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением 21. Исследование движения тела под действием силы тяжести 22. Изучение траектории движения тела, брошенного горизонтально 23. Изучение третьего закона Ньютона 24. Исследование действия подвижного блока 25. Исследование действия неподвижного блока 26. Определение условия равновесия рычага 27. Измерение КПД наклонной плоскости 28. Изучение «золотого правила» механики 29. Исследование связи кинетической энергии тела с его скоростью 30. Исследование перехода механической энергии тел в работу 31. Исследование закона сохранения энергии под действием сил тяжести и упругости 32. Изучение движения связанных тел 33. Изучение закона сохранения импульса 34. Измерение периода колебаний математического маятника 35. Измерение ускорения свободного падения 36. Изучение колебаний пружинного маятника 37. Измерение массы тела с помощью пружинного маятника 38. Измерение момента инерции твердого тела 39. Изучение вращательного движения твердого тела 40. Исследование движения тела, брошенного горизонтально | шт | 1 |
| 126 | Методические рекомендации по использованию лабораторного комплекта по механике «Ученический эксперимент по физике. Механика» | Электронное пособие предназначено для иллюстрации устройства лабораторного комплекта по механике, технологии сборки экспериментальных установок и последовательности выполнения лабораторных работ по разделу механика школьного курса физике. Комплект поставки 1. Электронное пособие 2. Футляр CD-box Основные функциональные характеристики Электронное пособие показывает методику использования лабораторного комплекта по механике при проведении экспериментов в школьном курсе физики. В описании комплекта приведен перечень всех деталей, входящих в набор, расположение, подробное описание каждого предмета, его назначение и, наряду с фотографиями, схематичное изображение, а так же методики выполнения лабораторных работ. Используются простые средства управления и навигации, в том числе пошаговый режим просмотра. Работает непосредственно с CD-диска. | шт | 1 |
| 127 | Методические рекомендации к лабораторным работам по молекулярной физике и термодинамике | Основные функциональные характеристики В пособии представлено развернутое описание лабораторного комплекта, рассматриваются основные приемы работ с лабораторным оборудованием в учебном кабинете, даны рекомендации проведения 23 лабораторных работ в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики в разделе молекулярная физика и термодинамика по следующим видам экспериментальной деятельности: измерения температуры, плотности, удельной теплоемкости вещества, относительной влажности воздуха, температуры кристаллизации вещества, модуля Юнга резины, коэффициента поверхностного натяжения; исследования изменения температуры остывающей воды, изотермического, изобарного и изохорного процессов, уравнения теплового баланса, свойств переохлажденной жидкости; наблюдение роста кристаллов, отвердевания аморфного вещества Перечень лабораторных работ по физике и термодинамике, выполняемых с помощью лабораторного комплекта по молекулярной физике и термодинамике 1. Измерение температуры вещества 2. Измерение плотности вещества 3. Исследование связи массы вещества с его объемом 4. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 5. Измерение удельной теплоемкости вещества 6. Исследование изотермического процесса 7. Исследование изобарного процесса 8. Исследование изохорного процесса 9. Исследование уравнения состояния идеального газа 10. Измерение относительной влажности воздуха 11. Измерение относительной влажности воздуха потомке росы 12. Исследование уравнения теплового баланса 13. Наблюдение роста кристаллов 14. Измерение температуры кристаллизации вещества 15. Исследование свойств переохлажденной жидкости 16. Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества 17. Измерение модуля Юнга резины 18. Измерение коэффициента поверхностного натяжения 19. Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости с помощью капилляра 20. Исследование явления капиллярности 21. Исследование зависимости давления в жидкости от глубины погружения 22. Измерение атмосферного давления 23. Исследование эффективности работы нагревателя | шт | 1 |
| 128 | Методические рекомендации по использованию лабораторного комплекта по молекулярной физике и термодинамике «Ученический эксперимент по физике. Молекулярная физика и термодинамика» | Электронное пособие предназначено для иллюстрации устройства лабораторного комплекта по молекулярной физике и термодинамике, технологии сборки экспериментальных установок и последовательности выполнения лабораторных работ по разделам молекулярная физика и термодинамика школьного курса физики. Комплект поставки 1. Электронное пособие 2. Футляр CD-box Основные функциональные характеристики Электронное пособие показывает методику использования лабораторного комплекта по молекулярной физике и термодинамике при проведении экспериментов в школьном курсе физики. В описании комплекта приведен перечень всех деталей, входящих в набор, расположение, подробное описание каждого предмета, его назначение и, наряду с фотографиями, схематичное изображение, а так же методики выполнения лабораторных работ. Используются простые средства управления и навигации, в том числе пошаговый режим просмотра. Работает непосредственно с CD-диска. | шт | 1 |
| 129 | Методические рекомендации к лабораторным работам по электродинамике | Основные функциональные характеристики В пособии представлено развернутое описание лабораторного комплекта, рассматриваются основные приемы работ с лабораторным оборудованием в учебном кабинете, даны рекомендации проведения 23 лабораторных работ по электродинамике в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики в т.ч.: измерения напряжения, силы, работы и мощности электрического тока, сопротивления, удельного сопротивления, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, магнитного поля Земли; исследования явления электромагнитной индукции, зависимости силы тока от напряжения на концах проводника, магнитного поля катушки с током, последовательного, параллельного, смешенного соединения проводников, электромагнитного взаимодействия, вихревого электрического поля; сборка и испытания электрической цепи, электромагнита; определение полюса немаркированного магнита. Перечень лабораторных работ по электродинамике, выполняемых с помощью лабораторного комплекта по электродинамике 1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках 2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 3. Измерение работы и мощности электрического тока 4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 5. Определение полюса немаркированного магнита 7. Регулировка силы тока и напряжения в электрической цепи 7. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра 8. Измерение удельного сопротивления проводника 9. Исследование магнитного поля катушки с током 10. Измерение магнитного поля Земли 11. Изучение взаимодействия параллельных токов. 12. Исследование электромагнитного взаимодействия 13. Изучение движения проводника с током в магнитном поле 14. Изучение явления электромагнитной индукции 15. Исследование вихревого электрического поля 16. Сборка и испытание электромагнита 17. Изучения устройства гальванометра 18. Исследование последовательного и параллельного соединения проводников 19. Исследование смешанного соединения проводников 20. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 21. Изучение работы электродвигателя* 22. Измерение КПД электродвигателя* 23. Изучение работы генератора постоянного тока 24. Исследование намагничивания железа * - Электродвигатель в базовую комплектацию не входит | шт | 1 |
| 130 | Методические рекомендации по использованию лабораторного комплекта по электродинамике «Ученический эксперимент по физике. Электродинамика» | Электронное пособие предназначено для иллюстрации устройства лабораторного комплекта по электродинамике, технологии сборки экспериментальных установок и последовательности выполнения лабораторных работ по разделу электродинамика школьного курса физики. Комплект поставки 1. Электронное пособие 2. Футляр CD-box Основные функциональные характеристики Электронное пособие показывает методику использования лабораторного комплекта по электродинамике при проведении экспериментов в школьном курсе физики. В описании комплекта приведен перечень всех деталей, входящих в набор, расположение, подробное описание каждого предмета, его назначение и, наряду с фотографиями, схематичное изображение, а так же методики выполнения лабораторных работ. Используются простые средства управления и навигации, в том числе пошаговый режим просмотра. Работает непосредственно с CD-диска. | шт | 1 |
| 131 | Методические рекомендации к лабораторным работам по оптике | Основные функциональные характеристики В пособии представлено развернутое описание лабораторного комплекта по оптике, рассматриваются основные приемы работ с лабораторным оборудованием в учебном кабинете, даны рекомендации проведения 21 лабораторной работы по оптике в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики в т.ч.: измерения фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз, увеличения лупы, длины световой волны с помощью дифракционной решетки, показателя преломления света; исследования явления отражения света, формулы линзы, размеров изображений предметов, явлений дисперсии, преломления и полного внутреннего отражения света; сборка моделей трубы Кеплера, трубы Галилея, микроскопа; наблюдения дифракции и интерференции света, дифракции световой волны в круглом отверстии; построение изображения предмета в плоском зеркале; определение фокусного расстояния собирающей линзы; получение изображения с помощью собирающей линзы. Перечень лабораторных работ по оптике, выполняемых с помощью лабораторного комплекта по оптике 1. Исследование явления отражения света 2. Построение изображения предмета в плоском зеркале 3. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы 4. Измерение оптической силы собирающей линзы 5. Определение фокусного расстояния собирающей линзы с использованием формулы линзы 6. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы 7. Получение изображения с помощью собирающей линзы 8. Экспериментальное исследование формулы линзы 9. Исследование размеров изображений предметов, даваемых линзами 10. Расчет и получение изображений с помощью собирающей линзы 11. Сборка модели трубы Кеплера 12. Сборка модели трубы Галилея 13. Сборка модели микроскопа 14. Исследование явления дисперсии 15. Наблюдение дифракции света 16. Наблюдение интерференции света 17. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 18. Наблюдение дифракции световой волны на круглом отверстии 19. Исследование явления преломления света 20. Измерение показателя преломления вещества 21. Исследование явления полного внутреннего отражения света | шт | 1 |
| 132 | Методические рекомендации по использованию лабораторного комплекта по оптике «Ученический эксперимент по физике. Оптика» | Электронное пособие предназначено для иллюстрации устройства лабораторного комплекта по оптике, технологии сборки экспериментальных установок и последовательности выполнения лабораторных работ по разделу оптика школьного курса физики. Комплект поставки 1. Электронное пособие 2. Футляр CD-box Основные функциональные характеристики Электронное пособие показывает методику использования лабораторного комплекта по оптике при проведении экспериментов в школьном курсе физики. В описании комплекта приведен перечень всех деталей, входящих в набор, расположение, подробное описание каждого предмета, его назначение и, наряду с фотографиями, схематичное изображение, а так же методики выполнения лабораторных работ. Используются простые средства управления и навигации, в том числе пошаговый режим просмотра. Работает непосредственно с CD-диска. | шт | 1 |
| 133 | Методические рекомендации к лабораторным работам по углубленному изучению оптики | Перечень лабораторных работ, выполняемых с помощью лабораторного комплекта Работа 1. Исследование явления отражения света Работа 2. Исследование явления преломления света Работа 3. Определение показателя преломления вещества Работа 4. Исследование явления полного внутреннего отражения света Работа 5. Действие пластины с параллельными гранями на световой поток Работа 6. Действие призмы на световой поток Работа 7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы Работа 8. Измерение оптической силы собирающей линзы Работа 9. Изучение влияния конструкции линзы на ее параметры Работа 10. Определение фокусного расстояния собирающей линзы с использованием формулы линзы Работа 11. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы Работа 12. Получение изображения с помощью собирающей линзы Работа 13. Проверка формулы линзы Работа 14. Исследование размеров изображений предметов, даваемых линзами Работа 15. Влияние диаметра линзы на изображение предметов Работа 16. Получение изображения в системе из двух линз Работа 17. Измерение оптической силы рассеивающей линзы Работа 18. Изучение действия линзы Работа 19. Измерение увеличения лупы Работа 20. Сборка модели трубы Кеплера Работа 21. Сборка модели трубы Галилея Работа 22. Сборка модели микроскопа Работа 23. Сборка модели проекционоого аппарата Работа 24. Исследование явления дисперсии Работа 25. Наблюдение дифракции света Работа 26. Наблюдение дифракции монохроматического света на щели Работа 27. Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки Работа 28. Измерение длины световой волны Работа 29. Наблюдение дифракции в отраженном свете Работа 30. Наблюдение интерференции естественного света Работа 31. Наблюдение интерференции расходящегося светового потока Работа 32. Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях Работа 33 Наблюдение поляризации света Работа 34. Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика | шт | 1 |
| 134 | Методические рекомендации по использованию лабораторного комплекта по квантовым явлениям «Ученический эксперимент по физике. Квантовые явления» | Электронное пособие предназначено для иллюстрации устройства лабораторного комплекта по квантовым явлениям, технологии сборки экспериментальных установок и последовательности выполнения лабораторных работ по разделу квантовые явления школьного курса физике. Комплект поставки 1. Электронное пособие 2. Футляр CD-box Основные функциональные характеристики Электронное пособие показывает методику использования лабораторного комплекта по квантовым явлениям при проведении экспериментов в школьном курсе физики. В описании комплекта приведен перечень всех деталей, входящих в набор, расположение, подробное описание каждого предмета, его назначение и, наряду с фотографиями, схематичное изображение, а так же методики выполнения лабораторных работ. Используются простые средства управления и навигации, в том числе пошаговый режим просмотра. Работает непосредственно с CD-диска. | шт | 1 |
| 135 | Методические рекомендации к лабораторным работам по квантовым явлениям | Основные функциональные характеристики В пособии представлено развернутое описание лабораторного комплекта, рассмотрены основные приемы работ с лабораторным оборудованием в учебном кабинете, даны рекомендации проведения 5 лабораторных работ по квантовым явлениям в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики в т.ч.: наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения; измерение радиационного фона; определение постоянной Планка; исследование устройств полупроводникового фотоэлемента; изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций по фотографиям треков. Перечень лабораторных работ по физике, выполняемых с помощью лабораторного комплекта по квантовым явлениям 1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения 2. Измерение радиационного фона 3. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций по фотографиям треков 4. Исследование устройства полупроводникового фотоэлемента 5. Оценка значений постоянной Планка | шт | 1 |
| 136 | Лабораторный практикум по физике для подготовки к ОГЭ 2019 | Пособие должно содержать описание не менее 27 экспериментальных заданий из контрольно-измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена по физике, которые предполагают проведение натурного эксперимента. Каждое задание должно содержать подробные указания по выполнению, включающие последовательность проведения опыта и фотографии экспериментальных установок, а также рекомендации для экспертов по оценке достоверности интервалов возможных значений полученных результатов. | шт | 1 |
| 137 | Биологическая микролаборатория (с микропрепаратами) | Обеспечивает выполнение не менее 90 лабораторных опытов по разделам «Ботаника», «Зоология», «Анатомия и физиология», «Общая биология. Биологическая микролаборатория содержит: - короб с ложементом; - съемный ложемент; - лупу ручную с не менее чем 2-х кратным увеличением; - спиртовку лабораторную объемом не менее 30 мл; - стаканы лабораторные полипропиленовые вместимостью 50 мл. (не менее 3 шт.) и 100 мл; - воронку лабораторную полипропиленовую; - чашку Петри; - пробирка ПФХ-14х60 не менее 6 шт.; - стекла предметные не менее 10 шт.; - стекла покровные не менее 100 шт.; - флаконы, вместимостью 10 мл не менее 7 шт.; - крышки-капельницы, установленные на флаконах не менее 7 шт.; - зажим пробирочный из нержавеющей стали; - ерш пробирочный; - инструменты препаровальные из нержавеющей стали (пинцет, ножницы, скальпель брюшистый, препаровальная игла -2 шт.); - фильтр бумажный не менее 100 шт.; - палочку стеклянную; - штатив-бокс для сушки микропрепаратов (не менее 3-х ячеек); - комплект этикеток; - лоток для проведения экспериментов размером не менее 40х15х1 см; - штатив лабораторный разборный из нержавеющей стали (стержень длиной не менее 90 мм, муфта и разрезное кольцо). Основанием штатива служит съемный ложемент, в котором находится резьбовой соединительный узел. Все комплектующие должны быть размещены в ложементе короба и съемном ложементе. Ложементы и лоток должны быть изготовлены из материала устойчивого к действию кислот и щелочей, съемные и удобные в обслуживании. Короб и лоток выполнены из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в течение всего периода эксплуатации. Микролаборатория должна закрываться крышкой из прозрачного пластика толщиной 2÷3 мм. В комплект поставки входит набор микропрепаратов. Набор предназначен для детального изучения под микроскопом микропрепаратов, представляющих собой тонкий срез органа живого организма, заключенный в прозрачный бальзам (иммерсионное масло) и помещенный на предметное стекло. Набор должен содержать: - по ботанике – не менее 11 шт. различных микропрепаратов; - по зоологии – не менее 8 шт. различных микропрепаратов; - по анатомии и физиологии – не менее 8 шт. различных микропрепаратов; - по общей биологии – не менее 10 шт. различных микропрепаратов. Набор должен быть упакован в один контейнер с индивидуальными ячейками под стекла микропрепаратов. Каждое стекло с микропрепаратом должно иметь маркировку с названием объекта изучения. Контейнер должен содержать перечень находящихся в нем микропрепаратов. | шт | 15 |
| 138 | Пресс гербарный | Пресс гербарный предназначен для высушивания гербарного материала при проведении полевых исследований в начальной и средней школе в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Экология». Пресс представляет собой конструкцию, состоящую из 2-х прямоугольных оснований (верхнего и нижнего) и 4-х шпилек установленных в углах нижнего основания. Нижнее оснований неподвижное, а верхнее – может перемещаться по шпилькам. В основаниях выполнены отверстия для вентиляции при сушке растений и их частей. Крепление осуществляется гайками на шпильках. Габаритные размеры, не более, мм: 350 х 250 х 210 Комплект поставки: 1. Пресс гербарный 1 шт. 2. Паспорт 1 шт. | шт | 5 |
| 139 | Микроскоп школьный с подсветкой и набором микропрепаратов | Назначение Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных объектов в проходящем свете по методу светлого поля. Для работы в проходящем свете используют микропрепараты, представляющие собой тонкий срез исследуемого материала, нанесенного на предметное стекло и, при необходимости защиты материала, покрытого покровным стеклом. Технические характеристики микроскопа Окуляры WF 20X; Объективы 4х; 10х; 40х; увеличение 80х-800х; угол поворота тубуса, град 360 габаритные размеры, мм 320х120х160; масса, кг 1,5 Перечень микропрепаратов 1. Лапка бабочки 1 2. Лапка саранчи 1 3. Ус бабочки 1 4. Ротовой аппарат комара 1 5. Плесневый гриб мукор 1 6. Поперечный срез стебля 1 7. Конский волос 1 8. Овечья шерсть 1 9. Предметное стекло 1 | шт | 5 |
| 140 | Прибор для демонстрации всасывания воды корнями | Прибор предназначен для проведения демонстраций на уроках биологии (поступление воды в корень растения; проводящая способность стебля и явление транспирации листьев). Технические характеристики Габаритные размеры комплекта, не более, мм 400х200х70 Масса комплекта, не более, кг 0,4 Комплект поставки Прибор стеклянный 1 шт. Пробка с отверстием 1 шт. Кольцо резиновое 2 шт. Штатив из нержавеющей стали (основание, стержень штатива, лапка муфта соединительная, гайка) 1 шт. | шт | 1 |
| 141 | Прибор для демонстрации водных свойств почвы | Прибор предназначен для проведения демонстрационных опытов в средней школе (определение водопроницаемости почвы¸ водоудерживающей и водоподъёмной способности). Комплект со штативом. Для демонстрации опытов необходимо иметь разную по механическому составу почву трех или более типов с различной структурой (песчаная, супесчаная, суглинистая, глинистая). Комплект поставки: штатив 1 цилиндр с подставкой 1 мерный цилиндр на пластмассовом основании 1 стакан лабораторный 1 воронка лабораторная 1 сетка-фильтр 1 кольцо резиновое 3 паспорт 1 | шт | 1 |
| 142 | Гербарий «Основные группы растений» | Гербарий предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях для курса биологии при изучении темы «основные отделы растений», в качестве раздаточного материала для проведения лабораторных и контрольных работ. В гербарии представлены растения, относящиеся к следующим отделам растений: водоросли, грибы, лишайники, мхи, плаунообразные, папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные. Каждый отдел представлен 2-5 растениями. Засушенные растения наклеены на гербарные листы, на лицевой стороне которых приведены наименования отделов растений, наименования растений, грибы могут быть упакованы в пакеты или представлены в виде муляжей. Основа для крепления: гербарный лист Комплектность: 1. Гербарные листы 52 шт. 2. Список растений 1 шт. 3. Паспорт 1 шт. 4. Упаковочная папка 1 шт. | шт | 5 |
| 143 | Комплект гербариев демонстрационный | Назначение: демонстрационное, Основа для крепления: гербарный лист Комплект предназначен для демонстрации многообразия видов растений и строения их частей. Набор включает в себя 8 гербариев: Гербарий "Деревья и кустарники" 20 видов Гербарий "Дикорастущие растения" 28 видов Гербарий "Кормовые растения" 20 видов Гербарий "Лекарственные растения" 20 видов Гербарий "Медоносные растения" 20 растений Гербарий "Сельскохозяйственные растения" 28 видов Гербарий "Ядовитые растения" 20 видов Гербарий к курсу основ общей биологии 20 листов Каждый комплект гербария имеет паспорт и упакован в папку | шт | 5 |
| 144 | Набор для препарирования по биологии | Набор для препарирования представляет собой комплект лабораторных принадлежностей и оборудования, для проведения лабораторных опытов и наблюдений на уроках биологии в школе и других учебных заведениях. Элементы набора размещаются в пластиковом раздаточном лотке, который используется для хранения оборудования и выдается на рабочий стол учащимся. Комплект поставки 1. Игла препаровальная 2 2. Лоток 1 3. Лупа ручная 1 4. Скальпель брюшистый 1 5. Стекло предметное 10 6. Стекло покровное (упак. 100 шт.) 1 7. Палочка стеклянная 1 8. Пинцет 1 9. Флакон с крышкой-капельницей 2 10. Фильтр бумажный (упак. 100 шт.) 1 11. Чашка Петри 1 | шт | 18 |
| 145 | Чашка Петри (1 шт) | Чашка Петри при изучении биологии используется в прикладных целях, например, для испарения жидкостей, хранения мелких фрагментов различных препаратов, препарирования небольших животных и растений. Кроме того, чашка Петри предназначена для культивирования колоний микроорганизмов и широко используется в микробиологии. Для этой цели чашка Петри заполняется слоем питательной среды, на который производят посев культуры микроорганизмов. Чашка Петри представляет собой плоскую неглубокую круглую стеклянную чашку, закрытою крышкой аналогичной формы большего диаметра. Чашки Петри могут поставляться упаковкой (36 шт.) так и отдельными единицами. | шт | 18 |
| 146 | Стекло предметное (упаковка 72 шт.) | Стекло предметное предназначено для приготовления временных микропрепаратов при работе с микроскопом, а так же в лабораторных опытах по химии для плавления или выпаривания веществ. Габаритные размеры 76х26 мм | шт | 1 |
| 147 | Стекло покровное (упаковка 1000 шт.) | Стекла покровные для микропрепаратов, предназначены для предохранения микропрепаратов от пыли и механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра. | шт | 1 |
| 148 | Набор реактивов по биологии | Набор реактивов предназначен для проведения лабораторных, практических работ и демонстраций в 5–11 классах по курсу биологии на базовом и углублённом уровнях. Набор реактивов по биологии может быть использован в общеобразовательных учебных заведениях, а также в учреждениях дополнительного образования детей. Включает 47 наименований готовых к использованию реактивов, в т.ч. 23 раствора (4 кислоты, 5 гидроксидов, 8 солей, 6 органических веществ), а также 16 твердых неорганических веществ и 8 твердых органических веществ. Общее количество флаконов в наборе - 54, в т.ч. 6 флаконов по 250 мл, 12 флаконов по 100 мл и 36 флаконов по 50 мл. Часто используемые реактивы (кислоты, щелочи и др.) размещены в нескольких флаконах. Габаритные размеры в упаковке, не более, мм 400 х 300 х 165 Масса, не более, кг 5,0 Состав набора: № п/п Наименование реактива (концентрация раствора, агрегатное состояние) Кол-во флаконов Кол-во вещества Жидкие вещества и растворы Неорганические и органические кислоты 1. Азотная кислота, 5% раствор 1 шт. 100 мл 2. Соляная кислота, 10% раствор 2 шт. 350 мл 3. Аскорбиновая кислота, 0,1% раствор 1 шт. 50 мл 4. Лимонная кислота, 0,1 М раствор 1 шт. 50 мл Гидроксиды, простые и сложные неорганические вещества 5. Гидроксид калия, 10% раствор 1 шт. 50 мл 6. Гидроксид натрия, 10% раствор 2 шт. 200 мл 7. Аммиак 10% раствор 1 шт. 50 мл 8. Раствор йода (в KJ), 0,5% 2 шт. 350 мл 9. Пероксид водорода, 3% раствор 1 шт. 100 мл Соли 10. Ацетат свинца (II) 5% раствор 1 шт. 100 мл 11. Нитрат калия 1М раствор 1 шт. 50 мл 12. Нитрат кальция 1М раствор 1 шт. 50 мл 13. Сульфат железа (II) 5% раствор 1 шт. 50 мл 14. Сульфат меди (II) 5% раствор 1 шт. 250 мл 15. Тиоцианат калия 1% раствор 1 шт. 50 мл 16. Хлорид железа (III) 5% раствор 1 шт. 100 мл 17. Хромат калия 5% раствор 1 шт. 50 мл Органические вещества 18. Глицерин, 10% раствор 1 шт. 50 мл 19. Спирт изопропиловый, 70% раствор 2 шт. 200 мл 20. Метиленовый синий, 0,1% водный раствор 1 шт. 50 мл 21. Фуксин, карболовый раствор 1 шт. 10 мл 22. Эозин, 1% водный раствор 1 шт. 100 мл 23. Спирт этиловый 3 шт. 750 мл Твердые неорганические вещества 24. Ацетат меди (II) 1 шт. 10 г 25. Бромная вода, навеска для приготовления (0,62 г бромида калия KBr и 0,17 г бромата калия KBrO3) 1 шт. 0,8 г 26. Гидрокарбонат натрия 1 шт. 10 г 27. Гидроксид меди (II) 1 шт. 40 г 28. Гидроксид натрия 1 шт. 35 г 29. Гидрофосфат натрия 1 шт. 5 г 30. Карбонат кальция 1 шт. 40 г 31. Нитрат свинца (II) 1 шт. 20 г 32. Оксид кальция 1 шт. 5 г 33. Сера 1 шт. 20 г 34. Сульфат аммония 1 шт. 25 г 35. Сульфат меди (II) 5-водный 1 шт. 45 г 36. Уголь активированный 1 шт. 12 г 37. Фосфатно-солевой буфер 1 шт. 3 табл. 38. Хлорид калия 1 шт. 40 г 39. Хлорид натрия 2 шт. 60 г Твердые органические вещества 40. Краска Тильманса 1 шт. 1 г 41. Глюкоза 1 шт. 12 г 42. Крахмал 1 шт. 40 г 43. Лактоза 1 шт. 5 г 44. Сахароза 1 шт. 100 г 45. Флороглюцин 1 шт. 1,5 г 46. Фруктоза 1 шт. 5 г 47. Судан III 1 шт. 1 г | шт | 1 |
| 149 | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) | Комплектность: подставка со штангой и системой передач – 1 шт., модель Земля – 1 шт., модель Луна – 1 шт., модель Солнце – 1 шт., линза Френеля – 1 шт., диск горизонта – 1 шт., стержень спутника – 1 шт., фонарик – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт | 1 |
| 150 | Коллекция образцов Почва и ее состав | Состав коллекции: образцы черноземной, серой лесной и подзолистой почв, образцы песка, глины и торфа. | шт | 1 |
| 151 | Школьная метеостанция на стойках | Комплект поставки включает: - метеорологическая будка - 1 шт., - термометр срочный – 1 шт., - термометр максимальный–минимальный – 1 шт., - таблица для определения влажности – 1 шт., - гигрометр – 1 шт., - барометр-анероид - 1 шт., - осадкомер – 1 шт., - флюгер с компасом – 1 шт., - шкала Бофорта – 1 шт., - стойки – 4 шт., - перекладины короткие – 4 шт., - перекладины длинные – 4 шт., - шурупы – 16 шт., - солнечные часы – 1 шт., - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт | 1 |
| 152 | Комплект инструментов и приборов топографических | Комплектность: мензула – 1 шт., визирная линейка – 1 шт., вертикальный угломер – 1 шт., дальномер – 1 шт., компас – 1 шт., рулетка – 1 шт., колышки – 10 шт., шпильки – 8 шт., отвес для мензулы – 1 шт., ящик для хранения и транспортировки топографических инструментов и приборов – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт | 1 |
| 153 | Компас ученический | Корпус пластик, заполнен жидкостью, диаметр 4 см | шт | 15 |
| 154 | Глобус Земли физический лабораторный | Диаметр 21 см, подставка из пластика | шт | 15 |
| 155 | Модель строения земных складок и эволюции рельефа | материал изготовления пластмасса, На модели изображены: Горные хребты, вершины, глубокие межгорные долины, горные реки разрез складчатого строения. Модель раскрашена в естественные цвета. | шт | 1 |
| 156 | Модель зон разлома | Размер 52*26*22 см; Представляет собой красочную разрезную модель участка земной коры, на которой виден сдвиг земных пород. | шт | 1 |
| 157 | Модель вулкана | Модель изготовлена из пластмассы. Модель изображает строение вулкана и различные аспекты вулканической деятельности. На модели показаны: конус выноса, кратер вулкана, лава вулканическая, барранкосы, фумаролы, берег моря. Модель раскрашена в естественные цвета. | шт | 1 |
| 158 | Модель внутреннего строения Земли | Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 23*23*15. Вес, кг, не более 0,7. Комплектность: полусфера "Северное полушарие" – 1 шт., полусфера "Южное полушарие" – 1 шт., полусфера "Ядро" – 1 шт., полусфера "Мантия" – 1 шт., дуга "Географическая оболочка Земли" – 1 шт., дуга "Меридиан" – 1 шт., подставка – 1 шт., карточка "Строение земной коры" – 1 шт., карточка "Географическая оболочка" – 1 шт., карточка "Вулкан" – 1 шт., карточка "Извержение вулкана" – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модель представляет собой разборный глобус, снабженный вращающимся диском с информацией о внутреннем строении Земли. | шт | 1 |
| 159 | Коллекция "Минералы и горные породы" (40 видов) | Состав коллекции: магнетит (магнитный железняк), боксит, ортоклаз (полевой шпат), гипс пластинчатый, кварц кристаллический, кальцит, слюда фуксит, слюда мусковит, сера, графит, тальк, слюда биотит, пирит, халцедон (кремень), песчаник, известняк, гранит красный, мрамор, базальт, гранит серый, флюорит, лиственит, змеевик, яшма, розовый кварц, амазонит, арагонит, датолитовый скарн, родонит, перламутр, нефрит, малахит, лабрадорит, тигровый глаз, офикальцит, кахолонг, агат, аметист, обсидиан, лазурит. | шт | 1 |
| 160 | Курвиметр | Диаметр колеса: 320 мм., Вес: 1,59 кг.,Шаг измерения: 0,1 м. Материалы: ABS-пластик, полиуретан, алюминий. Курвиметр измеряет расстояния до 10 км. Устройство оснащается высокоточным механическим счетчиком с погрешностью 0,5%. | шт | 10 |
| 161 | Комплект портретов путешественников | Формат: А3. Материалы: бумага. В комплекте 25 портретов: Амундсен Руаль; Арсеньев Владимир Клавдиевич; Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич; Беринг Витус Йонассен; Веспуччи Америго; Дежнев Семен Иванович; Крашенинников Степан Петрович; Крузенштерн Иван Федорович; Кук Джеймс; Кусто Жак-Ив; Колумб Христофор; Лазарев Михаил Петрович; Лаперуз Жан Франсуа; Лисянский Юрий Федорович; Магеллан Фернандо; Миклухо-Маклай Николай Николаевич; Нансен Фритьоф; Обручев Владимир Афанасьевич; Папанин Иван Дмитриевич; Поло Марко; Пржевальский Николай Михайлович; Седов Георгий Яковлевич; Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович; Сенкевич Юрий Александрович; Хейердал Тур. | шт | 1 |
| 162 | Модель Солнечной системы | Модель солнечной системы (моторизованная), Learning Resources модель солнца и 8 планет, которые движутся по орбитам вокруг солнца | шт | 1 |
| 163 | Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию (ЛКЕ) (столешница - монолит. пластик) | Масса, кг 160 Габаритные размеры: стол, мм 1500х700х760 настольная тумба, мм 660х300х300 Комплекс обеспечивает: проведение полного цикла лабораторных и практических работ, опытов и наблюдений по физике, химии, биологии и естествознанию на базовом и углубленном уровнях; формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ; переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам; реализацию межпредметных связей; подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по физике и химии. Комплекс включает более 155 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также стеклянную, полимерную и керамическую посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: комплект цифровых датчиков, цифровой микроскоп с набором микропрепаратов, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр), источник электропитания, калориметр, магнитная мешалка, набор по электрохимии, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др. | шт | 1 |
| 164 | Методические пособия по использованию ЛКЕ (Часть 1. Физика) | офсетная печать, по внедрению комплекса в школьную практику содержат описание более 420 экспериментальных работ, в т.ч. 140 по физике, 165 по химии и 115 по биологии в соответствии с примерными программами ФГОС. В общей сложности комплекс позволяет выполнить более 120 проектных и исследовательских работ по естественнонаучным дисциплинам | шт | 1 |
| 165 | Методические пособия по использованию ЛКЕ (Часть 2. Химия) | офсетная печать, по внедрению комплекса в школьную практику содержат описание более 420 экспериментальных работ, в т.ч. 140 по физике, 165 по химии и 115 по биологии в соответствии с примерными программами ФГОС. В общей сложности комплекс позволяет выполнить более 120 проектных и исследовательских работ по естественнонаучным дисциплинам | шт | 1 |
| 166 | Методические пособия по использованию ЛКЕ (Часть 3. Биология) | офсетная печать, по внедрению комплекса в школьную практику содержат описание более 420 экспериментальных работ, в т.ч. 140 по физике, 165 по химии и 115 по биологии в соответствии с примерными программами ФГОС. В общей сложности комплекс позволяет выполнить более 120 проектных и исследовательских работ по естественнонаучным дисциплинам | шт | 1 |
| 167 | Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике (ЛКФ) (столешница - монолит. пластик) | Масса, кг 150 Габаритные размеры: стол, мм 1500х700х760 Комплекс обеспечивает: проведение лабораторных и практических работ по физике на базовом и углубленном уровнях в соответствии с ФГОС; формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ; переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам; подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по физике. Комплекс включает более 165 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: цифровую лабораторию, цифровой микроскоп, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр), источник электропитания, наборы по изучению физических законов, наборы электронных компонентов, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др. | шт | 1 |
| 168 | Методическое пособие по использованию ЛКФ (Часть 1. Базовый и углубленный уровень) | офсетная печать, по внедрению комплекса в школьную практику содержит описание более 230 экспериментальных работ по физике, в т.ч. 74 лабораторной работы для основной школы, 43 лабораторных работ и 44 работ физического практикума для средней школы, 12 примеров выполнения экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА), а также более 60 проектных и исследовательских работ. | шт | 1 |
| 169 | Методическое пособие по использованию ЛКФ (Часть 2. Учебно-исследовательские и проектные работы) | офсетная печать, по внедрению комплекса в школьную практику содержит описание более 230 экспериментальных работ по физике, в т.ч. 74 лабораторной работы для основной школы, 43 лабораторных работ и 44 работ физического практикума для средней школы, 12 примеров выполнения экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА), а также более 60 проектных и исследовательских работ. | шт | 1 |
| 170 | Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по химии (ЛКХ) (столешница - монолит. пластик) | Масса, кг 160 Габаритные размеры: стол, мм 1500х700х760 настольная тумба, мм 680х290х250 Комплекс обеспечивает: проведение лабораторных, практических работ, демонстрационных опытов и наблюдений по химии на базовом и углубленном уровнях в соответствии с ФГОС; формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ; переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам; подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по химии. Комплекс включает более 120 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также стеклянную, полимерную и керамическую посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: цифровую лабораторию, цифровой микроскоп, электронные весы и термометр, источники электропитания, электронагреватель пробирок, приборы и оборудование для получения газов, мерную посуду, калориметр, магнитную мешалку, набор по электрохимии, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др. | шт | 1 |
| 171 | Методическое пособие по использованию ЛКХ (Часть 1. Базовый и углубленный уровень) | офсетная печать, по внедрению комплекса в школьную практику содержит описание более 230 экспериментальных работ по химии, в т.ч. 74 лабораторной работы для основной школы, 43 лабораторных работ и 44 работ химического практикума для средней школы, 12 примеров выполнения экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА), а также более 60 проектных и исследовательских работ. | шт | 1 |
| 172 | Методическое пособие по использованию ЛКХ (Часть 2. Учебно-исследовательские и проектные работы) | офсетная печать, по внедрению комплекса в школьную практику содержит описание более 230 экспериментальных работ по химии, в т.ч. 74 лабораторной работы для основной школы, 43 лабораторных работ и 44 работ химического практикума для средней школы, 12 примеров выполнения экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА), а также более 60 проектных и исследовательских работ. | шт | 1 |
| 173 | Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по химии и биологии (ЛКХБ) (столешница - монолитный пластик) | Масса, кг 180 Габаритные размеры: стол, мм 1500х700х760 настольная тумба, мм 680х290х250 Комплекс обеспечивает: проведение лабораторных и практических работ, опытов и наблюдений по химии, биологии и экологии на базовом и углубленном уровнях в соответствии с ФГОС; формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ; переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам; подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по химии. Комплекс включает более 130 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также стеклянную, полимерную и керамическую посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: цифровую лабораторию, цифровой микроскоп, электронные весы и термометр, источники электропитания, электронагреватель пробирок, приборы и оборудование для получения газов, мерную посуду, калориметр, магнитную мешалку, набор по электрохимии, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др. | шт | 1 |
| 174 | Материал для профориентационной работы | Навигатум: Личностное и профессиональное самоопределение. комплект поставки включает: Комплектация: 1) Карта-паззл «Карта знаний Навигатум». Визуальное представление тематической программы занятий сопровождения личностного и профессионального самоопределения с 1 по 11 класс. 2) Мультсериал «Калейдоскоп Профессий» (40 серий). Вместе с героями анимационных короткометражных фильмов изучаем функционал профессий, условия труда и профессиональные качества, отрасли и значимые темы мира труда. 3) Выпуск песен-мультфильмов «Добрые песни». Мультфильмы «Добрые песни» формируют жизненные ценности — основу личностного самоопределения. Созидательные жизненные ценности формируют и созидательные мотивы труда, и определяют вектор профессионального самоопределения. 4) Выпуск песен-мультфильмов «Жизненные навыки». Специальный выпуск песен-мультфильмов о жизненных навыках и важной теме «взросления». Проект помогает в работе над развитием важных личностных качеств. 5) Дневник профессий (50 штук) с рабочей тетрадью (100 штук). Инструмент изучения профессий и своего собственного отношения к особенностям этих профессий через разбор профессионально важных качеств, условий труда, требованиям к образованию и т.п. 6) Дневник самоопределения «Скетчбук Я» (50 штук). Инструмент самопознания. Помогаем подросткам найти ответы на вопросы – Какой я? Каков мир вокруг меня? Разбор своих целей, ценностей и смыслов. 7) Фильм-видеоурок «Как и какую профессию выбрать?» Актуальная технология выбора профессии, охватывающая тему выбора с различных сторон. Представлена многофакторная формула выбора профессии. 8) Комплект роллап-стендов: Визуальное дополнение к фильму «Как и какую профессию выбрать?» с основной информацией по темам: «Формула выбора профессии», «Образовательные траектории», «Работа в России». 9) Фильм «Профессии будущего». Обзор трендов и востребованных профессий. 10) Игра «Профи плюс». Развитие навыков классификации и типирования профессий. 11) Игровые модули «Карьерная лестница и профессионально-важные качества». Знакомство с видами карьеры, иерархическим устройством организаций, профессионально-важными качествами профессий. 12) Игровой модуль «Карта отраслей и профессий». Формирование целостного представления об устройстве мира профессий и отраслей. Знакомство с ключевыми направлениями трудовой деятельности. Представлены все основные отраслевые группы профессий и специальностей, выделена межотраслевая группа. Знания упакованы в формат игровых занятий. 13) Аудиоурок «Рынок труда». Знакомство с основными понятиями рынка труда, механизмом поиска вакансий и создания резюме. 14) Тест на определение склонности к типу профессии «Профитип» (Смирнов А., Фаер А.). Визуализированный тест на определение склонности к типу профессии. 15) Трехмерная психологическая диагностика «Грани личности» (Резапкина Г.В.). Инициирующая диагностика граней личности. В совокупности определяется направленность личности: 11 тестов, 56 шкал. 16) Выпуск притч «Псифора» по темам профориентации и самоопределения. Инструмент личностного самоопределения, позволяющий найти свою мотивацию на учебу, рост профессиональных навыков и компетенций. Сопровождение: методические рекомендации для педагога, обучение,техническая поддержка. | комплект | 1 |
| 175 | Игра-тренинг | Игра-тренинг «Моя компания: Монетизация» Комплектация: игровые карточки, вспомогательные материалы, инструкции игрокам, призы, инструкция для ведущего, методические рекомендации. Технические характеристики: печатная продукция, заводская упаковка картон | шт | 1 |
| 176 | Магазин 5,45×39 автомата Калашникова | Магазин 5,45×39 автомата Калашникова (АК-74) с комплектом макетов массогабаритных (ММГ) 5,45-мм патронов | шт | 2 |
| 177 | Легкий защитный костюм | Состав костюма: куртка с капюшоном, чулки, цельнокроенные брюки с союзками и припаянными бахилами. Комплектуется перчатками КЩС. Материал изготовления - ткань УНКЛ-3, Костюм используется на местности, заражённой отравляющими и химически опасными веществами, в химической промышленности, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Ростовка на выбор Заказчика | шт | 2 |
| 178 | Массогабаритный макет автомата Калашникова | Комплектация: автомат, муляж магазина на 30 патронов, паспорт с инструкцией по использованию. Боевой прототип Автомат Калашникова АК-74, количество зарядом 30 шт (не стреляет), наличие возможности сборки и разборки, вес до 3,5 кг, материал корпуса сталь, материал ложа пластик | шт | 2 |
| 179 | Общевойсковой защитный комплект | Состав комплекта: плащ ОП-1М, чулки защитные, перчатки. Цвет Т-15 серый, масса плаща 1,6 кг, масса чулок 0,9 кг, защитные свойства К80 Щ50 ВН, температурный режим эксплуатации в диапазоне от -40гр до +40 гр цельсия | шт | 2 |
| 180 | Противогаз ГП-7В фильтрующий (все типоразмеры) | Комплект поставки включает лицевая часть МГП с приспособлением для приема воды из штатной армейкой фляги, фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-7К в металлическом корпусе, незапотевающие пленки, крышка фляги, сумка для противогаза | шт | 5 |
| 181 | Документ-камера | Разрешение камеры 4208х3120, тип камеры портативная, фокусировка авто/ручная, кронштейн поворотная стойка, матрица 13 мп площадь захвата 420х297 мм, наличие интерфейса Type-C | шт | 1 |
| 182 | Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области) | Основа - панель толщиной 4 мм, профиль - п-образный обкладочный профиль белого цвета толщиной 4 мм, шириной 10 мм, способ резки лазерный, состав : стенд "Структура Вооруженных сил Российской Федерации" 1200х1400 мм, стенд "Строевая подготовка" 1200х1400 мм, стенд "Физическая подготовка" 1200х1400 мм, стенд "тактическая подготовка" 1200х1400 мм, стенд "Огневая подготовка" 1200х1400 мм, стенд "на службе Отечеству" 700х1000 мм, стенд "Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе" 700х1000 мм | шт | 1 |
| 183 | Базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона (планшета) | Назначение: изучение конструирования и сборки беспилотников; знакомство с физикой полёта; получение новых знаний в области программирования воздушной робототехники. Поддерживает варианты навигации: по Optical Flow и карте Aruco-меток. Автономный полёт можно запрограммировать с помощью Python или в блочной среде программирования Габариты 100*100*35 мм Масса 100 грамм Связь WiFi, Bluetooth Скорость полёта до 20 м/с Время полёта до 13 минут Камера поворотная, 180⁰ | шт | 2 |
| 184 | Прибор ночного видения | Корпус влагостойкий, размер неподвижного изображения 3M (2048x1536) / 2M (1600x1200) / 1M (1280x960) / VGA (640x480), размер видео FHD (1920x1080@30FPS) / 960P (1280x960@30FPS) / VGA (640x480@30FPS), диафрагма F 1.2 f = 25 мм, угол объектива FOV = 10 ° , диаметр составляет 24 мм, Внутренний экран 2,31 "(960 * 240) TFT; Внешний экран 98 * 48 мм, 4x оптический | шт | 1 |
| 185 | Радиостанция | Стандарт VHF/UHF Диапазон частот 136-174 МГц, 400-480 МГц Мощность передатчика 4 Вт Вид модуляции FM Чувствительность 0.2 мкВ (12dB SINAD) Поддержка кодирования CTCSS, DCS, DTMF Количество кодов 154 Переключение мощности передатчика Голосовая активация через гарнитуру (VOX) Функция "нажми и говори" (PTT) Сканирование каналов Сканирование двух каналов (Dual Watch) Быстрая настройка на аварийный канал Блокировка клавиатуры Программирование с компьютера Таймер разговора Антенна съемная Дисплей с подсветкой Время работы 12 ч Емкость аккумулятора 1800 мА/ч Мощность громкоговорителя 1000 мВт Подключение гарнитуры есть, разъем kenwood Комплектация Рация Зарядное устройство Подставка для зарядки Аккумулятор Гарнитура | шт | 3 |
| 186 | Спасательный жилет | Жилет имеет горизонтальную регулировку (подгонку) по размеру, которая осуществляется за счет утяжки горизонтального ремня на пряжку – фастекс, 2 сетчатых кармана на молнии, светоотражающие элементы, Жилет регулируется по высоте проймы, чтобы минимизировать неприятное использования паховой стяжки, материал верха полиэстер, материал подкладки полиэстер, тип фиксации фастекс | шт | 3 |
| 187 | Планшет с ПО Alpina для поисковых работ со спутниковой связью | Планшеты с ПО Alpina для поисковых работ со спутниковой связью, парметры планшета 10.1 / TFT / 1920 x 1200 / Емкостный / 64Гб / 4Гб / 13Мп / front 8Мп / Nano-SIM / 7600мАч / Android | шт | 2 |
| 188 | Страйкбольная винтовка | начальная скорость вылета шара примерно 120 м/с длина внутреннего стволика: 270 мм ёмкость магазина 300 шаров M-lok цевье переключатель огня продублирован с двух сторон резьба для глушителя 14- разъём T-type, в комплекте есть переходник на Mini-tamiya Комплектация: привод, бункерный магазин, складные прицельные приспособления, шомпол инструкция | шт | 2 |
| 189 | Набор наколенников и налокотников | в наборе наколенники и подлокотники, форма защитной чашки x-образная, состав: нейлоновая основа и противоударный пластик, размер по согласованию с Заказчиком | шт | 2 |
| 190 | Комплект: шлем + очки + тактические перчатки | Шлем: Материал изготовления кевлар(арамид) + свмпэ, наличие подтулейной системы регулировки размера, вес1,6 кг Тактические очки сабдены мягкими наглазниками для плотного прилегания к лицу, ударопрочный материал изготовления, комплект поставки содержит 3 комплекта линз, чехол Тактически перчатки: материал изготовления термопластичная резина TPR, покрытие XRD на ладони, поглощающее вибрацию и удары, двухслояная внутренняя конструкция для укрепления боьлшого и указательного пальца | шт | 2 |