Приложение № 1

Техническое задание на поставку реагентов для проведения бактериологических исследований для отделения КДЛ АО «МСЧ «Нефтяник»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наим | описание | Ед изм | кол |
| 1 | Хлорид железа (Ferric Chloride Reagent), 30 мл,  В1010-48A | Хлорид железа (Ferric Chloride Reagent),  Флакон - 30 мл | уп | 6 |
| 2 | Реагент Ковача (Kovacs Reagent),  B1010-41A | Реагент Ковача (Kovac's Reagent),  Флакон - 30 мл | уп | 6 |
| 3 | Диметил- Альфанафтиламин (N-N-Dimethyl Reagent -Alphanaphthylamine),  B1010-45A | Диметил- Альфанафтиламин (N-N-Dimethyl Reagent-Alphanaphthylamine),  Флакон - 30 мл | уп | 6 |
| 4 | Сульфаниловая кислота (Sulfanilic Acid Reagent),  B1010-44A | Сульфаниловая кислота (Sulfanilic Acid Reagent),  Флакон - 30 мл | уп | 6 |
| 5 | Гидроксид Калия (Potassium Hydroxide Reagent),  В1010-4ЗА | Гидроксид Калия (Potassium Hydroxide Reagent),  Флакон - 30 мл | уп | 6 |
| 6 | Альфа Нафтол (Alpha Naphthol Reagent),  B1010-42A | Альфа Нафтол (Alpha Naphthol Reagent),  Флакон - 30 мл | уп | 6 |
| 7 | Реагент Пептидазы (Peptidase Reagen).  B1012-30B | Реагент Пептидазы (Peptidase Reagent),  Флакон - 30 мл | уп | 6 |
| 8 | Вода для посева с плюроном B1015-7 | Среды питательные для работы на микробиологических анализаторах типа Walkaway, Autoscan: Вода для посева с плюроном (Inoculum Water with Pluronic-D), 60 х 25 мл, | уп | 25 |
| 9 | Комплект для переноса инокулята в ячейки панелей  B1013-4 | Насадки для переноса суспензии для обычных панелей(INOCULATORS-D),  Упаковка 240 шт | уп | 4 |
| 10 | Панели тип 33. Pos Combo Type 33  B1017-211 | Панели комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грам. позитивных микроорганизмов тип 33  Упаковка 20 шт | уп | 10 |
| 11 | Панели тип 51 (Neg/Urine Combo Type 51),  B1017-407 | Панели комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грам. негативных микроорганизмов, обнаруживаемых в моче, тип 51  Упаковка 20 шт | уп | 30 |
| 12 | Бульон тиогликолевый жидкий с 0,025% SPS, CO2 и вакуумом (Fluid Thioglycollate Broth 0,025% of SPS, CO2 & Vacuum)  3105 | Бульон тиогликолевый жидкий с 0,025% SPS, CO2 и вакуумом  Упаковка : 10 фл. по 50 мл | уп | 100 |

**Во всех случаях, когда указаны вызванные объективной необходимостью ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, модели, методики, источник происхождения или на производителя, подразумевается, что такие ссылки являются условными и предполагают эквивалент**