**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Портативный компрессорный небулайзер | Питание 220 ВМаксимальная скорость потока воздуха 3.5 л/минКоличество насадок в комплекте (шт.) 1шт.Количество масок в комплекте (шт.) 2 шт.Тип используемых лекарств - Ингаляционные растворы; лекарственные препаратыВид ингалятора - компрессорныйВозрастные ограничения - 0+ | Шт. | 2 |
|  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  Термометр медицинский безртутный предназначены для измерения температуры тела человека.Принцип действия термометров основан на тепловом изменении объема термометрической жидкости в зависимости от температуры тела человека.Конструкция: термометр состоит из капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью - сплав металлов (галлий, индий и олово).Капиллярная трубка защищена стеклянной оболочкой, внутрь которой вставлена шкала для отсчета температуры.Термометрическая жидкость абсолютно безопасна, не требует специальных условий к утилизации.Пластмассовый футляр предотвращает механическое повреждение термометра.Термометр имеет большую и четко читаемую яркую шкалу, которая обеспечивает легкость чтения показаний, даже в условиях низкой освещенности. Размер градусника 12,5х1,2 см. | Шт. | 20 |
|  | Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами | Тип - ГлюкометрМетод измерения - ЭлектрохимическийКалибровка результата - По кровиПодробная комплектация:-глюкометр; -инструкция; -ланцеты; -проверочная тест-полоска; -ручка для прокола пальца; -тест-полоски; -футляр для хранения глюкометраДополнительные функции - Автоматическое отключение, звуковое предупреждение, функция памяти.Особенности - Ланцеты в комплекте, прокалывающее устройство в комплекте, тест-полоски в комплекте, чехол в комплекте | Шт. | 2 |
|  | Мензурки градуированные | Мензурка объемом 30 мл предназначена для точного дозирования и приема жидких лекарственных препаратов. Стаканчик обладает мерной шкалой, нанесенной на его поверхность, что позволяет удобно измерять необходимый объем жидкости.Цвет товара - прозрачный, белыйОбъем - 30 мл | Шт. | 20 |
|  | Грелка медицинская | Тип - ГрелкаМатериал - РезинаСтрана происхождения товара: Российская Федерация | Шт. | 4 |
|  | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования (Пакет гипотермический) | Тип - грелкаВид - гелеваяОбласть применения - универсальнаяМатериал - ГидрогельМаксимальная температура нагрева 80 °CДополнительноСрок годности 725 дн.Комплектация:пакет с гелем - 1 шт. инструкция - 1 шт. пакет упаковочный | Шт. | 10 |
|  | Вакуумный матрас (Матрас вакуумный для позиционирования пациента) | Размеры, мм 2250х850В упакованном виде 760х380х380Вес, кг 7,8Условия эксплуатации температура, °С от -30 до +45Текущий уход обрабатываются обычными моющими и дезинфицирующими средствамиКомплектация:МатрасВакуумный насосРемонтный комплектРебра жесткостиСтрана происхождения товара: Российская Федерация | Шт. | 2 |
|  | Пульсоксиметр | Функции прибора:-Измерение SpO₂: 60–100%-Измерение пульса: 30–250 уд/минОтображение на дисплее: многорежимныйНазначение: детей и взрослыхПитание: от аккумуляторов, от сетиВ комплекте: аккумуляторы, адаптер и кабельПоверка: не подлежит обязательной поверкеРегистрационное удостоверение | Шт. | 4 |
|  | Термометр для фармацевтического холодильника | Тип термометра – спиртовойВерхний порог температуры - +​50°С Материал корпуса – пластикФункции – измерение температурыШирина – 2 см | Шт. | 4 |
|  | Секундомер | Тип питания электронного секундомера – батарейкаОсобенности – встроенная память | Шт. | 2 |
|  | Сантиметровая лента | сантиметровая лента с делением в 1 см с двух сторон;общая длина: 150 см;ширина: 2 см.Должна применяться для измерения длин и объемов отдельных частей тела человека.Лента должна быть двусторонней. | Шт. | 4 |
|  | Коврик  | Резиновый коврик 1,5х1,0 м Технические характеристики:размер - 1,5х1,0 м.* вес - 6 кг.
* толщина - 4 мм.
* материал - резина
 | Шт. | 2 |
|  | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни | Комплект для санпросвет работы необходим для проведения профилактики болезней, а также для пропаганды здорового образа жизни.Вид информационного носителя - стендВид информации - тематическаяСтрана происхождения товара: Российская Федерация | Шт. | 2 |