**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Портативный компрессорный небулайзер | Питание 220 В  Максимальная скорость потока воздуха 3.5 л/мин  Количество насадок в комплекте (шт.) 1шт.  Количество масок в комплекте (шт.) 2 шт.  Тип используемых лекарств - Ингаляционные растворы; лекарственные препараты  Вид ингалятора - компрессорный  Возрастные ограничения - 0+ | Шт. | 2 |
|  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | Термометр медицинский безртутный предназначены для измерения температуры тела человека. Принцип действия термометров основан на тепловом изменении объема термометрической жидкости в зависимости от температуры тела человека. Конструкция: термометр состоит из капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью - сплав металлов (галлий, индий и олово). Капиллярная трубка защищена стеклянной оболочкой, внутрь которой вставлена шкала для отсчета температуры. Термометрическая жидкость абсолютно безопасна, не требует специальных условий к утилизации. Пластмассовый футляр предотвращает механическое повреждение термометра. Термометр имеет большую и четко читаемую яркую шкалу, которая обеспечивает легкость чтения показаний, даже в условиях низкой освещенности.  Размер градусника 12,5х1,2 см. | Шт. | 20 |
|  | Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами | Тип - Глюкометр  Метод измерения - Электрохимический  Калибровка результата - По крови  Подробная комплектация:  -глюкометр;  -инструкция;  -ланцеты;  -проверочная тест-полоска;  -ручка для прокола пальца;  -тест-полоски;  -футляр для хранения глюкометра  Дополнительные функции - Автоматическое отключение, звуковое предупреждение, функция памяти.  Особенности - Ланцеты в комплекте, прокалывающее устройство в комплекте, тест-полоски в комплекте, чехол в комплекте | Шт. | 2 |
|  | Мензурки градуированные | Мензурка объемом 30 мл предназначена для точного дозирования и приема жидких лекарственных препаратов. Стаканчик обладает мерной шкалой, нанесенной на его поверхность, что позволяет удобно измерять необходимый объем жидкости.  Цвет товара - прозрачный, белый  Объем - 30 мл | Шт. | 20 |
|  | Грелка медицинская | Тип - Грелка  Материал - Резина  Страна происхождения товара: Российская Федерация | Шт. | 4 |
|  | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования (Пакет гипотермический) | Тип - грелка  Вид - гелевая  Область применения - универсальная  Материал - Гидрогель  Максимальная температура нагрева 80 °C  Дополнительно  Срок годности 725 дн.  Комплектация:  пакет с гелем - 1 шт. инструкция - 1 шт. пакет упаковочный | Шт. | 10 |
|  | Вакуумный матрас  (Матрас вакуумный для позиционирования пациента) | Размеры, мм 2250х850  В упакованном виде 760х380х380  Вес, кг 7,8  Условия эксплуатации температура, °С от -30 до +45  Текущий уход обрабатываются обычными моющими и дезинфицирующими средствами  Комплектация:  Матрас  Вакуумный насос  Ремонтный комплект  Ребра жесткости  Страна происхождения товара: Российская Федерация | Шт. | 2 |
|  | Пульсоксиметр | Функции прибора:  -Измерение SpO₂: 60–100%  -Измерение пульса: 30–250 уд/мин  Отображение на дисплее: многорежимный  Назначение: детей и взрослых  Питание: от аккумуляторов, от сети  В комплекте: аккумуляторы, адаптер и кабель  Поверка: не подлежит обязательной поверке  Регистрационное удостоверение | Шт. | 4 |
|  | Термометр для фармацевтического холодильника | Тип термометра – спиртовой  Верхний порог температуры - +​50°С  Материал корпуса – пластик  Функции – измерение температуры  Ширина – 2 см | Шт. | 4 |
|  | Секундомер | Тип питания электронного секундомера – батарейка  Особенности – встроенная память | Шт. | 2 |
|  | Сантиметровая лента | сантиметровая лента с делением в 1 см с двух сторон;  общая длина: 150 см;  ширина: 2 см.  Должна применяться для измерения длин и объемов отдельных частей тела человека.  Лента должна быть двусторонней. | Шт. | 4 |
|  | Коврик | Резиновый коврик 1,5х1,0 м  Технические характеристики:  размер - 1,5х1,0 м.   * вес - 6 кг. * толщина - 4 мм. * материал - резина | Шт. | 2 |
|  | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни | Комплект для санпросвет работы необходим для проведения профилактики болезней, а также для пропаганды здорового образа жизни.  Вид информационного носителя - стенд  Вид информации - тематическая  Страна происхождения товара: Российская Федерация | Шт. | 2 |