Извещение № 32515239779

Объект закупки: Кровать функциональная

Уважаемый Заказчик!

Предлагаем Вам внести корректировку в опубликованное техническое задание и допустить к поставке кровать с электрорегулировкой икроножной секции. Такое техническое решение позволит реализовать весь необходимый заказчику функционал и обеспечить использование закупаемого товара по назначению. При механической регулировке икроножной секции усложняется процесс манипуляции при нахождении пациента в кровати, чем выше вес пациента, тем больше необходимо прикладывать усилий. При электрорегулировке усилия минимальны. Хотим отметить, что механическая регулировка больше подвержена износу со временем и отказу механизма. Кроме того, механическая регулировка требует обслуживания, как минимум, смазки трущихся поверхностей, что со временем приводит к загрязнению механизма и усложнению процесса санитарной обработки. Таким образом, создаётся много неудобств, трудозатрат и потери времени. При электрической регулировке движение секции происходит при помощи ручного пульта управления, который может производить фиксацию бесчисленного множества положений. Моторы приводного механизма скрыты в остове кровати и в зависимости от модели приподнимают одну или несколько секций одновременно или по очереди. На случай отсутствия электроэнергии в комплекте у большинства производителей имеется резервный аккумулятор, который подключается к работе в случае необходимости. Электрорегулировка является современным механизмом и распространена у многих крупных производителей функциональных кроватей, так как имеет много преимуществ. Таким образом, возможность поставки кроватей с регулировкой всех  секций  с помощью электропривода  будет являться улучшением характеристик запрашиваемой кровати.

Следовательно, просим Вас внести изменения в данную редакцию и дополнить возможность регулировки икроножной секции при помощи электропривода:

Регулировка положения секции голени – механическая или с помощью электропривода – наличие.

В техническом задании присутствует требование Высота ложа кровати в крайнем нижнем положении - ≤ 375 мм. ». Данное требование является излишним критерием, создаваемым преимущества для отдельного поставщика. Для обеспечения комфортных уровней положения ложа кровати для пациента и медицинских работников успешно используются кровати с нижней границей значения высоты ложа 400. При этом они не являются менее удобными в использовании для пациента и медицинского персонала при выполнении действий направленных на перекладывание пациента или проведения медицинских манипуляций, а так же при «присаживании» или вставания пациента с кровати без посторонней помощи. Разница в высоте 25 мм не является клинически значимым параметром. Просим внести изменения и расширить диапазон регулировки высоты. Данные изменения не ухудшит технических характеристик изделия.

Просим Вас внести изменения  и изложить в следующей редакции: Высота ложа кровати в крайнем нижнем положении ≤ 400 мм

Изменение данных показателей никак не ухудшит общие характеристики медицинского изделия. Так же позволит предложить к поставке на данной закупке другие качественные и надежные кровати других российских и импортных производителей, что в свою очередь позволит соблюсти фактор здоровой конкуренции. При этом внесение данных изменений не повлияет на медицинский функционал кровати, будет соответствовать  всем заявленным требованиям Заказчика, а так же будет отвечать всем современным направлениям развития медицины в оптимизации использования медицинской мебели.

Ответ на запрос:

В силу требований норм 223-ФЗ коммуникация между поставщиком и заказчиком осуществляется путем обмена электронными документами через оператора электронной площадки (часть 4 статьи 3.3).

Как следует из поступившего под видом запроса участника электронного документа, участник не нуждается в каких-либо разъяснениях, сам является профессиональным участником, досконально ориентирующемся на рынке товаров, являющихся предметом конкурентной закупки, а сам документ является попыткой начать переговоры с Заказчиком с целью изменить некоторые характеристики закупаемого товара таким образом, чтобы получить необоснованные конкурентные преимущества по отношению к другим участником. Таким образом, участник пытается вместо Заказчика определять потребности последнего.

Однако, целями регулирования 223-ФЗ являются   в первую очередь создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика, в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд Заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Таким образом, только заказчик определяет показатели цены, качества и надежности, но никак не поставщик.

В силу этого в части 9 статьи 3.3 закона 223-ФЗ установлено императивное требование, согласно которому при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной Закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

Указанное соответствует и давно сложившейся судебной практике Поэтому считаем необходимым обратить внимание потенциальных участников, что в Постановлении Президиума ВАС РФ от 28 декабря 2010 года № 11017/10 определены цели и задачи законодательства, регламентирующего осуществление государственных и муниципальных закупок, и устанавливается что задачей Заказчика является удовлетворение своих потребностей, а не обеспечение доступа к торгам максимально широкому кругу лиц.

Заказчик при осуществлении закупок товаров работ и услуг руководствуется положениями Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и разработанного и утвержденного Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург».

Описание объекта закупки полностью соответствует Положению Заказчика и нормам Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона № 135 от 26 июля 2006 года  «О защите конкуренции» и пункту 75 Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург».

Заявитель подачей запроса о даче разъяснений пытается добиться от заказчика внести изменения в описание объекта закупки таким образом, чтобы предложить товар имеющийся у него.

Особо обращаем внимание, что направление под видом запроса предложений заказчику о поставке товаров с иными характеристиками является злоупотреблением правом и не допустимо в силу норм ст. 10 ГК РФ.

В силу изложенного установленные требования к товару являются клинически обоснованными, и отражают реальную и необходимую потребность Заказчика.