## Раздел ПД№12-ВОР-СС - Ведомость
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | ГАУЗ СО "ЦГКБ №24"
Наименование объекта капитального строительства |  | Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (лечебное здание, назначение: нежилое, литер Е, по адресу г.Екатеринбург, пер.Рижский, 16, кадастровый номер 66:41:0504002:166). Помещения №63-70, 148-157 на 1 этаже (по плану БТИ).
Ведомость объемов работ №
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Акт осмотра
Дата составления |  | 05.09.2025
Составил ФИО |  | Гусельникова
Составил должность |  | ГИП
Проверил ФИО |  | Гусельникова
Проверил должность |  | ГИП
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. Новый Раздел
Раздел 1. Оборудование
1 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
2 | Rittal FB Шкаф 600 x 9EB x 600мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
3 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
4 | Кабельный организатор NTSS NTSS-HORG-1U-7(45)-BL | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
5 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
6 | Патч-панель NTSS NTSS-PP-1U-24-UTP-RJ45-5E | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
7 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
8 | Коммутатор управляемый SNR SNR-S2985G-24TC | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
9 | Модуль SFP SNR SNR-SFP-SX | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
10 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
11 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
12 | EATON 9SX1000IR Eaton 9SX 1000i Rack2U ИБП | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
13 | Розетка микрофонная | шт | 14 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
14 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20 | шт | 14 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
15 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
16 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
17 | Выключатель автоматический 1P, 6А, 10 кА, характеристика C | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
Раздел 2. Кабельная продукция
18 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.0104 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
19 | Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 200х100 мм | м | 4 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
20 | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 200х2000 мм | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
21 | Планка стальная оцинкованная соединительная для лотка, размеры 200х100 мм, толщина 1 мм | шт | 4 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
22 | Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 100 мм | шт | 4 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
23 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 450 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
24 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 450 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 450 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
26 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 335 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
27 | Оптический патчкорд 100 м, LC-LC, MM, OM1, 62,5/125 | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
28 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 15 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
29 | Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 | концов кабеля | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
30 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 25-26 мм | шт | 262 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
31 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм | м | 3.5 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
32 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3.5 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
33 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 12 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
Раздел 3. Пробивка отверстий
34 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 60 мм глубиной 200 мм | шт | 5 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
38 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 60 мм глубиной 500 мм | шт | 7 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
Раздел 4. Демонтажные работы
35 | Демонтаж кабеля | м | 200 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
36 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 10 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
37 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 200 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10