## Раздел ПД№12_ВОР_ПНР АПС - Ведо
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | ГАУЗ СО "ЦГКБ №24"
Наименование объекта капитального строительства |  | Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (лечебное здание, назначение: нежилое, литер Е, по адресу г.Екатеринбург, пер.Рижский, 16, кадастровый номер 66:41:0504002:166). Помещения №63-70, 148-157 на 1 этаже (по плану БТИ).
Ведомость объемов работ №
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Акт осмотра
Дата составления |  | 05.09.2025
Составил ФИО |  | Гусельникова
Составил должность |  | ГИП
Проверил ФИО |  | Гусельникова
Проверил должность |  | ГИП
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. ПНР АПС
Категория сложности = I Коэффициент сложности системы
Общее количество сигналов: 28,26
Исходные данные
1 | Количество информационных аналоговых каналов | К и а | 0 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
2 | Количество информационных дискретных сигналов | К и д | 28.26 | 26+2+18*0,01+8*0,01 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
13 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, тепловой комбинированный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, с тремя способами определения возгораний (по концентрации дыма, по максимальной температуре, по скорости нарастания температуры), в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 55 мм | шт | 26 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
14 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
15 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, уровень звукового давления 105 дБ, IP 54, диаметр 134 мм, высота 50 мм | шт | 0.18 | 18*0,01 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10 | Кди=0,01 согласно п.4 прил. 2.4 ОП ГЭСНм02
16 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 0.08 | 8*0,01 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10 | Кди=0,01 согласно п.4 прил. 2.4 ОП ГЭСНм02
3 | Количество каналов управления аналоговых | К у а | 0 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
4 | Количество каналов управления дискретных | К у д | 0 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
5 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов | Ки общ | 28.26 | 0+28,26 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
6 | Общее количество управляющих аналоговых и дискретных каналов | Ку общ | 0 | 0+0 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
7 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов и управляющих аналоговых и дискретных каналов | К общ | 28.26 | 0+28,26 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
8 | Коэффициент "метрологической сложности" | М | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
9 | Коэффициент "разновидности информационных функций" | И | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
10 | Коэффициент "разновидности управляющих функций" | У | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
11 | Коэффициент Ф и, учитывающий "метрологическую сложность" и развитость информационных технологийФи=0,5+К и(а)/Кобщ(и)*М*И | Фи | 0.5 | ОКР(0,5+0/28,26*1*1;2) | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
12 | Коэффициент Ф у, учитывающий "развитость управляющих функцийФу=1+(1,31*Ку(а)+0,95*Ку(д))/Кобщ*У | Фу | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10