## Раздел ПД№12_ВОР_ПНР ЭО - Ведом
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | ГАУЗ СО "ЦГКБ №24"
Наименование объекта капитального строительства |  | Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (лечебное здание, назначение: нежилое, литер Е, по адресу г.Екатеринбург, пер.Рижский, 16, кадастровый номер 66:41:0504002:166). Помещения №63-70, 148-157 на 1 этаже (по плану БТИ).
Ведомость объемов работ №
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Акт осмотра
Дата составления |  | 05.09.2025
Составил ФИО |  | Гусельникова
Составил должность |  | ГИП
Проверил ФИО |  | Гусельникова
Проверил должность |  | ГИП
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы выключателя автоматического однополюсного 250 А (Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35кА) | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
2 | Пусконаладочные работы выключателя автоматического трехполюсного 63 А (Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 63А 10кА х-ка С) | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
3 | Пусконаладочные работы выключателя автоматического трехполюсного 40 А (Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 40А 10кА х-ка С) | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
4 | Измерение сопротивления изоляции | шт | 28 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10
5 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (проверка устройства заземления) | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 10