## Раздел ПД№12-02-01-05 ПС - ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 66. Свердловская область | [10 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Свердловская область | [10 empty] | Свердловская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Свердловская область
ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" | [31 empty] | ГАУЗ СО "ЦГКБ №24"
(наименование стройки)
Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (лечебное здание, назначение: нежилое, литер Е, по адресу г.Екатеринбург, пер.Рижский, 16, кадастровый номер 66:41:0504002:166). Помещения №63-70, 148-157 на 1 этаже (по плану БТИ). | [32 empty] | Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (лечебное здание, назначение: нежилое, литер Е, по адресу г.Екатеринбург, пер.Рижский, 16, кадастровый номер 66:41:0504002:166). Помещения №63-70, 148-157 на 1 этаже (по плану БТИ).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05
Пожарная сигнализация | [33 empty] | Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 2025-2-223-009896 | [33 empty] | 2025-2-223-009896
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2025 | [33 empty] | 01.07.2025
Сметная стоимость |  |  | 493.55 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 58.99 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 142.65 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 361.24 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.25 | тыс.руб.
| оборудования |  | 73.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 247.37 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.36 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Оборудование | [36 empty] | Раздел 1. Оборудование
1 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [23 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27335.17 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26128.5 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 23515.65 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 12019.11 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2438.17; 12: 63392.5 | [26 empty] | Всего по позиции
2 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0106 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, тепловой комбинированный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, с тремя способами определения возгораний (по концентрации дыма, по максимальной температуре, по скорости нарастания температуры), в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 55 мм |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | 1668.7 | 1.07 | 1785.51 |  | 46423.26 | [23 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, тепловой комбинированный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, с тремя способами определения возгораний (по концентрации дыма, по максимальной температуре, по скорости нарастания температуры), в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 55 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 46423.26 | [26 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_22.2.01.08_66_7842224734_21.09.2025_02_143.2 | Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 L1.42 |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 499 |  | 3493 | [23 empty] | Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 L1.42
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3493 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2124.88 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2124.88 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1912.39 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 977.44 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2528.61; 12: 5057.21 | [26 empty] | Всего по позиции
5 О | ФСБЦ-61.2.02.03-0043 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 969.54 | 1.07 | 1037.41 |  | 2074.82 | [23 empty] | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2074.82 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [23 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22470.4 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20329.2 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 19312.74 | [25 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 10774.48 | [25 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2942.46; 12: 52964.2 | [26 empty] | Всего по позиции
7 О | ФСБЦ-61.2.04.05-0016 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, уровень звукового давления 105 дБ, IP 54, диаметр 134 мм, высота 50 мм |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 316.63 | 1.07 | 338.79 |  | 6098.22 | [23 empty] | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, уровень звукового давления 105 дБ, IP 54, диаметр 134 мм, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6098.22 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [23 empty] | Транспарант световой (табло)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9794.69 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9570.88 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 9092.34 | [25 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 5072.57 | [25 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3018.88; 12: 24151.02 | [26 empty] | Всего по позиции
9 О | ФСБЦ-61.2.04.07-0023 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1258.01 | 1.07 | 1346.07 |  | 10768.56 | [23 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10768.56 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм11-07-001-05 | Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы | [35 empty] | Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 133.56 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 133.56 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 120.2 | [25 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 61.44 | [25 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 317.87; 12: 317.87 | [26 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_61.2.02.01_66_7842224734_21.09.2025_02_144.1 | Фильтр Rubezh Sonar SFT-2300-M (RBZ-164187) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4459.52 |  | 4459.52 | [23 empty] | Фильтр Rubezh Sonar SFT-2300-M (RBZ-164187)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4459.52 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35392.81 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34740.51 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 33698.29 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17717.66 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21875.89; 12: 87503.57 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | -7 | 1 | -7 | 52.34 | 1.39 | 72.75 |  | -509.25 | [23 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -509.25 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-24.3.01.02-0041 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 400 | 1 | 400 | 17.01 | 1 | 17.01 |  | 6804 | [23 empty] | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6804 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-20.2.05.02-1006 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 16 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 51х22х12 мм |  |  |  | 100 шт | 5 | 1 | 5 | 1379.13 | 1.63 | 2247.98 |  | 11239.9 | [23 empty] | Держатели пластмассовые для труб диаметром 16 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 51х22х12 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11239.9 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13684.19 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12719.99 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12338.39 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6487.19 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8190.48; 12: 32761.93 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_21.1.08.01_66_7719840097_21.09.2025_02_145.2 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 |  |  |  | м | 250 | 1 | 250 |  |  | 70.23 |  | 17557.5 | [23 empty] | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17557.5 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_21.1.08.01_66_7719840097_21.09.2025_02_146.2 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,13 |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 |  |  | 104.02 |  | 15603 | [23 empty] | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,13
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15603 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-407-14 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [23 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3187 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2832.23 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2747.26 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1444.44 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92909.25; 12: 7432.74 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-23.3.06.04-0009 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 173.92 | 0.91 | 158.27 |  | 1266.16 | [23 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1266.16 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН26-02-041-01 | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут |  |  |  | 4: м3; 5: 0.1256; 6: 1; 7: 0.1256 | [23 empty] | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4787.15 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4776.11 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4632.83 | [25 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 2626.86 | [25 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 95914.33; 12: 12046.84 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  | кг | 14.4 | 1 | 14.4 | 490.01 | 1.23 | 602.71 |  | 8679.02 | [23 empty] | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8679.02 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Оборудование : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 Оборудование :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 181716.93 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 113103.13 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 412.45 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252.73 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 67948.62 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 20725.86 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4765.59 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 11.04 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 10.52 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8679.02 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4632.83 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2626.86 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 325542.35 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 108337.54 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 401.41 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 242.21 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 59269.6 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 102737.26 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 54554.33 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 73317.38 | [28 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 73317.38 | [28 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 113355.86 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 107370.09 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 57181.19 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Оборудование |  |  |  | 12: 419585.59 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Оборудование
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 33160.5 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 7952.52 | [28 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 194,847608 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,363184 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Пробивка отверстий | [36 empty] | Раздел 2. Пробивка отверстий
21 | ГЭСН46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [23 empty] | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9240.02 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8547.99 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 8804.43 | [25 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 5043.31 | [25 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 115438.8; 12: 23087.76 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пробивка отверстий : | [39 empty] | Итоги по разделу 2 Пробивка отверстий :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 9240.02 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8547.99 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 692.03 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 23087.76 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8547.99 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 692.03 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8804.43 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5043.31 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 8547.99 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 8804.43 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5043.31 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Пробивка отверстий |  |  |  | 12: 23087.76 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Пробивка отверстий
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 14,96 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
Раздел 3. Демонтажные работы | [36 empty] | Раздел 3. Демонтажные работы
22 | ГЭСНр67-01-002-01 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м труб; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2290.05 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2290.05 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 2083.95 | [25 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 1099.22 | [25 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2736.61; 12: 5473.22 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНр67-01-002-11 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м труб; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4050.84 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4050.84 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 3686.26 | [25 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 1944.4 | [25 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4840.75; 12: 9681.5 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [23 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [43 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7838.55 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7838.55 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7054.7 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3605.73 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 717.53; 12: 18655.75 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [23 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [43 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6098.76 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6098.76 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 5793.82 | [25 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 3232.34 | [25 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 847.05; 12: 15246.9 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Транспарант световой (табло)
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [43 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 717.82 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 717.82 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 681.93 | [25 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 380.44 | [25 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 897.28; 12: 1794.55 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Демонтажные работы : | [39 empty] | Итоги по разделу 3 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 21289.13 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 20996.02 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы |  |  |  | 12: 293.11 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 15154.72 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6340.89 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5770.21 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3043.62 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 35697.2 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14655.13 | [28 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 293.11 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13530.45 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7218.51 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 20996.02 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19300.66 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10262.13 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 50851.92 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Демонтажные работы
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 37,564 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора | [36 empty] | Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора
29 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1т груза | 0.04584 | 1 | 0.04584 |  |  | 87.61 |  | 4.02 | [23 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4.02 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | 02-15-1-01-0048 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 48 км |  |  |  | т | 0.04584 | 1 | 0.04584 |  |  | 472.54 |  | 21.66 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 48 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21.66 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора : | [39 empty] | Итоги по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 25.68 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 25.68 | [28 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 25.68 | [28 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 25.68 | [28 empty] | Перевозка
|  | Всего по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора |  |  |  | 12: 25.68 | [29 empty] | Всего по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 212271.76 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 142647.14 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1104.48 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252.73 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 68241.73 | [33 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 25.68 | [33 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 58994.02 | [33 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 58968.34 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19654.47 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 703.07 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 10.52 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8679.02 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19207.47 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10713.79 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 25.68 | [33 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 361239.55 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 122992.67 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 401.41 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 242.21 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 59562.71 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 116267.71 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 61772.84 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 73317.38 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 73317.38 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 142899.87 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 135475.18 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 72486.63 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 493550.95 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 33160.5 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 7952.52 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 247,371608 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,363184 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Т.В. Кузнецова) | [36 empty] | (Т.В. Кузнецова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (О.С. Гусельникова) | [37 empty] | (О.С. Гусельникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.