Приложение №1 к извещению о закупке

Описание предмета (объекта) закупки

Поставка медицинских изделий: пломбировочный материал

1. Место поставки Товара: Тюменская область, город Ишим, ул. Республики, 96, корпус 12;

2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. в течение 25 рабочих  дней с момента подачи заявки Заказчиком. При поставке некачественного товара, замена должна быть произведена в течение суток.

3. Требование к качеству Товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, и подтверждаться удостоверенными в установленном порядке копиями документов качества для данного вида товара в соответствии с Законодательством РФ (паспортов, сертификатов соответствия, и т.д.), которые передаются Заказчику при поставке вместе с товаром.

3.2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

3.3. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

3.4. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.5. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкций, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

4. Требования к упаковке:

4.1. Товар должен поставляться в индивидуальной упаковке, исключающей порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и складировании. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковочный материал, используемый для упаковывания товара, должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и других нормативно - правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании. Нарушение целостности упаковки не допускается. Товар должен быть упакован либо в разовую, либо в многоразовую упаковку, обеспечивающую их сохранность от повреждений и загрязнений.

4.2. На упаковке должна быть указана типографским способом информация на русском языке следующего содержания (информация о производителе товара, торговая марка, название и его назначение, состав, дату производства, номер партии, срок годности.) Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

4.3. Маркировка упаковки каждого вида товара должна давать возможность четко идентифицировать разновидность товара

4.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком.

5. Гарантия изделия:

5.1. Гарантия на изделие должна быть не менее 12 месяцев с момента поставки.

5.2. Срок действия гарантии поставщика на товар должен быть не менее срока действия гарантии производителя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Описание предмета (объекта) закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Кол-во, единица измерения | Товарный знак или эквивалент | ОКПД2 | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Материал стоматологический пломбировочный композитный самополимеризующийся | 10 шт. | Не устанавливается | 32.50.50.190 (Преимущество) | Назначение: | для проведения реставраций (I-V класс) всех полостей фронтальных и боковых зубов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Наногибридный композиционный материал световой полимеризации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | шприц с материалом стоматологическим пломбировочным цвета А1 -1 шт | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | шприц с материалом стоматологическим пломбировочным цвета А2 -2 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с материалом стоматологическим пломбировочным цвета А3 -2 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с материалом стоматологическим пломбировочным цвета А3.5 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с материалом стоматологическим пломбировочным цвета ОА3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с материалом стоматологическим пломбировочным цвета В2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  | Объем материала стоматологического пломбировочного в каждом шприце, гр | > 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность материала | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Цемент стоматологический стеклоиономерный | 15 шт. | Не устанавливается | 21.20.24.180 (Преимущество) | Назначение: | Для пломбирования полостей III и V классов. Для пломбирования кариозных дефектов корня зуба. Для пломбирования полостей I и II классов в молочных зубах. Для временного пломбирования сломанных зубов. В качестве реставрационного материала в случаях, когда сохраняется не меньше половины коронковой структуры зубов, для обеспечения структурной поддержки коронки. При послойном нанесении стеклоиономера и композита (сандвич-техника). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Гибридный стеклоиономерный цемент тройного отверждения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Порошок цветов A3, A4, C2, C4, Pedo, Blue | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Жидкость |  |
|  |  |  |  |  |  | Праймер |  |
|  |  |  |  |  |  | Лак для окончательной обработки |  |
|  |  |  |  |  | Объем порошка каждого цвета, грамм | > 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем жидкости, Кубический сантиметр; миллилитр | >8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем праймера, Кубический сантиметр; миллилитр | > 6,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем лака для окончательной обработки, Кубический сантиметр; миллилитр | > 6,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Набор для пломбирования/восстановления зубов композитным материалом светового отверждения, стандартный | 15 шт. | Не устанавливается | 21.20.24.180 (Преимущество) | Назначение: | Прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах, вкладки, накладки, виниры, сэндвич-техника, надстройка культи, шинирование. Имеется возможность многослойных реставраций, материал не липнет к инструментам, сочетается с другими композитами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Светоотверждающий, композитный микрогибридный реставрационный материал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Комплектация набора | шприцы с пломбировочным материалом | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | флакон с адгезивом |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с протравочным гелем |  |
|  |  |  |  |  |  | наконечники |  |
|  |  |  |  |  |  | блокнот для замешивания |  |
|  |  |  |  |  |  | кисточки |  |
|  |  |  |  |  |  | ячейки для дозирования |  |
|  |  |  |  |  |  | шкала оттенков |  |
|  |  |  |  |  | Цвет пломбировочного материала в шприце | шприц с пломбировочным материалом цвета A1 -1 шт | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета A2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета A3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета A3.5 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета B3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета C2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета D3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета UD -1 шт |  |
|  |  |  |  |  | Объем материала стоматологического пломбировочного в каждом шприце, гр | > 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем флакона с адгезивом, гр | > 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем протравочного геля, гр | > 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | Набор для пломбирования/восстановления зубов композитным материалом светового отверждения, стандартный | 10 шт. | Не устанавливается | 21.20.24.180 (Преимущество) | Назначение: | Прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах, вкладки, накладки, виниры, сэндвич-техника, надстройка культи, шинирование. Имеется возможность многослойных реставраций, материал не липнет к инструментам, сочетается с другими композитами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | универсальный наногибридный композит светового отверждения, в состав которого входят отдельные частицы циркония и кремния | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Комплектация набора | шприцы с пломбировочным материалом | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | флакон с адгезивом |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с протравочным гелем |  |
|  |  |  |  |  |  | наконечники |  |
|  |  |  |  |  |  | блокнот для замешивания |  |
|  |  |  |  |  |  | одноразовые кисточки |  |
|  |  |  |  |  |  | держатель для кисточки |  |
|  |  |  |  |  |  | поддончик для адгезива |  |
|  |  |  |  |  | Цвет пломбировочного материала в шприце | шприц с пломбировочным материалом цвета A1 -1 шт | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета A2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета A3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета A3.5 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета B3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета C2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета D3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета ОА2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  | Объем материала стоматологического пломбировочного в каждом шприце,гр | > 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем флакона с адгезивом, гр | > 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем протравочного геля, гр | > 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5 | Композит стоматологический | 30 шт. | Не устанавливается | 32.50.50.190 (Преимущество) | Назначение: | Реставрация (восстановления) полостей передних и боковых зубов во всех клинических случаях. Восстановление культи зуба. Изготовление непрямых реставраций (вкладки, накладки, виниры). Реставрация молочных зубов. Временная реставрация сколов керамики. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Пломбировочный композитный микрогибридный материал светового отверждения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Шприц | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Адгезив |  |
|  |  |  |  |  |  | Гель для травления эмали и дентина |  |
|  |  |  |  |  | Цвет пломбировочного материала в шприце | шприц с пломбировочным материалом цвета ОB3 -1 шт | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета ОА2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета OА3,5 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета DА3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета DА2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета DA3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета ED2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета ЕB2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета ЕA3 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета ЕA1 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета ЕA2 -1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | шприц с пломбировочным материалом цвета режущий край (прощрачный) -1 шт |  |
|  |  |  |  |  | Объем каждого шприца, г | ≥ 4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем адгезива, мл | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем геля для травления эмали и дентина, мл | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Материал защитный для пульпы зуба | 15 шт. | Не устанавливается | 32.50.50.190 (Преимущество) | Назначение: | Прямое и непрямое покрытие пульпы. Применение в качестве защитного прокладочного материала перед использованием стоматологических пломбировочных материалов, цементов и других базовых материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Самоотверждаемый рентгеноконтрастный препарат на основе гидроксида кальция. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | базовая паста | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | катализатор |  |
|  |  |  |  |  | Объем базовой пасты, гр. | ≥ 13 | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем катализатора, гр | ≥ 11 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7 | Материал защитный для пульпы зуба | 30 шт. | Не устанавливается | 32.50.50.190 (Преимущество) | Назначение: | - реставрационные работы по III,V классам; - избирательно-эстетическое пломбирование IV класса; - полости I класса в премолярах | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Рентгеноконтрастный композитный материал химического отверждения, состоящий из двух компонентов – мелкодисперсной основы и стекло-силиконового наполнителя, хорошо полируемый материал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Основа | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Катализатор |  |
|  |  |  |  |  |  | адгезив-основа |  |
|  |  |  |  |  |  | адгезив-катализатор |  |
|  |  |  |  |  |  | травильная жидкость |  |
|  |  |  |  |  | Объем основы, гр. | ≥ 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем катализатора, гр | ≥ 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объемадгезив-основы, гр | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем адгезив-катализатора, гр | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем травильной жидкости, гр | ≥ 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 8 | Композит стоматологический | 30 шт. | Не устанавливается | 32.50.50.190 (Преимущество) | Назначение: | реставрация (восстановления) полостей передних и боковых зубов во всех клинических случаях; Восстановление культи зуба; изготовление непрямых реставраций (вкладки, накладки, виниры); реставрация молочных зубов; временная реставрация сколов керамики | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Пломбировочный композитный микрогибридный материал светового отверждения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Композитная паста | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Объем композитной пасты, гр. | ≥ 4,5 | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| 9 | Цемент стоматологический стеклоиономерный | 20 шт. | Не устанавливается | 21.20.24.180 (Преимущество) | Назначение: | для фиксации коронок, мостовидных протезов и ортодонтических конструкций, фиксации вкладок и штифтов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Описание | Рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Порошок | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Жидкость |  |
|  |  |  |  |  | Объем порошок, гр. | ≥ 35 | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем жидкость, Кубический сантиметр; миллилитр | ≥ 25 | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |