	[image: image1.png]CUCTEMA ABTOMATU3ALIUN
3AKYNOK




	Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00)

Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) 
(ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его 
графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию,

без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в
соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна.



                                        
Приложение № 2 к документации (техническое задание)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Предмет договора (закупки):

	Оказание услуг по заливке катка (далее – услуги).


	Место оказания услуги: 
	Указано в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию).


	Срок (период) оказания услуги:


	с даты заключения договора в течение 90 (девяносто) календарных дней

	

	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,  услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика


	1.
	Нормативные требования к оказанию услуги:

	Нормативные требования к оказанию услуг:
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 10.07.2023);

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 02.07.2021); 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требование» (с изменениями); 

иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг, аналогичных предмету договора.

В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, подрядчик должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг аналогичных предмету договора.



	2.
	Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика:

	Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям.

	3.
	Описание предмета закупки (услуги):
	3.1. Услуги включают в себя:

1) Подготовка объекта:

- подготовка поверхности к заливке льда;

- очистка территории от мусора;

- гидроизоляция бортов;

- трамбовка снега при помощи ручного катка;

2) заливка ледового покрытия катка:

- первичное намораживание льда (заливка ледового покрытия водой);

- заливка льда при помощи распылителя;

- заливка льда водой до достижения необходимой толщины и структуры льда;

- шлифовка поверхности льда. 
3.2. Содержание (состав), объем услуги установлены в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию).


	4.
	Требования безопасности при оказании услуги:

	4.1. Услуги должны оказываться/выполняться при соблюдении правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований об охране окружающей среды.

4.2. Исполнитель обязан провести инструктажи со всеми работниками, назначенными для оказания услуг, по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 

4.3. Ответственность за соблюдение работниками исполнителя норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил при оказании услуг на объектах заказчика возлагается на исполнителя. 

4.4. При оказании услуг исполнитель обеспечивает выполнение требуемых мероприятий по безопасности для своих работников, сотрудников и посетителей, находящихся на территории объекта заказчика.

4.5. Перед началом оказания услуги исполнителем должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, опасные зоны должны быть ограждены.

4.6. Для создания льда сезонных катков допускается использование источников воды не питьевого качества, отвечающих требованиям ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков».



	5.
	Требования к исполнителю, персоналу исполнителя:

	5.1. Требования к исполнителю.
1) наличие квалифицированного и технически оснащенного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами;

2) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура, транспорт для оказания услуг);

3) все применяемые для оказания услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы заводом изготовителем и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

5.2. Требования к персоналу исполнителя.

5.2.1. Для оказания услуги на объектах заказчика допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

5.2.2. Персонал, привлекаемый Исполнителем к оказанию услуг, должен быть обеспечен специальной одеждой (формой) и обувью, необходимыми средствами защиты для безопасного оказания услуг. Персонал, привлекаемый Исполнителем к оказанию услуг, должен быть в опрятной и чистой одежде.

5.3. Персонал при оказании услуг на объектах заказчика обязан ознакомиться и выполнять санитарные нормы и правила, правила внутреннего распорядка, правила пропускного и внутриобъектового режимов, правила противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, правила деловой этики и служебного поведения, при эксплуатации электрооборудования соблюдать требования электробезопасности, а также положения законодательства в области охраны труда и техники безопасности, в т.ч. правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.4. Персоналу исполнителя при оказании услуг на объекте заказчика запрещается:

- употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ;

- курение табака, использование электронных систем доставки никотина - электронных устройств (электронных сигарет, стиков) и жидкостей для электронных систем доставки никотина, спиртных напитков, наркотических средств, токсичных веществ и ядов;

- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- употребление нецензурной брани;

- унижение чести и достоинства человека;

- применение физической силы к другому человеку;

- правил деловой этики и служебного поведения.



	6.
	Порядок доступа на объекты заказчика:

	6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим Техническим заданием.

6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя.

6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект.



	7.
	Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги:

	7.1. Для оказания услуг исполнитель должен иметь необходимое оборудование, технические средства, снегоуборочную технику, автотранспорт, инструменты, безопасные для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

7.2. Автотранспорт, снегоуборочная техника должны быть исправными, прошедшими предусмотренный технический контроль, поставлены на учет в установленном законом порядке.



	8.
	Порядок оказания услуги:

	8.1. Услуги оказываются на объектах заказчика в объеме и на условиях, установленных настоящим техническим заданием, спецификацией (приложение к настоящему техническому заданию), договором.

8.2. Оказание услуг осуществляется исполнителем в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему Техническому заданию) и заявками заказчика. Периодичность оказания услуг определяется спецификацией (приложение к настоящему Техническому заданию) и заявками заказчика. 

Заявка на оказание услуги подается заказчиком в диспетчерскую службу исполнителя в устной форме или в письменной форме на адрес электронной почты исполнителя, указанный в договоре, или посредством электронного документооборота в соответствии с условиями договора.

8.3. Перед началом оказания услуг исполнитель совместно с заказчиком проводит обследование (осмотр) объектов заказчика для определения (оценки) объема, продолжительности (времени) и порядка оказания услуг.

8.4. Оказание услуг производится в согласованное с заказчиком дату и время суток. В случае необходимости оказания услуг в вечернее или ночное время, место оказание услуг должно быть хорошо освещено.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе заказчика или представлять угрозу для сотрудников, обучающихся и посетителей объекта.

8.5. Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования, инструментов, приборов и другого инвентаря необходимого при оказании услуг.

При оказании услуг исполнитель несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для оказания услуг. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты.

Хранение материалов и оборудования исполнителя производится в помещениях, отведенных для этих целей заказчиком. Не допускается хранение неисправного и грязного оборудования.
8.6. Для выполнения услуг по заливке катка заказчик предоставляет исполнителю необходимый объём воды и электроэнергии. 

8.7. Метод подключения оборудования исполнителя к точке доступа воды и электроэнергии, согласовывается исполнителем заранее с заказчиком.

8.8. При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные значения, оказание услуг исполнителем приостанавливается. О приостановке оказания услуг исполнитель уведомляет заказчика в письменном виде.

В случае приостановки оказания услуг вследствие неблагоприятных погодных условий в текущем месяце (оттепель), что может привести к таянию естественного льда на катке, когда фактически услуги не оказываются, оплата за данный период не производится.

8.9. Требования к технологии оказания услуг:

Заливка льда осуществляется на снеговую подушку толщиной не менее 10 см. 

Перед началом заливки необходимо подготовить основание из укатанного, до состояния, когда по нему можно ходить не проваливаясь, снега. Основание должно быть толщиной не менее 8-10 см. 

Если площадка катка не имеет бортов, то по периметру необходимо сделать небольшой бруствер высотой 15 - 20 см. 

Заливать лёд необходимо при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов, в ясную, безветренную погоду. Услуги по заливке следует начинать при промерзании почвы на 5-7 см в целях недопущения впитывания воды в землю.

Заливку производить по всей площади катка равномерным слоем толщиной всего 0,5 - 0,6 см. Последующий полив начинать после того, как вода от предыдущего полива замерзла. Каждый слой льда заливать с интервалом не менее 12 часов. 

Поверхность ледового покрытия катка должна быть ровной и гладкой. Если после того, как вода замерзла появились неровности и трещины на льду, то их необходимо залить отдельно холодной водой или смесью холодной воды и снега.

Заливка производится с применением специального оборудования или прорезиненного пожарного рукава с распылителем из ствола РСК-50 с выходным отверстием 13 мм для недопущения образования слоистого льда, пустот, выкрашивания. Заливка производится по кругу с учетом направления ветра (заливать каток следует стоя спиной к ветру). Рекомендуемых наклон шланга к заливаемой поверхности 25-30 градусов, для образования мелких брызг в виде дождя с высоты 1,5-1,8 м

Подготовка финишного слоя покрытия катка осуществляется горячей водой с использованием шлифовального устройства. В промежутках между заливкой слоев, необходима заделка трещин, сколов, выбоин, воздушных раковин (полостей).

8.10. Требования к технологии заливки:

Напыляется слой воды (без образования больших луж), после этого делается перерыв на 2 - 3 часа, пока слой не замерзнет. Только после полного замерзания предыдущего слоя напыляется следующий слой. 

Не допускается заливать каток во время снегопада, во избежание его бугристости, перед каждой заливкой лед необходимо очищать ледовое покрытие от снега. 

Заглаживание льда производится с использованием горячей воды или спецсредствами.

Для нормальной эксплуатации катка в течение всего сезона в первый раз необходимо наморозить слой льда толщиной не менее 8 - 10 см. 

Перед началом следующей заливки необходимо устранить глубокие порезы и большие ямы, возникшие в процессе эксплуатации катка. Ремонт производится следующим образом: в емкости выполнить замес кашеобразной смеси из снега и воды, которой замазать порезы и ямки, и только после подмерзания мест ремонта, выполнить выравнивание скребком, затем начинать заливку всей площади катка.

Поливку производить с дальней стороны площадки, непрерывно, чтобы поверхность катка была ровной.

К наращиванию слоя льда допускается приступать только убедившись, что каток покрылся ровной ледяной коркой. 

Заливку выбоин и трещин делать исключительно холодной водой, смешанной со снегом.

Выравнивание катка выполняется ручным или машинным методом. 

Итоговое ледовое покрытие катков не должно иметь трещин, сколов, выбоин, воздушных раковин (полостей). Наливной каток должен иметь толщину льда не менее 10 см.

8.11. Исполнитель производит очистку катка от снега ручным и/или механизированным способом на свое усмотрение. В процессе очистки катка и подходов к нему от снега Исполнитель производит сгребание снега в кучи за ограждением катка. 

8.12. Уборка снега на катке должна обеспечивать сохранность ледового покрытия. Очистку катка от снега необходимо производить по окончании снегопада, а при обильном, длительном снегопаде, пурге, буране (более 6 часов подряд) исполнитель организует поддерживающую уборку во время стихии.

8.13. Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверки качества услуг, оказываемых на объекте с привлечением сотрудников заказчика. Качество услуг проверяется заказчиком визуально, путем проведения внешнего осмотра, а также могут быть использованы материалы с камер видеонаблюдения. 

В случае несоответствия качества требованиям договора и настоящего Технического задания, исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 24 (двадцати четырех) часов. Оценка качества проводится в том числе на основании негативных обращений граждан, поступивших в адрес заказчика.

8.14. Исполнитель отвечает за вред, причинённые жизни и/или здоровью лиц, возникший вследствие действий и/или бездействий исполнителя. 

8.15. Результатом надлежащего оказания услуг исполнителем должно быть обеспечение постоянного (с учетом погодных условий) и бесперебойного функционирования катка, возможность ежедневной, полноценной эксплуатации катка.




СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Адрес объекта
	Площадь катка, кв.м.

	1
	625033, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Николая Зелинского, дом 22, корпус 1
	1600


Объем и периодичность оказания услуг

	Наименование услуг
	Состав услуг по каждому объекту (катку)
	Материалы, инвентарь, оборудование

	Подготовка поверхности к заливке льда
	Перед началом заливки необходимо подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить, практически не проваливаясь. Толщина – около 5-ти сантиметров. Снег можно укатывать ручным садовым катком.
	Снеговые лопаты, садовый ручной каток и т.д.

	Первоначальное намораживание льда
	Заливку следует начинать, когда грунт промерзнет на 5-7 см, иначе вода уйдет в землю (для площадок с естественным грунтом). Заливать лед целесообразно при установившейся дневной температуре воздуха не выше -4,-5 градусов; напыляется слой воды без образования больших луж с обязательной пропиткой снега, после этого делается перерыв на два-три часа, пока слой не замерзнет. 
	Рукав прорезиненный пожарный, ствол с распылителем, пожарный кран или гидрант.

	Заливка льда при помощи распылителя
	Затем можно напылять следующий слой. Шланги или пожарные рукава не должны долго лежать на льду на одном месте – лед под ними начинает таять. Заливать лучше через пожарный гидрант, используя для этого прорезиненные пожарные рукава и пожарный ствол с распылителем. Рекомендуется менять место начала заливки во избежание наплывов. Не рекомендуется заливать лед во время снегопада, иначе он получится бугристым. Заливщик все время находится в беспрерывном движении. Подсобные рабочие помогают заливщику, передвигая, соответственно, рукава шланга. Слой воды за одну заливку должен быть не более одного миллиметра. При сильном ветре заливку производят по ветру. Во время заливки необходимо внимательно следить за соединительными гайками рукавов, чтобы не было потеков воды. При температуре воздуха -4,-5 распылитель держат повыше и поливают дождеобразно (в этом случае мелкие капли воды частично охлаждаются в воздухе, и замерзание на поверхности льда происходит быстрее). При температуре воздуха -5 – -10 распылитель держат под углом 35 градусов к заливаемой поверхности. При температуре воздуха -10 - -20 распылитель держат пониже, чтобы мелкие капли воды, не успели замерзнуть в воздухе. Как правило, результат достигается за три дня работы. Поливку начинают с дальней стороны площадки. Постепенно отступая, следят за тем, чтобы не оставалось участков, не залитых водой. Не следует бросать шланг на поле, полагая, что вода ровно заполнит площадку самотеком.

Производится не реже 3-х раз в неделю теплой водой (для разглаживания льда). Помните, что за один день посетители катка обычно срезают коньками 1-2 см льда. Как только у вас готов черновой ровный и гладкий лед, переходим к наращиванию льда с использованием волокуши. Заливка льда производится как по часовой стрелке, так и против, по кругу, меняя направления вдоль и поперек. Перед каждой заливкой лед очищается от снега. Выходить на лед можно, когда его толщина не менее 10-15 см. Длина шланга должна быть такой, чтобы он доставал до любого края площадки. Благодаря тряпке, одетой на волокушу, вода распределяется по поверхности льда ровным слоем.
	Рукав прорезиненный пожарный, ствол с распылителем, пожарный кран или гидрант. Рукав высокого давления - ½ или ¾, снеговая лопата, хомут для крепления рукава на волокушу, смеситель для воды

Волокуша. Внешне напоминает большую металлическую швабру. К трубе длиной 2 м диаметром 56-64 мм, запаянной с обеих сторон, с отверстиями d=6 мм по длине через каждые 5 см, с приваренной планкой для крепления тряпки, приваривается труба длиной 2,5 – 3 м диаметром ½ или ¾. Тряпка (списанное байковое одеяло) по длине трубы.

Исполнителем допускается применить механизированное оборудование для выполнения работ (оказания услуг).


	№ п/п
	Предмет закупки (договора)
	Срок (период) оказания услуг
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед.изм., руб.
	Итого, руб.

	Оказание услуг по заливке катка:

	1
	Подготовка поверхности к заливке льда
	с даты заключения договора в течение 90 (девяносто) календарных дней 
	усл. ед.
	1,00
	
	

	2
	Первоначальное намораживание льда
	
	усл. ед.
	1,00
	
	

	3
	Заливка льда при помощи распылителя
	
	усл. ед.
	1,00
	
	


Правовое сопровождение закупок


С гарантией юридической безопасности








4

