 Приложение № 1
Техническое задание на поставку расходного материала для ОАР /ОМС АО «МСЧ» Нефтяник» в 2026 году
	№ п/п
	Торговое название, форма выпуска, технические характеристики
	Ед. измерения
	Потребность

	1. 
	Устройство ручное для ИВЛ для взрослых, однократного применения. Объем устройства 1600 мл. Максимальный объем вдоха: не менее 820 мл. Предохранительный клапан сброса давления 65 см H2O. Объем резервного мешка 2900 мл. Коннектор для присоединения маски/эндотрахеальной трубки 22M/15F Объем мертвого пространства, не более, 6,8 мл. Маска полностью прозрачная, гипоаллергенная, размер 5. Шланг кислородный несминаемый звездообразного внутреннего строения устойчивый к перегибам, длина 2,1 м. Индивидуальная упаковка пластиковый бокс с ручкой с целью компактного хранения и переноски. Ед.изм. шт.
	шт
	20

	2. 
	Распылитель (небулайзер), дисперсия 2-5 микрон, в комплекте с несминаемым кислородным шлангом с продольным армированием, длина 2.1м, прозрачной маской взрослой с платиковым встроенным носовым зажимом, гипоаллергенный вязаный, сохраняющий ширину при растяжении головной держатель синего цвета.  Ед.изм. шт.
	шт
	350

	3. 
	Канюля назальная кислородная с мягкой назальной частью анатомической формы. 

Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Размер М. Длина кислородной трубки не менее 2100 мм для подключения к источнику кислорода. Кислородная магистраль перетекает в петлеобразный элемент с возможностью регулировки размера петли для оптимального позиционирования канюли на лице пациента. На петле располагаются атравматичные зубцы для подачи кислорода. К источнику кислорода изделия присоединяется посредством универсального коннектора. Индивидуальная упаковка. Ед.изм. шт.
	шт
	1500

	4. 
	Канюля назальная кислородная с мягкой назальной частью анатомической формы. 

Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Размер L. Длина кислородной трубки не менее 2100 мм для подключения к источнику кислорода. Кислородная магистраль перетекает в петлеобразный элемент с возможностью регулировки размера петли для оптимального позиционирования канюли на лице пациента. На петле располагаются атравматичные зубцы для подачи кислорода. К источнику кислорода изделия присоединяется посредством универсального коннектора. Индивидуальная упаковка. Ед.изм. шт.
	шт
	1500

	5. 
	Система для энтерального питания (Набор гравитационный) гравитационная объем не менее 950 мл., и не более 1050мл. Ед.изм. шт.
	шт
	1000

	6. 
	Зонд желудочный из медицинского ПВХ без фталатов. Эффективная длина – не менее 110 см. Коннектор цветной воронкообразный. Дистальный конец округлый, атравматичный с 2 овальными дренажными отверстиями, 

СН14 – СН30  Ед.изм. шт.
	шт
	2400

	7. 
	Набор для энтерального питания с катетером диаметром 7 СН (2,3 мм) длиной 250 см из полиэтилена рентгеноконтрастного со съемным адаптером и  заглушкой, катетер назальный Ед.изм. шт.
	шт
	10

	8. 
	Катетер Нелатона предназначен для катетеризации мочевого пузыря и

различных медицинских манипуляций в урологической практике, изготовлен из прозрачного нетоксичного медицинского поливинилхлорида, смягчающихся при

температуре тела, что позволяет свести к минимуму возможность травматизации тканей, дистальный конец обеспечивает безболезненное введение катетера в уретру. Катетер при введении не перекручивается и сохраняет постоянный

просвет. Два боковых отверстия овальной формы обеспечивают эффективный

дренаж. Коннектор катетера подходит к мочеприемнику любого типа.

Размер СН10-СН18, шаг 2F. 

Длина катетера не менее 400мм (мужской)

Ед.изм. шт.
	шт
	4000

	9. 
	Катетер уретральный Фолея двухходовый из латекса, желтый, силиконизированный, для краткосрочного применения, атравматичный цилиндрический наконечник,  2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон не менее 30 мл., и не более 50 мл., воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев Luer-Lock. Размер СН12-СН20, длина не менее 35 см., и не более 45 см., двойная стерильная индивидуальная упаковка. Ед.изм. шт.
	шт
	3000

	10. 
	Мочеприемник предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных

условиях.

Стерильный, предназначен для однократного применения.

Стерилизован оксидом этилена. Имеет индивидуальную стерильную

упаковку. Изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не

раздражающего кожу. Снабжен клапаном против обратного тока

мочи. Имеет винтовой спускной кран на дне мешка. Стенки мешка

мочеприемника прозрачны для лучшей визуализации цвета и

количества мочи. Снабжен длинной гибкой трубкой, устойчивой к

перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком,

идеально подходящий к любому размеру и типу катетера. Имеет

уплотненные кольца для крепления мочеnриемника. Мочеnриемник

на 2000 мл снабжен боковой градуировкой от 25 мл до 100 мл,

что позволяет измерить малое количество мочи.

Длина трубки 900±20 мм.

Ед.изм. шт.
	шт
	3000

	11. 
	Трубка эндотрахеальная с манжетой,  Murphy, Размер СН7,0-СН9,0

Для назальной и оральной интубации. Изготовлена из ПВХ, силиконизирована, устойчива к перегибам, не содержит латекса, с манжетой низкого давления. Голубой пилот-баллон с клапаном для шприцев Luer и Luer-lock. Rо-маркер по всей длине трубки, черный  индикатор интубации по всей окружности трубки, разметка c шагом 1 см., закругленный атравматический наконечник тип Murphy. Наполовину вставленный коннектор. Без латекса. Стерильная индивидуальная упаковка.  Ед.изм. шт.
	шт
	2500

	12. 
	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой. Размер: СН 6.0 Длина: не менее 280мм., и не более 300мм. Металическая спираль, встроенная в стенку, делает трубку устойчивой к перегибанию. Манжета большого объема низкого давления обеспечивает гермитичный контакт трубки с трахеей. Гладкий закругленный кончик снижает травматичность во время введения. Пилотный баллон обеспечивает контроль наполнения манжеты, имеет маркировку, соответствующую размеру трубки. Полноокружная маркировка глубины интубации облегчает визуальный контроль введения трубки. Ед.изм. шт.
	шт
	5

	13. 
	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой. Размер: СН 6.5 Длина: не менее 300мм., и не более 312мм. Металическая спираль, встроенная в стенку, делает трубку устойчивой к перегибанию. Манжета большого объема низкого давления обеспечивает гермитичный контакт трубки с трахеей. Гладкий закругленный кончик снижает травматичность во время введения. Пилотный баллон обеспечивает контроль наполнения манжеты, имеет маркировку, соответствующую размеру трубки. Полноокружная маркировка глубины интубации облегчает визуальный контроль введения трубки. Ед.изм. шт.
	шт
	5

	14. 
	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой. Размер: СН 7.0 Длина: не менее 300мм., и не более 325мм. Металическая спираль, встроенная в стенку, делает трубку устойчивой к перегибанию. Манжета большого объема низкого давления обеспечивает гермитичный контакт трубки с трахеей. Гладкий закругленный кончик снижает травматичность во время введения. Пилотный баллон обеспечивает контроль наполнения манжеты, имеет маркировку, соответствующую размеру трубки. Полноокружная маркировка глубины интубации облегчает визуальный контроль введения трубки. Ед.изм. шт.
	шт
	20

	15. 
	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой. Размер: СН 7.5 Длина: не менее 310мм., и не более 334мм. Металическая спираль, встроенная в стенку, делает трубку устойчивой к перегибанию. Манжета большого объема низкого давления обеспечивает гермитичный контакт трубки с трахеей. Гладкий закругленный кончик снижает травматичность во время введения. Пилотный баллон обеспечивает контроль наполнения манжеты, имеет маркировку, соответствующую размеру трубки. Полноокружная маркировка глубины интубации облегчает визуальный контроль введения трубки. Ед.изм. шт.
	шт
	20

	16. 
	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой. Размер: СН 8.0 Длина: не менее 300мм., и не более 330мм. Металическая спираль, встроенная в стенку, делает трубку устойчивой к перегибанию. Манжета большого объема низкого давления обеспечивает гермитичный контакт трубки с трахеей. Гладкий закругленный кончик снижает травматичность во время введения. Пилотный баллон обеспечивает контроль наполнения манжеты, имеет маркировку, соответствующую размеру трубки. Полноокружная маркировка глубины интубации облегчает визуальный контроль введения трубки. Ед.изм. шт.
	шт
	5

	17. 
	Трубка трахеостомическая с манжетой и  дополнительным аспирационным каналом для санации надманжеточного пространства. Размер: СН 7.0 На конце аспирационного канала имеется коннектор для шприца типа Луер что позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства обычным шприцем типа Луер Для ирригации и санации подсвязного пространства в стенку трубки встроена аспирационная линия. Для визуализации положения трубки имеется инкапсулированная рентгенконтрастная полоса. Угол изгиба трубки не менее 105° и не более 110° что позволяет максимально уменьшить риск осложнений, связанный с раздражением, вызываемым касанием кончика трубки стенки трахеи. Внутренний диаметр трубки 7,0 мм.  Наружный диаметр трубки, не менее 10,0мм. и не более 10,4мм., длина не менее 70мм. и не более 80мм. Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный материал с оптимальными свойствами термопластичности. Для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации, дистальный конец трубки имеет скошенные закругленной формы атравматичные края. Для обеспечения герметичного контакта изделия с трахеей, манжета имеет цилиндрическую форму большого объёма низкого давления. Для создания оптимального давления манжеты на стенки трахеи 20-25 см.вд.ст и герметичного прилегания к трахее , чтобы предотвратить затекание слизи и секрета из верхних дыхательных путей в нижние. диаметр манжеты имеет объем не менее 20мм и не более 21мм. Для облегчения фиксации изделия. Коннектор имеет специальные мягкие ушки, на которые  нанесена несмываемая маркировка внутреннего диаметра трубки. Для облегчения фиксации изделия, на ушках закреплена фиксирующая лента  Для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию посредством дыхательного контура имеется универсальный коннектор с разъёмом 15 мм. Для безопасной и лёгкой установки трубки Трубка поставляется в комплекте с обтуратором оливовидной формы. Ед.изм. шт.
	шт
	20

	18. 
	Трубка трахеостомическая с манжетой и  дополнительным аспирационным каналом для санации надманжеточного пространства. Размер: СН 7.5 На конце аспирационного канала имеется коннектор для шприца типа Луер что позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства обычным шприцем типа Луер Для ирригации и санации подсвязного пространства в стенку трубки встроена аспирационная линия. Для визуализации положения трубки имеется инкапсулированная рентгенконтрастная полоса. Угол изгиба трубки не менее 105° и не более 110° что позволяет максимально уменьшить риск осложнений, связанный с раздражением, вызываемым касанием кончика трубки стенки трахеи. Внутренний диаметр трубки 7,5 мм.  Наружный диаметр трубки, не менее 10,5мм. и не более 11,2мм., длина не менее 73мм. и не более 84мм. Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный материал с оптимальными свойствами термопластичности. Для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации, дистальный конец трубки имеет скошенные закругленной формы атравматичные края. Для обеспечения герметичного контакта изделия с трахеей, манжета имеет цилиндрическую форму большого объёма низкого давления. Для создания оптимального давления манжеты на стенки трахеи 20-25 см.вд.ст и герметичного прилегания к трахее , чтобы предотвратить затекание слизи и секрета из верхних дыхательных путей в нижние. диаметр манжеты имеет объем не менее 20мм и не более 21мм. Для облегчения фиксации изделия. Коннектор имеет специальные мягкие ушки, на которые  нанесена несмываемая маркировка внутреннего диаметра трубки. Для облегчения фиксации изделия, на ушках закреплена фиксирующая лента  Для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию посредством дыхательного контура имеется универсальный коннектор с разъёмом 15 мм. Для безопасной и лёгкой установки трубки Трубка поставляется в комплекте с обтуратором оливовидной формы. Ед.изм. шт.
	шт
	30

	19. 
	Трубка трахеостомическая с манжетой и  дополнительным аспирационным каналом для санации надманжеточного пространства. Размер: СН 8.0 На конце аспирационного канала имеется коннектор для шприца типа Луер что позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства обычным шприцем типа Луер Для ирригации и санации подсвязного пространства в стенку трубки встроена аспирационная линия. Для визуализации положения трубки имеется инкапсулированная рентгенконтрастная полоса. Угол изгиба трубки не менее 105° и не более 110° что позволяет максимально уменьшить риск осложнений, связанный с раздражением, вызываемым касанием кончика трубки стенки трахеи. Внутренний диаметр трубки 8 мм.  Наружный диаметр трубки, не менее 11мм. и не более 11,8мм., длина не менее 75мм. и не более 90мм. Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный материал с оптимальными свойствами термопластичности. Для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации, дистальный конец трубки имеет скошенные закругленной формы атравматичные края. Для обеспечения герметичного контакта изделия с трахеей, манжета имеет цилиндрическую форму большого объёма низкого давления. Для создания оптимального давления манжеты на стенки трахеи 20-25 см.вд.ст и герметичного прилегания к трахее , чтобы предотвратить затекание слизи и секрета из верхних дыхательных путей в нижние. диаметр манжеты имеет объем не менее 20мм и не более 21мм. Для облегчения фиксации изделия. Коннектор имеет специальные мягкие ушки, на которые  нанесена несмываемая маркировка внутреннего диаметра трубки. Для облегчения фиксации изделия, на ушках закреплена фиксирующая лента  Для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию посредством дыхательного контура имеется универсальный коннектор с разъёмом 15 мм. Для безопасной и лёгкой установки трубки Трубка поставляется в комплекте с обтуратором оливовидной формы. Ед.изм. шт.
	шт
	40

	20. 
	Трубка трахеостомическая с манжетой и  дополнительным аспирационным каналом для санации надманжеточного пространства. Размер: СН 8.5 На конце аспирационного канала имеется коннектор для шприца типа Луер что позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства обычным шприцем типа Луер Для ирригации и санации подсвязного пространства в стенку трубки встроена аспирационная линия. Для визуализации положения трубки имеется инкапсулированная рентгенконтрастная полоса. Угол изгиба трубки не менее 105° и не более 110° что позволяет максимально уменьшить риск осложнений, связанный с раздражением, вызываемым касанием кончика трубки стенки трахеи. Внутренний диаметр трубки 8,5 мм.  Наружный диаметр трубки, не менее 12мм. и не более 12,6мм., длина не менее 80мм. и не более 92мм. Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный материал с оптимальными свойствами термопластичности. Для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации, дистальный конец трубки имеет скошенные закругленной формы атравматичные края. Для обеспечения герметичного контакта изделия с трахеей, манжета имеет цилиндрическую форму большого объёма низкого давления. Для создания оптимального давления манжеты на стенки трахеи 20-25 см.вд.ст и герметичного прилегания к трахее , чтобы предотвратить затекание слизи и секрета из верхних дыхательных путей в нижние. диаметр манжеты имеет объем не менее 20мм и не более 21мм. Для облегчения фиксации изделия. Коннектор имеет специальные мягкие ушки, на которые  нанесена несмываемая маркировка внутреннего диаметра трубки. Для облегчения фиксации изделия, на ушках закреплена фиксирующая лента  Для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию посредством дыхательного контура имеется универсальный коннектор с разъёмом 15 мм. Для безопасной и лёгкой установки трубки Трубка поставляется в комплекте с обтуратором оливовидной формы. Ед.изм. шт.
	шт
	5

	21. 
	Трубка трахеостомическая с манжетой и  дополнительным аспирационным каналом для санации надманжеточного пространства. Размер: СН 9.0 На конце аспирационного канала имеется коннектор для шприца типа Луер что позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства обычным шприцем типа Луер Для ирригации и санации подсвязного пространства в стенку трубки встроена аспирационная линия. Для визуализации положения трубки имеется инкапсулированная рентгенконтрастная полоса. Угол изгиба трубки не менее 105° и не более 110° что позволяет максимально уменьшить риск осложнений, связанный с раздражением, вызываемым касанием кончика трубки стенки трахеи. Внутренний диаметр трубки 9 мм.  Наружный диаметр трубки, не менее 12,5мм. и не более 13,1мм., длина не менее 85мм. и не более 97мм. Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный материал с оптимальными свойствами термопластичности. Для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации, дистальный конец трубки имеет скошенные закругленной формы атравматичные края. Для обеспечения герметичного контакта изделия с трахеей, манжета имеет цилиндрическую форму большого объёма низкого давления. Для создания оптимального давления манжеты на стенки трахеи 20-25 см.вд.ст и герметичного прилегания к трахее , чтобы предотвратить затекание слизи и секрета из верхних дыхательных путей в нижние. диаметр манжеты имеет объем не менее 20мм и не более 21мм. Для облегчения фиксации изделия. Коннектор имеет специальные мягкие ушки, на которые  нанесена несмываемая маркировка внутреннего диаметра трубки. Для облегчения фиксации изделия, на ушках закреплена фиксирующая лента  Для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию посредством дыхательного контура имеется универсальный коннектор с разъёмом 15 мм. Для безопасной и лёгкой установки трубки Трубка поставляется в комплекте с обтуратором оливовидной формы. Ед.изм. шт.
	шт
	5

	22. 
	Контур дыхательный гладкоствольный армированный облегченный, диаметр 22мм, длина 1.6м + два полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный с портом для подключения температурного датчика и портом для подключения линии измерения давления + лимб 0.8м.; Материал - Термоэластопласт, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол, Полиоксиметилен. Идентификационная наклейка для фиксирования даты и времени установки. Срок годности 5 лет с даты производства Ед.изм. шт.
	шт
	600

	23. 
	Дыхательный контур анестезиологический гофрированный, неразборный, диаметр 22мм, длина 1.6м х 2 , переходник Y-образный, переходник прямой 22М-22М/15F, Материал - Полиэтилен, Полипропилен. Ед.изм. шт.
	шт
	300

	24. 
	Увлажнитель (камера увлажнителя) универсальная. Металлическое дно, прозрачный верх, два конектора 22М, подведенная линия подачи жидкости с иглой и дозирующим зажимом. Уровень максимума заполнения четко обозначен ярким свободно плавающим сигнальным кольцом. Два поплавка, автоматически регулирующие уровень жидкости в камере - внутренний контрастного цвета и внешний белый для обеспечения безотказной работы. Ручная регулировка не требуется. Материал - Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол, Поликарбонат, Полиуретан. Стерилизовано оксидом этилена. Срок годности 5 лет с даты производства. Ед.изм. шт.
	шт
	200

	25. 
	Переходник гибкий прямой гофрированный, длина не менее 20см, коннекторы 22F , 15F, Материал - Полиэтилен, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол. Ед.изм. шт.
	шт
	150

	26. 
	Переходник гибкий угловой гофрированный, длина 20см, коннекторы 22F , 15F/22М, Материал - Полиэтилен, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол. Ед.изм. шт.
	шт
	150

	27. 
	Переходник гибкий угловой конфигурируемый, длина  20см, 22F , 15F/22М, двойные шарниры, с двойной откидывающейся герметичной заглушкой для санации/бронхоскопии, синие коннекторы. Изгибается и фиксируется в заданной форме. Материал - Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол.
Ед.изм. шт.
	шт
	150

	28. 
	Переходник прямой,  коннекторы 22М , 22М/15F, Материал - Полиэтилен, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол. 

Ед.изм. шт.
	шт
	100

	29. 
	Переходник прямой 22M/22F, Материал - Полиэтилен, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол. 
Ед.изм. шт.
	шт
	100

	30. 
	Угловой соединитель 15M/22M, Материал - Полиэтилен, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол.
Ед.изм. шт.
	шт
	500

	31. 
	Переходник гибкий прямой гофрированный, длина 20см. Коннекторы 22F - 22M/15F. Многократного применения, автоклавируемый до 134° С, материал силикон, полисульфон. Ед.изм. шт.
	шт
	30

	32. 
	Переходник гибкий угловой, гофрированный, с двойным шарниром и портом для санации / бронхоскопии, длина 20см. Коннекторы 22F - 22M/15F. Многократного применения, автоклавируемый до 134° С, материал силикон, полисульфон.
Ед.изм. шт.
	шт
	30

	33. 
	Абсорбент (натронная известь)

граниулированный предназначен для абсорбции СО2 из дыхательной смеси в процессе работы аппарата ИВЛ, цветоиндикация "белый-фиолетовый". Не содержит гидроксид калия (КОН). Размер гранул 2.5-5.0 мм, плотность >90, объем поглощаемого CO2 > 140 л/кг. канистра 5л/4,5 кг

Ед.изм. шт.
	шт
	60

	34. 
	Увлажнитель (обменник тепла и влаги) для трахеостомы : стандартный 15 мм коннектор для использования с любыми трахеостомическими трубками, обязательно наличие двух мембран, лепесткового порта для санации (без дополнительных запорных устройств), Г-образного шарнирного коннектора для подачи кислорода, с вращением на 360˚. Форма устройства имеет изогнутый дизайн, повторяющий рельеф шейного отдела, вес не более 5,1 г.,  внутренний объем не более 17мл, увлажняющая способность не менее 27 мг/H2O при 15 дых/мин., сопротивление  не более 0,08 см.вод.ст. при 30л/мин, не более 0,58 см.вод.ст. при 60л/мин. Материал - Акрилонитрилбутадиенстирол, Полипропилен. Ед.изм. шт.
	шт
	300

	35. 
	Фильтр вирусобактериальный электростатический взрослый с самозакрывающимся портом без колпачка на основе пружинного механизма типа Луер для подключения переходника мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией в целях обеспечения герметичности дыхательного контура, исключения летальных ошибок персонала вследствие ошибочного подключения инфузионных, питающих или эпидуральных линий и гарантии безопасности пациента, эффективность фильтрации не менее 99,999 %, сопротивление не более 1,2 см.вод.ст. при 30л/мин, внутренний объем не менее 66 мл и не более 70мл,  вес не менее 32г., минимальный дыхательный объем не более 198мл, рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации до 24 часов, отсутствие острых углов для исключения риска травмы пациента, стандартные 22/15 мм коннекторы, наличие антиокклюзивного механизма, обеспечивающего невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью. Каждая заводская упаковка содержит 5 (пять) переходников типа Луер Male/Male для мониторинга СО2  с оранжевой цветоиндикацией. Материал - Акрилонитрилбутадиенстирол, Полипропилен. Ед.изм. шт.
	шт
	5000

	36. 
	Воздуховод 

Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей.

Тип воздуховода: Цельнолитой орофарингеальный воздуховод Гведела.                                   Материал: Изделие не содержит ПВХ.

размер 3,  9,0 Сантиметров

Состав: цельнолитой стандартно изогнутый воздуховод Гведела, цветовая индикация – оранжевый (согласно международной цветовой ротации), усиленный зубной коннектор, продольный силиконовый встроенный стоматологический протектор, силиконовый встроенный стоматологический протектор дистального кончика по ободу.

Упаковка: индивидуальная, нестерильная.

Ед.изм. шт.
	шт
	400

	37. 
	Воздуховод 

Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей.

Тип воздуховода: Цельнолитой орофарингеальный воздуховод Гведела.                                   Материал: Изделие не содержит ПВХ.

размер 4,  10,0 Сантиметров

Состав: цельнолитой стандартно изогнутый воздуховод Гведела, цветовая индикация – феолетовый (согласно международной цветовой ротации), усиленный зубной коннектор, продольный силиконовый встроенный стоматологический протектор, силиконовый встроенный стоматологический протектор дистального кончика по ободу.

Упаковка: индивидуальная, нестерильная.

Ед.изм. шт.
	шт
	40

	38. 
	Воздуховод 

Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей.

Тип воздуховода: Цельнолитой орофарингеальный воздуховод Гведела.                                   Материал: Изделие не содержит ПВХ.

размер 5,  12,0 Сантиметров

Состав: цельнолитой стандартно изогнутый воздуховод Гведела, цветовая индикация – феолетовый (согласно международной цветовой ротации), усиленный зубной коннектор, продольный силиконовый встроенный стоматологический протектор, силиконовый встроенный стоматологический протектор дистального кончика по ободу.

Упаковка: индивидуальная, нестерильная.

Ед.изм. шт.
	шт
	50

	39. 
	Катетер аспирационный 

Гибкая трубка изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и секрета из верхних дыхательных путей пациента. Изделие гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; Имеет управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования.

Тип: Вакон

Прозрачный коннектор для визуального контроля – наличие. 

Цветовая кодировка размера в виде окрашенного кольца в основании коннектора, в соответствии с международным стандартом – наличие.

Универсальный коннектор тип «Елочка» - наличие. 

Дистальный конец: Открытый.

Два дополнительных отверстия, расположенных на противоположных сторонах трубки, на разном расстоянии от дистального конца катетера – наличие.

Дистальный конец атравматичный, закругленный – наличие.

Общая длина изделия, включая коннектор – 500 мм.

Рентгенконтрастная полоса по всей длине рабочей части катетера: Наличие

Размер, CH: 14  Ед.изм. шт.
	шт
	1500

	40. 
	Катетер аспирационный 

Гибкая трубка изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и секрета из верхних дыхательных путей пациента. Изделие гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; Имеет управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования.

Тип: Вакон

Прозрачный коннектор для визуального контроля – наличие. 

Цветовая кодировка размера в виде окрашенного кольца в основании коннектора, в соответствии с международным стандартом – наличие.

Универсальный коннектор тип «Елочка» - наличие. 

Дистальный конец: Открытый.

Два дополнительных отверстия, расположенных на противоположных сторонах трубки, на разном расстоянии от дистального конца катетера – наличие.

Дистальный конец атравматичный, закругленный – наличие.

Общая длина изделия, включая коннектор – 500 мм.

Рентгенконтрастная полоса по всей длине рабочей части катетера: Наличие

Размер, CH: 16  Ед.изм. шт.
	шт
	2000

	41. 
	Надгортанный воздуховод I-GEL

Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п.

Состав: гелевая нераздувная манжета, блокатор надгортанника эллипсоидный, широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый, коннектор 15 мм, встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, усиленных зубной коннектор, размер 3 для пациентов от 30-50 кг.

Упаковка: индивидуальная, стерильная. Ед.изм. шт.
	шт
	15

	42. 
	Надгортанный воздуховод I-GEL

Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п.

Состав: гелевая нераздувная манжета, блокатор надгортанника эллипсоидный, широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый, коннектор 15 мм, встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, усиленных зубной коннектор, размер 4 для пациентов от 50-70 кг.

Упаковка: индивидуальная, стерильная.

Ед.изм. шт.
	шт
	5

	43. 
	Надгортанный воздуховод I-GEL

Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п.

Состав: гелевая нераздувная манжета, блокатор надгортанника эллипсоидный, широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый, коннектор 15 мм, встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, усиленных зубной коннектор, размер 5 для пациентов более 70 кг. Упаковка: индивидуальная, стерильная.

Ед.изм. шт.
	шт
	5

	44. 
	Закрытая аспирационная система, двухпросветная  для удаления секрета у  ИВЛ-зависимых пациентов. Для взрослых. В комплекте: катетер в защитном прозрачном полиэтиленовом рукаве, размер 14Fr, Изготовлен из композитных полимерных материалов на основе поливинилхлорида. Т-образный коннектор, прозрачный, 15 мм соединения, (тип female  к пациенту, возможность поворота на 360 градусов, два соединения типа male в  противоположные стороны, одно из которых с возможностью поворота на 360 градусов).Эргономичная форма пальцевого клапана, контролирующего возможность аспирации. Линейная пломба давления для исключения залипания. Замок-фиксатор пальцевого клапана для защиты от случайной активации. На замке нанесена маркировка, позволяющая визуально определить, открыт или закрыт клапан. Клапан контроля санации линейного типа. Маркировка размера катетера  «14Fr» на клапане. Двухпросветный санационный катетер наружным диаметром 14Fr длиной 570 мм с мягким упругим кончиком, синяя рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера, тестовая объемная скорость санации 80-102мл/мин. Разрешенное отрицательное давление при санации в пределах 60- 200 мм рт.ст.  Интегрированная ирригационная магистраль с встроенным Луер-портом тип "female", с защитным колпачком, свободный конец линий длиной 9 см. Прозрачные линия санации и коннектор аспирационной магистрали для контроля прохождения секрета и исключения окклюзии.  На катетере нанесена несмываемая маркировка длины каждые 2 см от 10 до 42 см.  Колпачок для перекрытия отверстия, 15 мм, тип female. Разъединительный клин, пространство между зубьями 15 мм, коннектор  (прозрачная трубка), оба выхода 15 мм, тип female, высота 4, 5 см. Наличие выступающих граней для удобства удержания при разъединении. Гофрированный переходник 15мм F - 22мм F. Гибкая, полупрозрачная трубка, растягивающаяся 8-13см. Идентификационный стикер для учёта и контроля в медицинской документации. Одноразовая. Срок использование не менее 72 часов .Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. Ед.изм. шт.
	шт
	200

	45. 
	Закрытая аспирационная система, двухпросветная  для удаления секрета у  ИВЛ-зависимых пациентов. Для взрослых. В комплекте: катетер в защитном прозрачном полиэтиленовом рукаве, размер 16Fr, Изготовлен из композитных полимерных материалов на основе поливинилхлорида. Т-образный коннектор, прозрачный, 15 мм соединения, (тип female  к пациенту, возможность поворота на 360 градусов, два соединения типа male в  противоположные стороны, одно из которых с возможностью поворота на 360 градусов).Эргономичная форма пальцевого клапана, контролирующего возможность аспирации. Линейная пломба давления для исключения залипания. Замок-фиксатор пальцевого клапана для защиты от случайной активации. На замке нанесена маркировка, позволяющая визуально определить, открыт или закрыт клапан. Клапан контроля санации линейного типа. Маркировка размера катетера  «16Fr» на клапане. Двухпросветный санационный катетер наружным диаметром 16Fr длиной 570 мм с мягким упругим кончиком, синяя рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера, тестовая объемная скорость санации 80-102мл/мин. Разрешенное отрицательное давление при санации в пределах 60- 200 мм рт.ст.  Интегрированная ирригационная магистраль с встроенным Луер-портом тип "female", с защитным колпачком, свободный конец линий длиной 9 см. Прозрачные линия санации и коннектор аспирационной магистрали для контроля прохождения секрета и исключения окклюзии.  На катетере нанесена несмываемая маркировка длины каждые 2 см от 10 до 42 см.  Колпачок для перекрытия отверстия, 15 мм, тип female. Разъединительный клин, пространство между зубьями 15 мм, коннектор  (прозрачная трубка), оба выхода 15 мм, тип female, высота 4, 5 см. Наличие выступающих граней для удобства удержания при разъединении. Гофрированный переходник 15мм F - 22мм F. Гибкая, полупрозрачная трубка, растягивающаяся 8-13см. Идентификационный стикер для учёта и контроля в медицинской документации. Одноразовая. Срок использование не менее 72 часов .Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. Ед.изм. шт.
	шт
	200

	46. 
	Одноразовый электрод, размер - 45х42мм, материал электрода - "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя). Ед.изм. шт.
	шт
	8000

	47. 
	Катетер аспирационный для забора проб с прозрачной колбой (максимальный объем 14мл), крышкой и клапаном контроля вакуума, наклейка для идентификации пациента, стерильная упаковка. 

Ед.изм. шт.
	шт
	300


Во  всех  случаях,  когда  указаны  вызванные  объективной  необходимостью  ссылки  на  конкретные  торговые  марки,  фирменные  наименования,  модели,  методики,  источник  происхождения  или  на  производителя,  подразумевается,  что  такие  ссылки  являются  условными  и  предполагают  эквивалент
