  Приложение № 1
Техническое задание на поставку расходного материала для диагностических отделений (ОМС)  в 2026 году  АО "МСЧ "Нефтяник"
	№ п/п
	Наименование
	Торговое название, форма выпуска
	Ед. измерения
	Потребность

	1. 
	Гель для УЗИ 
	Гель для ультразвуковых исследований и терапии при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая длительное скольжение и полный контакт датчика с телом  пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим. Вязкость 11 – 14 Па с (Полимер РПЭ-1М.2, скорость сдвига 16,8 с-1, при 23ºС), вязкость 26 – 29 Па с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., при 23ºС), рН 6,8 – 7,0. Акустический импеданс 1,57 - 10 в 5 степени г/см2, Скорость распространения ультразвука – 1498 м/сек., Скорость затухания ультразвука 1,42dB/см  при частоте  9 МНz. Форма выпуска: пластиковая канистра 5 кг.  Единица измерения – шт.
	Шт.
	20

	2. 
	Гель д/иссл.УЗИ 
	Стерильный гель для ультразвуковых исследований и терапии при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Незаменим для ультразвуковых исследований, которые требуют соблюдения стерильности: чреспищеводная эхокардиография, хирургические вмешательства под контролем ультразвука, в том числе инвазивные процедуры, обследования больных с повреждённой кожей, гинекологические исследования и другие случаи, когда необходимо соблюдение стерильности. Вязкость: по Брукфильду 23,0–27,0 Па•c (соответствует вязкости 12,0–14,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,0-7,0. Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Фасовка: двойной полиэтиленовый пакетик 15г  Единица измерения – шт.
	Шт.
	500

	3. 
	Жидкость электродная контактная д/иссл.ЭКГ 
	Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Униспрей наносится непосредственно на тело пациента, обеспечивает хороший контакт электрода  с телом  пациента. Униспрей не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим. Гель производится во флаконах по 0,2 кг Технические характеристики: 1. Удельная электропроводность – 1,2 – 1,6 См/м; 2. рН 6,0 – 6,5.  Единица измерения – шт.
	Шт.
	50

	4. 
	Термобумага 

	Глянцевая рулонная термобумага высокого разрешения шириной 110 мм Является стандартным носителем печати для термопринтеров Sony UP-895, UP-897, UP-D890,  UP-D895, UP-D897 и их модификаций (c буквами СЕ MD, MDW и т.п.). Длина рулона - 20 м (около 215 стандартных отпечатков), ширина 110 мм. Вес рулона в упаковке - 0,175 кг.  Термобумага обеспечивает максимальный уровень качества при термопечати с высоким разрешением и длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов печатающей термоголовки  Единица измерения – шт.
	Шт.
	100

	5. 
	Бумага диаграммная
	Бумага диаграммная (лента регистрационная в пачках) с тепловой записью для ЭКГ 110мм*140мм*142. Изготовлена из импортной основы, покрыта термическим составом, реагирующим на нагревание. Плотность 55 г/м2.  Теплопишущий слой имеет розовый цвет.   Единица измерения – шт.
	Шт.
	104

	6. 
	Бумага диаграммная
	Диаграммная бумага для ЭКГ 63мм*30м. Количество метров в рулоне не менее 30 м.  Изготовлена из импортной основы, покрыта термическим составом, реагирующим на нагревание. Плотность 55 г/м2. Теплопишущий слой имеет розовый цвет. Намотана на втулку с внутренним  диаметром 18 мм., термослоем внутрь. Единица измерения – шт.
	Шт.
	63

	7. 
	Электрод для ЭКГ
	Одноразовый электрод, размер - 43х45мм, материал электрода - "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя). Единица измерения – шт.
	Шт.
	3000

	8. 
	Термопленка 
	Прозрачная голубая пленка Sony UPT-510BL 20x25 см.  для радиологических DICOM принтеров Sony Filmstation моделей UP-DF550 и UP-DF750: Цвет плёнки - голубой. Максимальное разрешение - 320 dpi. 4096 оттенков серого Упаковка содержит 125 листов пленки и поддон. Диапазон воспроизводимой оптической плотности - Dmin - 0,22, Dmax - 3,2. Единица измерения –  упаковка.
	Упак.
	2

	9. 
	Термопленка 
	Прозрачная голубая пленка Sony UPT-517BL 35x43 см.  для радиологических DICOM принтеров Sony Filmstation моделей UP-DF550 и UP-DF750: Цвет плёнки - голубой. Максимальное разрешение - 320 dpi. 4096 оттенков серого Упаковка содержит 125 листов пленки и поддон. Диапазон воспроизводимой оптической плотности - Dmin - 0,22, Dmax - 3,2. Единица измерения –  упаковка.
	Упак.
	2

	10. 
	Пленка лазерная 
	Рентгеновская пленка DryFilm DI-HL 35х43см. для медицинской лазерной мультиформатной камеры FUJIFILM DryPix 4000, 7000. Максимальная оптическая плотность – 3.6. Пространственное разрешение – 508 dpi. Количество уровней градации серого цвета не менее 14 bit. Основа – холодный голубой тон. Экспонирование – лазерное. 100 листов/уп Единица измерения –  упаковка.
	Упак
	2

	11. 
	Пленка лазерная 
	Рентгеновская пленка DryFilm DI-HL 26х36см. для медицинской лазерной мультиформатной камеры FUJIFILM DryPix 4000, 7000. Максимальная оптическая плотность – 3.6. Пространственное разрешение – 508 dpi. Количество уровней градации серого цвета не менее 14 bit. Основа – холодный голубой тон. Экспонирование – лазерное. 100 листов/уп Единица измерения –  упаковка.
	Упак
	2

	12. 
	Пленка  термографическая медицинская 
	Пленка  термографическая медицинская Drystar DT 10B для лазерного принтера AGFA Drystar 5302 с сухой проявкой (используется заказчиком). Формата 35 х 43 см.  Наличие в каждой пачке пленки встроенного информационного микрочипа (RF-tag) на подложке для обмена информацией с принтером. Наличие голографической наклейки на каждой упаковке пленки с логотипом завода-изготовителя Agfa HealthCare, для предотвращения поставки фальсифицированной продукции.  Количество листов пленки в упаковке - 100 листов.  Единица измерения – шт.
	Упак
	2

	13. 
	Катетер в/в с портом.
	Вазофикс Сэйфти в/в катетер с портом. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором,  с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр Лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - PUR – полиуретан. Характеристика системы защиты: Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Размер:  18G - 1.3 мм, длина не менее 44 мм., и не более 48 мм., скорость потока не менее 93 мл/мин., и не более 97мл/мин. Единица измерения - шт.
	Шт.
	600

	14. 
	Катетер в/в с портом.
	Вазофикс Сэйфти в/в катетер с портом. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором,  с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр Лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - PUR – полиуретан. Характеристика системы защиты: Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия.    Размер:  20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока 65 мл/мин. Единица измерения - шт.
	Шт.
	600

	15. 
	Катетер в/в с портом.
	Вазофикс Сэйфти в/в катетер с портом. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором,  с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр Лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - PUR – полиуретан. Характеристика системы защиты: Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия.    Размер:  22G - 0.9 мм, длина не менее 23 мм., и не более 27мм., скорость потока не менее 35 мл/мин., и не более 38мл/мин. Единица измерения – шт.
	Шт.
	600

	16. 
	Катетер в/в с портом.
	Катетер Вазофикс Сэйфти для пункции периферических вен с защитой от укола иглой. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором,  с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - PUR – полиуретан. Характеристика системы защиты: Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Размер:  24G -0.7 мм, длина 19 мм, скорость потока 22 мл/мин. Единица измерения – шт.
	Шт.
	600

	17. 
	Заглушка с инъекционной мембраной ИН-стоппер
	Заглушка с инъекционной мембраной ИН-стоппер для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр Лок; инъекционная мембрана для введения растворов с помощью иглы.

Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, полиуретан, силикон; без латекса.

Тип винтового соединения: Люэр Лок, male.

Цвет – желтый.

Ед.изм. шт.
	Шт.
	3000

	18. 
	Удлинитель 
	Удлинитель Перфузор. Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Люэр Лок, тип male / female. Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии: не менее 145 см, и не более 155 см., Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм. Объем заполнения: не менее 2,4 мл. и не более 2,7 мл. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Люэр Лок, тип female Дистальное: Люэр Лок, тип male. Единица измерения – шт.
	Шт.
	600

	19. 
	Кран инфузионный трехходовой Дискофикс С
	Кран инфузионный трехходовой Дискофикс С 360°  с повышенной химической устойчивостью для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр лок,  разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента; регулятор потоков - цветовая маркировка с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45°, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. Технические характеристики:  Используемые материалы: Полипропилен, полиэтилен ВД Регулятор потоков: Угол поворота 360°, пять рабочих позиций  Цветовая кодировка крана: синий цвет – венозная линия Резистентность к давлению в системе: Не ниже 4 бар (2944 ммHg). Химическая резистентность: Не ниже Class А. Соединения: 2 канала – Люэр лок, наружная резьба 1 канал – Люэр лок, внутренняя резьба, с вращающейся муфтой. Единица измерения – шт.
	Шт.
	1000

	20. 
	Шприц-колба к инъекционной системе 
	Шприц –колба  ZY6322 к инъекционной системе  MEDRAD Salient Назначение:  компонент системы инъекции контрастного вещества, предназначенный для введения контрастного вещества или солевого раствора пациенту. Объем не менее 190мл. Комплектация: -шприц с пылезащитным колпачком и крышкой; -трубка быстрого  наполнения, длиной 17 см.,  не содержит латекса. FluiDots -   индикаторы заполняемости шприцов  контрастом  и  физ.раствором Максимальное расчётное давление не менее 300 psi /2068 кПа Предельная скорость введения контрастного вещества не менее 10 мл/с . Индивидуальная  стерильная упаковка. Единица измерения – шт.
	Шт.
	200

	21. 
	Трубка витая удлинительная одинарная  к инъекционной системе 
	Трубка витая удлинительная одинарная  Назначение: компонент системы инъекции контрастного вещества, предназначенный для введения контрастного вещества или солевого раствора пациенту. Длинной не менее 150 см. внешний диаметр трубки не более 2,5 мм., внутренний диаметр трубки не менее 1,5 мм., не содержит латекса. Максимальное расчётное давление не менее 300 psi /2068 кПа Индивидуальная  стерильная упаковка. Единица измерения – шт.
	Шт.
	400

	22. 
	Чехол защитный на оборудование
	Чехол защитный на оборудование (Набор медицинский хирургический одноразовый), стерильный в составе: чехол защитный на оборудование размером 50±0,5 х 75±0,5 см, изготовлен из высококачественной полиэтиленовой пленки высокой прозрачности, с эффектом анти-блик. Толщина пленки не менее 40 мкм. Должен быть выполнен с встроенной полостью глубиной 10 ±0,5 см, с двумя откосами, с интегрированными фиксаторами в количестве не менее 4 штук. Фиксаторы должны быть размером: длина 10,7 ±0,5 см и ширина 2,0 ±0,5 см. На фиксаторе должен быть край свободный без адгезива размером 0,7 ±0,1 см для удобства раскрытия фиксатора в перчатках. Контур чехла должен повторять контур оборудования. Чехол должен обеспечивать плотное прилегание к оборудованию для обеспечения стерильности и хорошей видимости информации на оборудовании, для возможности беспрепятственного считывания при работе. Упаковка индивидуальная, двойная.  Наружная упаковка должна иметь форму пакета. Верхняя часть пакета должна быть выполнена из прозрачного полиэфирно-полипропиленового ламината, нижняя часть пакета – из непрозрачной медицинской бумаги. Пакет должен иметь поле легкого вскрытия («пил-эффект»), позволяющее вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней части от нижней. Внутренняя упаковка должна иметь форму конверта и должна позволять развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Внутри упаковки на этикетке должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, данные о производителе. Данное наименование товара должно быть подтверждено наличием действующего регистрационного удостоверения  Единица измерения – шт.
	Шт.
	100

	23. 
	Чехол защитный на оборудование
	Чехол защитный на оборудование (Набор медицинский хирургический одноразовый), стерильный в составе: чехол защитный на оборудование должен быть размером 13х250 ±0,2 см и изготовлен из полиэтилена высокого давления толщиной не менее 50 мкм. С одного конца чехол имеет конусообразную форму с отверстием диаметром 3±0,1 см, с другого конца чехол имеет форму цилиндра. Чехол имеет телескопическое сложение для удобства его применения и фиксирующие элементы на обоих концах длиной 3х20±0,5 см с адгезивным краем. Упаковка индивидуальная, двойная. Наружная упаковка имеет форму пакета. Верхняя часть пакета выполнена из прозрачного полиэфирно-полипропиленового ламината, нижняя часть пакета – из непрозрачной медицинской бумаги. Внутренняя упаковка должна иметь форму конверта и должна позволять развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. На внутренней упаковке должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, данные о производителе. Изделие должно иметь действующее регистрационное удостоверение. Единица измерения – шт.
	Шт.
	100

	24. 
	Мундштук 
	Мундштук (загубник) картонный одноразовый к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии Типоразмер 30х55х1,0 мм: 30 – внутренний диаметр, 55 – длина, 1,0 – толщина стенки (наружный диаметр 32)  Наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. Такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. Упаковка – индивидуальная каждой штуки из полипропиленовой пленки БОПП. Единица измерения – шт
	Шт.
	1000


Во  всех  случаях,  когда  указаны  вызванные  объективной  необходимостью  ссылки  на  конкретные  торговые  марки,  фирменные  наименования,  модели,  методики,  источник  происхождения  или  на  производителя,  подразумевается,  что  такие  ссылки  являются  условными  и  предполагают  эквивалент

