BC-20 Vet — гематологический анализатор крови класса 3-diff | Mindray

Гематологический анализатор БС-20 Вет предназначен для количественного подсчета форменных элементов крови животных. Анализатор определяет 21 параметр с дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции и строит гистограммы распределений.

Особенности

- Два измерительных канала.

- Сенсорный экран чутко откликается на касание.

- Легко обслуживать.

- Система температурного контроля реагентов.

Комплектация

- Анализатор крови BC-20 Vet.

- Рулон термобумаги.

- Стартовый набор реагентов.

Технические характеристики

| Тип: | 3-diff закрытая система |
| --- | --- |
| Количество измеряемых параметров: | до 21 |
| Количество графиков: | 3 гистограммы |
| Пропускная способность: | до 30 исследований/час |
| Количество необходимых для работы реагентов: | 3 |
| Объем образца цельной крови, необходимого для анализа: | 9 мкл |
| Количество программ для видов животных: | 13 предустановленных + 20 настраиваемых профилей |
| База данных: | 100 000 исследований |

*Нужно включить все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.