ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит система Dantex RK-48 или эквивалент | 28.25.12.190 | Тип: Не инверторный Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: не менее 43 °С Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: не более -15 °С Тип блока: кассетный Потребляемая мощность при охлаждении не более 4,6 кВт Сила тока при охлаждении не более 9,3А Потребляемая мощность при обогреве не более 5,7 Сила тока при обогреве не более 9,5А Годовое потребление кВт не более 2318кВт Обслуживаемая площадь до, м2: не менее 140 м2 Количество ступеней фильтрации: не менее 1 Макс. уровень шума внешнего блока: не более 60 дБ Макс. уровень шума внутр. блока: не более 45 дБ Таймер на включение: наличие Таймер на отключение: наличие Установка реального времени: наличие Регулировка температуры обогрева: наличие Регулировка температуры охлаждения: наличие Тип хладогента: R-410A Макс. производительность обогрева: не менее 14,65 кВт Макс. производительность охлаждения: не менее 14 кВт Производительность по воздуху: не менее 1700 м3/час Режим автоочистки: наличие Выносной пульт управления: наличие Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления): наличие Функции: Авторестарт при отключении питания: наличие Память заданных параметров работы: наличие Система самодиагностики неисправности: наличие Вид установки (крепления): встраеваемый Вес внешнего блока: не более 81 кг Габариты внешнего блока (ВхШхГ): не более 940×1250×340 Вес внутр. Блока: не более 28 кг Наличие возможности подключения удаленного управления Modbus RTU TRC-MBS/B2 Габариты внутреннего блока (ВхШхГ): не менее 840×290×840м | шт. | 1 |

2. Место поставки и монтажа: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда,      ул. Мира, 11

3. Срок поставки и монтажа: с момента подписания договора до 22.06.2026 года.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтажные работы, электротехнические работы по подключению оборудования производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;

6. Сроки оплаты товара:

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».