Описание предмета закупки

на оказание консультативных услуг по вопросам пожарной безопасности

- Цель оказания услуг:

-эффективное обеспечение безопасности объектов, оперативное получение достоверной информации и повышение оперативности реагирования персонала;

-реализации единого комплексного подхода в инженерно-технических решениях, направленных на защиту жизненно важных интересов людей в зданиях и ресурсов учреждения от угроз, вследствие вероятных чрезвычайных ситуаций или умышленных действий физических лиц;

-анализ событий для выявления и устранения ошибок в реализации и функционировании установленных систем.

2. Срок оказания услуг: с 01.07.2026 по 30.06.2027.

3. Перечень оказываемых услуг:

-организация пожарной безопасности, проведение организационно-методической работы пожарной безопасности, проведение профилактической работы по профилактике пожаров, координации работы пожарной безопасности на предприятии Заказчика;

-разработка локальных нормативно-правовых актов по пожарной безопасности: инструкций, проектов приказов, положений, регламентов, перечней;

-организация проведения необходимых мероприятий в соответствии с требованиями законодательства пожарной безопасности;

-оперативный контроль организации рабочих мест в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

-участие при проверках надзорными органами пожарной безопасности, организация выполнения предписаний;

-расследование причин возгораний;

-консультации по вопросам пожарной безопасности.

Диапазон численности работников Заказчика: 2500-2800 человек.

Режим оказания услуг: не менее 1 раза в квартал с присутствием специалистов Исполнителя по месту нахождения Заказчика по адресу:

- Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Котовского,55

- Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Семовских,10.

3. Требования к оказанию услуг:

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, действующими нормами, правилами и условиями, установленными в отношении данного вида услуг.

Контроль за выполнением и приемка работ по капитальному ремонту и другому ремонту системы противопожарной защиты.

Подготовка технических заданий на проектирование капитального ремонта системы противопожарной защиты.

Мониторинг работоспособности систем противопожарной защиты.

Организация единого мониторингового центра.

Взаимодействие с надзорными организациями при осуществлении ими контрольных мероприятий на обслуживаемых объектах.

В ходе оказания услуг Исполнитель ведет и предоставляет заказчику следующую документацию:

1) акты первичного обследования, акты проверки работоспособности, акты комплексных испытаний, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, журнал регистрации извещений, журнал учета технических средств, регламент технического обслуживания, график замены оборудования с истекшим сроком службы. Документы должны формироваться с использованием электронного документооборота.

2) требования к фиксации результатов выполнения работ: При выполнении работ, Исполнитель фиксирует результаты работ в электронном журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, которые формируются в электронной системе «Реплекс – противопожарный цифровой двойник» на web-портале repleks.ru. Исполнитель самостоятельно обеспечивает обучение своих работников по работе в электронной системе «Реплекс – противопожарный цифровой двойник».

Перечень локальных нормативно-правовых актов, необходимых к разработке

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Журнал регистрации инструктажей |
| 2 | Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности |
| 3 | Программа первичного инструктажа по пожарной безопасности |
| 4 | Приказ об утверждении программ противопожарного инструктажа |
| 5 | Приказ о возложении обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в целом |
| 6 | Приказ о возложении обязанностей по проведению инструктажей |
| 7 | Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения |
| 8 | Инструкция о мерах пожарной безопасности |
| 9 | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде |
| 10 | Приказ «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность» |
| 11 | Приказ «Об установлении противопожарного режима» |
| 12 | Приказ «Об утверждении программ инструктажей и графика проведения инструктажей по пожарной безопасности» |
| 13 | Приказ «Об организации и проведении тренировок по эвакуации людей в случае возникновения ЧС» |
| 14 | ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности для сотрудников |
| 15 | Программа проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности |
| 16 | Программа проведения первичного (повторного) инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте |
| 17 | Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности (форма) |
| 18 | Журнал Систем защиты (форма) |

Приложение №1 к Описанию предмета закупки

Прикреплен отдельным файлом