	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА с. БЕРДЮЖЬЕ»

(МАОУ «СОШ с. БЕРДЮЖЬЕ»)

ул. Гнаровской,  д.1,с. Бердюжье,

Тюменская обл., 627440, 

тел./факс (34554)  2-18-57

       E-mail: berdschool333@mail.ru
«22» мая 2026 г. №  б/н
	


Просим Вас предоставить Коммерческое предложение на кухонное оборудование для нужд МАОУ СОШ с.Бердюжье. 
Адрес объекта:  627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д.1, д.3:
	Наименование
	Изображение объекта
	Кол-во
	Ед.изм
	Характеристики

	Морозильный шкаф HICOLD C140 11/BT W

	[image: image1.jpg]



	2
	шт
	Ширина, мм1470
Глубина, мм840
Высота, мм2045
Размер гастроёмкости GN 2/1 (650х530 мм)
Объём, л1400
Температурный режим, °C-10 ... -18
Расположение агрегата сверху
Материал корпуса нержавеющая сталь
Количество секций 2
Количество полок в комплекте, шт8
Размер полки,мм650x530
Охлаждение динамическое
Оттайка автоматическая
Панель управления
Электронная
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг45
Толщина теплоизоляции, мм70
Напряжение, В220
Страна производства 

Россия
Гарантия, мес12


	Шкаф холодильный Бирюса 310


	[image: image2.jpg]



	1
	шт
	Модель: 310 Страна-производитель: Россия Вес (без упаковки), кг: 60 Вес (с упаковкой), кг: 65 Ширина, мм: 580 Глубина, мм: 620 Высота, мм: 1690 Гарантия: 12 мес. Объем, л: 310 Мощность, кВт: 0.15 Подключение, В: 220 Температурный режим, °C: от 1 до 10 Исполнение двери: прозрачная Материал корпуса: крашеный металл Описание Холодильный шкаф Бирюса 310 предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания, торговли, гостиничном бизнесе и прочих сферах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °С и относительной влажности не более 55%. Шкаф оснащен функцией автоматической оттайки. Технические характеристики: Хладагент: R600a LED-освещение Полезный объем: 290 л Количество компрессоров: 1 Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать: от 187 до 242 В Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 24 °С, не более: 2,15 кВт*ч/24ч* Демонстрационная охлаждаемая площадь полок: 1,2 м2 Габариты в упаковке: 660х640х1780 мм Установленный срок службы, не менее: 7 лет Опционально может быть заказан электромагнитный замок


[image: image3.jpg]



С уважением,
Директор школы:                                                                Е.В.Филиппова
