Техническое задание 
Предмет закупки: Поставка сантехнических товаров
Место поставки товара: город Тюмень, ул. Республики, д.206а, г. Тюмень, ул. Щербакова, 207
Период поставки товара: с момента подписания договора года по 30.07.2027 года.

Требования к Товару:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным спецификации, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, предназначенным для страны Заказчика.

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требование к упаковке:

Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара, при обычных условиях хранения и транспортировке.
Стоимость Товара должна включать в себя стоимости всех затрат, в том числе: затраты, связанные с поставкой, доставкой до места нахождения Заказчика, хранением товара, транспортные услуги, все налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи. 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	ОКПД 2
	Ед. изм.
	Требования к товару, установленные Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024 

	1. 
	Крепление для труб 20 мм
	Клипса, опора пластиковая для крепления полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	2. 
	Крепление для труб 25 мм
	Клипса, опора пластиковая для крепления полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 25 мм.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	3. 
	Крепление для труб 32 мм
	Клипса, опора пластиковая для крепления полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 32 мм.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	4. 
	Крепление для труб 40 мм
	Клипса, опора пластиковая для крепления полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 40 мм.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	5. 
	Крепление для труб 50 мм
	Клипса, опора пластиковая для крепления полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 50 мм.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	6. 
	Крепление для труб 63 мм
	Клипса, опора пластиковая для крепления полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 63 мм.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	7. 
	Крепление для труб 110 мм
	Клипса, опора пластиковая для крепления полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 110 мм.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	8. 
	Хомут для крепления труб диаметром 20-24 мм
	Хомут КТР для крепления труб диаметром в диапазоне не менее 20 и не более 24 мм с резиновым уплотнителем и шурупом с дюбелем. ГОСТ 17679-80
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	9. 
	Хомут для крепления труб диаметром 25-30 мм
	Хомут КТР для крепления труб диаметром в диапазоне не менее 25 и не более 30 мм с резиновым уплотнителем и шурупом с дюбелем. ГОСТ 17679-80
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	10. 
	Хомут для крепления труб диаметром 39-46 мм
	Хомут КТР для крепления труб диаметром в диапазоне не менее 39 и не более 46 мм с резиновым уплотнителем и шурупом с дюбелем. ГОСТ 17679-80
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	11. 
	Хомут для крепления труб диаметром 47-53 мм
	Хомут КТР для крепления труб диаметром в диапазоне не менее 47 и не более 53 мм с резиновым уплотнителем и шурупом с дюбелем. ГОСТ 17679-80
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	12. 
	Хомут для крепления труб диаметром 99-116 мм
	Хомут КТР для крепления труб диаметром в диапазоне не менее 99 и не более 116 мм с резиновым уплотнителем и шурупом с дюбелем. ГОСТ 17679-80
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	13. 
	Муфта соединительная полипропиленовая 20 мм
	Муфта соединительная для прямого соединения двух отрезков полипропиленовой трубы. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +60 град. С Рабочее давление до 16 бар Внутренний диаметр 20 мм. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	14. 
	Муфта соединительная полипропиленовая 25 мм
	Муфта соединительная для прямого соединения двух отрезков полипропиленовой трубы. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +60 град. С Рабочее давление до 16 бар Внутренний диаметр 20 мм. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	15. 
	Муфта соединительная полипропиленовая 32 мм
	Муфта соединительная для прямого соединения двух отрезков полипропиленовой трубы. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +60 град. С Рабочее давление до 16 бар Внутренний диаметр 32 мм ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	16. 
	Муфта соединительная полипропиленовая 40 мм
	Муфта соединительная для прямого соединения двух отрезков полипропиленовой трубы. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +60 град. С Рабочее давление до 16 бар Внутренний диаметр 40 мм. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	17. 
	Муфта полипропиленовая переходная 25х20 PPR
	Фитинг для соединения полипропиленовых труб разного диаметра. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +60 град. С Внутренний диаметр 25 мм, переход на внутренний диаметр 20 мм. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	18. 
	Муфта полипропиленовая переходная 20х32 PPR
	Фитинг для соединения полипропиленовых труб разного диаметра. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +60 град. С Внутренний диаметр 20 мм, переход на внутренний диаметр 32 мм. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	19. 
	Муфта полипропиленовая переходная 25х32 PPR
	Фитинг для соединения полипропиленовых труб разного диаметра. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +60 град. С Внутренний диаметр 25 мм, переход на внутренний диаметр 32 мм. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	20. 
	Муфта переходная полипропиленовая ВР- 32-1 дюйм
	Муфта для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 32 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба внутренняя. Диаметр резьбы 1 дюйм. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды в диапазоне от 0 град. С до +60 град. С Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	21. 
	Муфта полипропиленовая НР 25 мм - 3/4 дюйма
	Муфта для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 25 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба наружная. Диаметр резьбы 3/4дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	22. 
	Муфта переходная полипропиленовая НР- 32-1 1/4 дюйма
	Муфта для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 32 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба наружная. Диаметр резьбы 1 ¼ дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	23. 
	Муфта переходная полипропиленовая НР- 20-1/2 дюйма
	Муфта для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба наружная. Диаметр резьбы 1/2 дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	24. 
	Муфта переходная полипропиленовая НР- 25-1/2 дюйма
	Муфта для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 25 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба наружная. Диаметр резьбы 1/2 дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	25. 
	Муфта переходная полипропиленовая ВР- 20-1/2 дюйма
	Муфта для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба наружная. Диаметр резьбы 1/2 дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	26. 
	Муфта переходная полипропиленовая ВР- 25-1/2 дюйма
	Муфта для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 25 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба наружная. Диаметр резьбы 1/2 дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	27. 
	Муфта (разборная) комбинированная НР 20х1/2 дюйма
	Муфта разборная для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба. Резьба наружная. Диаметр резьбы 1/2 дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	28. 
	Муфта двухраструбная канализационная ПП 110 мм
	Муфта двухраструбная полипропиленовая для канализации, диаметр 110 мм. Материал полипропилен, устойчивый к коррозии и химически агрессивным средам. Тип соединения – раструбное. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С ГОСТ 32414-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	29. 
	Муфта ремонтная канализационная 50 мм
	Муфта ремонтная канализационная Диаметр 50 мм Толщина стенки не менее 1,8 мм Тип присоединения раструбный с ремонтным кольцом. ГОСТ 26996-86
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	30. 
	Муфта ремонтная канализационная 110 мм
	Муфта ремонтная канализационная Диаметр 110 мм. Толщина стенки не менее 2,7 мм Тип присоединения раструбный с ремонтным кольцом. ГОСТ 26996-86
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	31. 
	Тройник полипропиленовый 20х20х20
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый равнопроходный 20х20х20 мм. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	32. 
	Тройник полипропиленовый 20х25х20
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый 20х20х20 мм. Номинальный внутренний диаметр 20 мм у 2-х боковых ответвлений и номинальный внутренний диаметр 25 мм у основного ответвления. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	33. 
	Тройник полипропиленовый 25х25х25
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый равнопроходный 25х25х25 мм. Номинальный внутренний диаметр 25 мм. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	34. 
	Тройник полипропиленовый 25х20х25
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый 25х20х25 мм. Номинальный внутренний диаметр 25 мм у 2-х боковых ответвлений и номинальный внутренний диаметр 20 мм у основного ответвления. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	35. 
	Тройник полипропиленовый 32х20х32
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый 32х20х32 мм. Номинальный внутренний диаметр 32 мм у 2-х боковых ответвлений и номинальный внутренний диаметр 20 мм у основного ответвления. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	36. 
	Тройник полипропиленовый 32х32х32
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый равнопроходный 32х32х32 мм. Номинальный внутренний диаметр 32 мм. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	37. 
	Тройник полипропиленовый 50х25х50
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый 50х25х50 мм. Номинальный внутренний диаметр 50 мм у 2-х боковых ответвлений и номинальный внутренний диаметр 25 мм у основного ответвления. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	38. 
	Тройник полипропиленовый 63х32х63
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый 63х32х63 мм. Номинальный внутренний диаметр 63 мм у 2-х боковых ответвлений и номинальный внутренний диаметр 32 мм у основного ответвления. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	39. 
	Тройник полипропиленовый 63х20х63
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый 63х20х63 мм. Номинальный внутренний диаметр 63 мм у 2-х боковых ответвлений и номинальный внутренний диаметр 20 мм у основного ответвления. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	40. 
	Тройник полипропиленовый 63х25х63
	Фитинг для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях. Тройник полипропиленовый 63х25х63 мм. Номинальный внутренний диаметр 63 мм у 2-х боковых ответвлений и номинальный внутренний диаметр 25 мм у основного ответвления. Материал полипропилен. Соединение раструбное под сварку (пайку). Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	41. 
	Тройник комбинированный 20х1/2 дюйма х20НР
	Тройник для соединения 2-х полипропиленовых труб и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба-Сварка. Резьба наружная. Диаметр резьбы ½ дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	42. 
	Тройник комбинированный 20х3/4 дюйма х20 НР
	Тройник для соединения 2-х полипропиленовых труб и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба-Сварка. Резьба наружная. Диаметр резьбы 3/4 дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	43. 
	Тройник комбинированный 32х1 дюйм х 32 НР
	Тройник для соединения 2-х полипропиленовых труб и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба-Сварка. Резьба наружная. Диаметр резьбы 1 дюйм. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	44. 
	Тройник комбинированный 20х1/2 дюйма х20 ВР
	Тройник для соединения 2-х полипропиленовых труб и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба-Сварка. Резьба внутренняя. Диаметр резьбы ½ дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	45. 
	Тройник комбинированный 20х3/4 дюйма х20 ВР
	Тройник для соединения 2-х полипропиленовых труб и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 20 мм. Тип соединения Сварка-Резьба-Сварка. Резьба внутренняя. Диаметр резьбы 3/4 дюйма.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	46. 
	Тройник комбинированный 32х1 дюйм х 32 ВР
	Тройник для соединения 2-х полипропиленовых труб и элемента системы с дюймовым резьбовым соединением. Номинальный внутренний диаметр 32 мм. Тип соединения Сварка-Резьба-Сварка. Резьба внутренняя. Диаметр резьбы 1 дюйм.  Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен. ГОСТ 32415-2013
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	47. 
	Тройник канализационный 110х110х45 град.
	Фитинг для систем канализации, который позволяет создать разветвление трубопровода в одной плоскости на два направления с углом отвода 45 градусов. Номинальный внутренний диаметр 110 мм. Тип соединения раструбный. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен или НПВХ. ГОСТ 32414-2013.

	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	48. 
	Тройник канализационный 110х110х110.
	Фитинг для систем канализации, который позволяет создать разветвление трубопровода в одной плоскости на два направления с углом отвода 90 градусов. Номинальный внутренний диаметр 110 мм. Тип соединения раструбный. Среда рабочая - вода холодная. Температура рабочей среды от 0 град. С до +60 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Материал корпуса: полипропилен или НПВХ. ГОСТ 32414-2013.
	22.21.29.130
	Шт.
	нет

	49. 
	Теплообменник
	Пластинчатый теплообменник для подогрева горячей воды от системы отопления. Теплоноситель вода. Температура рабочей среды от -30 град. С до +200 град. С. Рабочее давление до 25 бар. Количество пластин от 5 шт. до 30 шт. Наружный диаметр присоединяемой трубы – 57 мм. Условный проходной диаметр 50 мм. Ответные фланцы для присоединения в комплекте. ГОСТ 15518-87. Мощность с расчетом на сто квартир многоквартирного пятиэтажного дома.
	29.32.30.171
	Шт.
	нет

	50. 
	Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной межфланцевый 19ч21бр Ду100 Ру16
	Предназначен для предотвращения обратного потока воды или пара в трубопроводах. Он обеспечивает герметичное перекрытие потока при прекращении подачи среды.  Основные характеристики Условный проход проходной диаметр 100 мм.  Рабочее давление до 16 бар. Температура рабочей среды до 225 °C. Рабочая среда - вода, пар. Присоединения межфланцевое (бесфланцевое стяжными шпильками).  Класс герметичности: «D» по ГОСТ 9544-2015.  Материал корпуса и захлопки серый чугун.  Материал оси сталь.  Материал уплотнения: латунь. Длина не менее 75 мм и не более 80 мм.
	28.14.11.131
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	51. 
	Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной межфланцевый 19ч21бр Ду100 Ру16
	Предназначен для предотвращения обратного потока воды или пара в трубопроводах. Он обеспечивает герметичное перекрытие потока при прекращении подачи среды.  Основные характеристики Условный проход проходной диаметр 100 мм.  Рабочее давление до 16 бар. Температура рабочей среды до 225 °C. Рабочая среда - вода, пар. Присоединения межфланцевое (бесфланцевое стяжными шпильками).  Класс герметичности: «D» по ГОСТ 9544-2015.  Материал корпуса и захлопки серый чугун.  Материал оси сталь.  Материал уплотнения: латунь. Длина не менее 75 мм и не более 80 мм.
	28.14.11.131
	Шт.
	нет

	52. 
	Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной межфланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16
	Предназначен для предотвращения обратного потока воды или пара в трубопроводах. Он обеспечивает герметичное перекрытие потока при прекращении подачи среды.  Основные характеристики Условный проход проходной диаметр 80 мм.  Рабочее давление до 16 бар. Температура рабочей среды до 225 °C. Рабочая среда - вода, пар. Присоединения межфланцевое (бесфланцевое стяжными шпильками).  Класс герметичности: «D» по ГОСТ 9544-2015.  Материал корпуса и захлопки серый чугун.  Материал оси сталь.  Материал уплотнения: латунь. Длина не менее 65 мм и не более 70 мм.
	28.14.11.131
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	53. 
	Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной межфланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16
	Предназначен для предотвращения обратного потока воды или пара в трубопроводах. Он обеспечивает герметичное перекрытие потока при прекращении подачи среды.  Основные характеристики Условный проход проходной диаметр 80 мм.  Рабочее давление до 16 бар. Температура рабочей среды до 225 °C. Рабочая среда - вода, пар. Присоединения межфланцевое (бесфланцевое стяжными шпильками).  Класс герметичности: «D» по ГОСТ 9544-2015.  Материал корпуса и захлопки серый чугун.  Материал оси сталь.  Материал уплотнения: латунь. Длина не менее 65 мм и не более 70 мм.
	28.14.11.131
	Шт.
	нет


