Техническое задание 
Предмет закупки: Поставка электрических товаров
Место поставки товара: город Тюмень, ул. Республики, д.206а, г. Тюмень, ул. Щербакова, д.207.

Период поставки товара: с момента подписания договора года по 30.07.2027 года.

Требования к Товару:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным спецификации, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, предназначенным для страны Заказчика.

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требование к упаковке:

Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара, при обычных условиях хранения и транспортировке.

Стоимость Товара должна включать в себя стоимости всех затрат, в том числе: затраты, связанные с поставкой, доставкой до места нахождения Заказчика, хранением товара, транспортные услуги, все налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи. 
	№п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	ОКПД 2
	Ед. изм
	. Цена единицы товара, в рублях, с НДС
	Требования к товару, установленные Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024

	1. 
	Гофрированная труба
	Защита проводов и кабелей. Встроенный протяжной зонд, Материал трубы ПВХ, Длина 25 м, Наружный диаметр 16 мм, Внутренний диаметр 11.3 мм, Минимальная температура эксплуатации -15 °C, Максимальная температура эксплуатации 60 °C, Степень защиты IP55.
	22.21.29.120
	пог. метр
	СМП
	нет

	2. 
	Гофрированная труба
	Защита проводов и кабелей. Встроенный протяжной зонд, Материал трубы ПВХ, Длина 100 м, Наружный диаметр 20 мм, Внутренний диаметр 14.1 мм, Минимальная температура эксплуатации -15 °C, Максимальная температура эксплуатации 60 °C, Степень защиты IP55.
	22.21.29.120
	пог. метр
	СМП
	нет

	3. 
	Гофрированная труба
	Защита проводов и кабелей. Встроенный протяжной зонд, Материал трубы ПНД, Длина 25 м, Наружный диаметр 32 мм, Внутренний диаметр 24.1 мм, Минимальная температура эксплуатации -40 °C, Максимальная температура эксплуатации 90 °C, Степень защиты IP55.
	22.21.29.120
	пог. метр
	СМП
	нет

	4. 
	Монтажная рейка
	Монтажная рейка, исполнение DIN-рейка (с -профилем) Высота 7.5 мм, Ширина 35 мм Длина не менее 1000 мм. Материал сталь с защитным покрытием. Форма просечки - продольный паз перфорированная.
	22.21.29.120
	шт
	СМП
	нет

	5. 
	Дюбель хомут
	Крепёжное изделия, совмещающее функции дюбеля и хомута-стяжки. Материал нейлон. Длина не менее 45 мм. Ширина не более 5 мм.
	25.94.12.190
	шт
	СМП
	нет

	6. 
	Клемма заземления-Зажим
	Клемма заземления предназначена для надёжного электрического соединения сварочного кабеля и элементами конструкции. Материал - латунь. Вид клещевые. Оснащение мощной пружиной.  Максимальный ток до 300 А.
	25.94.12.190
	шт
	СМП
	нет

	7. 
	Клемная колодка
	Соединение осуществляется с помощью медных контактов. Кабели и провода фиксируются винтовым зажимом. Сечение соединяемых кабелей: от 10 мм2 до 25 мм2, максимальная сила тока не более 60 А.
	27.33.13.120
	шт
	СМП
	нет

	8. 
	Клипса для крепления гофрированной трубы
	Для крепления гофрированной трубы на стену, потолок. Защищая проводку от провисания, деформации. Внутренний диаметр 16 мм.  Вид  Клипса.
	27.33.13.120
	шт
	СМП
	нет

	9. 
	Кнопка управления
	Кнопка управления с нормально разомкнутым (НO) контактом. Номинальное напряжение 220 В. Ширина 40 мм. Высота 60 мм. Глубина 35 мм. Тип встраиваемая.
	27.33.13.162
	шт
	СМП
	нет

	10. 
	Кнопка управления
	Кнопка управления с одним нормально замкнутым (НЗ) контактом. Номинальное напряжение 220 В. Ширина 40 мм. Высота 60 мм. Глубина 35 мм. Тип встраиваемая.
	27.33.13.162
	шт
	СМП
	нет

	11. 
	Коврик диэлектрический 
	Средство индивидуальной защиты, которое предотвращает поражение электрическти током. Размер не менее 500 мм. х 500 мм. Толщина не меньше 6 мм. Материал резина. ГОСТ 4997-75
	22.19.60.190
	шт
	СМП
	нет

	12. 
	Контакт-основание под ПН-2
	Элемент электрооборудования, который служит для установки плавких ставок серии ПН-2. Номинальный ток 250А. Количество полюсов 1. Исполнение на шину.


	27.33.13.120
	шт
	СМП
	нет

	13. 
	Контактор 3-х полюсный
	Электромагнитное устройством для дистанционного управления трехфазными электрическими цепями. Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1. Номинальный рабочий ток Ie при AC3 400 В 12 А. Ток переменный.  Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 220 ... 230 В Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 3. Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 220 В Номин. рабочий ток Ie при AC1 400 В 25 А Номин. коммут. мощность при AC-3 400 В 5.5    закрытый IP 65
	27.33.13.140
	шт
	СМП
	нет

	14. 
	Строительно-монтажная клемма 
	Многоразовое устройство для соединения и ответвления медных проводников в электрических цепях. Тип изделия Клемма. Материал ПВХ. Способ подключения пружинный. Сечение от 0,08 мм2 до 4 мм2.  Количество контактов 3.    
	27.33.13.120
	шт
	СМП
	нет

	15. 
	Строительно-монтажная клемма 
	Многоразовое устройство для соединения и ответвления медных проводников в электрических цепях. Тип изделия Клемма. Материал ПВХ. Способ подключения пружинный. Сечение от 0,08 мм2 до 4 мм2.  Количество контактов 2.    
	27.33.13.120
	шт
	СМП
	нет


