Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка реагентов для ПАО (для анализатора Idylla)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм | Количество | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картридж для определения соматических мутаций в онкогене EGFR | набор | 15 | Описание | Картридж для качественного определения in vitro статуса 51 мутации гена EGFR в экзонах 18, 19, 20 и 21 методом ПЦР в режиме реального времени | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип материала для работы с картриджем | Картридж предназначен для работы с парафиновыми срезами, фиксированной формалином ткани (FFPE) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Содержимое картриджа | Картридж содержит в себе реагенты для выделения геномной ДНК и реагенты для проведения ПЦР в режиме реального времени | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Фасовка | Каждый картридж имеет индивидуальную упаковку, в наборе не менее 6 картриджей | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Готовые к применению | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместим с имеющимся анализатором Idylla*, имеющимся у Заказчика. | Неизменный показатель |
| 2 | Картридж для определения соматических мутаций в онкогене BRAF | набор | 20 | Описание | Картридж для качественного определения in vitro статуса мутаций V600E, V600E2, V600D и V600K, V600R, V600M гена BRAF методом ПЦР в режиме реального времени | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип материала для работы с картриджем | Картридж предназначен для работы с парафиновыми срезами, фиксированной формалином ткани (FFPE) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Содержимое картриджа | Картридж содержит в себе реагенты для выделения геномной ДНК и реагенты для проведения ПЦР в режиме реального времени | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Фасовка | Каждый картридж имеет индивидуальную упаковку, в наборе не менее 6 картриджей | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Готовые к применению | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместим с имеющимся анализатором Idylla*, имеющимся у Заказчика. | Неизменный показатель |
| 3 | Картридж для определения статуса микросателлитной нестабильности | набор | 10 | Описание | Картридж для качественного определения in vitro 7 мономорфных биомаркеров с целью выявления статуса микросателлитной нестабильности при колоректальном раке методом ПЦР | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип материала для работы с картриджем | Картридж предназначен для работы с парафиновыми срезами, фиксированной формалином ткани (FFPE) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Содержимое картриджа | Картридж содержит в себе реагенты для выделения геномной ДНК и реагенты для проведения амплификация и детекции методом анализа кривых плавления | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Перечень определяемых маркеров | ACVR2A, BTBD7, DIDO1, MRE11, RYR3, SEC31A и SULF2 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Фасовка | Каждый картридж имеет индивидуальную упаковку, в наборе не менее 6 картриджей | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Готовые к применению | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместим с имеющимся анализатором Idylla*, имеющимся у Заказчика. | Неизменный показатель |
| 4 | Картридж для определения перестроек в генах ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 и делеции 14 экзона гена MET | набор | 10 | Описание | Картридж для качественного определения перестроек в генах ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 и делеции 14 экзона гена MET методом ПЦР в режиме реального времени | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип материала для работы с картриджем | Картридж предназначен для работы с парафиновыми срезами, фиксированной формалином ткани (FFPE) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Содержимое картриджа | Картридж содержит в себе реагенты для выделения РНК и реагенты для проведения ОТ-ПЦР и ПЦР в режиме реального времени | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Фасовка | Каждый картридж имеет индивидуальную упаковку, в наборе не менее 6 картриджей | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Готовые к применению | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместим с имеющимся анализатором Idylla*, имеющимся у Заказчика. | Неизменный показатель |
| 5 | Набор для определения мутаций в генах IDH1 и IDH2 | набор | 2 | Описание | Набор для качественного определения 5 мутаций в гене IDH1 (кодон 132) и 10 мутаций в гене IDH2 (кодоны 140 и 172). | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип материала для работы с набором | Набор предназначен для работы с парафиновыми срезами, фиксированной формалином ткани (FFPE) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Содержимое набора | Для каждого определения набор включает картридж и пробирку, содержащие все необходимые реагенты для выделения геномной ДНК и реагенты для проведения ПЦР в режиме реального времени | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Фасовка | Каждый картридж имеет индивидуальную упаковку, в наборе не менее 6 картриджей | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Готовые к применению | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместим с имеющимся анализатором Idylla*, имеющимся у Заказчика. | Неизменный показатель |

*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ