Приложение к извещению 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Заказчик:
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (МАОУ Мальковская СОШ).

	Предмет договора (закупки):
	Техническое обслуживание электросетей и электрооборудования здание школы

	Место оказания услуги: 
	Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А


	Срок (период) оказания услуги:
	с 01.07.2026 договора по 30.06.2027 (включительно)

	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,  услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика


	1.
	Нормативные требования к оказанию услуги:

	Нормативные требования к оказанию услуг:
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также перечень документов в области стандартизации, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

Государственный стандарт ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

Государственный стандарт ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

Государственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

Государственный стандарт ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

Государственный стандарт ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

Государственный стандарт ГОСТ 31195.2.5-2012 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств»;

ПУЭ (издание 6,7) «Правила устройства электроустановок»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора.
Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора.


	2.
	Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика:
	Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям.

	3.
	Описание предмета закупки (услуги):

	3.1. Услуги включают в себя:
1. содержание электрического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;

2. своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта электроустановок и сетей;

3. учёт и анализ нарушений в работе электроустановок и сетей, принятие мер по своевременному устранению причин их возникновения.

4. выполнение мероприятий по подготовке и сдаче электросетей и электрооборудования к зимней эксплуатации.

5. Перечень работ, подлежащих выполнению, определен «Системой ППР», ПУЭ и ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 

6. В объём мероприятий входит: проверка технического состояния отключающих устройств/эл. автоматов, рубильников, пускателей и т. п./ и устранение их неисправностей;

7. Все виды работ по техническому обслуживанию отражаются в журнале ТО. В период ТО Исполнитель оборудует за свой счет мастерскую и комплектует её необходимым оборудованием и инструментом.

8. Замена вышедших из строя деталей и расходных материалов осуществляется в течение одного дня с момента выявления дефекта. Услуги по плановой замене ресурсных деталей, приобретённых Заказчиком, оказываются Исполнителем в соответствии с техническими нормативами по их замене. 

9. Качество оказываемых услуг соответствует требованиям и нормам действующего законодательства и подтверждается соответствующими документами.

10. Накладные, детали и оборудование, вышедшие из строя при оказании услуг по ТО, не включены в расчёт стоимости данных услуг.

11. Специалист - электрик проводит выполнение услуг по выявленным неисправностям в течение 24-х часов с момента получения Заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель проводит за свой счет работы по её ликвидации в срок до 24 часов (с привлечением дополнительных сил по необходимости).

12. На выполненные услуги по замене деталей и расходных материалов предоставляется гарантия Исполнителя не менее 12 месяцев.

3.2. Аварийное обслуживание внутренних электросетей зданий включает в себя:
1) аварийно-диспетчерское обслуживание;

2) аварийно-ремонтное обслуживание.

3.3. В целях исключения возможных споров относительно прав и обязанностей, принимаемых на себя сторонами в соответствии с договором и настоящим техническим заданием, используются следующие основные определения:

техническое обслуживание внутренних электросетей зданий – комплекс мероприятий, включающих работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом, коммуникаций и оборудования;
аварийное обслуживание внутренних электросетей зданий - комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности; 
аварийно-диспетчерское обслуживание - предоставление услуг по своевременной локализация аварий для предотвращения ущерба и определение объемов работ, необходимых для устранения аварии;
аварийно-ремонтное обслуживание - проведение работ по устранению аварии, в том числе, восстановление работоспособности систем, оборудования и проведение сопутствующих работ необходимых для устранения аварии;
авария - повреждение, выход из строя оборудования во время работы, повлекшее ограничение или прекращение поставки коммунальных услуг, и причиняющее ущерб имуществу и помещениям;
локализация аварии - проведение достаточных мероприятий по отключению минимально необходимого количества отдельных стояков, участков коммуникаций или всей системы, имеющих повреждение, от общих сетей;
устранение аварии - проведение комплекса мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования в целом, на котором произошла авария;
техническое диагностирование - установление причин отказов, определение фактического технического состояния систем в данный промежуток времени: выявление необходимости регулировок или замены элементов при техническом обслуживании, установление необходимости ремонтов, оценка качества выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте, прогнозирование остаточного ресурса на основе анализа отказов (т.е. предсказание с определенной достоверностью изменения фактического состояния для любого момента времени);
текущий ремонт - работы по систематическому и своевременному предохранению систем и оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт зданий, сооружений проводится в целях обеспечения их надлежащего технического состояния. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
3.4. Содержание (состав) услуги установлен в спецификации.


	4.
	Требования безопасности при оказании услуги:

	4.1. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья людей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, а также соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

4.2. При оказании услуг на объекте заказчика исполнитель должен обеспечивать и соблюдать необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

4.3. Исполнитель обязан провести инструктажи со всеми работниками, назначенными для оказания услуг/проведения работ, по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности.

4.4. Ответственность за соблюдение работниками исполнителя норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил при оказании услуг/выполнении работ на объектах заказчика возлагается на исполнителя. 
4.5. Оказание услуг не должно препятствовать хозяйственной деятельности на объекте.


	5.
	Требования к исполнителю, персоналу исполнителя:

	5.1. Требования к исполнителю:
1) наличие квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами;

2) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура для выполнения работ);
3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных аналогичных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора;
4) все применяемые при оказании услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

5.2. Требования к персоналу исполнителя.
5.2.1. Для оказания услуг допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора.

5.2.1. Для оказания услуг на объектах заказчика допускаются лица:
1) имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора;
2) не имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ (статья 351.1. Трудового кодекса РФ);
3) прошедшие предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с оформлением личных медицинских книжек с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые виды работ в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения;

4) имеющие профилактические прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825).

Исполнитель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) на объектах заказчика сотрудников при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный сотрудник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ. Исполнитель отстраняет от работы (не допускает к работе) сотрудника на объектах заказчика на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
5.2.2. Оказание услуг обеспечивается следующим персоналом Исполнителя:
1) оперативно-технический специалисты:
-электрик

2) инженерно-технические специалисты:
-инженер энергетик
5.2.3. Ответственным за электрохозяйство назначается инженер-энергетик, прошедший ежегодное освидетельствование в органах Ростехнадзора и получивший подтверждающий освидетельствование документ. Данный документ является обязательным и предъявляется энергоснабжающей организации при проведении работ, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования здания.      

5.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен по ПТЭЭП, иметь соответствующие допуски:

1) электрик – группу по электробезопасности не ниже 3гр. до 1000В;

2) инженер-энергетик - группу по электробезопасности не ниже 4 гр. до 1000В.

5.2.6. Сотрудники Исполнителя должны оказывать услуги в специальной одежде со знаками отличия, обеспечивающей безопасное проведение работ. Одежда должна быть опрятной и чистой.

5.2.7. Сотрудники исполнителя, оказывающие услуги по объекте заказчика, обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

5.2.8. Заказчик вправе потребовать от исполнителя документы, подтверждающие наличие в штате исполнителя указанных в настоящем техническом задании специалистов, а также соответствие персонала исполнителя, оказывающего услуги на объектах заказчика, требованиям, установленным настоящим техническим заданием. Исполнитель обязан представить оригиналы документов для обозрения и сверки не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса от заказчика. 
Не представление по запросу заказчика документов, подтверждающих наличие в штате исполнителя указанных в настоящем техническом задании специалистов по запросу заказчика, является основанием для отказа заказчика от договора, а также влечет ответственность исполнителя, установленную договором.
Не представление исполнителем документов, подтверждающих соответствие персонала исполнителя, оказывающего услуги на объектах заказчика, требованиям, установленным настоящим техническим заданием, является основанием для отстранения от оказания услуг сотрудников исполнителя на объектах заказчика, в отношении которых не представлены документы, а также влечет ответственность, установленную договором.
5.2.9. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны знать:
1) постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по эксплуатации обслуживаемого оборудования и коммуникаций;

2) технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;

3) единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования;

4) организацию и технологию ремонтных работ;

5) методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта оборудования;

6) технические характеристики, устройство и принципы работы специальных средств и средств технического контроля, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами и средствами технического контроля;
7) порядок ведения служебной (технической) документации по своему участку работы;
8) правила внутреннего распорядка заказчика;

9) правила охраны труда и пожарной безопасности;
10) правила по охране окружающей среды;

11) методические рекомендации по антитеррористической защищенности объектов заказчика;

12) правила деловой этики и служебного поведения.
5.2.10. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны соблюдать:
1) правила внутреннего распорядка заказчика;

2) правила охраны труда и пожарной безопасности;
3) правила по охране окружающей среды;

4) правила по антитеррористической защищенности объектов заказчика;

5) правила деловой этики и служебного поведения. 


	6.
	Порядок доступа на объекты заказчика:

	6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием.
6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя.

6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект.
6.4. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 

6.5. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в заявке на доступ, при отсутствии документа, удостоверяющего личность, лица с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения, с явными признаками инфекционных заболеваний.


	7.
	Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги:

	7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя (инструмента, материалов и оборудования).

7.2. Для проведения профилактического осмотра, диагностики и ремонтных работ исполнитель должен иметь соответствующее оборудование, в том числе:

1) прибор для бесконтактного измерения температуры воздуха и температуры поверхности на электрических контактах и электрических шинах;

2) нагрузочные клещи для замера оперативного тока;

3) мегомметр для замера сопротивления изоляции.

7.3. Аварийно-техническая служба должна иметь автотранспорт и необходимое оборудование.

7.4. Все применяемые материалы, изделия, оборудование должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и окружающей среды, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам.

7.5. Приобретение материалов, запасных частей, необходимых для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии осуществляется за счет средств исполнителя.

7.6. В случаях, не требующих отлагательств, для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии по согласованию с заказчиком приобретение материалов может осуществляться за счет средств исполнителя с возмещением заказчиком их стоимости. 

7.7. Все оборудование запасные части и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать характеру оказываемых услуг, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). По требованию заказчика исполнитель представляет сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.

7.8. Приемка материалов от заказчика исполнителю, от исполнителя заказчику оформляется накладными документами, подтверждающими их передачу в соответствии с правилами бухгалтерского учета.


	8.
	Порядок оказания услуги:

	8.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией.
8.2. Не позднее дня начала оказания услуги исполнитель направляет заказчику сведения об ответственных лицах для взаимодействия с заказчиком в рамках исполнения договора (ФИО, телефон, электронная почта), контактные данные аварийно-диспетчерской службы (телефон).
8.3. Перед началом оказания услуг исполнитель совместно с заказчиком проводит комплексное обследование объектов заказчика, осмотр сетей и оборудования для определения порядка, периодичности оказания услуг. При обследовании объекта исполнителем оцениваются (уточняются) объемы оказываемых услуг.

8.4. Техническое обслуживание внутренних электросетей зданий, плановые осмотры объектов, оборудования, техническое диагностирование, текущий ремонт осуществляются исполнителем в рабочее время заказчика в соответствии с правилами внутреннего распорядка заказчика согласно графику, согласованному с заказчиком, с периодичностью, установленной в спецификации.
8.5. Аварийно-ремонтное обслуживание осуществляются исполнителем незамедлительно при выявлении аварии при самостоятельном выявлении аварии, дефектов коммуникаций или по заявке заказчика в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя. Исполнитель обеспечивает работу аварийно-диспетчерской службы, а также выезд специалистов к заказчику для аварийно-ремонтного обслуживания в круглосуточном режиме без выходных дней.
Заявки на оказание услуг (выполнение работ) по аварийно-ремонтному обслуживанию подаются заказчиком в аварийно-диспетчерскую службу в устной форме или письменной форме на телефонный номер, сведения о котором предоставляются исполнителем заказчику в соответствии с условиями настоящего технического задания.
8.6. В случае необходимости, отключение систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.

8.7. Исполнитель обеспечивает оказание услуг только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг, исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений, конструкций.

8.8. При проведении работ по монтажу, демонтажу оборудования, пробивке отверстий, штроб, применяются щадящие технологии, не используется тяжелое и мощное оборудование с большими ударными и вибрационными нагрузками.

8.9. При выполнении работ исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, сетей и оборудования от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций, сетей и оборудования в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется исполнителем за счет собственных средств.

8.10. При производстве работ исполнитель принимает меры к нераспространению мусора и пыли по территории объекта и выполняет необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории.

8.11. Исполнитель при выполнении работ обязан за свой счет предусмотреть своевременный вывоз мусора с территории объекта. Погрузка и вывоз мусора производится собственными силами исполнителя.

8.12.  К грубым нарушениям условий договора, порядка оказания услуг относятся:

1) потребление (распитие) алкогольной продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а равно появление в состоянии опьянения на объекте заказчика;

2) несоответствие внешнего вида сотрудников исполнителя требованиям настоящего технического задания;

3) отсутствие или неправильное ведение необходимой служебной (технической) документации при оказании услуг.

4) несоответствие сотрудников исполнителя требованиям, установленным настоящим техническим заданием;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудником исполнителя, установленных настоящим техническим заданием, договором, на объекте заказчика, повлекших за собой причинение ущерба заказчику в результате пожара, утечки воды, умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения имущества заказчика;

6) несоблюдение сотрудниками исполнителя правил пожарной безопасности и электробезопасности на объекте заказчика;

7) несоблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов физических и юридических лиц на объекте заказчика;

8) несоблюдение правил деловой этики и служебного поведения

8.13 Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре.


	9.


	Гарантии качества услуг:
	9.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг в течение всего срока действия договора, а также ежеквартально предоставляет технические отчеты о состоянии частей и оборудования и рекомендации по проведению планово-предупредительных работ сетей и оборудовании (в том числе на момент окончания договора).

9.2. Гарантийный срок на установленные элементы (части, детали) определяется в соответствии с регулирующими нормативными документами и технической документацией на соответствующие элементы (части, детали) и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

9.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов стороны проводят осмотр обнаруженных недостатков и/или дефектов с обязательным составлением акта выявленных недостатков. Исполнитель в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты за свой счет и в сроки, установленные заказчиком в акте выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно периоду устранения недостатков и/или дефектов.


	10. 


	Требования к документации:
	В ходе оказания услуг исполнитель ведет и предоставляет заказчику следующую документацию:

1) акты обследования;

2) акты о проведении входного контроля;

3) акты измерения сопротивления изоляции электропроводок;

4) ведомости работ, журналы регистрации выполненных работ и устранению аварийных ситуаций;
5) исполнительную документацию со схемами установки оборудования;

6) сертификаты на технические средства;

7) инструкции по эксплуатации установленного оборудования (инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык);

8) техническую документацию (паспорта, сертификаты соответствия) на материалы, изделия и оборудование.



СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

Состав работ, выполняемых при проведении технического обслуживания энергопотребляющего оборудования:

Регламент № 1 (ежемесячный)
· внешний осмотр оборудования (без вскрытия блоков);

· проверка работоспособности оборудования и источников питания в   предусмотренных режимах по встроенным приборам;

· проверка исправности блокировок и надежности заземлений, разъемов и соединений;

· дистанционная проверка работоспособности оборудования

Регламент № 2 (ежеквартальный)
· работы в объеме регламента № 1;

· проверка работоспособности оборудования с проведением необходимых настроек и регулировок;

· проверка зон чувствительности;

 Регламент № 3 (полугодовой)
· работы в объеме регламента № 2;

· проверка технического состояния всех элементов оборудования и защитных      средств;

· инструментальная проверка технических параметров оборудования, предусмотренных заводскими инструкциями и доведение этих параметров до норм ТУ;

· замена узлов и элементов, превысивших свой эксплуатационный ресурс (число наработок на отказ);

· удаление пыли и загрязнений с поверхности приборов и чувствительных элементов.

ПЕРЕЧЕНЬ

сетей и оборудования, передаваемого Исполнителю
на техническое обслуживание электросетей и электрооборудования

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. Изм
	Кол-во
	Примечание, номер в описи

	1
	Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА,
характеристика С
	шт
	1
	302

	2
	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 6 кА,
xapaктepиGтикa С
	шт
	1
	303

	3
	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 6 кА,
характеристика С
	шт
	1
	304

	4
	Щит ШС-З.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-90 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-90
	к-т
	1
	305

	5
	Щит ШС-З.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-90 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте.  mb11-90
	к-т
	1
	306

	6
	Щит ШС-З.З распределительный вGтpaивaeмoгo
исполнения ЩРв-90 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте mb11-90
	к-т
	1
	307

	7
	Щит ШС-З.4 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-120 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте.  mb11-120
	к-т
	1
	308

	8
	Щит ЩВ-З.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте.  mb11-36
	к-т
	1
	309

	9
	Щит ЩВ-З.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-54 УХЛЗ ІРЗ1 ЕКГ PROxima, в комплекте.  mb11-54
	к-т
	1
	310

	10
	Щит МШС-1 распределитепьный встраиваемого
исполнения ЩРв-24 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте.  mb11-24
	к-т
	1
	311

	11
	Щит МШС-2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте.  mb11-36
	к-т
	1
	312

	12
	Щит ШП-З распределительный навесного
исполнения ЩРн-Збз-1 У2 IP54 EKF PROxima, в комплекте. mb24-36
	к-т
	1
	313

	13
	Щит ЩО-З.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-48 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-48
	к-т
	1
	314

	14
	Щит ЩО-З.З распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте
	к-т
	1
	315

	15
	Щит ЩО-З.4 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте
	к-т
	1
	316

	16
	Щит ЩАО-З.1 распределительный
встраиваемого исполнения ЩРв-18 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-18
	к-т
	1
	317

	17
	Щит ЩАО-З.2 распределительный
встраиваемого исполнения ЩРв-12 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-12
	к-т
	1
	318

	18
	Щит встраиваемый ЩАО-З.З ЩРв-12УХЛЗ ІРЗ8
EKF PROxima в комплекте:
	к-т
	1
	319

	19
	Щит встраиваемый ЩАО-З.4 ЩРв-12УХЛЗ ІРЗ1
EKF PROxima в комплекте:
	г-т
	1
	320

	20
	Щит МЩО распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-24 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-24
	к-т
	1
	321

	21
	Шкаф AWADA AL-1216-00-0000-1010 в сборе
	шт
	1
	322

	22
	Воздушно-тепловая завеса L=1500мм Q=3-6 ’BT
BALLU ВНС-В15Т0б-PS
	шт
	9
	324

	23
	Датчик движения и освещенности DA2-SEN1-S
	шт
	90
	325

	24
	Датчик движения и освещенности DA2-SEN2-S
	шт
	90
	326

	25
	Модуль подключения настенного выключателя AWADA-BTN4
	 
	25
	327

	26
	Выключатель автоматический ЗР, 16 А, 6 кА,
характеристика С
	шт
	1
	330

	27
	Дифференциальный автоматический
выключатель отходящей линии, 2P, 10A, З0мА. АВДТ-63 EKF PROxima (DA-63-10-30)
	шт
	6
	331

	28
	Модуль реле DA-RL2000 AWADA
	шт
	4
	332

	29
	Щит ЩВ-1.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-54 YXfl3 ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-54
	к-т
	1
	335

	30
	Щит ЩВ-1.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-36
	к-т
	1
	336

	31
	Щит МШС распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб YM3   ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-36
	к-т
	1
	337

	32
	Щит ШС-1.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-120 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-120
	к-т
	1
	338

	33
	Щит ШС-1.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-120 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-120
	к-т
	1
	339

	34
	Щит ШС-1. З распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-120 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплектв. mb11-120
	к-Т
	1
	340

	35
	Щит ШС-1.4 распределительный вGтpaивaeмoгo
исполнения ЩРв-120 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-120
	к-т
	1
	341

	36
	Щит ШК-1 распределительный навесного
исполнения ЩРн-48з-1 У2 IP54 EKF PROxima, в комплекте. mb24-48
	к-т
	1
	342

	37
	Щит ШК-2 распределительный навесного
исполнения ЩРн-48з-1 У2 IP54 EKF PROxima, в
комплекте. mb24-48
	к-т
	1
	343

	38
	Щит ШК-З распределительный навесного
исполнения ЩРн-48з-1 У2 lP54 EKF PROxima, в комплекте. mb24-48
	к-т
	1
	344

	39
	Щит ШК-4 распределительный навесного
исполнения ЩРн-54 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в
комплекте. mb21-54
	к-т
	1
	345

	40
	Щит ШП-1 распределительный навесного исполнения ЩРн-Збз-1 У2 IP54 ЕКГ PROxima, в
комплекте. mb24-36
	к-т
	1
	346

	41
	Шкаф AWADA AL-1280-00-0000-1010 в сборе
	к-т
	1
	347

	42
	ЩО-1.1 распререлиТельный встраиваемого исполнения ЩРв-48 YM3   ІРЗ1 EKF PROxima, в
комплекте. mb11-48
	к-т
	1
	348

	43
	ЩО-1.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-36
	к-т
	1
	349

	44
	ЩО-1. З распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте
	к-т
	1
	350

	45
	ЩО-1.4 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-36
	к-т
	1
	351

	46
	ЩАО-1.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-18 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-18
	к-т
	1
	352

	47
	ЩАО-1.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-12 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-12
	к-т
	1
	353

	48
	ЩАО-1.З распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-12 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-12
	к-т
	1
	354

	49
	ЭШ-1. Щит электроснабжения школьный
ЭШ-400М
	к-т
	1
	355

	50
	ЭШ-2. Щит электроснабжения школьный
ЭШ-400М
	к-т
	1
	356

	51
	Потолочный модуль электроснабжения
двухсторонний (автоматический) ПМ-А2Д на 4-х учеников и включает в себя: разъемы USB 5V, кнопку аварийного отключения питания с индикацией питания-1 шт; розетка 220B-4 шт; точку питания низкого напряжения 42B-2 шт; лабораторные клеммы 5B-2 комплекта; локальная розетка LAN. Фиксация в поднятом положении происходит при помощи
электронного автоматического замка запирания
	к-т
	8
	357

	52
	Потолочный модуль электроснабжения
двухсторонний  (автоматический) ПМ-АЗД на 4-х учеников и включает в себя: разъемы USB 5V, кнопку аварийного отключения питания с индикацией питания-1 шт; розетка 220B-4 шт; точку питания нижкого напряжения 42B-2 шт; лабораторные  клеммы 5B-2 комплекта; локальная розетка LAN, кнопка включения LED освещения, кран для воды, фиксация в поднятом положении происходит при помощи
электронного автоматического замка запирания
	к-т
	16
	358

	53
	ШУПС-2, Шкаф электроснабжения ручными
потолочными модулями, включает в себя: основной выключатель электрического питания шкафа, активация системы происходит при помощи карты с радиочастотной идентификацией RFID-1 шт; кнопка аварийного выключения электроснабжения 1 шт; индикаторная лампа подачи питания. ШЭМП-З
	к-т
	1
	359

	54
	ШУПС-З, Шкаф электроснабжения ручными
потолочными модулями, включает в себя: основной выключатель электрического питания шкафа, активация системы происходит при помощи карты с paдиoчaGтoтнoй идентификацией RFID-1 шт; кнопка аварийного выключения электроснабжения 1 шт; индикаторная лампа подачи питания; модуль
подачи воды. ШЭМП-З
	к-т
	1
	360

	55
	ШУПС-5, Шкаф электроснабжения ручными
потолочными модулями, включает в себя: основной выключатель электрического питания шкафа, активация системы происходит при помощи карты с радиочастотной идентификацией RFID-1 шт; кнопка аварийного выключения электроснабжения 1 шт; индикаторная лампа подачи питания; модуль подачи воды. ШЭМП-Э
	к-т
	1
	361

	56
	Ящик с понижающим трансформатором
220/26B, 0,25кВт, ІРЗ1. ЯТП-0,25-220/36-ІРЗ1-
УХГІЗ (уаtр0,25-220/Эбv-Зс)
	шт
	2
	362

	57
	Облучатель бактерицидный в пищеблок,
срок службы лампы: 8000 ч, N=0,030 кВт, U=220B, (исп. в отсут. Людей) ОБН-150 "Азов
	шт
	103
	363

	58
	Датчик движения и освещенности DA2-SEN2-S
	шт
	110
	364

	59
	Модуль реле DA-RL2000 AWADA
	шт
	1
	365

	60
	Модуль подключения настенного выключателя
AWADA-BTN4
	 
	30
	366

	61
	Щит ШП-2 распределительный навесного
исполнения ЩРН-Збз-1 У2 lP54 EKF PROxima, в комплекте. mb24-36
	к-т
	1
	367

	62
	ЩО-2.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-48 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-48
	к-т
	1
	368

	63
	Ящик с понижающим трансформатором
220/26B, 0,25кВт, ІРЗ1. ЯТП-0,25-220/Зб-ІРЗ1- УХЛЗ (yatp0,25-220/36v-3c)
	шт
	4
	369

	64
	Датчик движения и освещенности DA2-SEN1-S
	шт
	10
	370

	65
	Датчик движения и освещенности DA2-SEN2-S
	шт
	60
	371

	66
	Модуль настенного выключателя DA2-BTN
	шт
	8
	372

	67
	Модуль подключения наствнного выключателя
AWADA-BTN4
	 
	7
	373

	68
	Сенсорная панель ЅР-03 Awada
	шт
	2
	374

	69
	ль 4-х кл. пластиковый корпуС
DC-SW В4-Р:
	 
	5
	375

	70
	Одноканальное реле управления емкости до
З00Вт DA RL 2000 Awada
	шт
	1
	376

	71
	Щит ЩО-З.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-36
	к-т
	1
	379

	72
	Ящик с понижающим трансформатором
220/26B, 0,25кВт, ІРЗ1. ЯТП-0,25-220/Зб-ІРЗ1-
YXfl3 (yatp0,25-220/36v-3c)
	шт
	4
	380

	73
	Датчик движения м освещенности DA2-SEN1-S
	шт
	10
	381

	74
	Датчик движения и освещенности DA2-SEN2-S
	шт
	10
	382

	75
	Модуль подключения настенного выключателЯ
AWADA-BTN4
	шт
	6
	383

	76
	Сенсорная панель ЅР-03 Awada
	шт
	1
	384

	77
	Щит ШКПП навесного исполнения ЩРн-24з-1 У2
IP54 EKF PROxima в комплекте:
	шт
	1
	385

	78
	Щит ПЭСПЗ навесного исполнения ЩРн-12з-1
У2 IP54 EKF PROxima в комплекте
	 
	1
	386

	79
	Облучатель бактерицидный в пищеблок,
срок службы лампы: 8000 ч, N=0,030 кВт, U=220B, (исп. в отсут. Людей) ОБН-150 "Азов
	шт
	77
	387

	80
	Шкаф уличного освещения И-123 ЩНО в
комплекте
	шт
	1
	388

	81
	Датчик освещенности DA2-SEN23-S AWADA
	шт
	1
	389

	82
	Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА,
характеристика С
	шт
	36
	439

	83
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА,
характеристика С
	шт
	3
	440

	84
	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 6 кА,
характеристика С
	шт
	3
	441

	85
	Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА
характеристика С
	шт
	2
	487

	86
	BPУ1: ВРУ-21-(400+400)-201УХЛ4
	к-т
	1
	695

	87
	ППУ: ABP ВРУ-21-(125+125)-З02УХЛ4
	к-т
	1
	696

	88
	ЩАО-1.4 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-12 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в
комплекте. mb11-12
	к-т
	1
	697

	89
	Устройство защитного отключения 4P, 63 А, 30
мА
	шт
	4
	791

	90
	Выключатель автоматический ЗР, 20 А 4 5 кА
характеристика В
	шт
	1
	792

	91
	Щит МШС-З распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-36
	к-т
	1
	808

	92
	Щит ШС-2.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-90 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-90
	к-т
	1
	809

	93
	Щит ШС-2.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-90 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-90
	к-т
	1
	810

	94
	Щит ШС-2.4 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-72 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-72
	к-т
	1
	811

	95
	Щит ЩВ-2.1 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-72 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-72
	к-т
	1
	812

	96
	Щит ЩВ-2.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. тЬ11-Эб
	к-т
	1
	813

	97
	Щит ШСП-1 распределительный навесного
исполнения ЩРн-24з-1 У2 lP54 EKF PRoxima, в комплекте. mb24-24
	к-т
	1
	814

	98
	Щит ШСП-2 распределительный навесного
исполнения ЩРн-24з-1 Y2 IP54 EKF PROxima, в комплекте. mb24-24
	к-т
	1
	815

	99
	Щит ШСП-З распределительный навесного
исполнения ЩРн-Збз-1 У2 IP54 EKF PROxima, в комплекте. mb24-36
	к-т
	1
	816

	100
	Щит ШСП-4 распределительный навесного
испопнения ЩРн-90УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb21-54n
	к-т
	1
	817

	101
	Щит ШСП-5 распределительный навесного
исполнения ЩРн-48з-1 У2 IP54 EKF PROxima, в комплекте. mb24-48
	к-т
	1
	818

	102
	Облучатель бактерицидный в пищеблок,
срок службы лампы: 8000 ч, N=0,030 кВт, U=220B, (исп. в отсут. Людей) ОБН-150 "Азов
	к-т
	1
	819

	103
	Щит ЩО-2.2 распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-Зб УХЛЗ ІРЗ1 EKF PRoxima, в комплекте. mb11-36
	к-т
	1
	620

	104
	Щит ЩО-2. З распределительный встраиваемого
исполнения ЩРв-24 УХЛ3 ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте.  mb11-24
	н-т
	1
	821

	105
	Щит ЩАО-2.1 распределительный
встраиваемого исполнения ЩРв-18 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11“18
	к-т
	1
	822

	106
	Щит ЩАО-2.2 распределительный
встраиваемого исполнения ЩРв-12 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте. mb11-12
	к-т
	1
	823

	107
	Щит ЩАО-2. З распределительный
встраиваемого исполнения ЩРв-12 УХЛЗ ІРЗ1 EKF PROxima, в комплекте, mb11-12
	шт
	1
	824

	108
	Шкаф AWADA AL-832-00-2000-1010 в сборе
	шт
	1
	825

	109
	Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54 (150756)
	шт
	5
	826


	Подписи сторон


	Заказчик: 
Документ подписывается в электронной форме КЭП 

Исполнитель: 
Документ подписывается в электронной форме КЭП 




1

