### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кондиционеров бытовых (сплит-систем)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Предмет поставки: поставка бытовых кондиционеров — сплит-систем настенного типа.

  - Адрес поставки: 625517, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Мальково, ул. Строителей, д. 3/1.

  - Срок поставки: поставка осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующей заявки.

    - Заявка может быть направлена Поставщику по электронной почте либо иным способом, позволяющим подтвердить факт и дату ее получения.

1.4. Условия поставки: доставка товара до указанного адреса осуществляется силами и за счет Поставщика. В стоимость товара должны быть включены расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку, подъем и размещение товара в месте, указанном Заказчиком.

    - Поставка может осуществляться одной партией либо отдельными партиями в соответствии с заявками Заказчика в пределах общего количества товара, установленного настоящим техническим заданием.

    - Монтаж, пусконаладочные работы и расходные материалы для монтажа в предмет поставки не входят, если иное не предусмотрено договором или заявкой Заказчика.

- КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система настенная (внутренний + наружный блок) | шт. | 12 |

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ ТОВАРА

  - Поставляемое оборудование должно быть:

- новым, ранее не использовавшимся;

- не восстановленным и не подвергавшимся ремонту;

- свободным от прав и притязаний третьих лиц;

- серийного заводского производства;

- выпущенным не ранее 2025 года;

- поставленным в заводской комплектации и заводской упаковке.

  - Все поставляемые сплит-системы должны быть одной марки, одной модели и одной серии.

  - Не допускается поставка выставочных образцов, оборудования после ремонта, оборудования с замененными заводскими деталями либо оборудования с поврежденными, измененными или удаленными серийными номерами.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность охлаждения (кВт) | Не менее 2,2 |
| --- | --- |
| Мощность обогрева (кВт) | Не менее 2,2 |
| Тип компрессора | (on/off) |
| Тип хладагента | R-410A |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Энергоэффективность (класс) (охлаждение) | Не менее А |
| Энергоэффективность (класс) (обогрев) | Не менее А |
| Уровень шума внутреннего блока (мин. скорость) | ≤ 30 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | ≤ 50 дБ(А) |
| Диаметр труб, Жидкость (мм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб, газ (мм) | 9,52 (3/8) |
| Электрическое питание | 220-240/50/1 |
| Максимальная длина трассы | Не менее 15 |
| Максимальный перепад высот | Не менее 5 |
| Размер (ШхВхГ) внутреннего блока | Не более 680х252х209 |
| Размер (ШхВхГ) наружнего блока | Не более 600х421x235 |

Указанные технические характеристики должны подтверждаться техническим паспортом, руководством по эксплуатации, официальным каталогом производителя либо иной официальной технической документацией производителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ

  - Каждая сплит-система должна иметь следующие функции:

- автоматический режим работы;

- режим осушения воздуха;

- ночной режим с пониженным уровнем шума;

- таймер включения и выключения продолжительностью не менее 24 часов;

- автоматический перезапуск с восстановлением настроек после отключения электропитания;

- самодиагностику неисправностей с индикацией кода ошибки;

- регулировку направления воздушного потока;

- регулировку скорости вентилятора;

- дистанционное управление.

  - В комплект каждой сплит-системы должен входить пульт дистанционного управления с элементами питания. Обозначения на пульте либо инструкция по его использованию должны быть представлены на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

  - Внутренний блок должен быть оборудован:

- противопылевым фильтром;

- дополнительным фильтром тонкой очистки с фотокаталитическим, ионизирующим или антибактериальным элементом.

  - Допускается применение иного фильтрующего элемента с аналогичными или улучшенными функциональными характеристиками.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

  - Товар должен поставляться в неповрежденной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

  - Упаковка не должна иметь следов намокания, вскрытия, значительных механических повреждений или повторного запечатывания.

  - На оборудовании и упаковке должны быть указаны:

- наименование производителя;

- марка и модель оборудования;

- серийный номер;

- дата или год изготовления;

- основные технические характеристики;

- сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

  - Маркировка и обязательная информация о товаре должны быть представлены на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать обязательным требованиям действующих технических регламентов Евразийского экономического союза, в том числе:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Поставщик обязан предоставить действующие документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям: сертификаты соответствия, декларации о соответствии либо иные документы, предусмотренные законодательством.

  - Товар должен иметь официальную гарантийную поддержку производителя или уполномоченной производителем организации на территории Российской Федерации.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной, универсального передаточного документа или иного документа о приемке соответствующей партии товара.

  - Гарантия должна распространяться на внутренний блок, наружный блок, компрессор, электронные компоненты и пульт дистанционного управления.

  - Срок службы оборудования должен составлять не менее 10 лет.

  - Наличие гарантии производителя не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств перед Заказчиком.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - В комплект каждой сплит-системы должны входить:

- внутренний блок;

- наружный блок;

- пульт дистанционного управления;

- элементы питания для пульта;

- комплект штатных крепежных и соединительных элементов, предусмотренных производителем;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- гарантийный талон;

- технический паспорт изделия или иной документ, содержащий технические характеристики оборудования.

  - Одновременно с передачей товара Поставщик обязан предоставить Заказчику копии действующих сертификатов или деклараций о соответствии.

  - Документы могут быть представлены в бумажной или электронной форме, за исключением документов, которые в соответствии с требованиями производителя должны передаваться вместе с каждой единицей товара.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Приемка товара осуществляется по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и соответствию требованиям настоящего технического задания.

  - Заказчик вправе проверить:

- целостность заводской упаковки;

- отсутствие внешних повреждений;

- комплектность оборудования;

- соответствие марки, модели и серийных номеров сопроводительным документам;

- дату изготовления;

- наличие обязательной документации;

- соответствие заявленным техническим характеристикам.

  - Товар, не соответствующий требованиям настоящего технического задания, считается непоставленным и приемке не подлежит.

  - Подписание товарной накладной или универсального передаточного документа без проверки работоспособности оборудования не лишает Заказчика права предъявить требования по скрытым недостаткам, выявленным после распаковки, монтажа или начала эксплуатации.

- ЗАМЕНА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ИЛИ НЕКОМПЛЕКТНОГО ТОВАРА

  - При выявлении при приемке товара ненадлежащего качества, повреждений, несоответствия комплектации или техническим характеристикам Поставщик обязан за свой счет заменить такой товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика.

  - Если неисправность выявлена в течение гарантийного срока, Поставщик обязан по выбору Заказчика:

- выполнить гарантийный ремонт по месту эксплуатации в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика; либо

- заменить неисправный внутренний или наружный блок на новый в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения требования Заказчика.

  - Замена оборудования должна производиться на новое оборудование той же модели либо на оборудование с характеристиками не хуже установленных настоящим техническим заданием — по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

  - Все расходы, связанные с диагностикой, выездом специалистов, демонтажем, транспортировкой, ремонтом, заменой и обратной доставкой неисправного оборудования, несет Поставщик.

  - На период нахождения оборудования в ремонте гарантийный срок продлевается на количество дней, в течение которых оборудование не могло использоваться.

  - На замененное оборудование гарантийный срок исчисляется заново с даты его передачи Заказчику.