Электромеханическая машина VOLL V-Clean 250

Электромеханическая машина V-Clean 250 - 1 шт.; 
прочистные спирали Ø 32 мм × 4,6 м - 5 шт ((общая длина 23,0 м) 
прямой бур Ø 32 мм - 1 шт.; 
конусообразная ловилка ⌀ 32 мм - 1 шт. 
нож-пила Ø 32 мм - 1 шт.; 
крюкообразная ловилка ⌀ 32 мм - 1 шт. 
лопаточный бур Ø 32 мм - 1 шт.; 
барабан для спиралей Ø 32 мм - 1 шт.; 
разъединительный ключ для спирали ⌀ 32 мм - 1 шт.; 
виброгасящий шланг - 1 шт.; 
защитные рукавицы - 1 пара; 
гарантийный талон - 1 шт.
Артикул 772034421
Тип Прочистная машина для канализации
Материал корпуса ABS пластик, Металл
Длина шланга, м 80
Мощность, Вт 1400
Рабочее напряжение, В 220
Тип запуска Электрический
транспортные услуги входят в стоимость машины.
