Спецификация по техническому обслуживанию системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования блочно-модульной газовой котельной филиала МАОУ

«Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел “ТТ-50” Энтророс, номинальной тепловой мощностью 560 кВт; | 2 |
| 2 | Водогрейный котел “KLOM17-50” Protherm, номинальной тепловой мощностью 44,0 кВт; | 1 |
| 3 | Горелка комбинированная Oilon | 2 |
| 4 | Насос сетевой RZ-L50-34/23-3/2 | 2 |
| 5 | Насос подпиточный RZ-H 32-4/40-3/1,0 | 2 |
| 6 | Насос котловой RZ-L80-67/6-1,1/4 | 2 |
| 7 | Насос котловой RZ-MT 32-10-8 | 1 |
| 8 | Насос циркуляционный RZ-MT 25-5-8 | 2 |
| 9 | Теплообменник отопления пластинчатый, разборный (364,4 кВт, 16-33-1-ЕН) | 2 |
| 10 | Теплообменник ГВС пластинчатый, разборный (40,71 кВт, 09-13-1-ЕН) | 2 |
| 11 | Автоматическая система дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» | 1 |
| 12 | Расширительный бак V=200л., Py 10 бар | 1 |
| 13 | Расширительный бак V=500л., Py 10 бар | 1 |
| 14 | Расширительный бак V=50л., Py 5 бар | 1 |
| 15 | Бак запаса воды V=500л. | 1 |
| 16 | Бак запаса диз.топлива V=1000л. | 1 |
| 17 | Охранная и пожарная сигнализация, комплект | 1 |
| 18 | Шкаф КиПиА, в комплекте щит управления и силовой щит | 1 |
| 19 | Тепловентилятор, мощностью 2,5-3 кВт | 1 |
| 20 | Решётка приточная 600х600 мм | 2 |
| 21 | Дефлектор естественной вентиляции Д300 | 2 |
| 22 | Дымовые трубы из стали толщиной 0,6 мм с утеплителем из минеральной негорючей ваты плотностью 80-90кг/м3, толщиной 50 мм, Dy273, комплект. | 2 |