Техническое задание

на техническое обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования блочно-модульной газовой котельной филиала МАОУ

«Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15

| Основные данные и требования | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
| Наименование работ | Техническое обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования блочно-модульной газовой котельной филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» Красноярская ООШ» |
| Место выполнения работ | Тюменская область, Ярковский округ, д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15 |
| Вид | Техническое обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной до границы эксплуатационной ответственности |
| Граница эксплуатационной ответственности | Внешняя стена здания блочно - модульной газовой котельной |
| Цель работ | Обеспечение бесперебойной работы оборудования газовой котельной |
| Организация-заказчик. | Филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15 |
| Перечень основных работ | - Проведение услуг по техническому обслуживанию системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной в соответствии с Приложением № 1 и № 4 к настоящему Договору. Обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной Заказчика, в соответствии требованиями инструкций заводов-изготовителей и другой нормативно- технической документации. - При необходимости, с согласования Заказчика, проведение ремонтных работ на системах автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной, проведение упреждающего ремонта материалами и оборудованием Заказчика. - При необходимости составление заявки на запасные части, расходные материалы. - Выдача предложений по замене физически изношенного оборудования. - В случае невозможности ремонта или экономической нецелесообразности восстановления работоспособности оборудования, согласование с Заказчиком и выдача акта о |

| Основные данные и требования | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
|  | техническом состоянии оборудования с заключением о невозможности проведения ремонта с указанием причин. 6. Предоставление ежемесячной информации по отказам оборудования системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования (по заявке Заказчика). |
| Основание для производства работ | Обеспечение бесперебойной работы системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной в период эксплуатации. |
| Особые условия | Услуги проводятся на территории обслуживаемой котельной |
| Порядок выполнения работ | - Исполнитель обязан выполнять услуги согласно согласованному Графику технического обслуживания оборудования котельной. - Аварийные ремонты оборудования выполняются круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком). Время реагирования Исполнителя с момента уведомления со стороны Заказчика по телефону или уведомлением по электронной почте, если иное письменно не согласовано Сторонами, о факте выхода из строя составляет не более 3 часов в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов и не более 5 часов в остальное время и выходные, праздничные дни. Время устранения неисправности с момента реагирования должно составлять не более 8 часов, с учетом наличия запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее - ЗИП), предоставленного Заказчиком. - Упреждающие ремонты оборудования должны выполняться заведомо (по инициативе Исполнителя и письменному согласованию с Заказчиком), если имеются предпосылки к выходу оборудования из строя. - В случае невозможности выполнения ремонтных работ своими силами, Исполнитель по согласованию с Заказчиком организовывает выполнение ремонта оборудования силами сторонних организаций. В этом случае время устранения неисправностей и введение оборудования в эксплуатацию не должно превышать 24 часа в рабочие дни и 72 часа с учетом выходных и праздничных дней с момента уведомления Исполнителя Заказчиком. При отсутствии ЗИПа время ремонта согласовывается дополнительно, в зависимости от сроков предоставления Исполнителем Заказчику необходимого оборудования. - Сроки и объем проведения услуг согласовываются при формировании графиков проведения работ по обслуживанию оборудования системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной. При этом объем обслуживаемого оборудования не может быть изменен по инициативе Заказчика. |
| Порядок учета и контроля над работой | - В случае отказа системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной, персонал Заказчика ставит в известность об этом специалистов |

| Основные данные и требования | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
| приборов и устранением неисправностей | Исполнителя и делает запись в журнале учета ремонта и обслуживания оборудования КИПиА, оперативном журнале оператора котельной (газовое и теплотехническое оборудование). При отсутствии замечаний в течении смены в журнале делается запись «без замечаний». - При устранении неисправностей в работе персоналом Исполнителя делается соответствующая запись в журнале учета ремонта и обслуживания оборудования КИПиА, оперативном журнале оператора котельной (газовое и теплотехническое оборудование). - Ежемесячно Исполнитель, по заявке Заказчика, организует предоставление информации о количестве и характере отказов приборов, средств автоматизации, происшедших на объектах Заказчика. |
| Критерии оценки качества оказания услуг | - В результате выполнения услуг обеспечена работоспособность системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной. - Со стороны обслуживающего персонала Заказчика отсутствуют жалобы на услуги Исполнителя. - Все выполняемые работы на оборудовании установок должны фиксироваться в «журнале учета ремонта и обслуживания оборудования КИПиА», в оперативном журнале оператора котельной (газовое и теплотехническое оборудование). При отсутствии записей о проведении работ в соответствующих журналах, Заказчик может считать данные работы невыполненными. - Заказчик вправе потребовать от Исполнителя проведение ТО оборудования в обязательном присутствии представителя Заказчика, с последующим составлением совместного акта, подтверждающего факт выполненных услуг. При этом предполагается следующая схема взаимодействия - Ответственный по договору со стороны Заказчика предварительно по электронной почте (телефону и др.) информирует ответственного по договору со стороны Исполнителя о периоде и виде работ, на которых требуется присутствие представителя Заказчика. - Ответственный по договору со стороны Исполнителя должен известить по электронной почте (телефону и др.) ответственного по договору со стороны Заказчика о сроках и месте проведения указанных работ (услуг) не мене чем за 24 часа. - После проведения данных работ представители Заказчика и Исполнителя подписывают акт о выполнении работ, содержащий информацию о месте, виде, и объеме выполненных работ (услуг). - Услуги требующие присутствия представителя Заказчика в определенный период, и не имеющие соответствующего подписанного акта в качестве подтверждения выполнения работ, считаются не выполненными и не подлежат оплате в отчетном периоде. |

| Основные данные и требования | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
| Период выполнения работ | С 01.09 2026 г. до 31.12.2026 гг. |
| Требования к качеству работ, оказанию услуг | Все выполняемые услуги должны соответствовать требованиям следующих нормативно-технических документов: - «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; - «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10. 2010г. №870; - «ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2021г №176-ст. - ГОСТ 34741-2021 Межгосударственный стандарт системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа. Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2021г №1191-ст. Иными нормативными актами, регламентирующими порядок и правила оказания данного вида услуг. |
| Требования к квалификации персонала Исполнителя | - Разрешительные документы на выполняемые видов работ согласно предмету договора. - Аттестация персонала шифр области аттестации А: «Общие требования промышленной безопасности». - Аттестация персонала шифр области аттестации Б 7.1. «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». |
| Дополнительные требования | - Привлечение Субподрядных организаций без согласования с Заказчиком не допускается. - Соблюдение требований и норм промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. - Исполнителю необходимо предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения услуг. - Фактический объем выполненных услуг указывается в акте выполненных работ. |