Приложение к техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

| Состав услуги: | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения |
| --- | --- |

| Объект (адрес): | Наименование оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А Здание школы. | Оборудование системы охранного телевидения (СОТ): |  |
|  | Видеокамера IP купольная 5 Мп RVi-2NCD5459 (2.7-13.5) whitе | 118 |
|  | Программное обеспечение RVi-2NCD5459_V2.680.00GP001.0.bin | 118 |
|  | Видеокамера IP цилиндрическая 5 Мп RVi-2NCT5459 (2.7-13.5) white | 42 |
|  | Программное обеспечение RVi-2NCT5459_V2.680.00GP001.0.bin | 42 |
|  | Монтажная коробка для камер видеонаблюдения RVi-2BMB-5 | 42 |
|  | Видеокамера IP цилиндрическая 5 Мп RVi-3NCT5065 (6.0-50) | 15 |
|  | Программное обеспечение RVi-3NCT5065_V2.680.00GP001.0.bin | 15 |
|  | Монтажная коробка для камер видеонаблюдения RV-3BMB1 | 15 |
|  | Программно-аппаратный комплекс архива видео данных локального хранения (R OPERATOR) RV-SE4700 (Сборка23628) | 1 |
|  | Кронштейн 19" | 2 |
|  | Жесткий диск 14 ТБ для систем видеонаблюдения | 40 |
|  | Программно-аппаратный комплекс архива видео данных локального хранения (R OPERATOR) RV-SE4700 (Сборка 23628.1) | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место оператора: |  |
|  | Автоматизированное рабочее место оператора RV-WS0750 (Сборка 23628) | 2 |
|  | Монитор RVi-2M22F-2P | 4 |
|  | Видео кабель HDMI-HDMI 3 м | 4 |
|  | Крепление для мониторов EM32-C01 | 4 |
|  | Беспроводная клавиатура и мышь KM-1209BU | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S | 2 |
| 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А КПП. | Оборудование системы охранного телевидения (СОТ): |  |
|  | Видеокамера IP купольная 5 Мп RVi-2NCD5459 (2.7-13.5) whitе | 2 |
|  | Программное обеспечение RVi-2NCD5459_V2.680.00GP001.0.bin | 2 |
|  | Монтажная коробка для камер видеонаблюдения RVi-2BMB-5 | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место оператора: |  |
|  | Автоматизированное рабочее место оператора RV-WS0750 (Сборка 23628) | 1 |
|  | Монитор RVi-2M22F-2P | 2 |
|  | Видео кабель HDMI-HDMI 3 м | 2 |
|  | Крепление для мониторов EM32-C01 | 2 |
|  | Беспроводная клавиатура и мышь KM-1209BU | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S | 1 |

| # № п/п | # Содержание услуги | # Периодичность |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Плановые и аварийные выезды специалиста исполнителя на объект к заказчику, устранение неисправностей | не менее 3 раза в месяц; по мере необходимости в течение 2-3 рабочих часов с момента заявки |
| # 2 | # Внешний осмотр, проверка работоспособности видеокамер, установленных внутри помещений по направлениям | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 3 | # Внешний осмотр, проверка работоспособности видеокамер, установленных снаружи здания по направлениям | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 4 | # Проверка надежности крепления оборудования, проводов на клемных колодках и разъема | не менее 2 раза месяц |
| # 5 | # Измерение параметров видеоприборов, источников питания, шлейфов видеонаблюдения | не менее 2 раза месяц |
| # 6 | # Контроль рабочего положения в исправности световой индикации, наличия пломб на приборах (при наличии) | не менее 2 раза в месяц |
| # 7 | # Внешний осмотр, проверка работоспособности видеомонитора | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 8 | # Внешний осмотр, проверка работоспособности блока бесперебойного питания | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 9 | # Проверка работоспособности системы в целом, консультационные услуги по работе системы | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 10 | # Удалённое администрирование системы | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 11 | # Внесение изменений в алгоритм работы системы по желанию заказчика | # по заявке |
| # 12 | # Диагностика возможных неисправностей оборудования и ремонт на месте | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 13 | # Проверка системных параметров и настроек видеорегистратора | не менее 2 раза в месяц |
| # 14 | # Диагностика кабельной сети, визуальный осмотр соединений | не менее 2 раза в месяц |
| # 15 | # Консультационные услуги по модернизации системы | # по заявке |

| Состав услуги: | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД) |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А Здание школы. | Оборудование: |  |  |
|  | Коммутатор сети передачи данных Ethernet- MES2324P \ MES2348P | 13 |
|  | Модуль питания SPM380-220/56 | 26 |
|  | Оборудование точки доступа (серверная и пост охраны): |  |  |
|  | Контроллер STR20-1AP-IP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач | 4 |
|  | Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z | 4 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР | 4 |
|  | Считыватель STR-RM-S01 | 4 |
|  | Кнопка «Выход» ST-EX144 | 4 |
|  | Адаптер для накладного монтажа ST-EX044BR | 4 |
|  | Общее оборудование: |  |  |
|  | Абонентская панель домофона TI-3720BPH | 4 |
|  | Вызывная панель домофона TI-3711MP | 2 |
|  | Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z | 2 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 2*7-Р БР | 2 |
|  | Кнопка «Выход» ST-EX144 | 2 |
|  | Адаптер для накладного монтажа ST-EX044BR | 2 |
|  | Оборудование доступа запасных выходов: |  |  |
|  | Контроллер STR20-1AP-IP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач | 12 |
|  | Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z | 12 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР | 12 |
|  | Считыватель STR-RM-S01, с аккумуляторными батареями 7Ач | 24 |
|  | Кнопка «Аварийный выход» ИР 513-10 исп.1 с защитной крышкой для ИПР 513-10 | 12 |
|  | Оборудование доступа лифтов: |  |  |
|  | Модуль STR-2AP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач | 8 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР | 8 |
|  | Считыватель STR-RM-S01, с аккумуляторными батареями 7Ач | 16 |
|  | Оборудование проходной зоны: |  |  |
|  | Контроллер STR20-1AP-IP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач | 6 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР | 6 |
|  | Считыватель STR-RM-S01, с аккумуляторными батареями 7Ач | 12 |
|  | Турникет-трипод тумбовый RBZ-362480 | 6 |
|  | Комплект преграждающих планок «Антипаника» RBZ-365674 | 6 |
|  | Ограждение проходной зоны: |  |  |
|  | Комплект створок ограждения BH02 1-18 | 2 |
|  | Односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления патрубков ВН02 2-00 | 16 |
|  | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков BH02 2-01 | 13 |
|  | Крепеж (с винтом М 6 х 40 DIN 965 (цинк, потай) FWB 6 Fischer | 93 |
|  | Поручень диаметром 32 мм и длиной 925 мм BH02 1-00 | 38 |
|  | Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) BH02 0-10 | 76 |
|  | Полимерное заполнение секции ограждения длиной 1,0 м BH02 | 19 |
|  | Держатель заполнения BH01 0-02 | 76 |
|  | Поворотная створка для автоматической поворотной секции с электромагнитным УБ BH02 1-07/EL | 2 |
|  | Стойка с электромагнитным УБ и с двумя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке BH02 2-05/EL | 2 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея 7 Ач | 4 |
|  | Серверное оборудование: |  |  |
|  | Операционная система Microsoft Windows 11 Pro | 1 |
|  | Моноблок автоматизированного рабочего места оператора STUDIO 37120 | 1 |
|  | Беспроводная клавиатура и мышь KM-104BU | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S | 1 |
|  | Считыватель настольный для ввода идентификаторов Mifare ST-CE011MF | 2 |
| 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А КПП. | Оборудование КПП: |  |
|  | Коммутатор сети передачи данных Ethernet- MES2408В | 1 |
|  | Абонентская панель домофона TI-3720BPH | 1 |
|  | Контроллер доступа STR20-1AP-IP-М | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 4,5 Ач | 1 |
|  | Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z | 1 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 7 Ач | 2 |
|  | Считыватель STR-RM-S01 | 1 |
|  | Кнопка "Выход" ST-EX144 | 1 |
|  | Адаптер для накладного монтажа ST-EX044BR | 1 |
|  | Серверное оборудование КПП: |  |
|  | Операционная система Microsoft Windows 11 Pro | 1 |
|  | Моноблок автоматизированного рабочего места оператора STUDIO 33120 | 1 |
|  | Беспроводная клавиатура и мышь KM-104BU | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S | 1 |
|  | Оборудование проходной зоны. КПП |  |
|  | Контроллер доступа STR20-1AP-IP-М | 5 |
|  | Аккумуляторная батарея 4,5 Ач | 5 |
|  | Пульт дистанционного управления проводной PERCo-H7 | 5 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР | 5 |
|  | Аккумуляторная батарея 7 Ач | 10 |
|  | Резерв 25/5У-АС | 5 |

| № п/п | Содержание услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка технического состояния (внешний осмотр, проверка правильности установки, проверка работоспособности, проверка работоспособности приборов управления, сервера, пассивного и активного оборудования, каналов связи и всей системы в целом). | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 2 | Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений. | не менее 2 раза в месяц |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания. | не менее 2 раза в месяц |
| 4 | Программирование ключей. | не менее 1 раза в месяц |
| 5 | Проверка внешнего состояния приборов. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 6 | При необходимости, чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 7 | При необходимости, очистка блоков домофона от пыли и грязи. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 8 | Проведение проверки качества соединения монтажных проводов с блоками домофона, проверку целостности изоляции и надежности крепления монтажных проводов. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 9 | Проверка наличия заземления блока вызова и металлической двери. | не менее 2 раза в месяц |
| 10 | Проверка крепление электромагнитного замка и его якоря. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 11 | Проверка работоспособности электромагнитного замка, кнопки выхода. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 12 | Проверка открывания двери от электронного ключа. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 13 | Замер величины питающего напряжения, аккумуляторных батарей. | не менее 2 раза в месяц |
| 14 | Проверка технического состояния системы (внешний осмотр, проверка правильности установки, исправности монтажа, проверка работоспособности). | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 15 | Диагностика кабельной сети, визуальный осмотр соединений | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| 16 | Проверка работы программного обеспечения, проведение планового архивирования баз данных рабочих параметров | не менее 3 раза в месяц |
| 17 | Обновление программного обеспечения систем СКУД | не менее 2 раза в месяц |
| 18 | Проверка базы данных СКУД на наличие ошибок в реестре и оперативное их устранение | не менее 3 раза в месяц |
| 19 | Устранение «ложных срабатываний» при эксплуатации | по заявке, в течении 2-3 рабочих часов с момента заявки |
| 20 | Программирование бесконтактных карт и ключей доступа | по заявке, в течении 2-3 рабочих часов с момента заявки |
| 21 | Оказание помощи заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем | по заявке, в течении 2-3 рабочих часов с момента заявки |
| 22 | Аварийные выезды специалиста исполнителя на объект к заказчику, устранение неисправностей | по заявке, в течение 2-3 рабочих часов с момента заявки |

| Состав услуги: | Техническое обслуживание и текущий ремонт рамок металлодетектора |
| --- | --- |

| Объект (адрес): | Наименование оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А | Рамки металлодетектора | 2 |

| # № п/п | # Содержание услуги | # Периодичность |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Внешний осмотр цепей питания и металлодетектора на предмет отсутствия повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 2 | # Протяжка болтов крепления боковых панелей. | не менее 2 раза в месяц |
| # 3 | # Проверка уровня загрязнения внутренних блоков, продувка сжатым воздухом. | не менее 2 раза в месяц |
| # 4 | # Проверка внешней световой и звуковой индикации. | не менее 2 раза в месяц |
| # 5 | # Проверка срабатывания металлодетектора на тест-объект в каждой зоне (не менее 10 проходов). | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 6 | # Проверка отсутствия ложных срабатываний на предметы личного пользования с использованием тест-объектов (не менее 10 проходов). | Еженедельно, не менее 3 раза в месяц |
| # 7 | # Проверка внутренних блоков электропитания на превышение уровня пульсаций напряжения. | не менее 2 раза в месяц |
| # 8 | # Проверка параметров электропитания внутренних блоков на соответствие номиналам напряжения и тока. | не менее 2 раза в месяц |
| # 9 | # Проверка уровня и синфазности сигналов приёмо-передающих контуров. | не менее 2 раза в месяц |