Приложение № 2

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

| № п/п | Наименование условий исполнения договора | Условия исполнения договора Заказчика | Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки: - поставка аккумуляторов для ИБП | смотреть техническое задание (Приложение № 1.1) | Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика. |
| 2. | Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 10 календарных дней с даты заключения договора |  |
| 3. | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 625023, Россия, Тюмень, ул. Республики, д.169а корпус 1, 2 этаж |  |
| 4. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | - Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД |  |
| 5. | Общая цена договора | Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе. | Цена указывается в Таблице 1 |
| 6. | Срок действия ценовой информации | Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |  |

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Требования к техническим, качественным, функциональным характеристикам поставляемого товара | Требования к техническим, качественным, функциональным характеристикам поставляемого товара, предлагаемые Поставщиком | Цена за 1 шт., руб. | Цена общая, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор для ИБП | 6 | Тип аккумуляторной батареи: Герметизированная свинцово-кислотная Технология производства: AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе) Номинальное напряжение: 12 В Номинальная мощность: Не менее 34 Вт на элемент (при 15-минутном разряде до 1,60 В/эл при 25°C) Номинальная емкость: 9 Ач (при 20-часовом разряде) Тип клемм: Ножевые клеммы типа F2 (ширина не менее 6.35 мм) Внутреннее сопротивление: Не более 19 мОм (для полностью заряженной батареи при 25°C) Габаритные размеры (с учетом погрешности измерений ±2 мм): • Длина: не более 151 мм • Ширина: не более 65 мм • Высота (без клемм): не более 94 мм • Высота (с клеммами): не более 100 мм Масса изделия: Не менее 2.50 кг Материал корпуса: Ударопрочный, герметичный, негорючий пластик (ABS/акрилонитрилбутадиенстирол) |  |  |  |
| Цена итого: |  |  |  |  |  |  |