Установка оборудования для очистки воды

Источник водопотребления: поселковый водопровод

Производительность: до 0,6 м3/сут.

Расположение: Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. Чапаева, д. 4

| № | Наименование | Ед. из. | Количество | Цена за ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система фильтрации с автоматическим клапаном управления | Комплект | 1 |  |  |
|  | Ионообменная система с автоматическим клапаном управления | Комплект | 1 |  |  |
|  | Сорбционная система с автоматическим клапаном управления | Комплект | 1 |  |  |
|  | Фильтр тонкой очистки картриджного типа | Комплект | 1 |  |  |
|  | Система обеззараживания | Комплект | 1 |  |  |
|  | Обратноосмотический питьевой фонтан | Комплект | 2 |  |  |
|  | Фитинги и комплектующие | Комплект | 1 |  |  |
|  | Монтажные работы | усл. ед. | 1 |  |  |
|  | Пусконаладочные работы | усл. ед. | 1 |  |  |