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  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

 «НЕФТЯНИК»

                                              Телефон (3452) 46-32-91доб 1168
Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение для определения НМЦК, с учетом поставки до г Тюмень. Информацию прошу направлять на e-mail: zakupki@clinica72.ru
Надеемся на сотрудничество!

С уважением, менеджер отдела закупочной деятельности

Баннова М.Н.(3452) 46-32-91 (1168)
	п/н
	Наименование товара/ характеристики 
	Единицы измерения (наименование по ОКЕИ)
	Количество/объем 

	1
	Крафт-бумага упаковочная "УММ-70 г/м2" для воздушной, паровой и газовой стерилизации 1050ммх1000мм (100 листов)

Крафт-бумага, упаковочный материал для медицинских изделий, влагопрочный, размер не менее  1050ммх1000мм 
Наличие сертификата соответствия обязательно.

На транспортной таре нанесены следующие обозначения:

- товарный знак и/или наименование, адрес предприятия-производителя;

- наименование изделия с указанием номера регистрационного удостоверения и ТУ;

- размер упаковки и/или код;

- количество упаковки в единице транспортной тары;

- номер партии;

- дата изготовления и гарантийный срок годности;

- условия транспортирования.

Упаковочные материалы соответствуют требованиям ГОСТ 11607-1-2018
 «Упаковка для финишной стерилизации медицинских изделий». Срок годности изделия – 5 лет. Срок сохранения стерильности не менее 6 месяцев. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, инструкции по применению с заявленными характеристиками.


	упаковок
	260

	2
	Крафт-бумага упаковочная "УММ-70 г/м2" для воздушной, паровой и газовой стерилизации 1200ммх1200мм (100 листов) 

Крафт-бумага, упаковочный материал для медицинских изделий, влагопрочный, размер 1200ммх1200мм 
Наличие сертификата соответствия обязательно.

На транспортной таре нанесены следующие обозначения:

- товарный знак и/или наименование, адрес предприятия-производителя;

- наименование изделия с указанием номера регистрационного удостоверения и ТУ;

- размер упаковки и/или код;

- количество упаковки в единице транспортной тары;

- номер партии;

- дата изготовления и гарантийный срок годности;

- условия транспортирования.

Упаковочные материалы соответствуют требованиям ГОСТ 11607-1-2018
 «Упаковка для финишной стерилизации медицинских изделий». Срок годности изделия – 5 лет. Срок сохранения стерильности не менее 6 месяцев. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, инструкции по применению с заявленными характеристиками.


	упаковок
	260


