|  | Наименование | Характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф хранения химических реактивов для ШДХМ-101 | Ширина 600 мм Глубина: 450 мм Высота: 1950 мм Цвет: белый, серый В основе конструкции металлические каркасные панели: соответствие Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием Толщина стали: 1 мм; Количество полок: 4 Шкаф снабжен фланцем для подключения к вытяжной вентиляции: соответствие Количество замков: 2 | 1 шт |
|  | Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов | Габаритные размеры: 900х500х1950 мм. Каркас: из цельносварного профилированного холоднокатаного листа толщиной 1 мм. Металлическая поверхность обработана химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской: соответствие Шкаф разделен на два независимых отделения: Верхнее отделение: оснащено тремя съемными полками Нижнее отделение: оборудовано не менее одной съемной металлической полкой Верхние дверцы: из прозрачного закаленного стекла (5 мм). Нижние дверцы: глухие, выполнены из не менее двойного стального листа (1 мм) Оснащены встроенным замком для защиты оборудования и реактивов: соответствие Петли: регулируемые Ручки: вертикальные металлические рейлинги. Основание: сварной каркас из профильной трубы 20×20×1,5 мм. Регулируемые ножки: наличие Защитные подпятники: наличие | 1 шт |