ОГРН: 1168901052715, ИНН: 8901033694

КПП: 890101001, ОКПО: 71215508

+7 (34922) 4-26-26, office@yamalavtodor.ru

629003, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Обская, д. 35

| Исх. № |  |
| --- | --- |
| На №________ от _____________________ |  |
|  | Руководителям (по списку) |
| Запрос ценового предложения |  |
| Акционерное общество «Ямалавтодор» планирует заключение договора на выполнение работ по ремонту стояночного бокса. Прошу Вас направить информацию о стоимости и условиях выполнения работ согласно Приложения №1 на адрес электронной почты - snab@yamalavtodor.ru. Приложение №1 на 1л. |  |
| Начальник отдела закупок | С.Ю. Гринько |

Гринько Сергей Юрьевич

начальник отдела закупок,

8(34922)42240, s.grinko@yamalavtodor.ru

Приложение №1

| № п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт стояночного бокса | Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 16м | м2 | 12 480 |
| 2 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов до 6м | м2 | 10 800 |
| 3 |  | Монтаж ограждающих конструкции стен из профилированного листа при высоте здания до 30м (применительно: обшивка потолка) | м2 | 10 500 |
| 4 |  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 12,6 |
| 5 |  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали м полимерным покрытием | м2 | 3,9 |
| 6 |  | Установка лобовой металлической планки с автогидроподъемника | м | 200 |
| 7 |  | Устройство подшивки карниза с автогидроподъемника профилированным листом | м2 | 96 |

Место проведения работ: ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево, ул. Шоссейная 5 производственная база АО "Ямалавтодор"

Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами. Все затраты, связанные с выполнением работ по договору (включая стоимость материалов, оборудования, транспортных и иных сопутствующих расходов), включены в цену договора и оплачиваются подрядчиком за счёт собственных средств.