## Лист1
Техническое задание на поставку элетротехнических материалов и изделий
Порядок формирования цены: Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на упаковку, маркировку, поставку, разгрузку товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением контракта.
Место поставки товара: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80 (склад).
Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.
№ п.п. | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемого товара |  |  | Ед.изм. | Кол-во
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед.изм. характеристики
1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | Вид светильника | Потолочный |  | шт. | 20
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 6500 | Кельвин
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 6500 | Кельвин
|  | Мощность | > 35 и ≤ 40 | Ватт
|  | Световой поток | > 5000 и ≤ 6000 | Люмен
|  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90
|  | Класс защиты от электрического тока | I
|  | Форма | Квадратная
|  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 4
|  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 0
|  | Коэффициент пульсаций | ≤ 1
|  | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр
|  | Ширина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр
|  | Высота светильника | ≥ 10 и < 20 | Миллиметр
|  | Материал корпуса светильника | Сталь
|  | Материал рассеивателя | Полистирол
2 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | Вид светильника | Настенно-потолочный |  | шт. | 15
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 5000 | Кельвин
|  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 6
|  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 5
|  | Мощность | > 15 и ≤ 20 | Ватт
|  | Световой поток | ≤ 1000 | Люмен
|  | Индекс цветопередачи | ≥ 70 и < 80;
|  | Класс защиты от электрического тока | II
|  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 | Процент
|  | Диаметр светильника | ≥ 160 и < 370 | Миллиметр
|  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр
|  | Материал корпуса светильника | Пластик
3 | Лампа люминесцентная | Тип лампы | Двухцокольная |  | шт. | 75
|  | Номинальная мощность | ≥ 15 и < 20 | Ватт
|  | Тип цоколя | G13
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин
|  | Световой поток | ≥ 1000 и < 1500 | Люмен
|  | Диаметр | > 25 и ≤ 30 | Миллиметр
|  | Длина | > 550 и ≤ 600 | Миллиметр
|  | Форма лампы | Трубчатые (прямые)
|  | Класс энергетической эффективности | не ниже A
4 | Стартер для включения люминесцентных ламп | Тип | Стартер S2 для включения люминесцентных ламп |  | шт. | 75
|  | Номинальное напряжение | ≥ 200 и < 230 | Вольт
|  | Номинальная мощность | ≥4 и < 22 | Ватт
|  | Кратность упаковки | 25 | Штука
|  | Материал контактной части | Латунь
5 | Лампа светодиодная | Тип лампы | Одноцокольная |  | шт. | 100
|  | Номинальное напряжение | ≥ 200 и < 230 | Вольт
|  | Номинальная мощность | ≥ 10 и < 12 | Ватт
|  | Тип цоколя | E27
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин
|  | Световой поток | ≥ 1500 и < 2000 | Люмен
|  | Форма лампы | Грушевидная
|  | Класс энергетической эффективности | Не ниже A
|  | Длина | > 100 и ≤ 150 | Миллиметр
6 | Лампа светодиодная | Тип лампы | Одноцокольная |  | шт. | 20
|  | Номинальное напряжение | ≥ 30 и < 40 | Вольт
|  | Номинальная мощность | ≥ 10 и < 12 | Ватт
|  | Тип цоколя | E27
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин
|  | Световой поток | ≥ 1500 и < 2000 | Люмен
|  | Форма лампы | Грушевидная
|  | Класс энергетической эффективности | Не ниже A
|  | Длина | > 100 и ≤ 150 | Миллиметр
7 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | Номинальное переменное напряжение | 0.66 | Киловольт | км. | 0.1
|  | Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы
|  | Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)
|  | Наличие брони | Небронированный (Г)
|  | Наличие металлического экрана | Без экрана
|  | Форма поперечного сечения кабеля | Плоская (П)
|  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая
|  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 1.5 | Квадратный миллиметр
|  | Число токопроводящих жил | 3 | Штука
|  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности
|  | ГОСТ 31996-2012 | Соответствие
|  | Кратность упаковки | 100 | Метр
8 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | Номинальное переменное напряжение | 0.66 | Киловольт | км. | 0.1
|  | Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы
|  | Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)
|  | Наличие брони | Небронированный (Г)
|  | Наличие металлического экрана | Без экрана
|  | Форма поперечного сечения кабеля | Плоская (П)
|  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая
|  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 2.5 | Квадратный миллиметр
|  | Число токопроводящих жил | 3 | Штука
|  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности
|  | ГОСТ 31996-2012 | Соответствие
|  | Кратность упаковки | 100 | Метр
9 | Розетка штепсельная бытового назначения | Тип розетки | Внутренняя (встраиваемая) |  | шт. | 30
|  | Номинальное напряжение | ≥ 220 и ≤ 250 | Вольт
|  | Номинальный ток | 16 | Ампер
|  | Количество гнезд в корпусе | 1 | Штука
|  | Конструктивные особенности | Наличие заземления
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
10 | Розетка штепсельная бытового назначения | Тип розетки | Внутренняя (встраиваемая) |  | шт. | 30
|  | Номинальное напряжение | ≥ 220 и ≤ 250 | Вольт
|  | Номинальный ток | 16 | Ампер
|  | Количество гнезд в корпусе | 2 | Штука
|  | Конструктивные особенности | Наличие заземления
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
11 | Розетка штепсельная бытового назначения | Тип розетки | Внешняя (накладная) |  | шт. | 15
|  | Номинальное напряжение | ≥ 220 и ≤ 250 | Вольт
|  | Номинальный ток | 16 | Ампер
|  | Количество гнезд в корпусе | 1 | Штука
|  | Конструктивные особенности | Наличие заземления
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
12 | Розетка штепсельная бытового назначения | Тип розетки | Внешняя (накладная) |  | шт. | 15
|  | Номинальное напряжение | ≥ 220 и ≤ 250 | Вольт
|  | Номинальный ток | 16 | Ампер
|  | Количество гнезд в корпусе | 2 | Штука
|  | Конструктивные особенности | Наличие заземления
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
13 | Розетка штепсельная бытового назначения | Тип розетки | Внешняя (накладная) |  | шт. | 5
|  | Номинальное напряжение | ≥ 220 и ≤ 250 | Вольт
|  | Номинальный ток | 16 | Ампер
|  | Количество гнезд в корпусе | 5 | Штука
|  | Конструктивные особенности | Наличие заземления
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
14 | Выключатель скрытого монтажа одноклавишный | Тип выключателя | Внутренний (встраиваемый) |  | шт. | 30
|  | Напряжение | ≥ 220 | Вольт
|  | Номинальный ток | ≥ 10 | Ампер
|  | Количество клавиш | ≤ 1 | Штука
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
15 | Выключатель скрытого монтажа двухклавишный | Тип выключателя | Внутренний (встраиваемый) |  | шт. | 30
|  | Напряжение | ≥ 220 | Вольт
|  | Номинальный ток | ≥ 10 | Ампер
|  | Количество клавиш | ≥ 2 | Штука
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
16 | Выключатель скрытого монтажа одноклавишный | Тип выключателя | Внутренний (встраиваемый) |  | шт. | 10
|  | Напряжение | ≥ 220 | Вольт
|  | Номинальный ток | ≥ 10 | Ампер
|  | Количество клавиш | ≤ 1 | Штука
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
17 | Выключатель скрытого монтажа двухклавишный | Тип выключателя | Внутренний (встраиваемый) |  | шт. | 10
|  | Напряжение | ≥ 220 | Вольт
|  | Номинальный ток | ≥ 10 | Ампер
|  | Количество клавиш | ≥ 2 | Штука
|  | Цвет | Белый
|  | Комплектация | Механизм с корпусом (в сборе)
18 | Клемма для соединения проводов 222-413 | Тип | Клемма соединительная с рычажком 222-413 |  | шт. | 700
|  | Назначение | Для соединения проводов
|  | Напряжение | ≥ 400 | Вольт
|  | Номинальный ток | < 40 | Ампер
|  | Вид соединения | Зажимный
|  | Тип соединения | Неразборный
|  | Тип жилы проводника | Однопроволочный
|  | Количество контактов | 3 | Штука
|  | Количество рядов | 1 | Штука
|  | Диапазон сечения подключаемого проводника | от 0,2 до 4 | Миллиметр квадратный
|  | Материал корпуса | Пластик
|  | Диапазон сечения подключаемого проводника | от 0,2 до 4 | Миллиметр квадратный
|  | Материал корпуса | Пластик
19 | Клемма для соединения проводов 222-412 | Тип | Клемма соединительная с рычажком 222-412 |  | шт. | 100
|  | Назначение | Для соединения проводов
|  | Напряжение | ≥ 400 | Вольт
|  | Номинальный ток | < 40 | Ампер
|  | Вид соединения | Зажимный
|  | Тип соединения | Неразборный
|  | Тип жилы проводника | Однопроволочный
|  | Количество контактов | 2 | Штука
|  | Количество рядов | 1 | Штука
|  | Диапазон сечения подключаемого проводника | от 0,2 до 4 | Миллиметр квадратный
|  | Материал корпуса | Пластик
20 | Клемма для соединения проводов 222-415 | Тип | Клемма соединительная с рычажком 222-415 |  | шт. | 100
|  | Назначение | Для соединения проводов
|  | Напряжение | ≥ 400 | Вольт
|  | Номинальный ток | < 40 | Ампер
|  | Вид соединения | Зажимный
|  | Тип соединения | Неразборный
|  | Тип жилы проводника | Однопроволочный
|  | Количество контактов | 5 | Штука
|  | Количество рядов | 1 | Штука
|  | Диапазон сечения подключаемого проводника | от 0,2 до 4 | Миллиметр квадратный
|  | Материал корпуса | Пластик
21 | Дюбель распорный | Назначение | Для крепления к кирпичной (бетонной) стене различных предметов посредством шурупа |  | шт. | 500
|  | Длина | ≥ 50 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 6 | Миллиметр
|  | Материал | Полипропилен
|  | Конструктивные особенности | Наличие усов и шипов
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
22 | Дюбель универсальный | Назначение | Для крепления к кирпичной (бетонной) стене различных предметов посредством шурупа |  | шт. | 500
|  | Длина | ≥ 50 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 6 | Миллиметр
|  | Материал | Полипропилен
|  | Конструктивные особенности | Трехсегментный
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
23 | Дюбель универсальный | Назначение | Для крепления к кирпичной (бетонной) стене различных предметов посредством шурупа |  | шт. | 300
|  | Длина | ≥ 50 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 8 | Миллиметр
|  | Материал | Полипропилен
|  | Конструктивные особенности | Трехсегментный
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
24 | Дюбель распорный | Назначение | Для крепления к кирпичной (бетонной) стене различных предметов посредством шурупа |  | шт. | 100
|  | Длина | ≥ 50 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 10 | Миллиметр
|  | Материал | Полипропилен
|  | Конструктивные особенности | Трехсегментный
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
25 | Саморез универсальный ШУц острооконечный оцинкованный или эквивалент | Тип | Саморез универсальный |  | шт. | 500
|  | Материал | Сталь
|  | Покрытие | Оцинкованный
|  | Длина | ≥ 50 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 6,0 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой
|  | Форма головки | Пресс-шайба
|  | Наконечник | Острый
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
26 | Саморез по металлу с пресс-шайбой острооконечный оцинкованный или эквивалент | Тип | Саморез по металлу |  | шт. | 500
|  | Материал | Сталь
|  | Покрытие | Оцинкованный
|  | Длина | ≥ 50 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 4,2 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой
|  | Форма головки | Пресс-шайба
|  | Наконечник | Острый
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
27 | Саморез по металлу с пресс-шайбой острооконечный оцинкованный или эквивалент | Тип | Саморез по металлу |  | шт. | 600
|  | Материал | Сталь
|  | Покрытие | Оцинкованный
|  | Длина | ≥ 32 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 4,2 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой
|  | Форма головки | Пресс-шайба
|  | Наконечник | Острый
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
28 | Саморез по металлу с пресс-шайбой острооконечный оцинкованный или эквивалент | Тип | Саморез по металлу |  | шт. | 600
|  | Материал | Сталь
|  | Покрытие | Оцинкованный
|  | Длина | ≥ 25 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 4,2 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой
|  | Форма головки | Пресс-шайба
|  | Наконечник | Острый
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
29 | Саморез по дереву фосфатированный | Тип | Саморез по дереву |  | шт. | 300
|  | Материал | Сталь
|  | Покрытие | Фосфатированный
|  | Длина | ≥ 50 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 3,5 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой
|  | Форма головки | Потайная
|  | Наконечник | Острый
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
30 | Саморез по дереву фосфатированный | Тип | Саморез по дереву |  | шт. | 200
|  | Материал | Сталь
|  | Покрытие | Фосфатированный
|  | Длина | ≥ 35 | Миллиметр
|  | Диаметр | ≥ 3,5 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой
|  | Форма головки | Потайная
|  | Наконечник | Острый
|  | Кратность упаковки | 100 | Штука
31 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 2
|  | Диаметр | 4 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 50 | Миллиметр
|  | Общая длина | 110 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
32 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 2
|  | Диаметр | 5 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 50 | Миллиметр
|  | Общая длина | 100 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
33 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 2
|  | Диаметр | 5 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 100 | Миллиметр
|  | Общая длина | 160 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
34 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 4
|  | Диаметр | 6 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 100 | Миллиметр
|  | Общая длина | 160 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
35 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 2
|  | Диаметр | 6 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 200 | Миллиметр
|  | Общая длина | 260 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
36 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 2
|  | Диаметр | 8 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 100 | Миллиметр
|  | Общая длина | 160 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
37 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 2
|  | Диаметр | 8 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 250 | Миллиметр
|  | Общая длина | 310 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
38 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 10 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 100 | Миллиметр
|  | Общая длина | 160 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
39 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 10 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 250 | Миллиметр
|  | Общая длина | 310 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
40 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 10 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 400 | Миллиметр
|  | Общая длина | 460 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
41 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 12 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 100 | Миллиметр
|  | Общая длина | 160 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
42 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 12 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 250 | Миллиметр
|  | Общая длина | 310 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
43 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 12 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 400 | Миллиметр
|  | Общая длина | 460 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
44 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 14 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 150 | Миллиметр
|  | Общая длина | 210 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
45 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 14 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 250 | Миллиметр
|  | Общая длина | 310 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
46 | Бур для перфоратора | Назначение | По бетону |  | шт. | 1
|  | Диаметр | 14 | Миллиметр
|  | Рабочая длина | 400 | Миллиметр
|  | Общая длина | 460 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | SDS+
|  | Вид спирали | Одинарная
47 | Сверло ступенчатое | Назначение | По металлу |  | шт. | 2
|  | Вид | Сверло
|  | Тип | Ступенчатый
|  | Диапазон диаметров | от 4 до 20 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | Цилиндрический
48 | Набор сверел | Назначение | По металлу |  | набор | 5
|  | Вид | Сверло
|  | Количество предметов в наборе | ≥ 10 | Штука
|  | Минимальный диаметр сверла | ≤ 1 | Миллиметр
|  | Максимальный диаметр сверла | ≥ 10 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | Цилиндрический
49 | Сверло | Назначение | По металлу |  | шт. | 4
|  | Вид | Сверло
|  | Длина | 120 | Миллиметр
|  | Диаметр сверления | 12 | Миллиметр
|  | Диаметр хвостовика | 10 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | Цилиндрический
50 | Сверло | Назначение | По металлу |  | шт. | 4
|  | Вид | Сверло
|  | Длина | 120 | Миллиметр
|  | Диаметр сверления | 14 | Миллиметр
|  | Диаметр хвостовика | 10 | Миллиметр
|  | Тип хвостовика | Цилиндрический
51 | Элемент питания | Тип | Крона/6LR61 |  | шт. | 4
|  | Назначение | Для электропитания автономных приборов
|  | Напряжение | 9 | Вольт
52 | Бита для шуруповерта | Назначение | Для креплениия шурупов и саморезов |  | шт. | 4
|  | Вид | PH1
|  | Длина | 50 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой | Миллиметр
53 | Бита для шуруповерта | Назначение | Для креплениия шурупов и саморезов |  | шт. | 2
|  | Вид | PH2
|  | Длина | 50 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой | Миллиметр
54 | Бита для шуруповерта | Назначение | Для креплениия шурупов и саморезов |  | шт. | 4
|  | Вид | PH2
|  | Длина | 90 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой | Миллиметр
55 | Бита для шуруповерта | Назначение | Для креплениия шурупов и саморезов |  | шт. | 2
|  | Вид | PZ1
|  | Длина | 50 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой | Миллиметр
56 | Бита для шуруповерта | Назначение | Для креплениия шурупов и саморезов |  | шт. | 4
|  | Вид | PZ2
|  | Длина | 50 | Миллиметр
|  | Шлиц | Крестовой | Миллиметр