|  | Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00) Правообладателем документа является ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна. |
| --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 1 к извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет договора (закупки): |  | Оказание услуг (расчет пожарных рисков) (далее – услуги, работы). |
| --- | --- | --- |
| Место оказания услуги: |  | 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 17. |
| Срок (период) оказания услуги: |  | в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора. |
| Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика |  |  |
| 1. | Нормативные требования к оказанию услуги: | Нормативные требования к оказанию услуг: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора. Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок оказания услуг по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора. |
| 2. | Описание предмета закупки (услуги): | 2.1. Услуги включают в себя: - обследование объектов защиты для оценки состояния пожарной безопасности; - обследование и идентификацию отделочных, облицовочных и декоративно-отделочных материалов (в т.ч. напольных покрытий, настенных панелей, обоев, покрытий перегородок) с проверкой наличия документов, подтверждающих показатели их пожарной опасности; - определение формы подтверждения показателей пожарной опасности материалов (сертификат, декларация, протокол испытаний) и подготовку перечня необходимых документов и мероприятий; - выполнение расчетов величин пожарного риска и определение категорий помещений; - подготовку декларации пожарной безопасности (или изменений в нее) и комплекта документов для подачи в уполномоченный орган; - разработку компенсирующих мероприятий для обеспечения допустимого уровня пожарного риска. 2.2. При отсутствии документов, подтверждающих показатели пожарной опасности материалов, Исполнитель: - фиксирует их отсутствие в ведомости материалов; - готовит мотивированное заключение о невозможности получения таких документов (при подтверждении такой невозможности); - разрабатывает перечень мероприятий по проведению испытаний либо замене материала. 2.3. Ведомость материалов оформляется по каждому объекту и содержит фотофиксацию материалов, сведения об их идентификационных признаках, имеющихся документах и выводах Исполнителя. 2.4. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила пропускного режима заказчика. |
| 3. | Требования к исполнителю: | 3.1. Требования к исполнителю: 1) наличие квалифицированного персонала; 2) наличие материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура); 3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных аналогичных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора; |
| 4. | Порядок доступа на объекты заказчика: | 4.1. Доступ работников Исполнителя на объекты осуществляется по предварительным заявкам заказчика, при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и с соблюдением действующего на объектах заказчика пропускного и внутриобъектового режима. |
| 5. | Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги: | 5.1. Исполнитель использует собственное оборудование, необходимое для обследования и выполнения расчетов. Применяемые при оказании услуг оборудование должно соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. Документы о соответствии предоставляются в случаях и форме, установленных законодательством. |
| 6. | Порядок оказания услуги: | 6.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией. 6.2. Не позднее дня начала оказания услуги исполнитель направляет заказчику сведения об ответственных лицах для взаимодействия с заказчиком в рамках исполнения договора (ФИО, телефон, электронная почта). 6.3. Расчет пожарного риска выполняется по каждому объекту в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 и применимой методикой МЧС России. 6.4. Результаты расчета оформляются в виде отчета, содержащего: - наименование и адрес объекта защиты; - анализ пожарной опасности объекта; - исходные данные, методику и результаты расчета; - вывод о соответствии (несоответствии) расчетных величин пожарного риска нормативным значениям по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 6.5. В случае отсутствия (или невозможности получения в разумный срок) документов, подтверждающих показатели пожарной опасности отделочных и декоративно-отделочных материалов (напольных покрытий, настенных панелей, обоев, покрытий перегородок и аналогичных), Исполнитель: - фиксирует отсутствие таких документов в ведомости материалов; - определяет возможную форму подтверждения соответствия (сертификат, декларация, протокол испытаний); - разрабатывает мотивированное заключение о невозможности получения документов и перечень мероприятий по проведению испытаний либо замене материала; - при необходимости выполняет расчет по оценке пожарного риска и разрабатывает компенсирующие мероприятия, обеспечивающие допустимый уровень пожарного риска. 6.6. Расчет по оценке пожарного риска, выполненный в соответствии с настоящим техническим заданием, может использоваться Заказчиком как основание для устранения отдельных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, связанных с параметрами эвакуационных путей и выходов (в т.ч. уклон и высота ступеней лестничных маршей), в случаях, когда это предусмотрено нормативными правовыми актами и/или предписаниями уполномоченных органов. |
| 7. | Гарантии качества услуг: | 7.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг. 7.2. Гарантийный срок на оказанные услуги и подготовленные документы (отчет об оценке пожарных рисков, декларация пожарной безопасности) должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 7.3. Исполнитель гарантирует соответствие подготовленных отчетов, расчетов, деклараций и иных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего технического задания. При выявлении ошибок или недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированных замечаний. |
| 8. | Требования к документации: | По результатам оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику следующую документацию: - акты обследования; - отчет о выполненных расчетах оценки пожарных рисков; - ведомость обследованных материалов с выводами о соответствии/несоответствии требованиям пожарной безопасности; - перечень обязательных документов, подтверждающих показатели пожарной опасности каждого обследованного материала, с указанием формы подтверждения соответствия; - при наличии — копии документов, подтверждающих показатели пожарной опасности материалов; - при отсутствии таких документов — мотивированное заключение о невозможности их получения и перечень мероприятий по проведению испытаний либо замене материала; - декларацию пожарной безопасности (или изменения в нее) и комплект документов для подачи в уполномоченный орган. Документация предоставляется в распечатанном виде в количестве 3 (трех) экземпляров, в электронном виде: в формате *.pdf, в оригинальных форматах файлов (текстовые файлы – в формате *.docx, таблицы – в формате *.xlsx) на материальном носителе (usb Flash накопителе). Представленный в электронном виде отчет должен соответствовать требованиям к оформлению, состав и структура папок и файлов в электронном виде должна соответствовать составу и структуре разделов документации в бумажном виде (по названию файлов и папок). |
| 9. | Приложение: | Спецификация. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Услуга | Оказание услуг (расчет пожарных рисков) |
| --- | --- |
| Место оказания услуги | 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 17 |

| № п/п | Содержание услуги | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение расчетов по оценке пожарного риска включает в себя: - обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты; - обследование и идентификация примененных на объекте отделочных, облицовочных и декоративных материалов, покрытий полов, линолеума, обоев, настенных панелей, покрытий перегородок и иных материалов, к которым предъявляются требования пожарной безопасности, с проверкой наличия документов, подтверждающих показатели их пожарной опасности, и подготовкой выводов о соответствии либо несоответствии таких материалов установленным требованиям; - определение формы подтверждения показателей пожарной опасности каждого обследованного материала, подготовка документов либо разработка мероприятий по проведению испытаний или замене материала при отсутствии возможности подтвердить соответствующие показатели; - выполнение расчетов величин пожарного риска и определение категорий помещений; - составление декларации пожарной безопасности объекта; - подготовка декларации пожарной безопасности либо изменений в нее и комплекта документов для подачи заказчиком в уполномоченный орган; - разработка дополнительных компенсирующих (организационных и/или инженерно-технических) мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, включая перечень и тип систем противопожарной защиты. | Условная единица | 2 |