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Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00)
Правообладателем документа является ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) 
(ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его 
графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию,
без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в
соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна.



                                        Правовое сопровождение закупок
С гарантией юридической безопасности




Приложение № 1 к извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Предмет договора (закупки):

	Оказание услуг (расчет пожарных рисков) (далее – услуги, работы).


	Место оказания услуги: 
	626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 17.


	Срок (период) оказания услуги:

	в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

	

	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,  услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика


	1.
	Нормативные требования к оказанию услуги:

	Нормативные требования к оказанию услуг:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»;
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;
иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора.

Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок оказания услуг по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора.


	2.
	Описание предмета закупки (услуги):

	2.1. Услуги включают в себя:

- обследование объектов защиты для оценки состояния пожарной безопасности;

- обследование и идентификацию отделочных, облицовочных и декоративно‑отделочных материалов (в т.ч. напольных покрытий, настенных панелей, обоев, покрытий перегородок) с проверкой наличия документов, подтверждающих показатели их пожарной опасности;

- определение формы подтверждения показателей пожарной опасности материалов (сертификат, декларация, протокол испытаний) и подготовку перечня необходимых документов и мероприятий;

- выполнение расчетов величин пожарного риска и определение категорий помещений;

- подготовку декларации пожарной безопасности (или изменений в нее) и комплекта документов для подачи в уполномоченный орган;

- разработку компенсирующих мероприятий для обеспечения допустимого уровня пожарного риска.

2.2. При отсутствии документов, подтверждающих показатели пожарной опасности материалов, Исполнитель:

- фиксирует их отсутствие в ведомости материалов;

- готовит мотивированное заключение о невозможности получения таких документов (при подтверждении такой невозможности);

- разрабатывает перечень мероприятий по проведению испытаний либо замене материала.

2.3. Ведомость материалов оформляется по каждому объекту и содержит фотофиксацию материалов, сведения об их идентификационных признаках, имеющихся документах и выводах Исполнителя.

2.4. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила пропускного режима заказчика.


	3.
	Требования к исполнителю: 

	3.1. Требования к исполнителю:

1) наличие квалифицированного персонала;

2) наличие материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура);

3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных аналогичных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора;


	4.
	Порядок доступа на объекты заказчика:

	4.1. Доступ работников Исполнителя на объекты осуществляется по предварительным заявкам заказчика, при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и с соблюдением действующего на объектах заказчика пропускного и внутриобъектового режима.


	5.
	Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги:

	5.1. Исполнитель использует собственное оборудование, необходимое для обследования и выполнения расчетов. Применяемые при оказании услуг оборудование должно соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. Документы о соответствии предоставляются в случаях и форме, установленных законодательством.

	6.
	Порядок оказания услуги:

	6.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией.

6.2. Не позднее дня начала оказания услуги исполнитель направляет заказчику сведения об ответственных лицах для взаимодействия с заказчиком в рамках исполнения договора (ФИО, телефон, электронная почта).

6.3. Расчет пожарного риска выполняется по каждому объекту в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 и применимой методикой МЧС России.

6.4. Результаты расчета оформляются в виде отчета, содержащего:
- наименование и адрес объекта защиты;
- анализ пожарной опасности объекта;
- исходные данные, методику и результаты расчета;
- вывод о соответствии (несоответствии) расчетных величин пожарного риска нормативным значениям по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123‑ФЗ.
6.5. В случае отсутствия (или невозможности получения в разумный срок) документов, подтверждающих показатели пожарной опасности отделочных и декоративно‑отделочных материалов (напольных покрытий, настенных панелей, обоев, покрытий перегородок и аналогичных), Исполнитель:

- фиксирует отсутствие таких документов в ведомости материалов;

- определяет возможную форму подтверждения соответствия (сертификат, декларация, протокол испытаний);

- разрабатывает мотивированное заключение о невозможности получения документов и перечень мероприятий по проведению испытаний либо замене материала;

- при необходимости выполняет расчет по оценке пожарного риска и разрабатывает компенсирующие мероприятия, обеспечивающие допустимый уровень пожарного риска.

6.6. Расчет по оценке пожарного риска, выполненный в соответствии с настоящим техническим заданием, может использоваться Заказчиком как основание для устранения отдельных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, связанных с параметрами эвакуационных путей и выходов (в т.ч. уклон и высота ступеней лестничных маршей), в случаях, когда это предусмотрено нормативными правовыми актами и/или предписаниями уполномоченных органов.


	7.


	Гарантии качества услуг:
	7.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг.

7.2. Гарантийный срок на оказанные услуги и подготовленные документы (отчет об оценке пожарных рисков, декларация пожарной безопасности) должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7.3. Исполнитель гарантирует соответствие подготовленных отчетов, расчетов, деклараций и иных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего технического задания. При выявлении ошибок или недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированных замечаний.


	8. 


	Требования к документации:
	По результатам оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику следующую документацию:

- акты обследования;

- отчет о выполненных расчетах оценки пожарных рисков;

- ведомость обследованных материалов с выводами о соответствии/несоответствии требованиям пожарной безопасности;

- перечень обязательных документов, подтверждающих показатели пожарной опасности каждого обследованного материала, с указанием формы подтверждения соответствия;

- при наличии — копии документов, подтверждающих показатели пожарной опасности материалов;

- при отсутствии таких документов — мотивированное заключение о невозможности их получения и перечень мероприятий по проведению испытаний либо замене материала;

- декларацию пожарной безопасности (или изменения в нее) и комплект документов для подачи в уполномоченный орган.

Документация предоставляется в распечатанном виде в количестве 3 (трех) экземпляров, в электронном виде: в формате *.pdf, в оригинальных форматах файлов (текстовые файлы – в формате *.docx, таблицы – в формате *.xlsx) на материальном носителе (usb Flash накопителе).

Представленный в электронном виде отчет должен соответствовать требованиям к оформлению, состав и структура папок и файлов в электронном виде должна соответствовать составу и структуре разделов документации в бумажном виде (по названию файлов и папок).


	9.

	Приложение:
	Спецификация.




СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	Услуга
	Оказание услуг (расчет пожарных рисков)

	Место оказания услуги
	626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 17





	№ п/п
	Содержание услуги
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение расчетов по оценке пожарного риска включает в себя:

- обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты;

- обследование и идентификация примененных на объекте отделочных, облицовочных и декоративных материалов, покрытий полов, линолеума, обоев, настенных панелей, покрытий перегородок и иных материалов, к которым предъявляются требования пожарной безопасности, с проверкой наличия документов, подтверждающих показатели их пожарной опасности, и подготовкой выводов о соответствии либо несоответствии таких материалов установленным требованиям;

- определение формы подтверждения показателей пожарной опасности каждого обследованного материала, подготовка документов либо разработка мероприятий по проведению испытаний или замене материала при отсутствии возможности подтвердить соответствующие показатели;

- выполнение расчетов величин пожарного риска и определение категорий помещений;

- составление декларации пожарной безопасности объекта;

- подготовка декларации пожарной безопасности либо изменений в нее и комплекта документов для подачи заказчиком в уполномоченный орган;

- разработка дополнительных компенсирующих (организационных и/или инженерно-технических) мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, включая перечень и тип систем противопожарной защиты.

	Условная единица
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