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Часть I. Общая часть

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – 223-ФЗ) и Положения о закупках ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (далее по тексту также – Положение)

	[bookmark: info_table]ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

	1.
	Заказчик
	Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Ирбитская центральная городская больница"

	1.1.
	Место нахождения, почтовый адрес Заказчика
	Российская Федерация, 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72

	1.2.
	Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
	cgbkotirovky@gmail.com
(343) 556-01-40

	1.3.
	Ответственное должностное лицо Заказчика
	По вопросам исполнения договора и технической части документации 
Мальцев Денис Александрович, тел. 8- 919-3705659, cardioredisson@mail.ru
Гремитских Елена Анваровна    тел. (343) 556-07-16, irgb-apteka@mis66.ru 

По вопросам процедуры проведения закупки начальник контрактной службы Царегородцева Татьяна Николаевна, 
Тел. 8-34355-60140, cgbkotirovky@gmail.com

	2.
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме 

	2.1.
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	ООО «ЭТП МИР»
https://torgi.etp-mir.ru

	3.
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	23 октября 2026 года, 10.00

	4.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе
	26 октября 2026 года

	5.
	Дата проведения электронного аукциона
	27 октября 2026 года

	6.
	Дата подведения итогов аукциона
	28 октября 2026 года

	7.
	Место и порядок подачи заявок участников аукциона
	Место подачи заявок: заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона.
Порядок подачи заявок:
- Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении предмета закупки в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
- Участник аукциона в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
- Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей, которые направляются участником закупки оператору электронной площадки одновременно.
- Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в аукционной документации.
- В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике закупки, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой таким участником закупки цене договора, расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ.
- В случае указания в первой части заявки участника закупки сведений о таком участнике закупки и (или) предлагаемой им цене договора, и (или) расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ такая заявка подлежит отклонению.
- Заявка на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.
- Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в аукционной документации, а также документы, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в аукционной документации, и документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

	8.
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

	8.1.
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
	Не установлено 

	9.
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 
	Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и Положением, запрос о даче разъяснений извещения и (или) документации о закупке.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение извещения и (или) положений документации о закупке и размещает его в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

	10.
	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

	10.1.
	Наименование объекта закупки
	Изделия медицинского назначения.

	10.2.
	Описание объекта закупки
	Детальное описание объекта закупки, содержится в Части II. «Описание объекта закупки».

	10.3
	Место и условия поставки товара
	Российская Федерация, 623854, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Комсомольская, 72

	10.4
	Сроки поставки товара
	Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору), в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.

	10.5.
	Начальная (максимальная) цена договора
	НМЦ договора – 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов руб., 00 коп.)
Сумма цен единиц товаров –     411 789,24 руб. 	(Четыреста одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят девять руб., 24 коп.)													
[bookmark: _Hlk233636320]Н(М)ЦД определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с п.4 Приложения №2 Положения. 
В соответствии с п.26 Приложения №2 Положения «В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены договора указывается цена единицы товара (сумма цен единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы или услуги) и максимальное значение цены договора».

	10.6.
	Сведения о возможности заказчика изменить условия договора
	1. Заказчик по согласованию с участником закупки при исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе:
2. сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;
3. срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;
4. цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
5. цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
6. цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
       Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 01 января 2027 года, путем заключения заказчиком и поставщиком соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации.
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется:
1) в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом;
2) при наличии в письменной форме согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заказчика;
3) при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора (обеспечением гарантийных обязательств), и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) установлено в извещении о закупке и (или) документации о закупке.

	10.7.
	Источник финансирования
	Внебюджетные средства

	10.8.
	Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Российский рубль

	10.9.
	Порядок заключения договора
	Договор, заключаемый по результатам осуществления конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурентной закупки с использованием подсистемы "Малые закупки" с неопределенным количеством поставляемых товаров, объемом подлежащих выполнению работ, оказанию услуг, должен содержать максимальное значение цены договора, соответствующие максимальному значению цены договора, указанному в извещении об осуществлении конкурентной закупки (информации о потребности) и (или) документации о закупке и цену единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении об осуществлении конкурентной закупки (информации о потребности) и (или) документации о закупке, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается договор.
При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки (информацией о потребности) и (или) документацией о закупке. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной участником в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении об осуществлении конкурентной закупки (информации о потребности) и (или) документации о закупке.
1. Договор по результатам закупки должен быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.
2. Договор по результатам закупки заключается 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 
3. Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Изменение существенных условий договора после проведения закупки не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 10.6.
4. Заказчик в течение четырех рабочих дней с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, направляет победителю закупки, с которым заключается договор, или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер (в случае уклонения победителя закупки (участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер), с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки проект договора без своей подписи.
5. Если победитель закупки, с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, получив проект договора в течение двух рабочих дней с момента его получения обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, то таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий. 
Протокол разногласий составляется в форме электронного документа. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:
1) место и дату составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению победителя закупки с которым заключается договор или участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер (в случае уклонения победителя закупки (участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер), содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке указанных лиц;
4) предложения победителя закупки с которым заключается договор или участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, по изменению таких условий договора.
6. Подписанный победителем закупки с которым заключается договор или участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, протокол разногласий в тот же день направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки с которым заключается договор или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом. 
7. Победитель закупки, с которым заключается договор, или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, (в случае уклонения победителя закупки (участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер), в течение двух рабочих дней с даты получения согласованного проекта договора от заказчика, подписывает проект договора с использованием программно-аппаратных средств и размещает его на электронной площадке вместе с обеспечением исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке, за исключением случаев оформления и подписания протокола разногласий.
8. В течение трех дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного победителем закупки, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора, но не ранее 10 дней с  даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам закупки, заказчик обязан разместить на электронной площадке подписанный договор от имени заказчика.

	10.10.
	Условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора, последствия такого признания 
	Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:
1) представление письменного отказа от заключения договора;
2) непредставление в срок, предусмотренный пунктом 58 положения о закупках, подписанного со своей стороны проекта договора;
3) непредставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, требуемом размере и с соблюдением требуемого порядка, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном пунктом 61 положения о закупках. Такой участник признается победителем закупки и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.
Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора. 
В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.
Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

	10.11.
	Возможность заказчика изменить условия договора 
	В соответствии с Частью III «Проект договора»

	10.12.
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора 
	В соответствии с Частью III «Проект договора»

	11.
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

	11.1.
	Размер обеспечения исполнения договора
	1 % от начальной (максимальной) цены договора.

	11.2.
	Срок обеспечения исполнения договора 
	Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору Исполнителем плюс не менее 30 (Тридцати) дней. Порядок и срок его предоставления в соответствии с документацией.

	11.3.
	Требования к обеспечению исполнения договора
	Срок исполнения основного обязательства по договору составляет: 31.06.2027.
Основное обязательство: Изделия медицинского назначения.
      Обеспечение исполнения договора оформляется в виде  независимой гарантии или путём перечисления денежных средств на счет Заказчика:
Лицевой счет: 33013010510
Расчетный счет: 03224643650000006200
Корреспонденский счет: 40102810645370000054
БИК банка: 016577551
КБК 013 00000000000000 510
Наименование банка: ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г Екатеринбург.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения    договора (№ извещения об осуществлении закупки).
       Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения поставщиком всех обязательств по договору.
       В случае частичного исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 
        Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, заказчик в соответствии с документацией о закупке применяет к победителю закупки антидемпинговые меры. 
        Требования к независимой гарантии в случае предоставления в счет обеспечения исполнения договора:
        Независимая гарантия предоставляется участником закупки в письменной форме на бумажном носителе (ОРИГИНАЛ) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата в срок, установленный для заключения договора.  
      В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.
     Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Исполнителю. 
      Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
      Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
      Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее- Постановление от 09.08.2022 № 1397)  на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и должна содержать следующие требования:
     1. указание на Бенефициара;
     2. номер извещения и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана независимая гарантия;
     3. сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения, документацией о закупке);
     4. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
     5. условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 Постановления от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;
     6. условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно.
      В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте 17 настоящего пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.      
      Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). 
      В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в  подпункте 17 настоящего пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);
      7. условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте 17 настоящего пункта;
      8. условие, что независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта;
       9. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;
      10. условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;
       11. условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;
       12. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
       13.  обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку(пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии за каждый день просрочки. Требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено до окончания срока ее действия;
      14. срок действия независимой гарантии;
      15. условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
16. условие о том, что независимая гарантия вступает в силу со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия;
17. перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:
а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;
б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
      Независимая гарантия не должна содержать условия:
а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте 17 настоящего пункта;
б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;
в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа;
г) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
       Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.
       Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
      В случае неисполнения обязательства по предоставлению участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 
Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в случае его установления предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени.

	11.4.
	Антидемпинговые меры
	Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, победитель закупки обязан:
1)  представить заказчику информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке.
      В случае, если заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке не установлено требование об обеспечении исполнения договора, победителем закупки предоставляется только информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, обеспечение исполнения договора не предоставляется. 
      К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке;
2) до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.
       В случае если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства антидемпинговые меры применяются с учетом ограничения к размеру обеспечения исполнения договора: размер такого обеспечения не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора.
        Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке.
         В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора. 
         Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе или третье место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

	12.
	 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

	12.1.
	Требования, предъявляемые к участникам закупки
	1) соответствие участников закупки требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица  и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 
5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма. 
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;
10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
12) участник закупки не является иностранным агентом.


	13.
	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

	13.1.
	Первая часть заявки на участие в аукционе
	Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки:
- согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и проектом договора;
-  наименование страны происхождения товара; 
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии).
В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике закупки, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой таким участником закупки цене договора, расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ. 
В случае указания в первой части заявки участника закупки сведений о таком участнике закупки и (или) предлагаемой им цене договора, и (или) расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ такая заявка подлежит отклонению.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

	13.2.
	Вторая часть заявки на участие в аукционе
	Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения и документы:
1) анкету участника закупки, содержащую следующую информацию: наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника;
2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
6) декларацию о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным подпунктами 2 - 9 пункта 59 положения о закупках, а также копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 59 положения о закупках, в случае если предоставление указанных копий документов предусмотрено аукционной документацией.
7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в аукционной документации в случае,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено аукционной документацией, а именно:
- действующее регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения с приложениями (в случае наличия приложений)
или
- сведения, подтверждающие факт государственной регистрации медицинских изделий в соответствии с п.25 ПП РФ от 30.11.2024 № 1684 (выписки из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора с указанием номеров реестровых записей в таком реестре).
12) наименование страны происхождения поставляемого товара, а так же документы и/или сведения, подтверждающие страну происхождения товара, в соответствии с пп. а-б п.3  и пп. в п. 10 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а именно:
12.1) номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (пп. а п.3),
12.2) номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (пп. б п. 3),
12.3) сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

	14
	Условия о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона N 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки
	-	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению N 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Постановление №1875):
               - Не установлено. 

-	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 Постановления №1875:
               - Не установлено.

-	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):
              - Установлено.

Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения.
Преимущество предоставляется при следующем условии: при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.
Преимущество предоставляется заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения.
Ценовое предложение участника с российской продукцией снижается на 15% при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок. Договор с этим участником в случае его победы заключат по предложенной им цене

	15.
	Случаи отстранения и недопуска участника
	Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, не допускается комиссией к участию в закупке в следующих случаях:
1) непредоставление информации и(или) документов, предусмотренных документацией о закупке, в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
2) несоответствие информации и(или) документов, предусмотренных документацией о закупке, в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, требованиям такой документации либо наличие в таких документах и(или) информации недостоверных сведений;
3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 59 положения о закупках, а также пунктом 62 положения о закупках (в случае установления таких требований) либо предоставление недостоверных сведений в отношении своего соответствия данным требованиям;
3.1) несоответствие участника закупки требованию, установленному пунктом 59.1 положения о закупках;
4) наличие в заявке участника закупки предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы, либо если срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией о закупке, в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
5) несоответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, установленным в соответствии с пунктом 66 положения о закупках;
7) содержания в первой части заявки на участие в закупке, сведений об участнике такой закупки;
8) отсутствия в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
9) отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем) специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", при осуществлении конкурентной закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены требования об участии только субъектов малого и среднего предпринимательства или о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Настоящий подпункт применяется в период действия эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" до 31 декабря 2028 года
6) иные случаи, предусмотренные Положением.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки, установления факта несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, заказчик, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.
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Изделия медицинского назначения.

	№ п/п
	Наименование
	Показатели
	Значение показателя
	Инструкция участнику

	1. 
	Интродьюсер с гемостатическим клапаном



	Набор для трансрадиального доступа
	соответствие
	указать соответствие требованию

	2. 
	
	Включает в себя интродьюсер, мини-проводник, сосудистый дилятор, пункционную иглу
	соответствие
	указать соответствие требованию

	3. 
	
	Размер, Fr 
	6
	указать соответствие требованию

	4. 
	
	Длина канюли, см
	11 или 12
	указать конкретное значение

	5. 
	
	Совместимость с проводником, дюйм
	0.021
	указать соответствие требованию

	6. 
	
	Длина мини-проводника, см
	45
	указать соответствие требованию

	7. 
	
	Диаметр иглы, G
	21
	указать соответствие требованию

	8. 
	Интродьюсер для бедренного доступа

	Назначение
	проведение интервенции через бедренную артерию
	указать соответствие требованию

	9. 
	
	Размер, Fr 
	6; 8
	указать соответствие требованию

	10. 
	
	Длина канюли, см
	11 или 12
	указать конкретное значение

	11. 
	
	Совместимость с проводником, дюйм
	0.035 или 0,038
	указать конкретное значение

	12. 
	
	Длина мини-проводника, см
	45
	указать соответствие требованию

	13. 
	
	Трехходовой краник
	наличие
	указать соответствие требованию

	14. 
	
	Гемостатический клапан 
	наличие
	указать соответствие требованию

	15. 
	Диагностический проводник


	Покрытие дистальной части проводника
	политетрафторэтилен
	указать соответствие требованию

	16. 
	
	Рентгеноконтрастность
	наличие
	указать соответствие требованию

	17. 
	
	Форма кончика 
	J – образная
	указать соответствие требованию

	18. 
	
	Радиус изгиба кончика, мм
	3
	указать соответствие требованию

	19. 
	
	Диаметр проводника, дюйм
	0,035
	указать соответствие требованию

	20. 
	
	Длина проводника, см
	175 или 180
	указать конкретное значение

	21. 
	Диагностический проводник

	С фиксированным сердечником
	наличие
	указать соответствие требованию

	22. 
	
	Рентгеноконтрастность
	наличие
	указать соответствие требованию

	23. 
	
	Покрытие проводника
	PTFE 
	указать соответствие требованию

	24. 
	
	Форма кончика 
	J – образная
	указать соответствие требованию

	25. 
	
	Радиус изгиба кончика, мм
	3
	указать соответствие требованию

	26. 
	
	Диаметр проводника, дюйм
	0,035
	указать соответствие требованию

	27. 
	
	Длина проводника, см
	260 
	указать соответствие требованию

	28. 
	Проводник внутрисосудистый

	Материал сердечника 
	нитинол
	указать соответствие требованию

	29. 
	
	Гидрофильной покрытие
	наличие
	указать соответствие требованию

	30. 
	
	Передача вращения 1:1
	наличие
	указать соответствие требованию

	31. 
	
	Диаметр проводника, дюйм
	не более 0,035 
	указать конкретное значение

	32. 
	
	Конфигурация кончика
	изогнутый под углом
	указать соответствие требованию

	33. 
	
	Длина кончика, см
	3
	указать соответствие требованию

	34. 
	
	Длина проводника, см (по заявке заказчика)
	150; 180
	указать соответствие требованию

	35. 
	Проводник внутрисосудистый

	Материал сердечника 
	нитинол
	указать соответствие требованию

	36. 
	
	Гидрофильной покрытие
	наличие
	указать соответствие требованию

	37. 
	
	Передача вращения 1:1
	наличие
	указать соответствие требованию

	38. 
	
	Диаметр проводника, дюйм
	не более 0.035 
	указать конкретное значение

	39. 
	
	Конфигурация кончика
	изогнутый под углом
	указать соответствие требованию

	40. 
	
	Длина кончика, см
	3
	указать соответствие требованию

	41. 
	
	Длина проводника, см
	260 
	указать соответствие требованию

	42. 
	
Катетер ангиографический

	Диаметр катетера, Fr
	5
	указать соответствие требованию

	43. 
	
	Внутренний диаметр катетера, дюйм
	0,043 или 0,047

	указать конкретное значение

	44. 
	
	Размер рекомендованного проводника, дюйм
	0,038
	указать соответствие требованию

	45. 
	
	Длина катетера, см
	100
	указать соответствие требованию

	46. 
	
	Стальная оплетка катетера
	Наличие
	указать соответствие требованию

	47. 
	
	Конфигурация катетера
	AL1; AL2
	указать соответствие требованию

	48. 
	
	Максимальное давление, psi
	1200
	указать соответствие требованию

	49. 
	Катетер ангиографический

	Диаметр катетера, Fr
	5
	указать соответствие требованию

	50. 
	
	Внутренний диаметр катетера, дюйм
	0,043 или 0,047

	указать конкретное значение

	51. 
	
	Размер рекомендованного проводника, дюйм
	0,038
	указать соответствие требованию

	52. 
	
	Длина катетера, см
	100
	указать соответствие требованию

	53. 
	
	Стальная оплетка катетера
	Наличие
	указать соответствие требованию

	54. 
	
	Конфигурация катетера (по заявке заказчика)
	AR1или AR1 MOD; AR2 или AR2 MOD 
	указать конкретное значение

	55. 
	
	Максимальное давление, psi
	1200
	указать соответствие требованию

	56. 
	Катетер ангиографический

	Исследуемые сосуды
	Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды
	указать соответствие требованию

	57. 
	
	Материл оплетки
	Нержавеющая сталь
	указать соответствие требованию

	58. 
	
	Диаметр катетера, Fr
	5
	указать соответствие требованию

	59. 
	
	Внутренний диаметр, дюйм
	0,043 или 0,047

	указать конкретное значение

	60. 
	
	Размер рекомендованного проводника, дюйм
	0.038
	указать соответствие требованию

	61. 
	
	Длина катетера, см
	100
	указать соответствие требованию

	62. 
	
	Максимальное давление, psi
	1200
	указать соответствие требованию

	63. 
	
	Конфигурация катетера (по заявке заказчика)
	JL3,5; JR3,5; JL4; JR4 
	указать соответствие требованию

	64. 
	Катетер диагностический 

	Исследуемые сосуды
	Коронарные
	указать соответствие требованию

	65. 
	
	Диаметр катетера, Fr
	6
	указать соответствие требованию

	66. 
	
	Длина катетера, см
	100
	указать соответствие требованию

	67. 
	
	Количество боковых отверстий, шт
	≥ 0 и ≤ 2
	указать конкретное значение

	68. 
	
	Конфигурация катетера (по заявке заказчика)
	Atesal 3.5; Atesal 4.0; Atesal 4.5
	указать соответствие требованию

	69. 
	
	Максимальное давление, psi
	1200
	указать соответствие требованию

	70. 
	Катетер ангиографический 
	Материал катетера
	Полиуретан
	указать соответствие требованию

	71. 
	
	Стальная оплетка
	Наличие
	указать соответствие требованию

	72. 
	
	Атравматичный рентгеноконтрастный дистальный кончик
	Наличие
	указать соответствие требованию

	73. 
	
	Форма кончика 
	Для позиционирования в маточных артериях
	указать соответствие требованию

	74. 
	
	Диаметр катетера, F
	5
	указать соответствие требованию

	75. 
	
	Длина катетера, см
	≥80 и ≤90
	указать конкретное значение

	76. 
	Проводниковый катетер 
	Назначение
	проведение процедур на коронарных и
периферических артериях
	указать соответствие требованию

	77. 
	
	Материал оплетки
	Нержавеющая сталь
	указать соответствие требованию

	78. 
	
	Рентгеноконтрастность катетера
	наличие
	указать соответствие требованию

	79. 
	
	Конфигурация кончика (по заявке заказчика)
	AL1.0; AL2.0; AR1.0; AR2.0; JL4.0; JR4.0; EBU3.5 или XB3.5; EBU4.0 или XB4.0 
	указать конкретное значение

	80. 
	
	Наружный диаметр проводникового катетера, F
	6
	указать соответствие требованию

	81. 
	
	Внутренний диаметр, дюйм
	0,070 или 0,071
	указать конкретное значение

	82. 
	
	Длина проводникового катетера, см
	100
	указать соответствие требованию

	83. 
	Проводниковый катетер 
	Назначение
	проведение процедур на коронарных и 
периферических артериях
	указать соответствие требованию

	84. 
	
	Материал оплетки
	Нержавеющая сталь
	указать соответствие требованию

	85. 
	
	Дистальный рентгенконтрасный кончик
	наличие
	указать соответствие требованию

	86. 
	
	Конфигурация кончика
	EBU 3.75
	указать соответствие требованию

	87. 
	
	Наружный диаметр проводникового катетера, F
	6
	указать соответствие требованию

	88. 
	
	Внутренний диаметр, дюйм
	0,071
	указать соответствие требованию

	89. 
	
	Длина проводникового катетера, см
	100
	указать соответствие требованию

	90. 
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования 
	Гидрофильное покрытие рабочей части проводника
	Наличие
	указать соответствие требованию

	91. 
	
	Материал сердечника
	Нитинол или нержавеющая сталь
	указать конкретное значение

	92. 
	
	Диаметр проводника, дюйм
	0,014
	указать соответствие требованию

	93. 
	
	Длина дистального рентгеноконтрастного кончика, см
	≥ 2 и ≤ 3
	указать конкретное значение

	94. 
	
	Форма кончика (по заявке заказчика)
	Прямая; J-образная
	указать соответствие требованию

	95. 
	
	Длина проводника, см (по заявке заказчика)
	185 или 190 
	указать конкретное значение

	96. 
	
	Жесткость кончика, г. (по заявке заказчика)
	≤ 2,9 
	указать конкретное значение

	97. 
	Проводник внутрисосудистый

	Материал сердечника
	монолитный от проксимального до дистального кончика или цельный с протяженным переходным участком 
	указать конкретное значение

	98. 
	
	Покрытие шафта 
	PTFE

	указать соответствие требованию

	99. 
	
	Диаметр проводника дюйма 
	0.014

	указать соответствие требованию

	100. 
	
	Длина проводника, см
	180
 
	указать соответствие требованию

	101. 
	
	Жесткость кончика, г.
	не более 1.0 
	указать конкретное значение

	102. 
	
	Форма кончика проводника 
	J-изгиб
	указать соответствие требованию

	103. 
	Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования

	Объем шприца, мл
	Не менее 20
	указать конкретное значение

	104. 
	
	Ручка для вращения
	наличие
	указать соответствие требованию

	105. 
	
	Максимальное давление, атм.
	≤ 30
	указать конкретное значение

	106. 
	
	Механизм Y- адаптера с гемостатическим клапаном
	защелкивающийся
	указать соответствие требованию

	107. 
	
	Трехходовой краник
	наличие
	указать соответствие требованию

	108. 
	
	Устройство для введения проводника
	наличие
	указать соответствие требованию

	109. 
	Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования

	Объем шприца, мл
	≥ 10 и ≤ 20

	указать конкретное значение

	110. 
	
	Максимальное давление шприц-манометра, атм.
	≤ 30
	указать конкретное значение

	111. 
	
	Т-образная рукоятка шприц-манометра с запирающим механизмом
	Наличие
	указать соответствие требованию

	112. 
	
	Тип Y-адаптера
	Push-Pull
	указать соответствие требованию

	113. 
	
	Y-адаптер с гемостатическим клапаном
	Наличие
	указать соответствие требованию

	114. 
	
	Ручка для вращения
	Наличие
	указать соответствие требованию

	115. 
	
	Трехходовой краник
	Наличие
	указать соответствие требованию

	116. 
	
	Устройство для введения проводника
	Наличие
	указать соответствие требованию

	117. 
	Катетер внутрисосудистый проводниковый 
	Диаметр совместимого катетера, Fr
	6
	указать соответствие требованию

	118. 
	
	Внутренний диаметр, дюйм
	0,056
	указать соответствие требованию

	119. 
	
	Рабочая длина инструмента, см
	150
	указать соответствие требованию

	120. 
	
	Длина проводника, см
	125
	указать соответствие требованию

	121. 
	
	Гидрофильное покрытие 
	наличие
	указать соответствие требованию

	122. 
	
	Рентгеноконтрастные маркеры, шт.
	не менее 2
	указать конкретное значение

	123. 
	
	Материал маркеров
	платино - иридиевый
	указать соответствие требованию

	124. 
	
	Длина дистального проводникового сегмента, см
	25 или 25.1
	указать конкретное значение

	125. 
	
	Спиральная оплетка из нержавеющей стали
	наличие
	указать соответствие требованию

	126. 
	Игла для ангиографии, одноразового использования
	Диаметр иглы, G
	18
	указать соответствие требованию

	127. 
	
	Длина иглы, см
	не менее 7
	указать конкретное значение

	128. 
	
	Конструкция иглы
	прямая
	указать соответствие требованию

	129. 
	
	Полый стилет
	да
	указать соответствие требованию

	130. 
	Катетер аспирационный для тромбэктомии        
	Диаметр катетера, Fr
	6
	указать соответствие требованию

	131. 
	
	Длина катетера, см
	136 или 140
	указать конкретное значение

	132. 
	
	Внутренний диаметр, мм
	дистальный – 1,09 или 1,11; проксимальный – 1,12 или 1,11
	указать конкретное значение

	133. 
	
	Предустановленный стилет
	наличие
	указать соответствие требованию

	134. 
	
	Гидрофильное покрытие дистальной части, см
	38 или 60
	указать конкретное значение

	135. 
	
	Рентгенконтрастный маркер в дистальной части, шт
	1
	указать соответствие требованию

	136. 
	
	Маркеры проксимальной части на расстоянии 90 и 100 см, шт
	2
	указать соответствие требованию

	137. 
	
	Аксессуары, входящие в комплект:
	Шприцы для аспирации объемом 30 мл - 2 шт
Удлинительная линия - 1 шт
	указать соответствие требованию

	138. 
	Катетер для временной стимуляции сердца

	Тип электрода
	Биполярный
	указать соответствие требованию

	139. 
	
	Передача электрических стимулирующих импульсов
	Наличие
	указать соответствие требованию

	140. 
	
	Расстояние между контактами электрода, мм
	≤ 10
	указать конкретное значение

	141. 
	
	Длина электрода, см
	≥ 110
	указать конкретное значение

	142. 
	
	Диаметр тела электрода, Fr
	≤ 5
	указать конкретное значение

	143. 
	
	Рекомендуемый интродьюсер, Fr
	≤ 6
	указать конкретное значение

	144. 
	Устройство для закрытия сосудов 

	Состав устройства

	рукоятка, шафт и пробка или якорь, коллагеновая губка и шовный материал
	указать конкретное значение

	145. 
	
	Компонент закрытия   пункционного отверстия в артерии
	полигликогеновая пробка или биоабсорбируемый якорь и коллагеновая губка
	указать конкретное значение

	146. 
	
	Размер, F
	6; 8
	указать соответствие требованию

	147. 
	
	Период абсорбации компонентов закрытия пункционного отверстия, дней
	60 – 90  
	указать соответствие требованию

	148. 
	Проводник коронарный

	Назначение 
	Для упрощенного доступа к поражениям в сильно извитых сосудах
	указать соответствие требованию

	149. 
	
	Материал сердечника
	Сталь 
	указать соответствие требованию

	150. 
	
	Покрытие
	гидрофильное
	указать соответствие требованию

	151. 
	
	Форма кончика (по заявке заказчика)
	Прямая; J-тип
	указать соответствие требованию

	152. 
	
	Длина, см (по заявке заказчика)
	190; 300
	указать соответствие требованию

	153. 
	
	Длина рентгеноконтрастного кончика, см
	3
	указать соответствие требованию

	154. 
	
	Диаметр, дюйм
	0.014
	указать соответствие требованию

	155. 
	Частицы для эмболизации сосудов

	Диапазон размеров частиц, мкм
	≥ 500 и ≤ 710
	указать конкретное значение

	156. 
	
	Форма выпуска
	флакон
	указать соответствие требованию

	157. 
	
	Материал
	Поливинилалкоголь или сополимер акрилата натрия и винилового спирта
	указать конкретное значение

	158. 
	
	Частицы поставляются в сухом виде
	соответствие
	указать соответствие требованию

	159. 
	Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной

	Диаметр проводника, дюйм
	0,018
	Указать соответствие требованию

	160. 
	
	Материал сердечника
	Нержавеющая сталь 
	указать соответствие требованию

	161. 
	
	Покрытие проводника
	Гидрофильное на дистальной части, гидрофобное на проксимальной части проводника или полимерное гидрофильное покрытие в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части
	Указать конкретное значение

	162. 
	
	Длина проводника, см
	300
	указать соответствие требованию

	163. 
	
	Уровень допустимой нагрузки на дистальный конец проводника, г
	Не более 8
	указать соответствие требованию

	164. 
	Линия соединительная высокого давления

	Назначение
	Используется для проведения жидкостей при рентгеноконтрасных исследованиях с помощью шприцевых насосов, введения жидкости в баллонный катетер. Посредством коннектора типа Луер герметично соединяется с другими изделиями
	указать соответствие требованию

	165. 
	
	Длина, см
	120
	указать соответствие требованию

	166. 
	
	Предельное давление, psi	
	≥ 1000 и ≤ 1200
	указать конкретное значение

	167. 
	Шприц ангиографический 
	Шприц предназначен для вакуумной аспирации
	Соответствие
	указать соответствие требованию

	168. 
	
	Материал корпуса шприца
	Поликарбонат или полипропилен
	указать конкретное значение

	169. 
	
	Объем шприца, мл
	60
	указать соответствие требованию

	170. 
	Шприц ангиографический

	Описание
	Стерильное изделие, состоящее из цилиндра с поршнем, предназначенное для использования вместе с иглой для инъекции (инфузии) рентгеноконтрастного материала в сердце, крупные кровеносные сосуды и коронарные артерии для исследования сердца и сосудов посредством рентгенографии. Это изделие для одноразового использования.
	указать соответствие требованию

	171. 
	
	Объем шприца, см³
	≥ 9.1 и ≤ 15 
	указать конкретное значение

	172. 
	
	Материал корпуса шприца
	прозрачный поликарбонат
	указать соответствие требованию

	173. 
	
	Luer коннектор
	наличие
	указать соответствие требованию

	174. 
	Катетер баллонный 
	Тип баллона (система доставки)
	быстрой смены (RX) 
	указать соответствие требованию

	175. 
	
	Диаметр баллона, мм 
	5
	указать соответствие требованию

	176. 
	
	Длина баллона, мм 
	20
	указать соответствие требованию

	177. 
	
	Совместимость с проводником, дюйм
	0.014
	указать соответствие требованию

	178. 
	
	Рекомендованный проводниковый катетер, F
	6
	указать соответствие требованию

	179. 
	
	Рабочая длина катетера, см
	135 или 142
	указать конкретное значение

	180. 
	
	Давление разрыва, атм. 
	14
	указать соответствие требованию

	181. 
	Проводник для системы внутрисосудистого гемодинамического мониторинга


	Для измерения фракционного резерва кровотока коронарного и периферического сосудистого русла
	соответствие
	указать соответствие требованию

	182. 
	
	Наличие медикаментозного режима (при ведении медикаментов, вызывающих максимальную гиперимию)
	наличие
	указать соответствие требованию

	183. 
	
	Наличие безмедикаментозного режима:
	наличие
	указать соответствие требованию

	184. 
	
	Наличие режима поддержки проводимых по проводнику баллонных катетеров и иных инструментов
	наличие
	указать соответствие требованию

	185. 
	
	Гибкий рентгенконтрастный кончик:
	наличие
	указать соответствие требованию

	186. 
	
	Длина рентгеноконтрастного кончика, см
	≤ 3
	указать конкретное значение

	187. 
	
	Форма кончика:
	прямая
	указать соответствие требованию

	188. 
	
	Пъезоэлектрический датчик давления:
	наличие
	указать соответствие требованию

	189. 
	
	Коннектор:
	 
	

	190. 
	
	Количество площадок на коннекторе для проводника, шт
	≥ 3 
	указать конкретное значение

	191. 
	
	Рабочая длина проводника, см
	≥ 185
	указать конкретное значение

	192. 
	
	Проксимальная часть:
	 
	

	193. 
	
	Структура проводника
	полый внутренний просвет или цельный металлический сердечник на всем протяжении для повышения управляемости
	указать конкретное значение

	194. 
	
	Поворотное устройство 
	наличие
	указать соответствие требованию

	195. 
	
	Коннектор с модульным разъёмом для подключения считывающего устройства
	наличие
	указать соответствие требованию

	196. 
	
	Тело проводника:
	 
	

	197. 
	
	Диаметр, дюйм
	≤ 0,014
	указать конкретное значение

	198. 
	
	Дистальный гибкий участок:
	 
	

	199. 
	
	Длина дистального гибкого участка, см
	≥ 30
	указать конкретное значение

	200. 
	
	Гидрофильное покрытие
	наличие
	указать соответствие требованию

	201. 
	
	Гидрофильное покрытие от датчика давления на расстоянии, см
	≥ 27
	указать конкретное значение

	202. 
	
	Полная совместимость с системой ультразвуковых исследований Volcano, имеющейся у Заказчика
	соответствие
	указать соответствие требованию

	203. 
	Набор трубок для мониторинга инвазивного кровяного давления


	Описание
	стерильная магистраль в сборе с одноразовым куполом
	указать соответствие требованию

	204. 
	
	Назначение
	для непрерывного измерения инвазивного давления трансдьюссерами на мониторах
	указать соответствие требованию

	205. 
	
	Состав набора:
	инфузионная система для промыва датчика;
одноразовая мембрана-преобразователь;
трехходовой кран;
магистраль высокого давления приточная;
магистраль высокого давления отточная
	указать соответствие требованию

	206. 
	
	Совместимость с многоразовым трансдьюсером Biotrans с базисной пластинкой
	соответствие
	указать соответствие требованию

	207. 
	
	Совместимость с магистральными кабелями (технология Utah)
	соответствие
	указать соответствие требованию

	208. 
	
	Стерильность
	соответствие
	указать соответствие требованию

	209. 
	
	Скорость перегоняемых растворов устройством промывки, см³ в час
	3
	указать соответствие требованию

	210. 
	
	Диапазон измерения инвазивного давления, мм.рт. столба 
	от - 30 до + 300
	указать соответствие требованию

	211. 
	
	Диапазон максимального давления в магистралях, мм. рт. столба
	от -400 до + 4000
	указать соответствие требованию

	212. [bookmark: _Hlk240621922]
	
	Скорость промывки, мл в час 
	не менее 3
	указать конкретное значение

	213. 
	
	Длина магистрали высокого давления- приток, см 
	не менее 100 
	указать конкретное значение

	214. 
	
	Длина магистрали высокого давления- отток, см
	не менее 30
	указать конкретное значение

	215. 
	
	Все составные части набора биосовместимы
	соответствие
	указать соответствие требованию

	216. 
	Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования


	Назначение
	Предназначен для облегчения введения и установки проводников в периферических сосудах
	указать соответствие требованию

	217. 
	
	Материал катетера
	Нитинол
	указать соответствие требованию

	218. 
	
	Длина катетера, см
	≥ 80 и ≤ 135 
	указать конкретное значение

	219. 
	
	Диаметр совместимого катетера, F
	Не менее 6
	указать конкретное значение

	220. 
	
	Совместимость с проводником диаметром, мм
	0,36
	указать соответствие требованию

	221. 
	
	Гидрофильное покрытие
	наличие
	указать соответствие требованию



                    Остаточный срок годности на дату поставки – не менее 12 месяцев.


                                                         

[bookmark: Par0]Часть III. «Проект договора».

Договор №______ 
Изделия медицинского назначения.

	г. Ирбит
	      «__» _______ 2026 г.



	Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» (ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»),  в лице главного врача Панькова Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ___________, в лице __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», по результатам  открытого аукциона в электронной форме,  участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,   на основании протокола от «___»______ _____ г. № _______ заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку изделий медицинского назначения (далее – товар), наименование, ассортимент, цена, количество и иные характеристики которых определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Качество Товара и документация
2.1. Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам (ГОСТ, ТРТС), требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товара, а также параметрам и требованиям, предъявляемым Договором.
2.2. Подтверждением качества товара является сертификат (декларация) соответствия ГОСТ (ТРТС), в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия).
2.3. Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику следующие документы:
а) счет или счет-фактуру (в случаях, когда она обязательна);
б) товарную накладную (в двух экземплярах) или УПД;
в) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае, если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;
2.4. Документы, перечисленные в пункте 2.3 Договора, оформляются за счет Поставщика.
2.5. Товаросопроводительные документы (товарные накладные (УПД), счета, счета-фактуры)  должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ, и ее идентификационные коды; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки, а также печать и штамп организации.
2.5.1. Сопроводительные документы (товарные накладные (УПД), счета, счета-фактуры) принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. В сопроводительных документах в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты Договора.
2.6. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных в п. 2.3. Договора документов является основанием для отказа от приемки Заказчиком такого товара или его партии.
2.7.  Количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать количеству и комплектности товара, указанному в Спецификации.
2.8. Заказчик имеет право в любой момент произвести экспертизу качества, эффективности и безопасности поставляемых товаров.  Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Поставщика.
3.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и по цене, представленным в Приложении № 1.
3.1.2. Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку товара на склад Заказчика.
3.1.3. Поставщик обязан обеспечить поставку товара в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.4. Поставщик обязан надлежащим образом уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара.
3.1.5. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику все необходимые документы, указанные в разделе 2 Договора.
3.1.6. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока годности товара.
3.1.7. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.1.8. Поставщик обязан подтвердить качество и безопасность товара.
3.1.9. Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, предусмотренный в Договоре, произвести замену или допоставку товара в случае поставки товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.
3.1.10. Поставщик вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты товара.
3.2.  Права и обязанности Заказчика.
3.2.1. Заказчик обязан принять товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с условиями настоящего Договора, подписать соответствующие товаросопроводительные документы.
3.2.2. Заказчик обязан своевременно, в соответствии с условиями Договора, произвести оплату поставленного товара.
3.2.3. Заказчик обязан выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.
3.2.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик справе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, специализированные экспертные организации.
3.2.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора, а также требованиям, указанным в Спецификации.
3.2.6. Заказчик вправе требовать выплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
3.2.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в Договоре.

4. Цена товара
4.1. Максимальное значение цены договора составляет  20 000 000,00 руб. (Двадцат миллионов  руб., 00 коп.),  с учетом НДС/ НДС не облагается, расходов на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
4.1.1 Сумма цен единиц товаров составляет ____, в том числе НДС ___ % / НДС не облагается.
Цены единиц Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Максимальное значение цены договора является твердым и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации
4.3. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора, в том числе в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).
4.4. Цена Договора включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок расчетов
5.1. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение  не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком Товара и подписания товарных накладных (УПД) без замечаний.
5.2. Форма оплаты – безналичный расчет платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, в рублях Российской Федерации.  Источник финансирования договора: за счет внебюджетных средств.
5.3. Заказчик вправе удержать неустойку по Договору, причиненную вследствие нарушения Поставщиком условий Договора, из суммы оплаты по Договору, причитающейся Поставщику, а также из обеспечения исполнения Договора.
5.4.  Сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

6. Условия поставки
6.1. Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору), в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.
6.1.1. Заказчик по согласованию с поставщиком при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.
6.2. Доставка товара в адрес Заказчика производится по предварительному согласованию дня и времени.
6.2.1. Поставщик не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой поставке товара. Сообщение должно содержать дату и номер Договора, дату и номер заявки, дату и планируемое время доставки товара. 
6.2.2. Сообщение Поставщика должно быть направлено по электронной почте Заказчика и может быть также продублировано по телефону, факсу, почтой, иным способом. 
6.3. Поставка и разгрузка товара производится Поставщиком, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Ирбит ул. Комсомольская, 72, помещение аптеки. 
6.4. Поставка товара производится за счет Поставщика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.
6.5. Переход права собственности на товар происходит в момент подписания приемо-сдаточных документов.
6.6. Юридически значимые сообщения в ходе исполнения Договора Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика:
ФИО представителя: ___________тел.___________,  электронная почта:_____________. 
Все устные переговоры относительно исполнения Договора Поставщик вправе осуществлять через ответственное лицо Заказчика: Гремитских Елена Анваровна, тел. (343) 556-07-16, irgb-apteka@mis66.ru, Мальцев Денис Александрович, тел. 8- 919-3705659, cardioredisson@mail.ru.
В иных случаях юридически значимые сообщения по Договору от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика: cgbkotirovky@gmail.com.
 Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.
Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине,  зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.
Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.
6.7. Если договором предусмотрена поставка по заявке, то Заказчик имеет право подавать заявки в объеме фактической потребности, независимо от содержания иных частей договора. У Заказчика отсутствует обязанность подавать заявки и/или осуществить полную выборку товара, при отсутствии фактической потребности в товаре.
Если Заказчик не осуществил выборку товара в полном объеме, то после истечения срока действия договора Заказчик/Поставщик по электронной почте направляет Поставщику/Заказчику проект соглашения о расторжении договора на сумму неисполненных обязательств. Поставщик обязан в течение трех рабочих дней, с даты направления Заказчиком проекта, подписать и направить Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра данного соглашения. Помимо этого, Поставщик обязан направить на электронную почту Заказчика электронный образ, подписанного со своей стороны соглашения о расторжении и информацию о дате направлении заказного письма. Неисполнение Поставщиком обязанности по подписанию и направлению соглашения о расторжении является существенным нарушением и основанием для одностороннего отказа Заказчика от договора.

7. Тара и  упаковка
7.1    Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при его транспортировке. Каждая упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза.
7.2.   Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям Договора, действующих нормативных актов Российской Федерации и Таможенного союза.
На каждую торговую упаковку должна быть нанесена разборчивая и нестираемая маркировка. Для изделий, вводимых в обращение в стерильном виде, маркировка должна наноситься и на стерильную упаковку. Маркировка должна быть изложена на русском языке. Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: наименование страны происхождения; наименование; юридический адрес, товарный знак изготовителя, наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие (ГОСТ, ТУ, регистрационное удостоверение), габариты, массу (при необходимости), год изготовления, срок годности или дату окончания срока годности, знак обращения, другую информацию в соответствии с документацией изготовителя, а также законодательства Российской Федерации и Таможенного союза.
7.3.   Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению товара. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим транспортировки товара (если такие требования указаны в нормативно-технической документации).
7.4.  Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.
7.5.  При нарушении требований к упаковке товара Заказчик вправе не принимать товар и требовать его замены на надлежаще упакованный товар.

8. Приемка товара
8.1. Поставщик обязан известить Заказчика о предстоящей поставке товара не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до его поставки. 
8.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента доставки товара в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 № П-7), действующим гражданским законодательством, Договором, а также обычаями делового оборота в присутствии представителей Сторон. Представительство Сторон осуществляется на основании доверенности в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
8.3. Товар должен сопровождаться уполномоченным представителем Поставщика, имеющим доверенность на осуществление передачи товара Заказчику, подписание всех необходимых для этого документов. При выявлении какого-либо несоответствия в поставляемом Товаре, Заказчик и Поставщик составляют соответствующий акт. В случае отсутствия при приемке Товара представителя Поставщика Заказчик вправе самостоятельно провести приемку с составлением акта, фиксирующего несоответствия в поставке.
8.4. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По решению Заказчика для приемки товара может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.
Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться  с привлечением сторонних экспертов, специализированных экспертных организаций.
8.5. Приемка в присутствии уполномоченных представителей Заказчика, приемочной комиссии, экспертов, специализированных экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, специализированных экспертных организаций) и уполномоченного представителя Поставщика включает  в себя проверку:
- сопроводительных документов на товар, в т.ч.:
· копии сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;
· технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии).
- целостности упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), 
- соответствия наименования товара, маркировки на нем требованиям Договора;
- количества товара путем его пересчета;
- соответствия наименования, ассортимента и комплектности поставляемого товара приложенным товаросопроводительным документам и Договору.
8.6. По результатам приемки товара Стороны подписывают товарную накладную (УПД).
В ходе приемки товара Заказчик вправе провести экспертизу товара своими силами или с привлечением эксперта. При проведении экспертизы своими силами представитель Заказчика делает в товарной накладной (УПД) соответствующую отметку и указывает результат экспертизы: замечаний нет либо есть замечания по сроку поставки, качеству или количеству.
В ходе экспертизы Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. Для проверки соответствия качества поставленного товара Заказчик вправе вскрывать упаковку, производить визуальный осмотр, исследовать (измерять, испытывать) единицу товара, и совершать иные не противоречащие закону действия, запрашивать документы, необходимые для определения соответствия предлагаемого товара требованиям Заказчика и относящиеся к предмету Договора.
Если в ходе проведения проверки Заказчиком качества товара проверяемые (испытываемые) единицы товара утрачивают свои потребительские свойства настолько, что использовать их по назначению в течение срока годности становится невозможно, стоимость данных единиц товара относится на Поставщика.
При проведении экспертизы товара сторонними экспертами, эксперты имеют право запрашивать у Сторон  дополнительные  материалы,   относящиеся  к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока устранения.
8.7. Датой приемки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (УПД).
8.8. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания товарной накладной (УПД). С этого момента риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику.
8.9. При наличии претензий к товару по качеству Заказчик не принимает некачественный товар. В товарной накладной (УПД) Заказчик делает отметку о проведении экспертизы товара, либо о наличии замечаний к качеству товара и указывает количество не принятого товара.
После окончания приемки Заказчик в течение 10 рабочих дней направляет Поставщику перечень замечаний по качеству товара с указанием оснований для отказа в приемке. 
8.10. Устранение нарушений, выявленных в ходе приемки товара, осуществляется в следующие сроки:
а) нарушений, связанных с несоответствием качественных, технических, функциональных характеристик товара - не позднее 7 рабочих дней с момента их выявления,
б) нарушений, связанных с недопоставкой (в том числе некомплектностью) товара или отсутствием документов, предусмотренных Договором - не позднее 3 рабочих дней с момента их выявления.
8.11. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена, без предварительного уведомления об этом Поставщика.
           8.12 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.
8.12.1. Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика.
В случае, если для приемки поставленного товара Заказчиком создана приемочная, Заказчик обязан включить в состав приемочной комиссии материально-ответственное лицо.
8.12.2. Заказчик вправе при приемке поставленного товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора. 
8.12.3. Приемка поставленного товара на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки поставленного товара, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара осуществляется с учетом ограничений, установленных частью первой настоящего пункта договора.
8.12.4. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.
8.12.5. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).
8.12.6. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара фиксирует, в том числе:
- целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии); 
- маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара);
- процесс вскрытия упаковки (при наличии)3 и проведения внешнего осмотра поставленного товара;
- процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации или отгрузочной разнарядке;
- процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке;
- процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар)  в соответствии с условиями договора;
- процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар), в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару (технической и регистрационной документации на товар);
- серийный номер поставленного товара (при наличии).
Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).
8.12.7. Полученные в ходе приемки поставленного товара фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).  
Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).
При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).
Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в акт сдачи - приемки товара (акт выполненных работ (оказанных услуг)). 
Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара.
8.12.8. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Поставщик представляет обеспечение исполнения Договора в случае, если обязанность предоставить обеспечение исполнения Договора установлена в извещении и документации о закупке.
Поставщик представляет обеспечение исполнения Договора в размере   -  1 % от начальной (максимальной) цены Договора в сумме_____________ (_____________) рублей.
Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, то Поставщик представляет обеспечение исполнения Договора в размере _1,5 % от начальной (максимальной) цены Договора в сумме_____________ (_____________) рублей в соответствии с п. 9.6. Договора или информацию, подтверждающую добросовестность Поставщика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке (ином документе в зависимости от способов определения Поставщика).
9.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде независимой гарантии или путём перечисления денежных средств на счет Заказчика:
Получатель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРБИТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 6611000527 КПП 667601001
БИК 016577551
Лицевой счет:	 33013010510
Казначейский счет: 03224643650000006200
ЕКС: 40102 810 6 4537 0000054 
ОКЦ №1 УГУ Банка России //УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург
ОКТМО 65739000001
КБК 00000000000000000 510
Назначение платежа: Обеспечение исполнения    договора (№ извещения об осуществлении закупки).
9.3. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения основного обязательства плюс не менее 30 (Тридцати) дней.
Срок исполнения основного обязательства по договору составляет 30.06.2027.
Основное обязательство: Изделия медицинского назначения.
9.4. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.
9.5. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.  
9.6. Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, заказчик в соответствии с документацией о закупке применяет к победителю закупки антидемпинговые меры.
9.7. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.
9.8. Требования к независимой гарантии в случае предоставления в счет обеспечения по договору:
9.8.1. Независимая гарантия предоставляется участником закупки в письменной форме на бумажном носителе (ОРИГИНАЛ) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, в срок, установленный для заключения договора.
Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Подрядчику. 
9.8.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.8.3. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.8.4. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы. 
9.8.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление от 09.08.2022 №1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должна содержать следующие требования:
1) указание на бенефициара;
2) номер извещения и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана независимая гарантия;
3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения, документацией о закупке);
4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
5) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 Постановления от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;
6) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно.
 В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте 16 настоящего пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.      
Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). 
В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в  подпункте 16 настоящего пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);
7) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта;
8) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;
9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;
10) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;
  11) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;
  12) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии;
 13) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии за каждый день просрочки. Требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено до окончания срока ее действия;
14) срок действия независимой гарантии;
15) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
16) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:
а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;
б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
9.8.6. Независимая гарантия не должна содержать условия:
а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте 16 п. 9.8.5 Договора;
б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;
в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.
г) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
9.9. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.
9.10. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, перечисленным в настоящем разделе, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
9.11. В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и до заключения договора в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном пунктом 44 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД, и соответствующим пунктом Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
10. Ответственность Сторон
[bookmark: Par1][bookmark: Par11][bookmark: Par25][bookmark: Par26][bookmark: Par10][bookmark: Par24]10.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
10.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
10.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
10.7. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352, штраф устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
2,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 1 млрд. рублей.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором.
 [footnoteRef:1]	10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке: [1:  Данный пункт применяется при проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 настоящего положения.] 

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
[footnoteRef:2]10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: [2:  Данный пункт применяется, если в договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения.] 

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
[footnoteRef:3]10.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. [3:  Данный пункт применяется в случае реализации заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.] 

[footnoteRef:4]10.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.  [4:  Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и договоре установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

10.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю); 
удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
10.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
10.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» июня 2026 года. Условия настоящего договора не применяются к отношениям сторон, возникшим до его подписания. Срок действия договора является пресекательным, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по оплате, устранению недостатков и применению мер ответственности, которые действуют в течение срока исковой давности.

12. Антикоррупционная оговорка.
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора. 
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ________, официальный сайт _________ (при наличии).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _cgbkotirovky@gmail.com, официальный сайт _http://cgbirbit.ru/_ (при наличии).[footnoteRef:5] [5:  Указывается посредством чего направляется данное уведомление (например: на адрес электронной почты, указанный в контракте, или на адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии с положениями контракта, или посредством указания соответствующей информации на электронном сайте Стороны в соответствующем разделе сайта, или прочее).] 

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.
12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.
12.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения

13. Заключительные положения
13.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписан представителями Сторон электронно-цифровым способом. 
13.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением и настоящим договором.
13.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством и условиями настоящего договора.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении Договора поставки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, односторонним расторжении Договора Заказчиком по вине поставщика, Заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков.
13.3.1. Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимаю следующее:
- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям Договора; 
- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);
- неоднократное (два и более раза) нарушение сроков поставки Товара.
- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;
- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 рабочих дня;
-неоднократная (два и более раза) поставка товара с нарушением Договора не связанным с просрочкой исполнения обязательства.
13.4 Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации (ГК РФ), другими законами, иными правовыми актами и условиями настоящего договора. Заказчик согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора досрочно в любое время путем направления Поставщику письменного уведомления не менее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения Договора при условии оплаты Поставщику фактически поставленного по Договору товара. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через месяц с даты получения уведомления.
13.5. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
13.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
13.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.8. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.
13.9. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.
13.10. В случае изменения банковских реквизитов, а также иных справочно-информационных данных какой-либо из Сторон, Сторона, чьи данные подверглись изменению, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения таких данных.
13.11. Изменение и дополнение настоящего договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
13.12. Приложения к Договору:
- Приложение № 1: Спецификация к Договору;
- Приложение № 2: Форма заявки на поставку товара.
- Приложение № 3: График поставок товара.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:                                                                             
	Поставщик:

	Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской	 области «Ирбитская центральная городская больница»
(ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ») 
Адрес: 623854, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Комсомольская,72.
ИНН 6611000527  КПП 667601001 
тел. (34355) 60607, приемная руководителя, Эл. почта: irgb-public@mis66.ru;
тел. (34355) 60140, контрактная служба, эл.почта: cgbkotirovky@gmail.com; 
бухгалтерия; тел. (34355) 60606, эл.почта: cgb.irbit@mail.ru;
по вопросам исполнения договора тел. 8-34355-60716                               
irgb-apteka@mis66.ru   
Банковские реквизиты:
Казначейский счет:	03224643650000006200
ЕКС: 40102 810 6 4537 0000054
Банк:	ОКЦ №1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург
БИК:	016577551   ОКТМО 65739000
КБК 01300000000000000510
л/с 30013010510, 32013010510, 33013010510, 31013010510

	

	Подписи Сторон:

	Главный врач
А.П. Паньков 
(подписано усиленной электронной подписью)   
	






Приложение № 1 
к Договору от «___»___________________2026 г.
№__________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	№ п/п
	Наименование товара
(заполняется в соответствии с информациоей о товаре, представленной в составе заяки на участие в закупке)
	Характеристики товара 
 
	Наименование страны происхождения товара, наименование производителя 
	Остаточный срок годности на момент поставки
	Ед. изм. 
	Кол-во
	Цена за ед. изм., рублей
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Заказчик 
ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»
А.П. Паньков
 (подписано усиленной электронной подписью)   

	Поставщик 






[bookmark: _Hlk184041717]Приложение № 2 
к Договору от «___»___________________2026 г.
№__________________________

__________________2026 год

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ

В соответствии с договором от «____» ______ 2026_ года №______________
ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» просит __ _____________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.
Таблица
	№ п/п
	Наименование, ассортимент и характеристики товара
	Место поставки товара
	Наименование Заказчика (Получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (Получателя)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Сумма 
, руб.

	1
	
	г.Ирбит, ул.Комсомольская, 72
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:

	
	
	
	
	
	




Заинтересованное подразделение ______________________
                                                      (должность, Ф.И.О.)              (подпись)
					

			
	Заинтересованное подразделение

	Поставка на период:
	2 недели
месяц
квартал
(выделить необходимое)

	Экономический отдел:
____________________ 
фио,                 подпись

	Статья расходов: ____________________________________

Источник финансирования: ___________________________

	Бухгалтерия
____________________ 
фио,                 подпись
	Остаток на складе (в отделении) по состоянию на ________2025

	
_____________________




Согласовано:

          Главный врач __________________    _А.П.Паньков___
                                               (подпись)										                     мп
					Образец	
Приложение № 3 
к Договору от «___»___________________2026 г.
№__________________________



График
поставок товара
г. ____________ "__"_______ ____ г.

	N п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Порядок поставки
	Цена за ед., в том числе НДС __%, руб. (вариант: НДС не облагается)
	Сумма, руб., в том числе НДС __%, руб. (вариант: НДС не облагается)
	Срок оплаты
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Настоящий График составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

	Поставщик:
	
	Заказчик:

	________/_________ (подпись/Ф.И.О.)
	
	_________/_________ (подпись/Ф.И.О.)




