Приложение № 2

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

| № п/п | Наименование условий исполнения договора | Условия исполнения договора Заказчика | Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции и сплит- систем (чистка, демонтаж, монтаж систем) | смотреть техническое задание (Приложение № 1.1) | Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика. |
| 2. | Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 20 календарных дней с даты заключения договора |  |
| 3. | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 625023, Россия, Тюмень, ул. Пермякова, д. 3а (4 и мансардный этажи) |  |
| 4. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | - Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД |  |
| 5. | Общая цена договора | Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе. | Цена указывается в Таблицу 2.1. |
| 6. | Срок действия ценовой информации | Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |  |

Таблица № 2.1.

| № п/п | Наименование системы | Перечень работ |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ и систем подлежащих техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| 1 | система кондиционирования и вентиляции, инв № 41012400454 в том числе: | Внутренние блоки и воздуховоды - Очистка и замена фильтров: воздушные фильтры грубой очистки промывка водой или пылесос, при сильном загрязнении или повреждении – заменяются; - Обслуживание воздуховодов: производится при помощи переносных компрессоров и промышленных пылесосов для удаления пыли и жировых отложений; - Чистка внутренних блоков: очистка лопастей вентилятора, поддона для сбора конденсата и радиатора (испарителя) специальными химическими составами; - Промывка дренажной системы: дренажная линия прочищается и обрабатывается антисептиком для предотвращения появления грибка , плесени и неприятных запахов; - Чистка внешних блоков: очистка теплообменника, проверка электрических соединений и уровень хладагента (фреона). Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций с устранением дефектов. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ. |  |  |
| 2 | Кондиционер канальный Samsung HH 75EZV 16 кВт К1 - 1шт |  |  |  |
| 3 | Кондиционер канальный Samsung ADH 4400G 14 кВт К2 |  |  |  |
| 4 | Кондиционер настенный Samsung SH12ZWHD |  |  |  |
| 5 | Кондиционер настенный Samsung SH09ZW8 |  |  |  |
| 6 | Кондиционер настенный Samsung SH18ZWJ |  |  |  |
| 7 | система кондиционирования и вентиляции мультисплит, инв № 41012400452 в том числе | Внутренние блоки - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружные блоки - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе; - Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |  |
| 8 | Кондиционер Ballu BSG/IN-09HN1 |  |  |  |
| 9 | Кондиционер Ballu BSG/IN-09HN1 |  |  |  |
| 10 | Кондиционер Ballu BSG/IN-12HN1_13Y |  |  |  |
| 11 | Кондиционер Ballu BSG/IN-12HN1_13Y |  |  |  |
| 12 | Кондиционер Ballu BSQ/IN-09HN1 |  |  |  |
| 13 | Кондиционер ELECTROLUX - 1шт |  |  |  |
| 14 | Кондиционер Tadiran GTM-12H |  |  |  |
| 15 | Кондиционер Tadiran GTM-12H |  |  |  |
| 16 | 9) Кондиционер Tadiran GTM-12H - |  |  |  |
| 17 | 10) Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GE35VB |  |  |  |
| 18 | 11) Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GE35VB - 1 шт; (пом.5; 4 этаж) |  |  |  |
| 19 | Кондиционер AEG ACS-187HR - 1ш;. (пом.18; 4 этаж) |  |  |  |
| 20 | Кондиционер DAIKIN FT25JV1B -1шт.(серверная 5 этаж) |  |  |  |
| 21 | Сплит-система ELECTROLUX , инв № 41012400455 | Внутренние блоки - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружные блоки - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение)замер температуры воздуха на входе и выходе; - Проверка надежности крепления кронштейнов;Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |  |
| 22 | Сплит-система ELECTROLUX, инв № 41013400456 | Внутренние блоки - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружные блоки - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение)замер температуры воздуха на входе и выходе; - Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |  |
| 23 | Сплит-система General climat GC¦GU-F13HN1(R410) , инв №41013400457 | Внутренние блоки - Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция; - Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов; - Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек. Наружные блоки - Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха; - Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций. Диагностика и проверка - Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости; - Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение)замер температуры воздуха на входе и выходе; - Проверка надежности крепления кронштейнов;Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Перечень работ по демонтажу и монтажу: |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер настенный Samsung SH18ZWJ (в составе системы кондиционирования и вентиляции, инв №41012400454 |  | Монтаж внутреннего блока с удлинением фреоновой магистрали и дренажной трубки с целью переноса согласно прилагаемого плана |  |
| 2 | Кондиционер Ballu BSG/IN-12HN1_13Y (в составе системы кондиционирования и вентиляции мультисплит, инв №41012400452) |  | Демонтаж наружного и монтаж наружного и внутреннего блоков с целью переноса согласно прилагаемого плана |  |
| 3 | Кондиционер AEG ACS-187HR, (в составе системы кондиционирования и вентиляции мультисплит , инв №41012400452); |  | Замена и установка фреоновой магистрали и дренажной трубки в имеющийся короб, без демонтажа наружного и внутреннего блоков |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| ЦЕНА ДОГОВОРА |  |  |  |  |