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  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

 «НЕФТЯНИК»

                                              Телефон (3452) 46-32-91доб 1168
Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение с учетом всех транспортных и иных расходов до г. Тюмень и сроках поставки. Информацию прошу направлять на e-mail: zakupki@clinica72.ru
Надеемся на сотрудничество!

С уважением, ведущий менеджер отдела закупочной деятельности

Баннова М.Н.(3452) 46-32-91 (1168)
бронирующая плёнка Р2А (А1), которая предназначена для защиты окон от разбития и минимизации травм при образовании осколков с толщиной 112 мкм:

· HPC SF 100 CL «Прозрачная» (Ю. Корея). Отражение энергии солнца — 12%, пропускание видимого света — 87%, отражение УФ-излучения — 98%.

· SF 100 CL «Прозрачная» (Тайвань). Отражение энергии солнца — 12%, пропускание видимого света — 87%, отражение УФ-излучения — 98%.

Или аналог.

Предоставить:

 сертификат соответствия.

технический паспорт

	
	Сводная таблица 

	
	
	
	
	
	

	
	Адрес выполнения работ: ул.Ю. Семовских д.8
	

	
	Наименование
	Коли-чество
	м2 за 1 шт
	м2 общая

	
	Отделение реанимации 

	
	 диализный зал №7

	
	Окно 1700*1900 
	2
	3,23
	6,46

	
	палата №4

	
	Окно 1700*1900 
	2
	3,23
	6,46

	
	палата №3

	
	Окно 1100*1900 
	2
	2,09
	4,18

	
	палата №2

	
	Окно 1700*1900 
	1
	3,23
	3,23

	
	палата №1

	
	Окно 1700*1900 
	7
	3,23
	22,61

	
	Окно 1100*1900 
	2
	2,09
	4,18

	
	палата №5

	
	Окно 1700*1900 
	1
	3,23
	3,23

	
	палата №6

	
	Окно 1700*1900 
	2
	3,23
	6,46

	
	Операционный зал 3 этаж блок Б

	
	Окно 1700*1900 
	3
	3,23
	9,69

	
	Операционный зал 4 этаж блок Б

	
	Окно 1100*1900 
	20
	2,09
	41,8

	
	Гнойная хирургия ПИТ палата 6 этаж

	
	Окно 1900*1900 
	2
	3,61
	7,22

	
	Отделение гинекологии операционная 6 этаж

	
	Окно 2600*1900 
	2
	4,94
	9,88

	
	Окно 1700*1900 
	1
	3,23
	3,23

	
	Операционный блок 3 этаж блок В

	
	Окно 1700*1900 
	5
	3,23
	16,15

	
	Эндоскопия 3 этаж блок В

	
	Окно 1700*1900 
	4
	3,23
	12,92

	
	Флебология 1 этаж блок Б

	
	Окно 1700*1900 
	2
	3,23
	6,46

	
	Операционный зал 1 этаж блок Б

	
	Окно 1700*1900 
	4
	3,23
	12,92

	
	Окно 1100*1900 
	1
	2,09
	2,09

	
	Урологическая операционная блок А 1 этаж

	
	Окно 1900*1900 
	4
	3,61
	14,44

	
	Окно 1100*1900 
	2
	2,09
	4,18

	
	Приемное отделение 

	
	 1 этаж палата №103 литотрепсия

	
	Окно 2600*1900 
	1
	4,94
	4,94

	
	 1 этаж палата №105 перевязочная

	
	Окно 2600*1900 
	2
	4,94
	9,88

	
	Общее количество:
	
	72 шт
	
	212,61

	
	
	
	
	
	


