|  | Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00) Правообладателем документа является ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна. |
| --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 1 к извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет договора (закупки): |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем водоочистки (далее – услуги, работы) |
| --- | --- | --- |
| Место оказания услуги: |  | Указано в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию) (далее – спецификация). |
| Срок (период) оказания услуги: |  | с 02.11.2026 по 01.11.2027 (включительно) |
| Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика |  |  |
| 1. | Нормативные требования к оказанию услуги: | Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ГОСТ 31952-2012. «Межгосударственный стандарт. Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СНиП 23-03-2003. «Система нормативных документов в строительстве. Защита от шума»; иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора. Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора. |
| 2. | Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика: | Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям. |
| 3. | Описание предмета закупки (услуги): | 3.1. Техническое обслуживание систем водоочистки представляет собой комплекс мероприятий, направленный на обеспечение нормативной степени очистки питьевой воды путем своевременного выполнения регламентных работ, в том числе, замена фильтров, фильтрующей засыпки, бактерицидных элементов, контроль качества воды. 3.2. Содержание (состав) услуги установлен в спецификации. |
| 4. | Требования безопасности при оказании услуги: | 4.1. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья людей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, а также соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы и правила. 4.2. При оказании услуг на объекте заказчика исполнитель должен обеспечивать и соблюдать необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 4.3. Исполнитель обязан провести инструктажи со всеми работниками, назначенными для оказания услуг/проведения работ, по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 4.4. Ответственность за соблюдение работниками исполнителя норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил при оказании услуг/выполнении работ на объектах заказчика возлагается на исполнителя. 4.5. Оказание услуг не должно препятствовать хозяйственной деятельности на объекте. |
| 5. | Требования к исполнителю, персоналу исполнителя: | 5.1. Требования к исполнителю: 1) наличие квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами; 2) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура для оказания услуг); 3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора; 4) все применяемые при оказании услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. 5.2. Требования к персоналу исполнителя. 5.2.1. Для оказания услуг на объектах заказчика допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора. 5.2.2. Сотрудники Исполнителя должны оказывать услуги в специальной одежде со знаками отличия, обеспечивающей безопасное проведение работ. Одежда должна быть опрятной и чистой. 5.2.3. Сотрудники исполнителя, оказывающие услуги по объекте заказчика, обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность. 5.2.4. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны знать: 1) постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по предмету услуги; 2) организацию и технологию проведения испытаний; 3) технические характеристики, устройство и принципы работы специальных средств и средств технического контроля, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами и средствами технического контроля; 4) порядок ведения служебной (технической) документации по своему участку работы; 5) правила охраны труда и пожарной безопасности; 6) правила по охране окружающей среды; 7) методические рекомендации по антитеррористической защищенности объектов заказчика; 8) правила деловой этики и служебного поведения. 5.2.5. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны соблюдать: 1) правила внутреннего распорядка заказчика; 2) правила охраны труда и пожарной безопасности; 3) правила по охране окружающей среды; 4) правила по антитеррористической защищенности объектов заказчика; 5) правила деловой этики и служебного поведения. |
| 6. | Порядок доступа на объекты заказчика: | 6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием. 6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя. 6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект. 6.4. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 6.5. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в заявке на доступ, при отсутствии документа, удостоверяющего личность, лица с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения, с явными признаками инфекционных заболеваний. |
| 7. | Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги: | 7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя (инструмента, материалов и оборудования). 7.2. Все применяемые материалы, изделия, оборудование должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и окружающей среды, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам. 7.3. Все оборудование запасные части и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать характеру оказываемых услуг, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). По требованию заказчика исполнитель представляет сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы. 7.4. Приемка материалов от заказчика исполнителю, от исполнителя заказчику оформляется накладными документами, подтверждающими их передачу в соответствии с правилами бухгалтерского учета. |
| 8. | Порядок оказания услуги: | 8.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией. 8.2. Услуги оказываются исполнителем в рабочее время заказчика в соответствии с правилами внутреннего распорядка заказчика согласно графику, согласованному с заказчиком, с периодичностью, установленной в спецификации. Аварийно-ремонтное обслуживание осуществляются исполнителем незамедлительно при выявлении аварии при самостоятельном выявлении аварии, дефектов или по заявке заказчика в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя. Исполнитель обеспечивает работу аварийно-диспетчерской службы, а также выезд специалистов к заказчику для аварийно-ремонтного обслуживания в круглосуточном режиме без выходных дней. Заявки на оказание услуг (выполнение работ) по аварийно-ремонтному обслуживанию подаются заказчиком в аварийно-диспетчерскую службу в устной форме или письменной форме на телефонный номер, сведения о котором предоставляются исполнителем заказчику в соответствии с условиями настоящего технического задания. Количество выездов по требованию Заказчика не ограничено. После поступления заявки от заказчика, специалист должен прибыть на объект в течение 2-х часов в любое время суток. 8.3. В случае необходимости, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающей организацией. 8.4. Исполнитель обеспечивает оказание услуг только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг, исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений, конструкций. 8.5. При оказании услуг исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, сетей и оборудования от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций, сетей и оборудования в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется исполнителем за счет собственных средств. 8.6. При оказании услуг исполнитель принимает меры к нераспространению мусора и пыли по территории объекта и выполняет необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. 8.7. Исполнитель при оказании услуг обязан за свой счет предусмотреть своевременный вывоз мусора с территории объекта. Погрузка и вывоз мусора производится собственными силами исполнителя. 8.8. К грубым нарушениям условий договора, порядка оказания услуг относятся: 1) потребление (распитие) алкогольной продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а равно появление в состоянии опьянения на объекте заказчика; 2) несоответствие внешнего вида сотрудников исполнителя требованиям настоящего технического задания; 3) отсутствие или неправильное ведение необходимой служебной (технической) документации при оказании услуг. 4) несоответствие сотрудников исполнителя требованиям, установленным настоящим техническим заданием; 5) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудником исполнителя, установленных настоящим техническим заданием, договором, на объекте заказчика, повлекших за собой причинение ущерба заказчику в результате пожара, утечки воды, умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения имущества заказчика; 6) несоблюдение сотрудниками исполнителя правил пожарной безопасности и электробезопасности на объекте заказчика; 7) несоблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов физических и юридических лиц на объекте заказчика; 8) несоблюдение правил деловой этики и служебного поведения. 8.9. Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре. 8.10. Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре. 8.11. Приобретение материалов для оказания услуг. 8.11.1. Услуги осуществляются с использованием инструмента, оборудования, химических средств и расходных материалов исполнителя. В соответствии со спецификацией (приложение к настоящему техническому заданию). 8.11.2. Все оборудование и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать характеру оказываемых услуг, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). По требованию заказчика исполнитель представляет сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы. 8.12. Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре. |
| 9. | Гарантии качества услуг: | 9.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг в течение всего срока действия договора. 9.2. Гарантийный срок на установленные элементы (части, детали) определяется в соответствии с регулирующими нормативными документами и технической документацией на соответствующие элементы (части, детали) и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 9.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов стороны проводят осмотр обнаруженных недостатков и/или дефектов с обязательным составлением акта выявленных недостатков. Исполнитель в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты за свой счет и в сроки, установленные заказчиком в акте выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно периоду устранения недостатков и/или дефектов. |
| 10. | Требования к документации: | 10.1. В ходе оказания услуг исполнитель ведет и предоставляет заказчику следующую документацию: 1) акты обследования; 2) ведомости работ, журналы регистрации выполненных работ; 3) техническую документацию (паспорта, сертификаты соответствия) на материалы, изделия и оборудование. 10.2. В ходе и по результатам оказания услуг исполнитель ведет и предоставляет заказчику документацию, предусмотренную нормативными актами, техническими регламентами, стандартами, указанными в разделе 1 настоящего технического задания. |
| 11. | Приложение: | Спецификация услуги. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п\п | Объект (адрес) | Ед. измерения | Количество мес. оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тюменская область, город Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33 | Месяц | 12 |

| Тюменская область, г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33 | Перечень обслуживаемого оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Система фильтрации общей подачи воды | Станция очистки воды БИОГАРД ВОС 2.5-30.НБ-10456 | 1 |
|  | Фильтр грубой очистки | 1 |
|  | Система УФ-обеззараживания воды | 1 |
| Питьевые фонтанчики | Тумбочка с раковиной и краном дозатором | 15 |
|  | Система фильтрации воды | 15 |

ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению следующих услуг по сервисному обслуживанию системы очистки воды:

Для систем очистки общей подачи воды:

- Прочистка автоматики системы, разбор автоматического клапана, смазка элементов. Проверка режимов работы на исключение подсоса воздуха, что приводит к плохой работе загрузки;

- Прочистка счетчика воды, проверка работы при запуске системы;

- Проверка на наличие микрочастиц в автоматике;

- Проверка давления в системе;

- Проверка настройки автоматики;

- Осмотр состояния оборудования, его частей, креплений, трубопроводов, на наличие не плотностей, утечек воды, состояние электро-кабелей, фильтров, запорной арматуры;

- Тестирование режимов работы, систем автоматики управления, защитных устройств, регулирующих клапанов;

- Настройка режимов работы;

- Запуск всех стадий регенерации;

- Настройка времени;

- Проверка корректной работы всех ступеней очистки;

- Прочистка солевой трубки, для улучшения работы солевого раствора, для сохранения работы загрузки;

- Прочистка солевого эжектора, который чаще всего забивается грязью, из-за чего нарушается работа реагентной линии;

- Проверка работы блокировки максимального уровня бака;

- Проверка забора реагента с реагентного бака;

- Дозаправка реагентов (таблетированная соль);

- Ежемесячная засыпка соли для снижения жесткости воды;

- Выезд специалиста службы сервиса: осмотр всей системы // аварийный выезд.

Для питьевых фонтанчиков:

- Замена фильтрующих элементов и запасных частей в питьевых фонтанчиках:

- замена картриджей;

- Тестирование и настройка в питьевых фонтанчиках:

- системы подачи воды, регулировка струи подачи;

- системы клапанов, датчиков;

- Проверка герметичности мест соединения в системах водоочистки, устранение протечек.

Перечень услуг по сервисному обслуживанию станции очистки водопроводной воды и питьевых фонтанов согласно плану:

| № п/п | Наименование услуги | Периодичность оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль работы станции очистки воды | 1 раз в месяц |
| 2 | Дозаправка реагентов (засыпка таблетированной соли) | 1 раз в месяц |
| 3 | Промывка фильтра грубой очистки | 1 раз в месяц |
| 4 | Контроль работы питьевых фонтанов | 1 раз в месяц |
| 5 | Замена картриджа К3 | 1 раз в квартал |
| 6 | Замена картриджа К7В | 1 раз в год |
| 7 | Замена картриджа К7 | 1 раз в квартал |
| 8 | Замена крана подачи воды, трубок, фиттингов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 9 | Выезд специалиста службы сервиса | 1 раз в месяц |

Перечень расходных материалов для оказания услуг по сервисному обслуживанию системы водоочистки водопроводной воды и питьевых фонтанов согласно плану:

| №п/п | Наименование товара | Единица измер. | Кол-во | Характеристика и описание товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соль таблетированная | кг | 600 | Соль пищевая таблетированная предназначена для регенерации и восстановления ионообменных смол водоумягчительных установок. Форма выпуска: соль таблетированная в мешках весом 25кг. Масса одной таблетки: 13гр. Диаметр одной таблетки: 25мм. Высота одной таблетки: 15мм. |
| 2 | Картридж грубой очистки | шт | 12 | Картридж механической очистки изготовлен из нетканого полипропилена для горячей и холодной воды. Типоразмер: 10 (20мкр). Механическая фильтрация воды от песка, ила, ржавчины и т.п. Температура: до 95С. Ресурс: 25 тыс.л. |
| 3 | Картридж К3 | шт | 60 | Ресурс 6000л. Грубая очистка, удаление хлора, бактерий, железа, смягчение воды |
| 4 | Картридж К7В | шт | 15 | Ресурс 6000л. Мембранный картридж. Очищает воду от тяжёлых металлов, органических веществ и других вредных примесей. |
| 5 | Картридж К7 | шт | 60 | Ресурс 6000л.Удаление хлора, бактерий, железа |
| 6 | Кран-поилка для фонтанов | шт | 4 | Кран для подачи воды из фонтана с защитной «лапкой» |
| 7 | Трубка соединительная | м | 6 | ¼», белая |